[image: image1.png]UKAS

MANAGEMENT
SYSTEMS

0008 /





[image: image2.png]UNIVERSITATEA
MARITIMA




 MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII
   UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA

       900663, CONSTANŢA, str. Mircea cel Bătrân, nr. 104, ROMÂNIA

            Tel: +40-241-664740, Fax: +40-241-617260,

                   E-mail: info@cmu-edu.eu   Web: www.cmu-edu.eu


                                                                                                                                   Nr: 2057/27.04.2026
                                                                                                                                            Aprobat

                                Rector,

     Conf.univ.dr.ing. Raicu Gabriel

                  AVIZAT

 Director General Administrativ

                Jr.Tițoiu Cristian

DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE

                                                       A.CAIET DE SARCINI
Servicii de supraveghere și verificare tehnică în utilizare a instalațiilor/echipamentelor sub presiune și a instalațiilor de ridicat prin operatori autorizați (RSVTI)
I. Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către operatorul economic propunerea tehnică și propunerea financiară.

Caietul de sarcini conține specificații tehnice și indicații privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât operatorii economici să elaboreze propunerea tehnică și propunerea financiară corespunzător cu necesitățile autorității contractante.

Cerințele impuse prin Caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale și obligatorii. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini.

Orice ofertă care se abate de la prevederile Caietului de sarcini sau propune lucrări incomplete sau utilizarea de produse sau cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în acesta sau care nu satisfac cerințele impuse în acesta, va fi respinsă ca neconformă.

II. Obiectul Achiziției

Obiectul prezentei achiziții îl constituie prestarea „Serviciilor de supraveghere și verificare tehnică în utilizare a instalațiilor/echipamentelor sub presiune și a instalațiilor de ridicat, deținute de Universitatea Maritimă din Constanța prin operatori autorizați, respectiv responsabili cu supravegherea tehnică a instalațiilor / echipamentelor din domeniul ISCIR, denumiți în continuare RSVTI”, cu respectarea tuturor prevederilor legale și a prescripțiilor tehnice aplicabile în acest domeniu, în vederea asigurării funcţionării în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune și instalaţiilor de ridicat menționate în tabelul de mai jos.

Tabel cu instalațiile/echipamentele supuse serviciilor prestate de RSVTI pentru anul 2026

	Servicii de prestat
	Producător/

Model/ Tip
	Bucăți
	Putere/Capacitate
	Adresa 

	 
 
 
	Buderus / Logamax

Murala
	2
	60 KW
	Str.Mircea cel Batran nr.104

	
	Ascensoare transport persoane, producator IFMA, sarcina 500 kg 


	2
	7.5 KW
	

	
	Vas expansiune Ferroli instalatie hidrofor apa


	5
	300 L
	

	Servicii de supraveghere si verificare tehnica in utilizare a intalatiilor sub presiune si a instalatiilor de ridicat, detinute de Universitatea Maritima din Constanta
	Ygnis/fbg 200

Pardoseala

Arzătoare Riello 125


	2
	180 KW
	Str.Cuartului 

nr.2

	
	Centrala murala în condensatie, Victrix Pro


	1
	80 KW
	

	
	Centrala murală în condensatie Victrix Pro 80


	2
	80 KW
	

	
	Microcentrala murala in condensatie, Ariston


	1
	60 KW
	

	
	Centrala Ariston


	1
	24 KW
	


	
	Ascensoare transport persoane marca tip Otis GEN 2 Flex, capacitate 630kg/8 persoane


	2
	-
	

	
	Puffer model KWS 500 instalatie pompa de caldura si ventiloconvectoare de pardoseala


	1
	500 L
	

	
	Vas expansiune  instalatie pompa de caldura si ventiloconvectoare de pardoseala
	1
	80 L
	

	
	Vas  expansiune HidroTank    instalație hidrofor apa
	1
	500 L
	

	
	Vas expansiune AQUASYSTEM centrala termica 


	2
	          200 L
	

	
	Vas expansiune AQUASYSTEM centrala termica 
	1
	          150 L
	

	
	Vas expansiune Imera RV250 centrala termica
	1
	           250 L
	

	
	Boiler TESY model EY13/7 S2 1000  apă caldă menajeră

	1
	1000 L
	

	
	Boiler  ELDOM INVEST model FV30067S apă caldă menajeră

	2
	264 L
	

	 
	Punct termic Danfoss/modul încălzire/acm
	1
	500 KW
	Bd.Aurel Vlaicu nr.123


Achizitorul își rezervă dreptul de a opta pentru suplimentarea cantităţilor de servicii pentru perioada 01.01.2027 - 30.04.2027, în temeiul dispozițiilor art. 165 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, în funcție de resursele financiare alocate cu această destinaţie. 
În conformitate cu prevederile art. 221, alin. (1), litera a) din Lg. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea contractantă optează pentru reducerea cantităților sau după caz de suplimentarea exclusiv a cantităților de servicii de supraveghere și verificare tehnică în utilizare a instalațiilor/echipamentelor sub presiune și a instalațiilor de ridicat, deținute de Universitatea Maritimă din Constanța prin operatori autorizați, în funcție de necesitățile și de resursele bugetare suplimentare/diminuate care pot fi identificate pe timpul implementării contractului, pentru:

j.1) Durata contractului va coincide cu perioada de prestare a serviciilor: începând cu data de 01.05.2026 și până la data de 31.12.2026 cu posibilitatea de prelungire pe încă 4 luni (01.01.2027 - 30.04.2027), în conformitate cu prevederile art. 165 din H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare,
Ofertantul câștigător, în calitate de executant, are toate obligațiile stabilite de legislația în vigoare, aferentă obiectului achiziției incluzând nelimitativ:

· Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

· Ordinul nr. 130/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI, cu modificările și completările ulterioare;

· Ordinul nr. 147/2006 privind obligativitatea instituţiilor şi unităţilor de interes public de a numi personal tehnic responsabil pentru supravegherea instalaţiilor din domeniul ISCIR; 
· Legislația în vigoare corespunzătoare obiectului achiziției.

III. Obligațiile Și Responsabilitățile Prestatorului:
A. Prestatorul, persoană juridică autorizată ISCIR, prin desemnarea Operatorului său autorizat RSVTI, va executa serviciile care fac obiectul prezentului caiet de sarcini cu respectarea cel puțin a următoarelor obligații și responsabilități prevăzute de legislație specifice aplicabilă în această materie, fără însă a se limita la acestea, astfel: 

i. va identifica toate instalaţiile/echipamentele din domeniul ISCIR ale Achizitorului;

ii. va înregistra la ISCIR echipamentele și instalațiile deținute de către Achizitor, precum cazane, vase de expansiune, boilere și ascensoare de persoane prezentate în tabelul de la capitolul II ”Obiectul achiziției” din prezentul caiet de sarcini;

iii. va permite numai funcţionarea echipamentelor/instalaţiilor autorizate şi înregistrate la ISCIR;

iv. va efectua admiterea funcţionării instalaţiilor/echipamentelor şi verificările tehnice în utilizare la instalaţiile/echipamentele la care, conform prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile, aceste activităţi se realizează de către operatorul RSVTI;

v. va solicita eliberarea avizului obligatoriu de instalare, pentru echipamentele/instalaţiile pentru care prescripţiile tehnice prevăd acest lucru;

vi. va lua măsurile necesare şi  se va asigura că instalaţia/echipamentul este utilizată/utilizat în condiţii de siguranţă, prin efectuarea reviziilor, reparaţiilor şi întreţinerii de către persoane autorizate, conform instrucţiunilor tehnice ale acestora;

vii. se va asigura că utilizarea instalaţiei/echipamentului se va face numai de către personalul de deservire autorizat/instruit intern, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile şi ale instrucţiunilor de exploatare ale instalaţiilor/echipamentelor;

viii. va anunţa de îndată ISCIR despre producerea unor avarii sau accidente la echipamentele/instalaţiile pe care le au în evidenţă şi va asigura oprirea acestora din funcţiune şi, dacă este posibil, izolarea acestora în vederea cercetării;

ix. va solicita în scris conducerii Achizitorului oprirea unor instalaţii sau echipamente ISCIR din cauza defecţiunilor apărute ori ca urmare a necesităţii efectuării unor lucrări de întreţinere, verificare, revizii, înlocuiri de piese sau reparaţii capitale;

x. va solicita autorizarea funcţionării numai a instalaţiilor/ echipamentelor care îndeplinesc condiţiile de introducere pe piaţă, conform legislaţiei în vigoare;

xi. va verifica existenţa documentelor însoţitoare ale instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR, conform actelor normative aplicabile;

xii. va întocmi şi va actualiza evidenţa centralizată pentru toate instalaţiile/echipamentele din domeniul ISCIR, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9 la Ordinul 130/2011;

xiii. va instrui şi examina anual personalul de deservire, atât cel autorizat de către ISCIR, cât şi cel instruit intern, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile şi ale instrucţiunilor de exploatare ale instalaţiilor/ echipamentelor;

xiv. va asigura existenţa la fiecare loc de muncă a instrucţiunilor tehnice specifice pentru utilizarea în condiţii normale a instalaţiei/echipamentului şi a documentelor cuprinzând măsurile ce trebuie luate în caz de avarii, întreruperi şi dereglări ale instalaţiei/echipamentului sau ale proceselor în care aceasta/acesta este înglobată/înglobat;

xv. va solicita în scris Achizitorului oprirea din funcţiune a instalaţiilor/echipamentelor la expirarea scadenţei de funcţionare acordate cu ocazia ultimei verificări tehnice în utilizare;

xvi. va propune în scris conducerii Achizitorului planul de verificări tehnice în utilizare aferent anului următor, în vederea planificării condiţiilor de pregătire a instalaţiilor/ echipamentelor;

xvii. va urmări eliminarea neconformităţilor constatate cu ocazia efectuării verificărilor tehnice în utilizare;

xviii. va verifica şi va viza registrele de evidenţă a funcţionării instalaţiilor/echipamentelor, în termenele şi cu respectarea modalităţilor stabilite în prescripţiile tehnice aplicabile;

xix. va confirma/accepta lucrările de instalare, montare la instalaţiile/echipamentele prevăzute în anexa nr. 10 la Ordinul nr. 130/2011, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile;

xx. va întocmi procesul-verbal de introducere în reparare a instalaţiilor/echipamentelor prevăzute în anexa nr. 10 la Ordinul nr. 130/2011, va supraveghea şi va confirma efectuarea reparaţiei prin procesul-verbal de finalizare a lucrărilor la instalaţii/ echipamente, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile;

xxi. va confirma lucrările de verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic la instalaţiile/echipamentele prevăzute în anexa nr. 10 la Ordinul nr. 130/2011, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile;

xxii. va urmări pregătirea instalaţiilor/echipamentelor pentru verificări tehnice în utilizare;

xxiii. va participa la cercetarea avariilor sau accidentelor produse la instalaţiile/echipamentele ISCIR pe care le are în evidenţă, în vederea furnizării tuturor informaţiilor organelor de cercetare a evenimentelor;

xxiv. va fi prezent în termen de maximum 120 minute la instalaţiile/echipamentele pe care le are în supraveghere în cazul producerii unor avarii, accidente sau la solicitarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR;

xxv. va informa în scris ISCIR, în termen de 15 zile, despre datele de identificare ale noului deţinător de instalaţii/ echipamente, în cazul unui transfer de proprietate sau de folosinţă asupra acestor bunuri;

xxvi. va anunţa ISCIR în vederea scoaterii din evidenţă a instalaţiilor/echipamentelor casate, în cel mult 15 zile de la data casării;

xxvii. va anunţa ISCIR, în termen de 15 zile, despre oprirea din funcţiune a instalaţiilor/echipamentelor care intră în conservare şi va urmări realizarea lucrărilor de conservare;

xxviii. va anunţa în scris ISCIR, în termen de cel mult 15 zile, încetarea raporturilor contractuale cu deţinătorul/utilizatorul instalaţiei/echipamentului;

xxix. operatorul RSVTI va avea obligațiile și responsabilitățile specifice instalațiilor și echipamentelor pe care le are în supraveghere, conform prescripțiilor tehnice respectiv PT C9 – 2010 (Art. 185), PT C2 – 2010 (Art. 41) și PT C4-2010 (Art. 156).

xxx. va respecta prevederile prescripţiilor tehnice ISCIR şi celelalte dispoziţii legale în domeniu.

B. Serviciile se vor executa numai de către o persoană juridică autorizată ISCIR, în conformitate cu Ordinul nr. 130/2011 cu modificările și completările  ulterioare, pentru aprobarea metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil RSVTI

C. Prestatorul se obligă să nu permită desfăşurarea activităţii cu operatori care nu deţin la momentul efectuării activităţii de supraveghere tehnică o autorizaţie valabilă.

D. Prestatorul se obligă să efectueze activitatea de supraveghere tehnică la deţinătorul/utilizatorul de instalaţii/echipamente, conform procedurii proprii întocmite cu respectarea cerinţelor standardului SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de management al calităţii. Cerinţe, actualizat

E. Prestatorul va anunța de îndată responsabilul tehnic delegat din partea Achizitorului cu privire la orice disfuncționalitate a instalațiilor/echipamentelor de natura a periclita buna funcționare a obiectivelor universității.

F. Serviciile se vor presta în timpul de lucru, de luni până vineri între orele 8:00-16:00 pentru echipamentele/utilajele menționate mai sus. În cazul necesității efectuării unor verificări (operațiuni tehnice) specifice în afara orelor de program precizate anterior, acestea se vor efectua fără a modifica termenii ofertei financiare inițiale și numai de comun acord cu Achizitorul. 

G.  Prestatorul se obligă să înainteze spre validare și avizare de către Achizitor, în prima săptămână următoare lunii prestației, procesul-verbal de acceptanță aferent prestării serviciilor RSVTI datat, semnat și șampilat, în original. Factura se va emite lunar, după semnarea fără obiecțiuni a procesului verbal de recepție de către Achizitor și Prestator.

H. Toate furniturile și consumabilele precum și aparatele de măsură, testare, soft-urile, dispozitivele (de verificare, măsurare etc.) necesare prestării serviciilor, vor fi asigurate de prestator și incluse în valoarea ofertei financiare.

IV. Cerințe Protecția Muncii

1. Pe parcursul executării contractului se va respecta Legea nr. 319/2006 a  securității și sănătății în muncă și H.G. nr. 1425/2006  pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare.

2. Normele de prevenirea și stingerea incendiilor și normele de protecție  a mediului, atât cele cu caracter general, cât și cele care sunt în vigoare în domeniul educației, precum și cele specifice construcțiilor, inclusiv cele privind lucrul la înălțime, pe schelă. 

3. Pe întreaga perioadă de prestare a serviciilor, reprezentantul SSM al universității este ing. Savu Camelia, telefon 0755.047.472.

V. Valoarea estimată
Valoarea maximă estimată a achiziției este de 38.604  lei fara TVA fiind compusă din:
a) 25.736 lei fara TVA,  reprezentând valoarea estimată pentru serviciile care vor face obiectul contractului de servicii aferente  anului 2026,  corespunde necesității până la data de 31.12.2026.

b) 12.868  lei fara TVA, reprezentând valoarea estimată pentru serviciile pe care autoritatea contractantă le-ar putea achiziționa, prin încheierea unui act adițional la contractul de servicii, în situația în care ar opta pentru prelungirea duratei contractate cu încă 4 luni (01.01.2027 - 30.04.2027), în conformitate cu prevederile art. 165 din H.G. nr. 395/2016. 

VI. Mod de plată

Plățile se vor efectua din/în cont de Trezorerie în termen de 30 (treizeci) de zile de la confirmarea, de către achizitor, a primirii facturii emisă de prestator în baza procesului verbal de recepție a serviciilor, asumat prin semnătură de ambele părți, fără observații. Nu se vor efectua plăți în avans.

VII. Alte Cerințe
Ofertanții vor prezenta în mod obligatoriu copii certificate “conform cu originalul”, după autorizațiile operatorului RSVTI emise de ISCIR pentru persoana juridică cât și pentru persoana fizică ce va fi desemnată pentru prestarea serviciilor solicitate, în termen de valabilitate.

VIII. Vizitarea Obiectivelor În Care Se Află Instalațiile/Echipamentele Utilizate 
În vederea întocmirii corespunzătoare si complete a propunerii tehnice și financiare, operatorii economici interesaţi sa depună oferta, au posibilitatea sa viziteze amplasamentele/obiectivele si sa studieze documentele ce pot fi puse la dispoziţie de autoritatea contractanta, în vederea obținerii tuturor detaliilor în conformitate cu situația din teren si pentru a evalua pe propria răspundere, cheltuiala si risc, datele necesare pregătirii si elaborării ofertei. Se solicită prezența unei persoane tehnice de specialitate din partea ofertantului. Fiecărui ofertant, autoritatea contractanta îi va emite o Nota de participare (Formular PO-16-03_F23, Editia: II, Revizia: 2) prin care îi confirma vizitarea amplasamentului, studierea documentelor existente și luarea la cunoştinţă asupra situaţiei existente. Facem precizarea că în situația în care ofertanții optează să nu viziteze amplasamentele/obiectivele trebuie să înțeleagă că își asumă toate cheltuielile directe și indirecte pentru prestarea serviciilor solicitate. 

Vizitarea amplasamentului se va face în prezența reprezentantului universității de luni până vineri în intervalul orar 8:30 – 14:30 cu anunţarea prealabila a achizitorului: Ing.Cismasu Daniel - tel. 0751.610.902.

Pe parcursul vizitei pe amplasament și derulării contractului, se vor respecta in mod obligatoriu Normele de Protecţia Muncii, PSI conform legislaţiei în vigoare. 

Șef Serviciu Tehnic,

      Ing. M. Daniel TUDORACHE

Intocmit,

Daniel CISMASU 

                                              B. CONDIȚII DE PARTICIPARE

1. Termen de valabilitate ofertă: minim 60 zile de la data limită de depunere a ofertelor.

2. Criteriul pentru atribuirea contractului este "pretul cel mai scazut”, cu respectarea tuturor conditiilor minime detaliate in cadrul documentatiei de participare - anunt publicitar, caiet de sarcini, formulare si contract.

3. Preturile ofertate vor include toate costurile mentionate in caietul de sarcini. Preturile ofertate vor fi exprimate in lei fara TVA.

4. Nu se accepta oferte partiale, respectiv oferte doar pentru o parte din instalatiile mentionate..

5. Termen limită de depunere oferte: conform anunt publicat in SEAP și postat pe site-ul universității. 

6. Ofertele pot fi depuse/transmise:

(1) In plic sigilat la Sediul central al Universității Maritimă din Constanța - Rectorat, municipiul Constanța, str. Mircea cel Bătrân, nr. 104, jud. Constanța, cod poștal 900663, unde va primi un număr de înregistrare cu specificarea orei la care a fost depusă oferta, în plic sigilat, ștampilat și inscripționat. Pe plicul/pachetul exterior se vor scrie următoarele informații: 
•   Universitatea Maritimă din Constanța – Rectorat, mun. Constanta, str. Mircea cel Bătrân, nr. 104, jud. Constanța, cod poștal 900663.

•    Numărul de exemplare: 1 (unu).

•    Oferta pentru Anunțul publicitar privind „Servicii de supraveghere și verificare tehnică în utilizare a instalațiilor/echipamentelor sub presiune și a instalațiilor de ridicat prin operatori autorizați RSVTI)”, 

A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE ............................................................................................

  (ziua/luna/anul, ora) (data si ora limita de depunere a ofertelor, specificata in anuntul publicat in SEAP)

sau 

(2) pe adresa de e-mail achizitii@cmu-edu.eu (se va menționa la Subject “Oferta pentru anunt publicitate nr ________________”). 

Riscurile transmiterii ofertei cad in sarcina operatorului economic. Pentru ofertele transmise pe e-mail, operatorii economici vor solicita telefonic la data/ora transmiterii, confirmarea primirii e-mail-ului de catre autoritatea contractanta. (tel 0755.047.471).
1. Ofertele depuse după data limită de depunere a ofertelor nu vor fi luate în considerare si vor fi respinse.

2. Termen limita pentru solicitare clarificări: maxim 1 zi lucrătoare înainte de termenul limită de depunere oferte.
3. Dacă ofertantul care va fi desemnat castigator este înscris în SEAP, acesta va posta oferta și în sistem, în catalogul de produse, sub denumirea mai sus mentionata.

4. Operatorii economici vor urmări site-ul universității https://cmu-edu.eu/achizitii/achizitii-publice/anunturi-publicitate/ și/sau Anunțul de publicitate din SEAP, pe perioada cuprinsă între data publicării anunțului de publicitate și termenul limită de depunere a ofertelor, unde autoritatea contractanta poate posta clarificări la documentația de atribuire.
5. Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborării și prezentării ofertei sale, precum și a documentelor care o însoțesc.

6. Oferta trebuie să conțină: 

a) Scrisoarea de înaintare 

b) Declaratia pe propria raspundere 

c) Propunerea financiară exprimata in lei 

d) Propunerea tehnică trebuie să corespundă cerințelor minime prevăzute în caietul de sarcini. Ofertantul va prezenta o detaliere a serviciilor ofertate, care sa acopere minim cerintele autoritatii contractante, având in vedere toate componentele si specificațiile caietului de sarcini.   

e) Certificat constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă instanța competentă, ACTUALIZAT, din care să reiasă că ofertantul are ca obiect de activitate principal, sau secundar, prestarea serviciilor similare celor solicitate prin prezenta documentație de atribuire. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în clasificarea CAEN (în cazul persoanelor fizice/juridice romane)/in clasificarea NACE din țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul (cazul persoanelor fizice/juridice străine).

f) Se va prezenta „Lista cu personalul de specialitate” ce urmează să presteze obiectul contractului. Personalul de specialitate al ofertantului trebuie să fie angajat cu contract individual de muncă sau daca nu este angajat se va prezenta contract de colaborare/asociere/subcontractare insotit si de acordul scris al acestora pentru partea de care va fi responsabil si atestatele specifice valabile. Se vor completa declarațiile de disponibilitate.

g) Dovada că detine autorizație ISCIR atât pentru societate cât și pentru personalul ce va fi desemnat pentru prestarea serviciilor solicitate, în termen de valabilitate. 

7. Modul de prezentare al ofertei:
a) Modul de prezentare a propunerii tehnice

· Se va prezenta în scris, având în vedere toate componentele și specificațiile Caietului de sarcini.

· Elementele propunerii tehnice se vor prezenta detaliat și complet în corelație cu specificațiile tehnice din caietul de sarcini, astfel încât acestea să permită identificarea cu ușurință a corespondenței ofertei cu cerintele autoritatii contractante.

· Ofertanții care participă la achiziție înțeleg să ofere servicii care să îndeplinească cerințele minime solicitate. 

b) Modul de prezentare a propunerii financiare 

· Actul prin care operatorul economic își manifesta voința de a se angaja din punct de vedere juridic în relația contractuală cu autoritatea contractantă, îl reprezintă Formularul de oferta 
· Propunerea financiară va fi exprimata in LEI cu și fără TVA.

· Oferta va cuprinde toate cheltuielile directe, indirecte si operațiunile necesare in vederea prestarii unor servicii complete, conforme si de calitate.
8. Autoritatea contractantă poate solicita, pe parcursul perioadei de evaluare a ofertelor, clarificări/completări ale Documentelor de calificare și/sau Propunerii tehnice și/sau Propunerii financiare, conform cerințelor autorității contractante, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 2 din Legea  nr. 98/2016.

9. Angajamentul legal prin care se angajează cheltuielile aferente achiziţiei directe va lua forma unui contract de achiziţie publică (achiziția se consideră atribuită numai după semnarea contractului de către ambele părți) 
10. Oferta depusa de un operator economic pe numele căruia Universitatea Maritimă din Constanța a emis, în ultimul an Document constatator privind neîndeplinirea/îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor contractuale, va fi respinsa.

11. Nu se accepta oferte partiale, respectiv doar pentru o parte din echipamente.
Serviciu Achiziții publice

                                                                           Madalina Moldoveanu

Șef Serviciul Achiziții Publice:

Jr. Ioana Leca Stefan
                                                            C. FORMULARE 

OPERATOR ECONOMIC                                                                                                                                 
_____________________   

     (denumirea/numele)   


                                   

                         Înregistrat la sediul autorității contractante

                                                                                                                                Nr. __________ / __ . __ . _____

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către, ___________________________________________________________________

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Ca urmare a anunțului publicitar, publicat în SEAP cu nr ……………………..…….................................................……... 

                                                                                                                          (nr. anunț publicitar din SEAP)

privind atribuirea contractului de prestări servicii de supraveghere și verificare tehnică în utilizare a instalațiilor/echipamentelor sub presiune și a instalațiilor de ridicat prin operatori autorizați (RSVTI), noi .……..............................................................  ………………………………………………………………………………………………………………………..vă transmitem alăturat 

                                   denumirea/numele operatorului economic)  

următoarele:                             

1. Coletul sigilat și marcat în mod vizibil conținând oferta, în original.

2. Informații în legătură cu atribuirea contractului mai sus menționat:

2.1. numele și prenumele persoanei/persoanelor împuternicite să semneze documentele pentru prezenta achiziție: ...………………….....................................................

2.2. numele și prenumele persoanei/persoanelor împuternicite să reprezinte ofertantul la ședința de deschidere: …………………………………………………………........

2.3. adresa pentru corespondență valabilă pentru comunicare la prezenta achiziție:........…......................................................................................................................

2.4. telefon valabil pentru comunicare la prezenta achiziție: …………..........................

2.5. fax valabil pentru comunicare la prezenta achiziție: …………….............................

2.6. e-mail valabil pentru comunicare la prezenta achiziție: ………...............................

Data completării ......................              

                                                                                              Operator economic,

         .............................................................                                                                                                                                      (numele/denumirea operatorului economic)

       ...............................................................................                                                                                                                                                                                                                          

             (nume, semnătura autorizată și ștampila)

OPERATOR ECONOMIC
 ___________________

          (denumirea/numele)

       FORMULAR DE OFERTĂ

Către ....................................................................................................

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Domnilor,

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului _________________________________________________, ne oferim ca, în conformitate                        (denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația de atribuire, să prestăm servicii de supraveghere și verificare tehnică în utilizare a instalațiilor/echipamentelor sub presiune și a instalațiilor de ridicat prin operatori autorizați (RSVTI), pentru suma totală de __________







 lei (introduceți suma in litere si in cifre) (PREȚUL TOTAL OFERTAT PENTRU UN NUMĂR DE 12 LUNI PERIOADA mai 2026 - aprilie 2027) plătibilă după recepția serviciilor, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de _________________________  (introduceți suma in litere si in cifre), defalcată după cum urmează:

A. Pentru perioda mai – decembrie 2026 


 lei fără TVA/luna , respectiv  


 lei fără TVA, astfel:

	Nr. crt.
	Denumire instalaţie / echipament
	UM
	Cantitate
	Nr. luni
	Preț unitar lei fără TVA/lună
	Valoare lei fără TVA



	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6=3*4*5

	1. 
	Ascensoarele pentru persoane cu urmatoarele caracteristici tehnice:

· Tip ascensor: electric cu camera de masini

· Producator: IFMA Bucuresti, motor+troliu, fabricat în Italia;
· An fabricatie: 2006

· Sarcina: 500 kg/ascensor

· Număr statii: 7 statii

· Putere motor: 7.5 kW

· Viteza de deplasare: 1 / 0,25 m/s
	buc
	2
	8
	
	

	2. 
	Ascensoarele pentru persoane cu urmatoarele caracteristici tehnice:

· Marca -Tip: OTIS GEN 2Flex;
· Sarcina/Capacitate: 630 kg/8 persoane;
· Viteza: 1 m/s;
· Cursa: 10 m;
· Nr. opriri (stații)/Nr. accese (tip): 3/3;
· Sistem de comandă: Simplex, FCL;
Sistem de acționare: Motor de c.a., frecvența variabilă
	buc
	2
	8
	
	

	3. 
	Buderus/Logamax Murală; 60 Kw
	buc
	2
	8
	
	

	4. 
	Ygnis/fbg 200 Pardoseala; Arzătoare Riello 125; 180 Kw
	buc
	2
	8
	
	

	5. 
	centrală termică murală în condensație de VICTRIX PRO 80KW
	buc
	1
	8
	
	

	6. 
	Centrala murala in condensatie IMMERGAS VICTRIX PRO 80 2 ErP 80 kW
	buc
	2
	8
	
	

	7. 
	Microcentrala murala in condensatie, Ariston 60 Kw
	buc
	1
	8
	
	

	8. 
	Centrala Ariston 24 Kw
	buc
	1
	8
	
	

	9. 
	Punct Termic Danfoss/modul înăclzire/acm; 500 Kw
	buc
	1
	8
	
	

	10. 
	Vas expansiune Ferroli instalatie hidrofor apa

300l
	buc
	5
	8
	
	

	11. 
	Puffer model KWS 500 instalatie pompa de caldura si ventiloconvectoare de pardoseala 500l
	buc
	1
	8
	
	

	12. 
	Vas expansiune  instalatie pompa de caldura si ventiloconvectoare de pardoseala  80l
	buc
	1
	8
	
	

	13. 
	Vas  expansiune HidroTank    instalație hidrofor apa   500l
	buc
	1
	8
	
	

	14. 
	Vas expansiune AQUASYSTEM centrala termica
200l
	buc
	2
	8
	
	

	15. 
	Vas expansiune AQUASYSTEM centrala termica
150l
	buc
	1
	8
	
	

	16. 
	Vas expansiune Imera RV250 centrala termica

250l
	buc
	1
	8
	
	

	17. 
	Boiler TESY model EY13/7 S2 1000  apă caldă menajeră   1000l
	buc
	1
	8
	
	

	18. 
	Boiler  ELDOM INVEST model FV30067S apă caldă menajeră  264l
	buc
	2
	8
	
	

	Total
	
	


 B. Pentru perioda ianuarie – aprilie 2027 

lei fără TVA/luna , respectiv  


 lei fără TVA, astfel:

	Nr. crt.
	Denumire instalaţie / echipament
	UM
	Cantitate
	Nr. luni
	Preț unitar lei fără TVA/lună
	Valoare lei fără TVA



	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6=3*4*5

	1. 
	Ascensoarele pentru persoane cu urmatoarele caracteristici tehnice:

· Tip ascensor: electric cu camera de masini

· Producator: IFMA Bucuresti, motor+troliu, fabricat în Italia;
· An fabricatie: 2006

· Sarcina: 500 kg/ascensor

· Număr statii: 7 statii

· Putere motor: 7.5 kW

· Viteza de deplasare: 1 / 0,25 m/s
	buc
	2
	4
	
	

	2. 
	Ascensoarele pentru persoane cu urmatoarele caracteristici tehnice:

· Marca -Tip: OTIS GEN 2Flex;
· Sarcina/Capacitate: 630 kg/8 persoane;
· Viteza: 1 m/s;
· Cursa: 10 m;
· Nr. opriri (stații)/Nr. accese (tip): 3/3;
· Sistem de comandă: Simplex, FCL;
Sistem de acționare: Motor de c.a., frecvența variabilă
	buc
	2
	4
	
	

	3. 
	Buderus/Logamax Murală; 60 Kw
	buc
	2
	4
	
	

	4. 
	Ygnis/fbg 200 Pardoseala; Arzătoare Riello 125; 180 Kw
	buc
	2
	4
	
	

	5. 
	centrală termică murală în condensație de VICTRIX PRO 80KW
	buc
	1
	4
	
	

	6. 
	Centrala murala in condensatie IMMERGAS VICTRIX PRO 80 2 ErP 80 kW
	buc
	2
	4
	
	

	7. 
	Microcentrala murala in condensatie, Ariston 60 Kw
	buc
	1
	4
	
	

	8. 
	Centrala Ariston 24 Kw
	buc
	1
	4
	
	

	9. 
	Punct Termic Danfoss/modul înăclzire/acm; 500 Kw
	buc
	1
	4
	
	

	10. 
	Vas expansiune Ferroli instalatie hidrofor apa

300l
	buc
	5
	4
	
	

	11. 
	Puffer model KWS 500 instalatie pompa de caldura si ventiloconvectoare de pardoseala 500l
	buc
	1
	4
	
	

	12. 
	Vas expansiune  instalatie pompa de caldura si ventiloconvectoare de pardoseala  80l
	buc
	1
	4
	
	

	13. 
	Vas  expansiune HidroTank    instalație hidrofor apa   500l
	buc
	1
	4
	
	

	14. 
	Vas expansiune AQUASYSTEM centrala termica

200l
	buc
	2
	4
	
	

	15. 
	Vas expansiune AQUASYSTEM centrala termica

150l
	buc
	1
	4
	
	

	16. 
	Vas expansiune Imera RV250 centrala termica

250l
	buc
	1
	4
	
	

	17. 
	Boiler TESY model EY13/7 S2 1000  apă caldă menajeră   1000l
	buc
	1
	4
	
	

	18. 
	Boiler  ELDOM INVEST model FV30067S apă caldă menajeră  264l
	buc
	2
	4
	
	

	Total
	
	


2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să prestăm serviciile conform propunerii tehnice, în perioada de timp solicitată de autoritatea contractantă.
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de  _________________________________











   (durata in litere și cifre)
zile, respectiv până la data de ___________________________, și ea va rămâne obligatorie pentru noi






(ziua/luna/anul)

și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică, aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Precizam că:

     _    |_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta separat, marcat în mod clar "alternativă";

     _     |_|  nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data _____/_____/_____

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez

    (semnătura)

oferta pentru și în numele ____________________________________.

                                          (denumirea/numele operatorului economic)

                          Ofertant

                                                                ..............................................................
                                    (nume, prenume, semnătura autorizată, ștampilă)
OPERATOR ECONOMIC                                                                                                

 ___________________

          (denumirea/numele)

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

privind Serviciile de supraveghere și verificare tehnică în utilizare a instalațiilor/echipamentelor sub presiune și a instalațiilor de ridicat prin operatori autorizați (RSVTI)
Subsemnatul ___________________________________ reprezentant legal al operatorului economic ________________________________________, declar pe propria răspundere sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declarații că:

1. Deținem toate autorizațiile impuse de legislația în vigoare, necesare derulării contractului;

2. Deținem experiența și capacitatea tehnică, să executăm obligațiile contractuale eficient, prompt într-o manieră profesională, prudentă și competentă, în conformitate cu cerințelor impuse prin documentatia de atribuire, în conformitate cu cea mai bună practică industrială și legislația specifică în vigoare și acceptăm să punem la dispoziție intreaga dotare și personalul specializat de-a lungul perioadei de execuție a contractului; 

3. Nu ne aflam în niciuna din situațiile menționate la art. 164 alin. (1), art. 165 alin. (1) și art..167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

4. Declarăm că prețul ofertat este corespunzător în totalitate, reprezintă prețul ferm, fără niciun fel de excluderi si include toate costurile directe și indirecte pentru pentru furnizarea/prestarea/executarea completă, de calitate și corespunzatoare a contractului.

5. Societatea pe care o reprezint ______________________________________are achitate la zi toate obligatiile 

                                                                  (denumirea operatorului economic)

de plata catre Bugetul general consolidat al statului si catre Bugetul local si nu avem datorii restante la data prezentei.
Intocmita intr-un exemplar, pe propria raspundere, cunoscand ca declaratiile inexacte sunt pedepsite conform legii.

Data        ………………………………….                                                                          
(numele, prenume).............................................................................
(funcţia)..............................................................................................

(semnătura reprezentant legal, ștampila)...........................................
OPERATOR ECONOMIC

…………………………

LISTA CU PERSONALUL DE SPECIALITATE

pentru indeplinirea contractului

Subsemnatul(a) ___________________, reprezentant/împuternicit al ________________________________, 

(denumirea/ numele şi sediul/adresa ofertantului) 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declarații, că persoanele nominalizate mai jos sunt disponibile pentru indeplinirea contractului de prestări servicii de supraveghere și verificare tehnică în utilizare a instalațiilor/echipamentelor sub presiune și a instalațiilor de ridicat prin operatori autorizați (RSVTI) si că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.
Subsemnatul(a) __________________,  declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificarii datelor din prezenta declaraţie.  

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Universitatii Maritime din Constanta cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastră.

	Nr. Crt.
	Nume si prenume
	Pozitia in cadrul contractului

(Specialitatea)
	Autorizaţii/ diplome/ certificate de atestare/alte documente (vezi NOTA)
	Numar contract de munca sau

Declaratie disponibilitate 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


NOTA: se vor atasa documentele aferente

Ofertant,
........................ 

(semnatura autorizata)

DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE

acordul scris al personalului pentru partea de care va fi responsabil

Subsemnatul ________________________ declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in declarații, că sunt de acord sa particip cu ofertantul ________________________________ la achizitia directa avand ca obiect prestarea serviciilor de supraveghere și verificare tehnică în utilizare a instalațiilor/echipamentelor sub presiune și a instalațiilor de ridicat prin operatori autorizați (RSVTI),

declar că sunt capabil şi disponibil pentru indeplinirea in totalitate a atributiilor ce imi revin in cadrul contractului si imi asum toate obligatiile si responsabilitatile ce decurg de pe pozitia de _______________________ pe care le voi respecta si le voi duce la indeplinire, in situatia in care aceasta oferta este declarata castigatoare.

De asemenea, în cazul în care oferta operatorului economic va fi desemnată câştigătoare, imi afirm intreaga disponibilitate pentru a indeplini in totalitate atributiile ce imi revin in cadrul contractului avand ca obiect prestarea serviciilor de supraveghere și verificare tehnică în utilizare a instalațiilor/echipamentelor sub presiune și a instalațiilor de ridicat prin operatori autorizați (RSVTI), in calitate de______________ si imi asum toate obligatiile si responsabilitatile ce decurg din aceasta pozitie pe care le voie respecta si le voi duce la indeplinire pe toata perioada de derulare a contractului.
Prezenta declaratie de disponibilitate isi mentine valabilitatea pe toata perioada de realizare a obiectului contractului, cat si in cazul prelungirii acesteia.

	Numele si prenumele


	

	Semnătura
	

	Data
	


Notă de participare

la vizitarea amplasamentului/amplasamentelor și de luare la cunoștință asupra situației existente,

 pentru elaborare propunere tehnică și propunere financiară 

______________________________________________________________________________

încheiată azi____________________________

Între Universitarea Maritimă din Constanța reprezentată de ______________________________ și operatorul economic ________________

reprezentat de___________________________________________ a fost încheiată prezenta Notă de participare la vizitarea amplasamentului/amplasamentelor si de luare la cunoștință asupra situației existente, pentru operatorul economic ___________________________ care intenționează să depună ofertă în cadrul achiziției _____________________________________________________________
Au fost studiate documentele existente, menționate în caietul de sarcini și au fost vizitatate locațile care se află echipamentele și instalațiile ce fac obiectul prezentei achiziții. 

Operatorul economic confirmă faptul ca a solicitat și obținut de la beneficiar toate informatiile necesare si utile, a evalua pe propria raspundere situatia de pe teren, a luat în considerare toate aspectele cu privire la prestarea serviciilor solicitate prin documentația de atribuire și este pe deplin conștient de toate dificultățile și costurile implicate, pentru elaborarea unui propuneri tehnice și finaciare corespunzătoare.

O copie după prezenta Notă de participare la vizitarea amplasamentului/amplasementelor și de luare la cunoștință asupra situatiei existente a fost înmânată participantului pentru a fi depusă în cadrul plicului cu oferta.

Reprezentant Universitatea Maritimă din Constanța

Reprezentant operator economic

Nume /prenume /semnatura




Nume /prenume /semnatura

                                                                        CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

În temeiul art. 7 alin. (5) - (8)  din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și a H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de prestări servicii, între

1. Părţile contractante

Universitatea Maritimă din Constanţa, cu sediul în municipiul Constanţa, str. Mircea cel Batrân, nr. 104, cod poștal.............., telefon +40 241/664740, fax +40 241/617260, e-mail: info@cmu-edu.eu, cod fiscal 2747321, cont  RO18TREZ23F650601200200X deschis la Trezoreria Constanţa, reprezentată prin Rector, Conf. univ. dr. ing. Gabriel RAICU, în calitate de achizitor, pe de o parte,

şi 

__________________________ cu sediul în ____________________________, număr de înmatriculare ___________________, cod unic de înregistrare ________________, tel _____________, fax ______________, e-mail ________________________, cont __________________________ Trezoreria ___________________, reprezentată prin __________________, în calitate de prestator, pe de o parte.

2. Definiţii 

2.1  În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a) contract - prezentul contract şi toate anexele sale;

b) achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

d) servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului; 

e) act adiţional - document prin care se pot  modifica termenii şi condiţiile contractului de prestări servicii. 

f) penalitate contractuală - despăgubirea stabilită în contractul de prestări servicii ca fiind plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire sau îndeplinire necorespunzătoare a obligaţiilor din contract;

g) destinație finală - locul unde prestatorul are obligația de a presta lunar serviciile RSVTI;

h) deținător - persoană fizică sau juridică ce deține cu orice titlu o instalație/un echipament în exploatare;
i) forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

j) lună - lună calendaristică (12 luni/an);
k) operator RSVTI - operatorul autorizat, responsabil cu supravegherea tehnică a instalațiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR;
l) utilizator -persoană fizică sau juridică ce are în folosință o instalație/un echipament;

m) supraveghere tehnică a instalațiilor - totalitatea activităților desfășurate pentru respectarea prevederilor Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a prescripțiilor tehnice aplicabile, desfășurate de către operatorul RSVTI în scopul funcționării în condiții de siguranță a instalațiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR;

n) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile;
o) penalitate contractuală - despăgubirea stabilită în contractul de servicii ca fiind plătibilă de către una din părțile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire sau îndeplinire necorespunzătoare a obligațiilor din contract.

3. Interpretare

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

3.3 Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract .

4. Obiectul și  preţul contractului

4.1. Obiectul prezentului contract îl constituie prestarea serviciilor de supraveghere și verificare tehnică în utilizare a instalațiilor sub presiune și a instalațiilor de ridicat, deținute de Universitatea Maritimă din Constanța, de către un operator autorizat RSVTI al prestatorului, cu respectarea tuturor prevederilor legale și a prescripțiilor tehnice aplicabile în acest domeniu, în vederea asigurării funcţionării în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune și instalaţiilor/echipamentelor menționate în tabelul de mai jos:

Tabel cu instalațiile/echipamentele supuse serviciilor prestate de RSVTI pentru anul 2026
	Nr. crt.
	Denumire instalaţie / echipament
	Nr. buc
	Locația

	1
	Ascensoare destinate transportului persoanelor și bagajelor de mână  cu următoarele caracteristici tehnice:

· Tip ascensor: electric cu camera de mașini

· Producator: IFMA București, motor+troliu, fabricat în Italia

· An fabricație: 2006

· Sarcina: 500 kg/ascensor

· Număr statii: 7 statii

· Putere motor: 7.5 kW

· Viteza de deplasare: 1 / 0,25 m/s
	2
	Sediul Central, Str. Mircea cel Bătrân nr. 104

	2
	Buderus/Logamax Murală; 60 Kw
	2
	

	3.
	Vas expansiune Ferroli instalatie hidrofor apa 300l
	5
	

	4.
	Ascensoare destinate transportului persoanelor și bagajelor de mână cu urmatoarele caracteristici tehnice:

· Marca -Tip: OTIS GEN 2Flex;
· Sarcina/Capacitate: 630 kg/8 persoane;
· Viteza: 1 m/s;
· Cursa: 10 m;
· Număr opriri (stații)/Nr. accese (tip): 3/3;
· Sistem de comandă: Simplex, FCL;
Sistem de acționare: Motor de c.a., frecvența variabilă
	2
	Sediu Lac Mamaia/Baza nautică, Str. Cuarțului nr. 2

	5.
	Ygnis/fbg 200 Pardoseala; Arzătoare Riello 125; 180 Kw
	2
	

	6.
	Centrală termică murală în condensație VICTRIX PRO de 80KW
	1
	

	7.
	Centrala murala in condensatie IMMERGAS VICTRIX PRO 80 2 ErP 80 kW
	2
	

	8.
	Microcentrala murala in condensatie, Ariston 60 Kw
	1
	

	9.
	Centrală Ariston; 24 Kw
	1
	

	10.
	Puffer model KWS 500 instalatie pompa de caldura si ventiloconvectoare de pardoseala 500l
	1
	

	11.
	Vas expansiune  instalatie pompa de caldura si ventiloconvectoare de pardoseala  80l
	1
	

	12.
	Vas  expansiune HidroTank    instalație hidrofor apa   500l
	1
	

	13.
	Vas expansiune AQUASYSTEM centrala termica   200l
	2
	

	14.
	Vas expansiune AQUASYSTEM centrala termica   150l
	1
	

	15.
	Vas expansiune Imera RV250 centrala termica   250l
	1
	

	16.
	Boiler TESY model EY13/7 S2 1000  apă caldă menajeră   1000l
	1
	

	17.
	Boiler  ELDOM INVEST model FV30067S apă caldă menajeră  264l
	2
	

	18.
	Punct Termic Danfoss/modul încălzire/acm; 500 Kw
	1
	Club Sportiv Universitar Neptun (CSUN), B-dul. Aurel Vlaicu nr. 123


4.2 (1) Preţul total convenit pentru îndeplinirea completă, de calitate și conformă a contractului, calculat pe baza prețului unitar/lună ofertat și a cantității instalațiilor/echipamentelor supuse serviciilor prestate de RSVTI, plătibil prestatorului de către achizitor, este de ________________ LEI fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de ...................................LEI, conform propunerii financiare a prestatorului, anexă la prezentul contract. Prețul total convenit reprezintă preţul serviciilor prestate pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor pentru perioada cuprinsă între data semnării prezentului contract și până la data de 31.12.2026. 

(2) Prețul total unitar/instalație/echipament/lună este de ............................LEI fără TVA/lună, la care se adaugă TVA în valoare de ....................LEI/lună, conform propunerii financiare a prestatorului, anexă la prezentul contract. 

 (3) Achizitorul își rezervă dreptul de a opta pentru suplimentarea cantităţilor de servicii pentru perioada 01.01.2027 - 30.04.2027, în temeiul dispozițiilor art. 165 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, în funcție de resursele financiare alocate cu această destinaţie. 
4.3 (1)  Prețul contractului cuprinde toate cheltuielile directe și indirecte și toate cheltuielile generate de orice altă categorie de activități ori alte servicii adiacente care fac obiectul contractului, în vederea prestării unor servicii complete, de calitate și conforme.
(2) Plata serviciilor prestate se va efectua în termen de maxim 30 (treizeci) de zile de la data primirii facturii emisă de prestator după semnarea fără observații din partea achizitorului a procesului-verbal de recepție cantitativă și calitativă.  Plata se va face din/în cont de Trezorerie. Nu se vor efectua plați în avans.

(3) Plata se va efectua în baza facturii emise de prestator a cărei valoare trebuie să corespundă cu valoarea serviciilor ofertate inițial, conform documentației de atribuire și prezentului contract.

4.4    Prețul unitar convenit pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract este ferm şi nu poate ﬁ modiﬁcat pe întreaga durată a contractului. Prețul contractului este exprimat în lei fără TVA și este inclus de prestator în propunerea financiară, anexă la prezentul contract.

5. Durata și executarea contractului

5.1 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți, respectiv la data înregistrarii acestuia  la achizitor și încetează la data de 31.12.2026.
5.2 Prelungirea  prezentului contract prin încheierea unui act adițional nu poate depăși durata de 4 (patru) luni, de la data expirării duratei inițiale de îndeplinire a acestuia, în situația în care cantitățile de servicii lunare deja achiziționate pot fi suplimentate în funcție de existența resurselor financiare alocate cu această destinație, conform prevederilor art. 165 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare. 

6. Documentele contractului:
6.1 Documentele contractului sunt:

a) documentație de atribuire, Caietul de sarcini, cerințele achizitorului din anunțul de publicitate;

b) propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de evaluare;

c) alte documente pe care părțile le înțeleg ca fiind ale contractului, dacă este cazul.

6.2. Orice contradicţie ivită între documentele contractului se va rezolvă prin aplicarea ordinii de prioritate stabilită la art. 6.1.

7. Caracterul confidențial al contractului

7.1 Fără a aduce atingere derulării şi execuţiei prezentului contract, ambele părți contractante au obligaţia de a asigura garantarea protejării acelor informaţii pe care cealaltă parte le precizează ca fiind confidenţiale, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea acestor informaţii ar prejudicia interesele legitime ale părții.

8. Obligaţiile principale ale prestatorului 

8.1. Prestatorul se obligă să execute lunar Serviciile de supraveghere și verificare tehnică în utilizare a instalațiilor sub presiune și a instalațiilor de ridicat prin operator autorizat RSVTI cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, în perioadele convenite, în conformitate cu legislaţia în vigoare aplicabilă obiectului contractului, cu obligaţiile asumate prin prezentul contract şi prin caietul de sarcini, propunerea tehnică și financiară, anexe la prezentul contract. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare și nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.

8.2.  Prestatorul se obligă să îndeplinească toate obligațiile menționate în documentația de atribuire, document a prezentului contract.

8.3. Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele tehnice, umane, materialele, echipamentele sau altele asemenea, cerute de şi pentru contract.  

8.4. Prestatorul are obligația de a respecta prevederile prezentului contract, asumându-şi toate responsabilităţile ce decurg atât din conţinutul contractului cât şi a prevederilor legale în vigoare.

 8.5. Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele și performanţele specificate de prevederile legale și stabilite prin prezentul contract și garanteză calitatea acestora prin raspundere directă față de achizitor și autorități, în conformitate cu actele normative în vigoare.

8.6. Prestatorul are obligaţia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el în Caietul de sarcini pe durata îndeplinirii contractului.  

8.7. Prestatorul este pe deplin și direct raspunzător față de achizitor de modul în care subcontractanții săi își îndeplinesc partea lor din Contract, între achizitor și subcontractanți neexistând raporturi juridice de niciun fel, decurgând din prezentul Contract.

8.8. Prestatorul va permite achizitorului, accesul să verifice modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnico-financiară. 

8.9. Prestatorul are obligația de a elabora toate documentatiile care fac obiectul prezentului contract în conformitate cu cerințele din caietul de sarcini și propunerea tehnică.

8.10. Prestatorul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la obiectul contractului. În cazul în care prestatorul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale. 

8.11. Prestatorul are obligatia să asigure prin serviciile prestate nivelul de calitate corespunzător cerinţelor, cu respectarea legislației, reglementărilor şi prescripțiilor tehnice, precum şi a clauzelor contractuale. 
8.12. Prestatorul va depune toate diligenţele necesare şi va acţiona în cel mai scurt timp posibil, pentru a da curs solicitărilor venite din partea achizitorului, solicitări ce rezultă din natura prezentului Contract, inclusiv dar fără a se limita, la obligația ce ii revine de a răspunde la solicitările de clarificare, instrucțiunile, notificările sau orice alte cereri ale achizitorului.

8.13. Prestatorul garantează ca documentatiile tehnice elaborate vor corespunde reglementărilor tehnice în vigoare si prevederilor obiectului Contractului şi nu vor fi afectate de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare.

8.14. (1) Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu perioada de prestare convenită. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

(2) Prestatorul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine prestatorului.

9. Obligaţiile principale ale achizitorului

9.1. (1) Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit către prestator în termen de maxim 30 (treizeci) zile de la data primirii facturii emisă după semnarea fără observații din partea achizitorului a procesului - verbal de recepție cantitativă și calitativă. 
 (2) Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 (treizeci) de zile de la împlinirea termenului de scadență, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil.

9.2. (1) Achizitorul va pune la dispoziţia prestatorului cu promptitudine orice facilități / informaţii şi/sau documente pe care le deţine şi care sunt relevante pentru realizarea contractului. Documente vor fi returnate achizitorului la sfârşitul perioadei de prestare a contractului.

(2) Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate prestatorului.

9.3. Achizitorul se obligă să stabilească persoana responsabilă pentru execuția Contractului, care va pune la dispoziția prestatorului documetele și informațiile solicitate de către acesta din urmă, în vederea îndeplinirii obiectului Contractului.

10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
10.1  În cazul în care, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească la termen obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalitaţi, o sumă echivalentă cu 0,01% din preţul contractului, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor, fără nicio formalitate prealabila si fara interventia instantelor de judecata.

10.2  În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul stabilit, prestatorul  are dreptul de a aplica penalități de 0,01% pe zi de întarziere din plata neefectuată, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 

10.3 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.
11. Începerea și prestarea serviciilor, întârzieri în îndeplinirea contractului
11.1  (1) Prestatorul are obligația de a îndeplini contractul de prestari servicii în termenul stabilit la art 5.1.

(2) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea lunară a serviciilor imediat după intrarea în vigoarea a contractului în conformitate cu prevederi art 5.1.

11.2  (1) Prestarea serviciilor în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestuia prevăzută a fi terminată trebuie finalizate în termenul convenit de părţi.

(2) În cazul în care din 

a) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau

b) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de către prestator, 

îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional. 

11.3  Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă termenul de prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadei de prestare asumate se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.

11.4  În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului, în condițiile art. 10.1 din Contract.

12. Recepții, rapoarte și verificări

12.1. Achizitorul are dreptul de a efectua controlul calității serviciilor prestate și de a inspecta modul de prestare al serviciilor, pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din Caietul de sarcini. 
12.2 (1) Dreptul achizitorului de a inspecta și dacă este necesar de a respinge, nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că serviciile au fost inspectate de prestator, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului.
(2) Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop.

12.3. Dacă prestatorul nu se prezintă la data şi locul stabilit, achizitorul poate începe efectuarea verificărilor care se vor considera a fi efectuate în prezenţa prestatorului, iar acesta va accepta rezultatele ca fiind corecte.

12.4  Prevederile art. 12.1 - 12.3 nu îl vor absolvi pe prestator de obligația asumării obligaţiilor prevăzute în contract. 

12.5. Operaţiunile recepţiei implică: 

a) identificarea serviciilor prestate; 

b) constatarea eventualelor neconcordanţe a prestaţiilor faţă de prevederile caietului de sarcini;

c) constatarea eventualelor deficienţe/neconformități.

12.6. Procesul - verbal de recepţie a serviciilor prestate va fi semnat de către achizitor, sub rezerva remedierii tuturor deficienţelor/neconcordanţelor constatate.

12.7. Recepția serviciilor prestate se va face în prima săptămână a lunii următoare prestării serviciilor prin semnarea de către părți a unui proces -  verbal de recepție calitativă și cantitativă. 

13. Cesiunea 

13.1 Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract. 

14. Ajustarea preţului contractului

14.1 Pentru serviciile prestate în baza acestui contract, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

14.2 Preţul unitar/instalație/echipament/lună este ferm și nu se ajustează pe toată perioada de derulare a prezentului contract. 
15. Modificarea contractului 

15.1 Părțile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei proceduri de atribuire, cu acordul părților, fără a afecta caracterul general al contractului, în limitele dispozițiilor prevăzute de art. 221 - art. 222 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile referitoare la modificările contractuale prevăzute de  H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare.
15.2 În situația prelungirii prezentului contract în temeiul art. 165 alin. (1) lit. a) din H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, suplimentarea nu va depăși nivelul maxim prevăzut a cantităților de servicii.
15.3 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, în condițiile prevăzute de legislația achizițiilor publice, în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului de prestări servicii.

16. Subcontractanţi

16.1 (1) Prestatorul este pe deplin și direct răspunzător față de achizitor de modul în care își îndeplinește contractul. 

(2) Prestatorul are obligaţia să nu subcontracteze în tot sau în parte lucrările ce fac obiectul acestui contract. 

17. Încetarea, rezilierea contractului

17.1. (1) În cazul în care pe parcursul derulării contractului prestatorul întâmpină dificultăţi tehnice deosebite, pentru a căror rezolvare sunt necesare alte metode şi soluţii tehnice şi a căror pondere în contract este semnificativă, achizitorul poate rezilia contractul din proprie iniţiativă sau după caz, la cererea prestatorului.

(2) Dacă prestatorul se află în imposibilitatea de a executa contractul de servicii din motive similare forţei majore, contractul va fi reziliat.

17.2. Prezentul Contract înceteaza de plin drept după acordarea unui preaviz de 15 (cincisprezece) zile prestatorului, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, în oricare dintre situaţiile următoare, dar nelimitându-se la acestea:

a) prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile stabilite prin oferta tehnică sau în perioada de timp stabilita în contract;

b) după semnarea contractului, prestatorul cesionează drepturile sale din contract sau subcontractează fără acordul prealabil al achizitorului;

c) după semnarea contractului, prestatorul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

d) împotriva prestatorului a fost pronunţată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu privire la fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna intereselor financiare ale CE;

e) apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea prezentului contract;

(2) Rezilierea contractului nu constituie un obstacol în exercitarea dreptului achizitorului de a acţiona prestatorul, civil sau penal. 

17.3. Decizia de reziliere face obiectul unei înştiinţări pe care achizitorul are obligaţia de a o transmite prestatorului.

17.4. În oricare din situaţii, penalităţile de întârziere se calculează până la data efectivă a rezilierii.

17.5. Achizitorul va certifica valoarea serviciilor prestate şi toate sumele cuvenite prestatorului, la data rezilierii.

17.6. Dacă achizitorul reziliază contractul de prestări servicii, va fi îndreptăţit să recupereze de la prestator fără a renunţa la celelalte despăgubiri la care este îndreptăţit potrivit prevederilor contractului, orice pierdere sau prejudiciu suferit până la un nivel egal cu preţul contractului.

17.7 Prezentul contract încetează, în condițiile legii, prin executare, acordul de voință al părților, denunțare unilaterală, expirarea termenului, îndeplinirea sau după caz neîndeplinirea condiției, imposiblitate fortuită de executare și orice alte cauze prevăzute de lege.

18. Forța majoră

18.1  Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

18.2  Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

18.3  Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau parţilor până la apariţia acesteia.

18.4  Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

18.5 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 5 (cinci) zile de la încetare.

18.6  Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 1 (unu) lună, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

19. Soluţionarea litigiilor

19.1 Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

19.2  Dacă, după 15 (cincisprezece) zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instantele judecătorești competente, care vor fi instanțele situate în raza teritorială a sediului achizitorului.

20. Limba care guvernează contractul

20.1  Limba care guvernează contractul este limba română.

21. Comunicări

21.1  (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

21.2  Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, poștă, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

22. Protejarea datelor cu caracter personal

22.1  Părțile convin sa partajeze între ele date cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului General al UE privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR) nr. 679/2016 exclusiv în scopul derulării tranzacției comerciale/relației contractuale dintre părti. Categoriile de persoane avute în vedere sunt persoanele fizice și juridice implicate în derularea relației comerciale/contractuale de la ambele părti sau de la terțe persoane implicate în derularea contractului. Categoriile de date partajate sunt detaliile de contact: nume / denumire, domiciliu / sediu social, datele de identificare ale reprezentantului/ administratorului, e-mail, număr de telefon sau alte detalii necesare comunicării și derulării relației contractuale. Nu vor fi transferate și prelucrate date cu caracter personal considerate ca date sensibile, decât dacă acestea sunt solicitate în baza unui temei legal.

22.2  Achizitorul datelor va prelucra datele personale, în conformitate cu legislația europeană privind protecția datelor pentru a garanta un nivel ridicat de protecție a acestora. Nu se efectuează alte transferuri de date cu caracter personal catre alți destinatari, cu excepția cazului în care se deține această obligație prin lege. 

22.3  În conformitate cu prevederile GDPR, Părțile au următoarele drepturi: dreptul de a primi informații cu privire la datele prelucrate, dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor, dreptul de a notifica Autoritatea competentă de supraveghere a prelucrării datelor, precum și dreptul de a solicita stergerea sau restricționarea datelor cu caracter personal, dreptul de opoziție la prelucrarea datelor și dreptul de retragere a consimțământului, dacă datele nu mai sunt necesare scopului în care au fost prelucrate inițial.

22.4  Prin semnarea prezentului contract, incluzând clauzele privind prelucrarea datelor cu caracter personal, părțile își manifestă în mod voluntar consimțământul cu privire la prelucrarea și utilizarea acestor date în scop contractual și legal.

23. Legea aplicabilă contractului
23.1  Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înteles să încheie prezentul contract în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, ambele cu valoare juridică egală.

                         ACHIZITOR,                                                                                                    PRESTATOR,

 Universitatea Maritimă din Constanța


                            Rector,                                          



                         

      Conf.univ. dr.ing. Gabriel RAICU                                                         

       Director General Administrativ

                    Jr.Cristian TITOIU

                     Contabil Șef,







             Ec. Mariana ROTARIU


            Responsabil contract, 

                    Serv. Tehnic 
           Ing. Carmen GHEORGHE
CONVENŢIE

Pe linie de securitate si sanatate in munca, situatii de urgenta (apararea impotriva incendiilor si protectie civila) si mediu

Anexa la contract nr............../........................................
încheiata azi ........................................................, intre:
UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA in calitate de BENEFICIAR, reprezentata prin Rector, dl..  Conf. Univ. Dr. Ing. Gabriel RAICU 

si 

SC ................................................................... S.R.L. , in calitate de PRESTATOR, reprezentata prin.............................................................………….......  administrator/director .............….............., au convenit sa incheie prezenta Conventie, cu respectarea urmatoarelor clauze si  obligaţiilor reciproce ce decurg din: 

a) Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, cu modificarile si completarile ulterioare; 

b) H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; 

c) H.G. nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile, cu modificarile si completarile ulterioare; 

d) H.G. nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca, republicată; 

e) H.G. nr. 1051/2006 privind cerinţele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucratori, in special de afecţiuni dorsolombare; 

f) H.G. nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca, cu modificarile si completarile ulterioare; 

g) H.G. nr. 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate si sanatate la locul de munca; 

h) H.G. nr. 1146/2006 privind cerinţele minime securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de către lucratori a echipamentelor de munca; 

i) H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, cu modificarile si completarile ulterioare;  

j) Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

k) Legea nr. 481/2004 privind protecţia civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

l) Ordinul nr. 163/2007 pentru aprobarea normelor generale de aparare impotriva incendiilor; 

m) Ordinul nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor si instruirea in domeniul protectiei civile; 

n) O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare; 

o) H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare,  denumite in continuare "PARTI". 

1. SCOP 

1.1. Prezenta convenţie se aplica in cazul contractelor de prestari servicii precum si in cazul contractelor de antrepriza si subantrepriza. 

1.2. Prezenta Conventie reglementeaza atributiile si raspunderile partilor din punct de vedere al respectarii prevederilor legislatiei de securitate si sanatate in munca, apararii impotriva incendiilor si pentru situatii de urgenta, de igiena a muncii, instruirea si controlul lucratorilor din punct de vedere al prevenirii riscurilor profesionale, cat si de reglementare a procedurilor  de comunicare, cercetare, inregistrare, raportare si evidenta a accidentelor de munca, imbolnavirilor profesionale precum si a modalitatilor de actiune in situatii de pericol grav si iminent, de accidentare in timpul desfasurarii activitatii lucratorilor proprii, colaboratorilor ori prepusilor PRESTATORULUI. 

1.3. Prezenta 
convenţie 
se 
aplica 
in 
condiţiile 
relaţiei 
contractuale, 
definita 
prin 
contractul 
nr. 

......................./.......................................................... 

2.  DEFINITII  PENTRU PRINCIPALII TERMENI UTILIZATI IN PREZENTA CONVENTIE: 
a) Parti interesate = societăţi de prestări servicii construcţii si instalaţii interesate de performanta SSM, PSI si PM. 
b) Comunicarea = procedura care defineşte caile si mijloacele de instiintare. in cazul producerii unui eveniment. 
c) Eveniment = accidentul care a antrenat decesul sau vătămări ale organismului, produs in timpul procesului de munca ori in deplinirea indatoririlor de serviciu, situaţia de persoana data dispăruta sau accidentul de traseu ori de circulaţie, in condiţiile in care au fost implicate persoane angajate, incidentul periculos, precum şi cazul susceptibil de boala profesională sau legată de profesiune. 
d) Boala profesională = afecţiunea care se produce ca urmare a exercitării unei meserii sau profesii, cauzată de agenţi nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de munca, precum şi de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, in procesul de munca; 
e) Accident de munca = vătămarea violenta a organismului, precum şi intoxicaţia acuta profesională, care au loc in timpul procesului de munca sau in îndeplinirea îndatoririlor de serviciu şi care provoacă incapacitate temporară de munca de cel puţin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces; 
f) Accident usor = eveniment care are drept consecinta leziuni superficiale care necesita numai acordarea primelor ingrijiri medicale si a antrenat incapacitate de munca cu o durata mai mica de 3 zile; 
g) Incident periculos = evenimentul identificabil, cum ar fî explozia, incendiul, avaria, accidentul tehnic, emisiile majore de noxe, rezultat din disftmctionalitatea unei activităţi sau a unui echipament de munca sau/şi din comportamentul neadecvat al factorului uman, care nu a afectat lucrătorii, dar ar fi fost posibil sa aibă asemenea urmări şi/sau a cauzat, ori ar fi fost posibil sa producă, pagube materiale; 
h) Loc de munca = locul destinat sa cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile întreprinderii şi/sau unităţii, inclusiv orice alt loc din aria întreprinderii şi/sau unităţii la care lucrătorul are acces în cadrul desfăşurării activităţii; 
i) Echipament de munca = orice maşina, aparat, unealta sau instalaţie folosită în munca; 
j) Echipament individual de protecţie = orice echipament destinat a fi purtat sau mânuit de un lucrator pentru a-1 proteja impotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea sa îi pună în pericol securitatea şi sănătatea Ia locul de munca, precum şi orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a îndeplini acest obiectiv; 
k) Şantier temporar sau mobil = denumit în continuare şantier = orice şantier în care se desfăşoară lucrări de construcţii sau de inginerie civilă; 
l) Sef de şantier = persoana fizică desemnată de către PRESTATOR să conducă realizarea lucrărilor pe şantier şi să urmărească realizarea acestora conform proiectului; 
m) Angajator = persoana fizica sau juridica ce se afla in raporturi de munca ori de serviciu cu lucratorul respectiv si care are responsabilitatea unităţii; 
n) PRESTATOR = orice persoană fizică sau juridică care îşi asumă contractual faţă de BENEFICIAR sarcina de a presta serviciile de auditare energetica, prevăzute contractul de prestari servicii. 
3. PRESCURTĂRI: 
a) SSM = Securitatea si sănătatea in munca; 
b) PSI = Prevenirea si stingerea incendiilor; 
c) EIP = Echipament individual de protecţie; 

d) SIPP = Serviciul intern de prevenire si protecţie;
e) PM = Protecţia mediului. 
 4. OBLIGAŢII GENERALE ALE PĂRTILOR 

4.1. EVALUAREA RISCURILOR PENTRU SĂNĂTATEA SI SECURITATEA LUCRATORILOR 
4.1.1. PRESTATORUL efectuează evaluarea riscurilor de accidentare si/sau îmbolnăvire profesionala pentru locurile de munca si pentru propriile activităţi. 

4.1.2. Evaluarea riscurilor se efectuează in conformitate cu prevederile legale, proactiv, pâna la data inceperii serviciilor prevăzute in contract. 

4.1.3. Pentru riscurile identificate, masurile de prevenire, metodele si mijloacele folosite si responsabilităţile PRESTATORULUI vor avea ca baza "obligaţiile angajatorului", asa cum sunt ele definite de Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sănătatea in munca, cu modificarile si completarile ulterioare. 

4.1.4. PRESTATORUL răspunde de realizarea tuturor masurilor tehnice si organizatorice ce-i revin pentru asigurarea securităţii si protecţia sanatatii lucratorilor proprii, prevenirea incendiilor, prevenirea riscurilor profesionale, informarea si instruirea lucratorilor proprii, asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securităţii si sanatatii in munca si de apărare impotriva incendiilor. 

4.2 FOLOSIREA ACCESELOR SI A UTILITĂŢILOR DIN AMPLASAMENT 
4.2.1.Accesul uneia din parti la utilităţile aparţinând celeilalte parti se face numai cu acordul partii care deţine aceste utilităţi (proprietarul). Exploatarea si întreţinerea instalaţiilor care asigura utilităţile comune se vor face numai de către unitatea căreia ii aparţin. 

4.2.2. Semnalizarea rutiera se asigura de PRESTATOR, pentru activităţile proprii. 

4.2.3. Semnalizarea riscurilor de la locurile de munca se asigura de PRESTATOR, pentru activităţile proprii. 

4.2.4. PRESTATORUL are obligaţia sa-si delimiteze zona de lucru in conformitate cu avizele si autorizaţia de construcţie, inclusiv stabilirea si marcarea traseelor de acces, a zonelor de depozitare a materialelor, a suprafeţelor pentru organizarea de şantier, in zona de responsabilitate . 

4.2.5. PRESTATORUL va delimita, pe un plan de situaţie, zonele in care sunt interzise lucrările cu foc deschis si va respecta Legea nr.  307/2006 privind apărărarea impotriva incendiilor si Normativul C300/1994 de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii aferente acestora. 

4.2.6. Personalul PRESTATORULUI nu are voie sa părăsească locul de munca delimitat, sa se abată de la traseele de acces indicate, sa intre in instalaţiile tehnologice, mecanice, energetice ale BENEFICIARULUI si sa efectueze manevre la instalaţiile acestuia, fara autorizare scrisa. 

4.2.7. Personalul BENEFICIARULUI, cu excepţia persoanelor împuternicite de acesta, nu are voie sa pătrundă in suprafaţa preluata de PRESTATOR. 

4.2.8. Obiectivele la care se executa lucrări de reabilitare (reparaţii ale construcţiilor, înlocuiri de instalaţii si utilaje etc.) se vor preda PRESTATORULUI pe baza de proces verbal, dupa ce acestea au fost scoase din funcţiune si deconectate de la sursa de alimentare cu energie electrica. La aceste obiective, PRESTATORUL răspunde de realizarea masurilor de securitate, sănătate in munca, P.S.I. etc, care sa permită executarea operaţiunilor si lucrărilor necesare in condiţii de siguranţa. 

4.2.9. PRESTATORUL va asigura condiţiile minime de securitate si sănătate in munca, pentru intregul personal aflat in zona predata pentru lucrare, totodată luand masuri impotriva proiectării in afara zonei de lucru a materialelor cu care se lucrează, care ar putea genera accidente si evenimente. 

4.3. DEPOZITAREA. TRANSPORTUL, MANIPULAREA SUBSTANŢELOR TOXICE SI PERICULOASE 

4.3.1. Substanţele toxice si periculoase sunt identificate de PRESTATOR. 

4.3.2. PRESTATORUL va elabora instrucţiuni proprii pentru transportul, manipularea, depozitarea, gestionarea si tinerea sub control a substanţelor toxice si periculoase folosite in activităţile/procesele proprii. 

4.3.3. Instrucţiunile de lucru cu substanţe toxice si periculoase vor include si modalităţile de gestionare si eliminare a deşeurilor produse in urma lucrului cu aceste substanţe. 

4.4. MENŢINEREA IN BUNA STARE A CAILOR DE ACCES SI MIJLOACELOR DE PROTECŢIE COLECTIVA. PĂSTRAREA CURĂŢENIEI IN AMPLASAMENT 
4.4.1. PRESTATORUL are obligaţia menţinerii in buna stare a căilor de acces, amenajărilor si mijloacelor de protecţie colectiva folosite pentru activităţile proprii. Este interzisa desfiinţarea parţiala sau totala, de către una din parti, a căilor de acces, scărilor, balustradelor, podinelor sau a oricăror mijloace de protecţie colectiva care sunt folosite in comun, fara înştiinţarea prealabila a celeilalte parti. 

4.4.2. PRESTATORUL are obligaţia menţinerii ordinii si a curăţeniei la locurile de munca proprii si va evacua ritmic din amplasament, deşeurile rezultate din activităţile proprii. 

4.4.3. PRESTATORUL are obligaţia sa nu blocheze caile de acces si evacuare cu materiale sau alte obiecte. 

4.5. ASIGURAREA ECHIPAMENTULUI INDIVIDUAL DE PROTECŢIE.  A MATERIALELOR IGIENICO-SANITARE SI ALIMENTAŢIEI DE PROTECTIE 
4.5.1. PRESTATORUL asigura pentru lucratorii proprii echipament individual de protecţie, materiale igienico sanitare si alimentaţie de protecţie (dupa caz), corespunzător activităţilor desfăşurate si in concordanta cu prevederile legale in vigoare. 

4.5.2. PRESTATORUL prin persoana desemnata (sef de şantier sau conducător loc de munca) va supraveghea purtarea de către lucratorii din subordine a E.I.P. adecvat funcţiei exercitate in incinta şantierului. 

4.5.3. PRESTATORUL va asigura serviciile medicale preventive si de urgenta personalului propriu. 

4.6. ELECTROSECURITATE 
4.6.1 Conectările si deconectările care necesita întreruperea surselor de alimentare cu energie electrica, la tablourile electrice de distribuţie ale BENEFICIARULUI, se vor efectua de către persoanele autorizate angajate ale BENEFICIARULUI. 
4.6.2. Conectările si deconectările care necesita întreruperea surselor de alimentare cu energie electrica, la tablourile electrice de distribuţie ale PRESTATORULUI, se vor efectua de către persoanele autorizate, angajate ale PRESTATORULUI. 

4.6.3. In cazul in care PRESTATORUL va executa săpaturi in zona de lucru, va efectua sondaje pentru stabilirea exacta a traseelor utilităţilor din zona. 

4.6.4 PRESTATORUL va verifica periodic si întreţine corespunzător instalaţia de distribuţie a energiei electrice din dotarea şantierului pe care il conduce. 

4.7. INSTRUIREA LUCRATORILOR 
4.7.1. PRESTATORUL are responsabilitatea de a instrui personalul propriu care va realiza presta serviciile contractate pe amplasamentele predate de către BENEFICIAR, in conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca si a Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor. 

4.7.2. PRESTATORUL are obligaţia de a instrui conducătorii auto si de utilaje proprii asupra respectării codului rutier pe drumurile publice, cu privire la accesul in şantier, respectarea restricţiilor de viteza in şantier, modul de organizare a activităţii de paza si cea de prevenire a incendiilor. 

4.7.3. BENEFICIARUL va instrui inainte de inceperea prestarii de servicii intreg personalul angajat al prestatorului responsabil de îndeplinirea obiectului contractului, cu privire la normele privind securitatea si sănătatea in munca si cu privire la normele de aparare impotriva incendiilor, prevazute in prezenta convenție. 

4.7.4. Instruirea va fi consemnata sub semnătura intr-o Fisa de instruire colectiva privind securitatea si sanatatea in munca, conform Anexei nr. 12 din H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea  Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare . 

4.7.5. Acesta instruire nu exonerează PRESTATORUL de a efectua, pe linie de SSM si PŞI, instruirea introductiv generala, instruirea la locul de munca, la angajare, precum si instruirea periodica a personalului propriu, conform reglementarilor legale in vigoare. 

4.7.6. Fisele de instruire individuala privind securitatea si sănătatea in munca, fisele de instruire individuala in domeniul situaţiilor de urgenta, se vor păstra la sefii punctului de lucru din partea PRESTATORULUI desemnat prin decizie de catre acesta. 

4.7.7. In incinta punctelor de lucru este permis accesul personalului PRESTATORULUI cu conditia efectuarii in prealabil a instruirii privind SSM si privind PSI, conform legislatiei in vigoare. 

4.8. 
COMUNICAREA, CERCETAREA. RAPORTAREA SI ÎNREGISTRAREA EVENIMENTELOR 
4.8.1. In condiţiile producerii unor evenimente (accidente/incidente) de munca, părţile au obligaţia de a anunţa imediat inspectoratul teritorial de munca despre producerea accidentului, de a nu modifica starea de fapt si împrejurările care au condus la producerea accidentului (cu excepţia cazurilor când menţinerea acestora ar conduce la alte accidente, care ar periclita viata accidentaţilor sau securitatea unităţii). 

4.8.2. (1) Părţile au obligaţia sa se informeze reciproc in cazul apariţiei unor situaţii cu pericol iminent de producere a accidentelor tehnice si/sau umane sau a unor evenimente PSI, care ar putea afecta lucratorii celor doua parti. 

(2) Sunt supuse comunicării: 

a) orice eveniment, imediat dupa declanşare/producere; 

b) orice boala profesionala sau caz suspect de boala profesionala. 

4.8.3. Obligaţia comunicării accidentului sau evenimentului către organele in drept revine părtii căreia ii aparţine lucratorul accidentat. Daunele/pagubele materiale generate de producerea accidentelor sau de manifestarea evenimentelor SSM/ PSI se vor suporta de partea care se face vinovata de producerea lor. Daca printre victimele evenimentului se afla si lucratori ai altor angajatori, evenimentul va fi comunicat si angajatorului acestora, de catre angajatorul la care s-a produs evenimentul. 

4.8.4. Cercetarea accidentelor urmate de incapacitate temporara de munca, invaliditate sau deces si a accidentelor colective se va face in conformitate cu prevederile legale in vigoare, de catre angajatorul la care s-a produs evenimentul. 

4.8.5. In cazul producerii unui eveniment SSM sau a unui eveniment PSI, care afectează una sau ambele parti ca urmare a unei activităţi sau a unor procese comune, acestea se vor cerceta de catre o comisie de cercetare comuna, ai cărei reprezentanţi se vor stabili prin dispoziţiile organelor de conducere a partilor. 

4.8.6. In cazul unei divergente intre parti cu privire la cercetarea, înregistrarea si raportarea statistica a accidentului de munca, atunci cand nu este posibila rezolvarea pe cale amiabila, se va acţiona prin pârghiile legale existente. 

4.8.7. Inregistrarea si raportarea accidentului de munca sau evenimentului se face de catre angajatorul care va fi găsit vinovat de incalcarea normelor de securitate si sănătate in munca- PSI in vigoare, de comisia de cercetare. 

4.8.8. In cazul apariţiei unor situaţii de urgenta (avarii, incendii in masa, inundaţii, fenomene meteo periculoase, etc.), părţile se vor informa reciproc si vor acţiona conform prevederilor din planurile de acţiune pentru astfel de situaţii. 

 4.8.9.   Accidentele produse asupra personalului PRESTATORULUI, in afara zonelor de lucru sau cailor de acces stabilite, se vor înregistra de catre PRESTATOR. 

 4.8.10. PRESTATORUL va răspunde unilateral in fata legii de eventualele consecinţe (accidente si/sau avarii, incendii) ale nerespectarii de catre personalul propriu a normelor de securitate si sănătate in munca si PSI stipulate in prezenta convenţie.  

4.8.11. Procesul - verbal de cercetare a accidentului se va transmite prin grija comisiei de cercetare tuturor societăţilor implicate. 

4.9. ALTE OBLIGAŢII ALE PĂRTILOR 
A. PRESTATOR 

a) Obligaţii pe linia asigurării securităţii si sanatatii in munca 

4.9.1.  In conformitate cu legislatia privind securitatea si sanatatea in munca, a situatiilor de urgenta si protectia mediului, lucrarile/serviciile se vor executa/presta in baza: 

a) Autorizatiei emise de ISCIR pentru activitatea de operator RSVTI;
b) Contractui de prestări servicii, in care sunt stipulate serviciile ce urmeaza a se presta. 

4.9.2.  Se vor respecta prevederile H.G. nr. 300/ 2006 privind cerinţele minime de securitate si sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, cu modificarile si completarile ulterioare. 

4.9.3. Sa organizeze buna desfăşurare a proceselor de munca prin respectarea proiectelor de execuţie, încadrarea in cerinţele minime de securitate si sănătate stabilite conform dispozițiilor Legii nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, cu modificarile si completarile ulterioare . Sa presteze toate serviciile prevăzute in documentaţia tehnico-economica. 

4.9.4. Sa nu modifice soluţiile tehnice din proiectele de execuţie privind rezistenta, stabilitatea, funcţionalitatea, arhitectura si dispoziţiile BENEFICIARULUI cu privire la asigurarea si prevenirea accidentării salariaţilor. 

4.9.5.  Va efectua instruirea de SSM si PSI personalului din subordine conform reglementarilor in vigoare, precum si instruirea asupra tehnologiilor de lucru ce trebuiesc respectate. 

4.9.6.  Va respecta prevederile convenţiei si va asigura supravegherea personalului si aplicarea normelor de securitate si sănătate in munca pentru diferitele categorii de meserii. 

4.9.7.   Este răspunzător de siguranţa tuturor activităţilor desfăşurate de el in cadrul contractului si va lua toate masurile necesare respectării normelor de securitate si sănătate in munca, precum si a normelor de prevenire si stingere a incendiilor, in vederea evitării producerii oricăror accidente de munca sau pagube materiale. 

4.9.8.     Va dota locul de munca cu mijloace tehnice de stingere a incendiilor, conform legislaţiei in vigoare. 

4.9.9.    In cazul unor lucrări in/la instalaţii in funcţiune, in vecinătatea utilajelor la care se pot produce incendii, explozii, in imediata apropiere a recipientelor sub presiune, a tablourilor electrice, a conductelor sub presiune, se va aplica dispozitivele de protecţie si se va realiza masurile de securitate si sănătate in munca si PSI. 

4.9.10. Autovehiculele pentru transport si utilajele pentru manipulări de materiale si pentru lucrări de terasamente deţinute de PRESTATOR, vor trebui sa fie menţinute in stare de funcţionare si utilizate in mod corect.  

4.9.11. Viteza de deplasare a autovehiculelor PRESTATORULUI in incinta(ele) BENEFICIARULUI trebuie sa fie de maximum 30 km/h. 

4.9.12. In incinta BENEFICIARULUI personalului PESTATORULUI ii este interzis: 

a) accesul sub influenta alcoolului, drogurilor si a medicamentelor tranchilizante; 

b) introducerea sau consumarea de droguri, băuturi alcoolice sau a medicamentelor tranchilizante;

c) fumatul pe teritoriul zonei predate (dupa caz), cu excepţia spatiilor special amenajate in acest scop. 

4.9.13. Va dota locul de munca cu echipamente în stare bună de funcționare: scule, dispozitive, mecanisme de ridicat, schele omologate, etc.  


b) 
Obligaţii pe linia prevenirii situaţiilor de urgenta 

4.9.14. (1)  Personalul PRESTATORULUI trebuie: 

a) sa fie instruit asupra riscurilor de producere a incendiilor, exploziilor, cutremerelor, tornadelor, etc. la locul de munca unde acesta isi desfăşoară activitatea; 

b) sa fie instruit privind lucrul cu foc deschis; 

c) sa aiba in dotarea punctului de lucru mijloacele de intervenţie corespunzătoare si sa fie instruit cu privire la modul de utilizare/folosire a acestora;

d) sa fumeze numai in locurile special amenajate, stabilite de BENEFICIAR; 

e) sa cunoască locurile de evacuare in caz de dezastru. 

(2) Este interzis ca personalul PRESTATORULUI: 

a)        sa efectueze manevre, lucrări din proprie iniţiativa sau improvizaţii care pot genera incendii sau explozii in incinta BENEFICIARULUI; 

b)        sa blocheze caile de acces si de intervenţie cu materiale si alte obiecte. 


c) 
Obligaţii pe linia protecţiei mediului 

4.9.15. Personalul PRESTATORULUI trebuie: 

a) sa desfăşoare activitatea astfel incat sa nu pericliteze calitatea mediului inconjurator si sa nu producă poluări accidentale; 

b) sa cunoască si sa respecte regulile de gestionare a deşeurilor si a substanţelor chimice periculoase; 

c) sa cunoască si sa respecte regulile de protejare a resurselor naturale, reţelei de canalizare, aerului si solului; 

d) sa nu arunce pe sol, in apa marii sau lacuri produse toxice, produse petroliere sau alte deseuri.  

B. BENEFICIAR 
4.9.16. Va incheia cu PRESTATORUL un proces-verbal de predare primire a amplasamentului, delimitat corespunzător suprafeţei pe care se executa lucrarea.  

4.9.17.   In cazul in care pe durata prestarii serviciilor, personalul PRESTATORULUI incalca reglementările stabilite prin Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sănătatea in munca si prin Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, punând in pericol instalaţiile si desfăşurarea activităţilor in sectorul stabilit pentru prestarea serviciilor , BENEFICIARUL va solicita PRESTATORULUI iar acesta este obligat, sa ia masurile necesare pentru combaterea riscurilor, prevenirea abaterilor si reintrarea in legalitate. Daca PRESTATORUL nu răspunde operativ la solicitarea sa, BENEFICIARUL va sista activitatea PRESTATORULUI, prin retragerea aprobarii emise PRESTATORULUI pentru realizarea acesteia, pana la rezolvarea corespunzătoare a situaţiei.  Reluarea activitatii la obiectiv, se va face pe baza unei noi aprobari emise de către BENEFICIAR. 
5. DISPOZIŢII FINALE 

5.1. PRESTATORUL va asigura personalul propriu impotriva riscurile de accidentare potrivit prevederilor legale. 

5.2. Prevederile prezentei Convenţii referitoare la stabilirea masurilor si responsabilităţilor pentru asigurarea integrităţii personalului vor fi prelucrate cu toti salariaţii participanţi la lucrare. Aceasta obligaţie revine fiecărei parti in cazul in care personalul muncitor de la locul de munca se schimba. 

5.3. Prezenta Convenţie este anexa la contractul menţionat la pct. 1.3. si este valabila pe toata durata desfăşurării contractului.

5.4. Prezenta Convenţie  a fost  intocmita de lucratorul desemnat al  BENEFICIARULUI,  din cadrul Compartimentului SSM-PSI-Mediu. 

5.5. Prezenta Convenţie s-a incheiat in 2 (doua) exemplare originale, cu valoare juridica egala, câte un exemplar pentru fiecare parte. 

                        BENEFICIAR ,                                                                                        PRESTATOR, 

UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA              
                                                                           


        ................................................                                 

                                  Rector,                                          



                         

         Conf.univ. dr.ing. Gabriel RAICU                                                         

1

