[image: image1.png]UKAS

MANAGEMENT
SYSTEMS

0008 /




                                
[image: image2.png]UNIVERSITATEA
MARITIMA




MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII
UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA

900663, CONSTANŢA, str. Mircea cel Bătrân, nr. 104, ROMÂNIA

Tel: +40-241-664740, Fax: +40-241-617260,

E-mail: info@cmu-edu.eu   Web: www.cmu-edu.eu

                                                                                                                                      Nr: 2283/07.05.2026
Aprobat
                                Rector,

     Conf.univ.dr.ing. Raicu Gabriel

                  AVIZAT

 Director General Administrativ

                Jr.Tițoiu Cristian

DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE
A. CAIET DE SARCINI

„Servicii  de verificare, intretinere si reparare instalații de stingere și limitare a incendiilor cu hidranti interiori, hidranti exteriori si grupuri de pompare”

I. Introducere
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituție ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către operatorul economic propunerea tehnică și propunerea financiară.
Caietul de sarcini conține specificații tehnice și indicații privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât operatorii economici să elaboreze propunerea tehnică și propunerea financiară corespunzător cu  necesitățile autorității contractante.
Cerințele impuse prin Caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale și obligatorii. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini.
Orice ofertă de servicii care se abate de la prevederile Caietului de sarcini sau prezintă servicii cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în acesta sau care nu satisfac cerințele impuse în acesta, va fi respinsă ca neconformă.
MENȚIUNE:

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt menţionate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs, procedeu, etc şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de «sau echivalent».

II.    Obiectul achiziţiei publice
Universitatea Maritimă din Constanța intenționează să achiziționeze “Servicii  de verificare, intretinere si reparare instalații de stingere și limitare a incendiilor cu hidranti interiori, hidranti exteriori si grupuri de pompare” aferente clădirilor, spațiilor de cazare și de învățământ ale Universității  Maritime din Constanța in cele 4 locații după cum urmează:

1. Sediul Central - Constanța str. Mircea cel Bătrân nr. 104

2. Sediul Baza Nautică Lac Mamaia – Constanța Str. Cuarţului nr.2

3. Cămin studenţesc Far 3 – Constanța str. Timonei nr. 6

4. Complex Sportiv Universitar Neptun - Constanța bv. Aurel Vlaicu, nr. 123
in conformitate cu Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; OMAI 163/2007 pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor; OMAI 87/2010 pentru aprobarea metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări  în domeniul apărării împotriva incendiilor cu modificările și completările ulterioare; Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor P118/2/2013 partea a doua. 

Cod CPV: 50413200-5 - Servicii de reparare si de intretinere aechipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)
III. Specificații tehnice 
3.1. Informatii generale

1. Prezentul caiet de sarcini cuprinde datele necesare elaborării și prezentării ofertei pentru “Servicii  de verificare, intretinere si reparare instalații de stingere și limitare a incendiilor cu hidranti interiori, hidranti exteriori si grupuri de pompare” din dotarea celor 4 locatii ale Universității Maritime din Constanta, pentru îndeplinirea  cerințelor legale față de funcționare întreținere și reparare a  instalațiilor de stingere a incendiilor cu apă – hidranți de incendiu, precum si buna funcționare a acestora, pentru  minimizarea efectelor unor incendii.
2. La intocmirea ofertei se vor lua în calcul toate cheltuielile directe si indirecte aferente obiectului achizitiei, cheltuieli ocazionate de prestarea serviciilor de reparare si intretinere in cazurile de defectiuni sau nefunctionari ulterioare reviziilor semestriale, in perioada de garantie, indiferent de numarul de solicitari din partea beneficiarului in perioada de derulare a contractului si toate cheltuielile generate de orice altă categorie de activitati, servicii conexe, în legatură cu obiectul achizitiei, neincluse în prezenta specificatie, considerate de către ofertant ca necesare pentru prestarea unor servicii complete si de calitate si conforme (manopera, transport la/de la locatiile beneficiarului, alte cheltuieli conexe, materiale consumabile uzuale necesare prestarii service-ului etc). 
3. Preţul ofertat în lei, fără tva este ferm şi nu poate ﬁ modiﬁcat pe întreaga perioada de valabilitate a contractului. Contractul se va incheia pentru o perioadă de 12 luni. 

3.2 Cerinte privind prestarea serviciului:

1. Prestarea serviciilor se va face cu respectarea normelor, standardelor și prescripțiilor în vigoare, în special a prevederilor cuprinse în:

· Legea 319/2006 Legea securității și sănătății în muncă;

· Legea 307/2006 – privind apărarea împotriva incendiilor completata si modificata 2026;

· O.M.A.I. nr. 163/2007 – privind aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor;

· O.M.A.I. nr. 87/2010 – privind aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

· Ordinul nr.112/2014 pentru modificarea și completarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, aprobată prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 87/2010;
· P 118/2 – 2013 – “Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor - Instalații de stingere”.
2. Prestatorul va asigura un program de verificari si mentenanta cel putin semestrial conform Ordinului pentru aprobarea reglementarii tehnice “Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor P118/2-2013 partea a II-a – Instalatii de stingere”

3. Prestarea obiectului contractului se va realiza numai cu firme autorizate in acest sens. Ofertantul va face dovada că detine aviz conform OMAI nr. 87/2010 cu modificările și completările ulterioare, pentru efectuarea lucrărilor de instalarea și întreținere a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluourate de seră.
4. Cu ocazia efectuării operațiunilor de verificare, reparare și întreținere semestriala, Prestatorul va constata starea fizică a instalatiilor de stingere și limitare a incendiilor cu hidranti interiori si exteriori în prezența persoanelor autorizate din partea beneficiarului, va înainta proces verbal de constatare-reparare si deviz privind costurile, care se prezintă spre aprobare beneficiarului, pentru fiecare instalatie in parte in care va mentiona:

a. starea acestora (functionare/nefunctionare, etc) 
b. reparațiile necesare a fi efectuate

c. reperele/componentele, materialele și operațiunile necesare pentru repunerea în funcțiune sau aducerea instalațiilor de stingere a incendiilor la stare normală de funcționare, în conformitate cu specificații tehnice și de funcționare ale acestora
d. specificațiile tehnice (inclusiv marca, tipul, etc) pentru componentele/piesele de schimb constatate defecte, pentru identificarea cu ușurință in vederea achizitionarii.
5. La acceptul scris al beneficiarului, prestatorul poate furniza contracost piesele, reperele sau subansamblele necesare pentru reparatii. In cazul în care prestatorul va livra componetele / piesele de schimb, pe baza comenzii achizitorului, acestea se vor factura și achita separat de contract, la prețurile din deviz si vor avea garantie de minim 12 luni. 
6. Prestatorul se obligă, în cadrul devizului, să ofere, pentru reperele/materialele/subansamblele/ componentele/piesele de schimb constatate defecte, prețuri ce nu depășesc prețurile minime ale acelorași produse de pe piața de profil.

7. Dacă produsele prezentate în cadrul devizului sunt regăsite de autoritate contractantă în SEAP (catalogul de produse/servicii/lucrări) la un preț mai mic, autoritatea contractanta va proceda la achizitia produselor prezentate în cadrul devizului prin intermediul SEAP, manopera aferentă înlocuirii componentelor/pieselor defecte fiind inclusă în preţul serviciului de verificare, intretinere si reparare, achizitorul urmand sa achite doar valoarea pieselor si materialelor inlocuite conform deviz acceptat de către responsabilul de contract. 

8. Prestatorul va avea obligația protejarii corespunzătoare a spațiilor, bunurilor și dotărilor beneficiarului in timpul prestarii serviciilor de verificare, reparare și întreținere a instalațiilor de stingere și limitare a incendiilor cu hidranti interiori si exteriori si va suporta toate costurile aferente in caz de distrugere.

3.3 Operatiuni ce se vor executa in cadrul reviziilor tehnice semestriale:

1. Revizia hidranților interiori si exteriori - Verificarea funcționării cu furtunul derulat complet, sub presiune, urmărind următoarele aspecte:
· starea furtunurilor din punct de vedere calitativ, astfel încât acestea să poată fi utilizate la presiunile și debitele de utilizare. Furtunul nu este corodat, nu sunt scurgeri, deformări, distrugeri, crăpături pe întreaga lungime; în cazul  unui semn defect, furtunul se înlocuiește imediat cu un alt furtun încercat la presiunea de lucru maximă. 

· starea tehnică a cutiilor de protecție, înlocuindu-se elementele deteriorate din diferite cauze/motive;

· dispozitivele de fixare sunt solide și nedeteriorate;

· starea de etanșare a elementelor de protecție (garnituri etc.);

· debitul de apă este continuu și suficient;

· modul de manevrare a robineților urmărindu-se ca deschiderea/închiderea să se realizeze cu efort minim și complet, starea garniturilor). Armăturile se vor demonta și se vor curăța, iar pentru etanșeitate se folosesc garnituri noi;

· verificarea gradului de corodare sau depunere prin demontarea armăturilor de pe traseu și controlarea capetelor conductelor;

· verificarea modului de fixare a suporților conductelor, a armăturilor și a gradului de uzură al garniturilor aferente;

2. Revizie grup pompare pentru incendiu:

· verificare vizuală generală;
· verificare parametrii de funcționare pompe;
· verificare grad de coroziune;
· verificare/manevre vane și robineți;
· verificare racorduri;
· verificare suporți de fixare componente;
· verificare rezerva de apă și nivel;
· verificare vas de expansiune;
· verificare aparatelor de măsură și control;
· verificare tablouri de comandă;
· verificare de funcționare;
· verificarea stării tehnice a electropompelor pentru stingerea incendiilor care se află în dotarea stațiilor de pompe pentru incendiu și după caz, a agregatelor de acționare (electomotoare) astfel încât acestea să se afle permanent în stare de funcționare. 
3. Intervenții la solicitarea Beneficiarului, 

In perioada de garanție a serviciilor prestate si de derulare a contractului, prestatorul are obligatia de a asigura o echipa de intervenţie rapidă pentru cazurile de defecțiuni sau nefuncționări a instalațiilor de stingere și limitare a incendiilor cu hidranti interiori si exteriori inclusiv a grupurilor de pompare, intervenţia urmând a se realiza în maxim 1 zi lucrătoare de la solicitarea scrisă sau  telefonica din partea beneficiarului pentru hidranti si 2 h pentru statiile de pompare, costul acestor interventii fiind inclus in pretul anual al contractului.
4. Statiile de pompare vor fi repuse in stare de functionare in cel mult 72 de ore de la momentul constatarii defectiunilor.


3.4 Situatie existent instalații de stingere și limitare a incendiilor

	Nr
	Locatia
	Hidranti interiori
	Hidranti exteriori
	Statii pompare

	1
	Sediul Central

Constanta str.Mircea cel Batran, nr.104
	43
	1
	1

	2
	Cămin studenţesc Far 3

Constanța str. Timonei nr. 6
	8
	--
	-

	3
	Sediul Baza Nautică Lac Mamaia 

Constanța Str. Cuarţului nr.2
	33
	4
	2

	4
	Complex Sportiv Universitar Neptun 

Constanța bv. Aurel Vlaicu, nr. 123
	4
	--
	--

	 
	Total
	88
	5
	3


3.5 Alte specificatii

1. Prestatorul va avea obligatia să asigure in perioada de derulare a contractului, fără costuri suplimentare, la solicitarea beneficiarului, orice operațiuni necesare in cazurile de defecțiuni sau nefuncționări a instalațiilor de stingere și limitare a incendiilor cu hidranti interiori si exterior inclusiv a statiilor de pompare, manopera aferentă fiind inclusă în preţul anual ofertat, achizitorul va achita doar valoarea pieselor si materialelor inlocuite conform deviz acceptat de către responsabilul de contract.
2. Prestatorul va avea obligația să asigure, în perioada de derulare a contractului, funcționarea la standardele prevăzute de producător a instalațiilor de stingere și limitare a incendiilor cu hidranți interiori si exteriori (excepție fiind perioadele în care efectuează lucrări) si asigurarea unor măsuri compensatorii din punct de vedere al apărării împotriva incendiilor pentru spațiile care nu mai sunt protejate de sistemul respectiv pe perioada în care acesta este inactiv.

3. Prestatorul va acorda garanţie pentru componentele/piesele de schimb furnizate la cererea beneficiarului, care nu poate fi mai mică de 12 luni de la punerea în funcțiune.
4. Prestatorul este pe deplin responsabil atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor utilizate în prestarea serviciilor, cât şi de calificarea personalului propriu folosit pe durata contractului si de a presta serviciile solicitate de autoritatea contractantă cu promptitudine si profesionalism, la standardele şi performanțele solicitate în caietul de sarcini și prezentate în propunerea tehnică, anexă la contract.
5. Prestatorul trebuie sa evacueze toate materialele rezultate in urma prestarii serviciilor, din incinta locațiilor U.M.C., să le transporte la groapa de gunoi pe cheltuiala proprie. 

6. La efectuarea tuturor operațiunilor se vor respecta atât normativele și reglementările specifice în  vigoare, cât și cele referitoare la activitățile conexe serviciilor prestate.
7. Daca în urma controalelor organelor abilitate in domeniu sunt constatate neconformități care se datorează exclusiv prestatorului, acesta va suporta sancțiunile aplicate.

8. Prestatorul își va asuma toate responsabilitățile referitoare la respectarea NPSSM și PSI și va asigura toate condițiile tehnice necesare referitoare la prevenirea evenimentelor de natura accidentelor de muncă și a incendiilor pe parcursul prestării serviciilor sau ca urmare a activităților efectuate. Prestatorul va fi responsabil dacă, din vina sa, au avut loc evenimente de natura accidentelor de muncă sau incendii. 
IV. Valoare estimate a contractului
Valoarea estimată a contractului de servicii pentru o perioadă de 12 luni începând cu data semnării contractului: 6405 lei fără TVA.
Valoarea estimată nu conține componentele/piesele de schimb ce vor fi necesare la repararea instalațiilor, dacă este cazul.

V. Obligatiile prestatorului
1. Obligatiile prestatorului sunt prevazute in draftul de contract si in prezenta documentatie.

2. Pe parcursul îndeplinirii contractului se vor respecta în mod obligatoriu Normele de Protecția Muncii conform legislației în vigoare, Normele de Prevenirea și Stingerea Incendiilor și Protecția Mediului, precum și cele specifice construcțiilor, inclusiv cele privind lucrul la înălțime.
VI. Obligatiile achizitorului

Obligatiile achizitorului sunt prevazute in draftul de contract.
VII. Perioada de derulare a contractului / termenul de prestare 

1. Perioada de derulare a contractului este de 12 luni începând cu data semnării contractului.

2. Serviciile de revizie semestrială vor fi prestate în termen de 10 zile lucrătoare, începând cu ziua următoare emiterii ordinului de începere a prestării serviciilor de către beneficiar.

3. Serviciile de intervenție în cazuri de defecțiuni sau nefuncționalități se vor realiza în maxim 1 zi lucrătoare de la primirea solicitării în scris (email sau fax) si/sau telefonica pentru hidranti si de cel mult 2h pentru avarii sau defectiuni ale statiilor  de pompare. 

4. Serviciile de reparații pentru hidranti care necesită înlocuirea componentelor/pieselor de schimb constatate defecte se vor face în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la comandă. 

5. Serviciile de reparatie pentru statiile de pompare vor fi executate in cel mult 72 de ore de la constatarea defectiunilor.

6. Programul în care Prestatorul va avea obligația de a răspunde solicitărilor Beneficiarului pentru intervenții va fi de 5 zile/săptămână (luni – vineri), în intervalul orar 09:00 – 19:00.
7. Prestatorul, pe perioada derulării contractului, va asigura funcţionarea tuturor instalatiilor la standardele prevăzute de producător şi va presta serviciile cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului semnat.

VIII. Termenul de garantie

1. Termenul de garantie pentru operatiunile de verificare, reparare și întreținere pentru instalații de stingere și limitare a incendiilor cu hidranti interiori si exteriori este de 6 luni de la semnarea procesului verbal de receptie functionala a instalatiilor supuse serviciilor.

2. Garanţia acordata pentru componentele, piesele de schimb furnizate si montate de prestator va fi de minim 12 luni.
3. In perioada de garanţie prestatorul va suporta cheltuielile pentru componentele înlocuite cu defecte ascunse, de calitate necorespunzătoare sau ca urmare a montajului necorespunzător. Termenul de garanţie se prelungeşte cu timpul trecut de la data înregistrării notificarii până la recepţia produsului reparat.
4. Recepția serviciilor precum și întocmirea documentelor aferente recepției se vor realiza, cu participarea prestatorului, în termen de maxim 2 (două) zile lucrătoare de la data anunțării de către prestator, în scris, a finalizării prestării serviciilor solicitate de către autoritatea contractantă.
IX. Receptia serviciilor

1. Ofertantul castigator in calitate de Prestator va avea obligatia mentinerii permanente in stare de functionare a instalațiilor de stingere și limitare a incendiilor cu hidranti interiori si exterior cat si a statiilor de pompare.
2. Recepţia cantitativă şi calitativă se va face la cele 4 locatii ale Universităţii, in prezenta reprezentantului SSM / PSI ing.Savu Camelia, telefon 0755.047.472 .
3. Decontarea serviciilor se va face în baza celor 2 facturi fiscale emise semestrial, insotite de procesul verbal de recepție si punere in functiune intocmit de prestator si semnate de beneficiar fara observatii.

4. În urma reviziei, instalatiile trebuie să funcționeze la parametrii tehnici normali, în condiții de siguranță.
5. Pe fiecare hidrant se va afișa o etichetă autoadezivă conținând numele prestatorului, data verificării și data scadenței. Prestatorul va emite certificatul de garanție pentru serviciile prestate.
6. După încheierea activităților de revizie tehnică, înainte de semnarea procesului verbal de recepție  și punere în funcțiune, prestatorul va completa în Registrul de Control al instalației la care a finalizat lucrările și va preda achizitorul un Raport despre instalație, semnat, datat și parafat (care trebuie să cuprindă date despre activitatea desfășurată, modificări efectuate, piese înlocuite, concluzii indicând propuneri concrete de îmbunătățire a funcționării instalațiilor).
7. Revizia tehnica a unei instalații se consideră încheiată în momentul în care, după finalizarea testului general de funcționare de către prestator (în calitate de specialist), hidranții si statiile de pompare se află în stare perfectă de funcționare, aspect care va fi certificat atât de prestator cât și de achizitor, prin încheierea și semnarea Procesului – Verbal de Recepție  și Punere în Funcțiune. 
X. Vizitarea amplasamentului: 

1. In vederea întocmirii corespunzatoare si complete a propunerii tehnice și financiare, operatorii economici interesati sa depuna oferta sunt invitati sa viziteze amplasamentele în vederea obținerii tuturor datelor necesare conform cu situația din teren. In acest sens se solicita prezența unei persoane tehnice de specialitate din partea ofertantului.
2. Vizitarea amplasamentelor se va face în prezența reprezentantului universității: ing. Savu Camelia 0755.047.472.
XI. Alte precizări
1. Pretul transportului prestatorului la sediile Universitatii pentru verificare, reparare, întreținere si interventii ori de cate ori este solicitat, este inclus în prețul ofertat.
2. Prestatorul va specifica în propunerea tehnică, adresa de e-mail si fax-ul, valabile pe perioada derulării contractului, pentru comunicarea/transmiterea sesizărilor de către Achizitor.

3. Achizitorul își rezervă dreptul de a rezilia contractul încheiat cu operatorul economic câștigător, de a refuza plata ultimei perioade facturate și de a solicita daune in cazul în care prestatorul nu onorează în termenele solicitate in caietul de sarcini, în mod repetat, comenzile transmise de către responsabilul de contract;

4. În cazul rezilierii contractului, beneficiarul va încheia un nou contract cu operatorul economic clasat pe următorul loc.

5. Plata serviciilor prestate se va face semestrial, in termen de maxim 30 zile de la emiterea facturii insotita de procesul verbal de receptie semnat de beneficiar fara observatii.

Întocmit,

Ing.Savu Camelia




 

B. CONDIȚII DE PARTICIPARE

1. Termen de valabilitate ofertă: 60 zile de la data limită de depunere a ofertelor.

2. Criteriul avut în vedere pentru evaluarea ofertelor este „Preţul cel mai scăzut” cu respectarea tuturor cerințelor minime specificate în cadrul documentației de atribuire – anunt publicitar, caiet de sarcini si contract.
3. Preturile ofertate vor include toate costurile mentionate in caietul de sarcini. Preturile ofertate vor fi exprimat in lei fara TVA.
4. Nu se accepta oferte partiale, respectiv doar pentru o parte din instalatiile mentionate
5. Termenul limită de transmitere a ofertelor – conform anunt publicat in SEAP și postat pe site-ul universității.

6. Ofertele pot fi transmise/depuse
6.1 In plic sigilat la Sediul Universității Maritimă din Constanța (Sediul central) - Rectorat, mun. Constanța, str. Mircea cel Bătrân, nr.104, jud. Constanța, cod poștal 900663, unde va primi un număr de înregistrare cu specificarea orei la care a fost depusă oferta, în plic sigilat, ștampilat și inscripționat. Pe plicul/pachetul exterior se vor scrie următoarele informații: 
•   Universitatea Maritimă din Constanța – Rectorat, mun. Constanta, str. Mircea cel Bătrân, nr. 104, jud. Constanța, cod poștal 900663.

•    Numărul de exemplare: 1 (unu).

· Oferta pentru anuntul publicitar privind „Servicii  de verificare, intretinere si reparare instalații de stingere și limitare a incendiilor cu hidranti interiori, hidranti exteriori si grupuri de pompare” a nu se deschide inainte de_____________ » (data si ora limita de depunere a ofertelor, specificata in anuntul publicat in SEAP).

sau 

7.2 pe adresa de e-mail achizitii@cmu-edu.eu (se va menționa la Subject “Oferta pentru anunt publicitate nr ________________”).
Riscurile transmiterii ofertei cad in sarcina operatorului economic. Pentru ofertele transmise pe e-mail, operatorii economici vor solicita telefonic la data/ora transmiterii, confirmarea primirii e-mail-ului de catre autoritatea contractanta (tel 0755.047.471).
7. Orice ofertă depusa după termenul limită menționat în anunțul de publicitate nu va fi luată în considerare și va fi respinsa.

8. Dacă ofertantul care va fi desemnat castigator este înscris în SEAP, acesta va posta oferta și în sistem, în catalogul de produse/servicii/lucrari, sub denumirea mai sus mentionata.

9. Operatorii economici vor urmări site-ul universității https://cmu-edu.eu/achizitii/achizitii-publice/anunturi-publicitate/ și/sau Anunțul de publicitate din SEAP, pe perioada cuprinsă între data publicării anunțului de publicitate și termenul limită de depunere a ofertelor, unde autoritatea contractanta poate posta clarificări la documentația de atribuire.

10. Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborării și prezentării ofertei sale, precum și a documentelor care o însoțesc.

11. Oferta trebuie să conțină: 
a) Scrisoarea de înaintare 
b) Declaratia pe propria raspundere 
c) Propunerea financiară exprimata in lei inclusiv anexa la formular 
d) Propunerea tehnică conform cerințelor caietului de sarcini; Ofertantul va prezenta o detaliere a serviciilor ofertate, care sa acopere minim cerintele autoritatii contractante, avand in vedere toate componentele si specificatiile caietului de sarcini. Nu se va copia conținutul caietului de sarcini.
e) certificate constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă instanța competentă, actualizat sau certificatul de înregistrare, din care să reiasă că ofertantul are ca obiect de activitate principal, sau secundar, prestarea serviciilor solicitate prin prezenta documentație de atribuire. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în clasificarea CAEN (cazul persoanelor juridice/fizice romane)/in clasificarea NACE din țara de origine sau în țara în care este 
stabilit ofertantul (cazul persoanelor juridice/fizice străine). Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale/actuale la data limită de depunerea a ofertelor 
f) Dovada că detine aviz conform OMAI nr. 87/2010 cu modificările și completările ulterioare, pentru efectuarea lucrărilor de instalarea și întreținere a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluourate de seră.
12. Preţul total convenit pentru îndeplinirea contractului  va fi platibil in doua transe, respectiv 1/2 din pretul total ofertat, dupa fiecare revizie semestriala. Plata se va face din/in cont de trezorerie in maxim 30 de zile de la data semnarii procesului verbal de receptie fara observatii din partea beneficiarului.  Nu se efectueaza plati in avans.

13. Modul de prezentare al ofertei:
· Modul de prezentare a propunerii tehnice

· Se va prezenta în scris, având în vedere toate componentele și specificațiile Caietului de sarcini.

· Elementele propunerii tehnice se vor prezenta detaliat și complet în corelație cu specificațiile tehnice din caietul de sarcini, astfel încât acestea să permită identificarea cu ușurință a corespondenței ofertei cu cerintele autoritatii contractante.

· Ofertanții care participă la achiziție înțeleg să ofere numai produse si servicii care să îndeplinească cerințele minime solicitate.

a) Modul de prezentare a propunerii financiare 

· Actul prin care operatorul economic își manifesta voința de a se angaja din punct de vedere juridic în relația contractuală cu autoritatea contractantă, îl reprezintă Formularul de oferta insotit de anexa

· Propunerea financiară va fi exprimata in lei cu și fără TVA.

· oferta care va cuprinde toate cheltuielile directe, indirecte si operațiunile necesare in vederea prestarii unor servicii complete, conforme si de calitate.
14. Neprezentarea în cadrul ofertei a Documentelor de calificare și/sau Propunerii tehnice și/sau Propunerii financiare are ca efect respingerea acesteia ca inacceptabilă/neconformă/neadecvată, după caz, în funcție de motivele concrete care au stat la baza deciziei
Autoritatea contractantă poate solicita, pe parcursul perioadei de evaluare a ofertelor, clarificări/completări ale Documentelor de calificare și/sau Propunerii tehnice și/sau Propunerii financiare, conform cerințelor autorității contractante, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 2 din Legea 98/2016.

15. Angajamentul legal prin care se angajează cheltuielile aferente achiziţiei directe va lua forma unui contract de achiziţie publică (achiziția se consideră atribuită numai după semnarea contractului de către ambele părți).
16. Oferta depusă de un operator economic pe numele căruia Universitatea Maritimă din Constanța a emis, în ultimul an Document constatator privind neîndeplinirea/îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor contractuale, va fi respinsă.

17. Nu se accepta oferte partiale, respectiv doar pentru o parte din echipamente.
Serviciul Achizitii Publice

Madalina Moldoveanu
Șef Serviciul Achiziții Publice:

Jr. Ioana Leca Stefan
C. FORMULARE

OPERATOR ECONOMIC                                                                                                          
_____________________   

     (denumirea/numele)   


                                   Înregistrat la sediul autorității contractante

                                                                                                                                    Nr. __________ / __ . __ .________
SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către,  ___________________________________________________________________

                                      (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a anunțului publicitar, publicat în SEAP cu nr ……………………..…………... privind atribuirea contractului  .......................................................................................................................................

                          (denumirea contractului de achiziție publică)

noi ............................................................................................................... vă transmitem alăturat următoarele:

                                  (denumirea/numele operatorului economic)

1. Coletul sigilat și marcat în mod vizibil conținând oferta, în original.

2. Informații în legătură cu atribuirea  contractului mai sus menționat:

2.1. numele și prenumele persoanei/persoanelor împuternicite să semneze documentele pentru prezenta achiziție: ………………….................................................................................................

2.2. numele și prenumele persoanei/persoanelor împuternicite să reprezinte ofertantul la ședința de deschidere: ……………………………………………………………………………..….........

2.3. adresa pentru corespondență valabilă pentru comunicare la prezenta achiziție: ……………………………………………………………………………………………..............

2.4. telefon valabil pentru comunicare la prezenta achiziție: ………….........................................

2.5. fax valabil pentru comunicare la prezenta achiziție: ……………......................................….

2.6. e-mail valabil pentru comunicare la prezenta achiziție: ………......................................……

Data completării ......................                             

                                                                                              Operator economic,

                                                                            ............................................................... 

                                                                         (numele/denumirea operatorului economic)

                                                                                   ..................................................

                                                                                   (nume, semnătura autorizată și ștampila)

OPERATOR ECONOMIC                                                                                                

 ___________________

  (denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către ....................................................................................................

               

 (denumirea autorității contractante și adresa completă)

Domnilor,

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului ______________________________________________________, ne oferim ca, în conformitate cu 

                           (denumirea/numele ofertantului)

prevederile și cerințele cuprinse în documentația de atribuire, să prestăm ____________________________

________________________________________________________________________________________    






pentru suma  de *) _____________________________________________________________ (lei fara TVA) 
                                     (suma in litere si in cifre)    *) se va completa pretul total mentionat in col 4 din anexa la formular
plătibilă după recepția serviciilor prestate, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de ____________________________________________________.

    (suma in litere si in cifre)

2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să prestăm serviciile conform propunerii tehnice.
3. Ne angajam sa menținem aceasta oferta valabila pentru o durata de _____________________________zile, 
                                                                                                                                          (durata in litere si cifre)


respectiv pana la data de _________________________, si ea va rămâne obligatorie pentru noi si poate fi



                (ziua/luna/anul)

acceptata oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică, aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Precizam că:

     _    |_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta separat, marcat în mod clar "alternativă";

     _    |_| nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data _____/_____/_____

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat să semnez

    (semnătura)

oferta pentru și în numele ____________________________________.

                                                          (denumirea/numele operatorului economic)
Anexa la formularul de oferta

Lei fara TVA
	Tip instalatie
	Numar total
	Pret unitar 

	Pret total
(pentru 12 luni)

	0
	1
	2
	3 = col 1 x col 2

	Hidrant interior
	88
	
	

	Hidrant exterior
	5
	
	

	Statii pompare
	3
	
	

	TOTAL oferta
	
	
	


Nota: Preţul total convenit pentru îndeplinirea contractului  va fi platibil in doua transe, respectiv 1/2 din pretul total ofertat, dupa fiecare revizie semestriala.

  OPERATOR ECONOMIC                                                                                                

 ___________________

     (denumirea/numele)

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

privind achiziția „_________________________________________________________________”  
Subsemnatul ____________________________________________ reprezentant legal al operatorului economic _________________________________________________, declar pe propria răspundere că:

1. Deținem toate autorizațiile impuse de legislația în vigoare, necesare derulării contractului;

2. Deținem experiența și capacitatea tehnica, să executăm obligațiile contractuale eficient, prompt într-o manieră profesională, prudentă și competentă, în conformitate cu cerințelor impuse prin documentatia de atribuire, în conformitate cu cea mai bună practică industrială și legislația specifică în vigoare și acceptăm să punem la dispoziție intreaga dotare si personalul specializat de-a lungul perioadei de execuție; 

3. Nu ne aflam in niciuna din situatiile menționate la art 164 alin (1), 165 alin (1), 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

4. Declaram ca prețul ofertat este corespunzător în totalitate, reprezintă prețul ferm, fără niciun fel de excluderi si include toate costurile directe și indirecte pentru pentru furnizarea/prestarea/executarea de calitate, completa si corespunzatoare a contractului.

5. Societatea pe care o reprezint  _____________________________________are achitate la zi toate obligatiile 

                                                           (denumirea operatorului economic)

de plata catre Bugetul consolidat al Statului si catre Bugetul Local si nu avem datorii restante la data prezentei sau cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate şi restante este mai mic de 10.000 lei.
                 …………………………………………..

Data        ………………………………….                                                                          (numele, prenume)








               ……………………………………………

                                                                                                                  (funcţia)

                                          ...........................................................





                             (semnătura reprezentant legal, ștampila)

Contract de servicii

Nr ____________________________

1. Părţile contractante

În temeiul art. 7 alin. (5)-(8) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările, s-a încheiat prezentul contract de prestări servicii între
Universitatea Maritimă din Constanţa, cu sediul in Constanta, str. Mircea cel Batran, nr.104, telefon 0241-664740, fax 0241-617260, cod fiscal 2747321, cont  RO62TREZ23F650601200130X deschis la Trezoreria Constanta, reprezentată prin  Rector, Conf. Univ. Dr. Ing. Raicu Gabriel în calitate de achizitor, pe de o parte

și

S.C._________________________________, cu sediul în _______________________________________________, telefon/fax _________________, număr de înmatriculare _______________, cod de înregistrare fiscală ____________________, cont __________________ deschis la Trezoreria _________________ reprezentată prin ________________________________, în calitate prestator, pe de altă parte.

2. Definiţii 

2.1 În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a) contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b) achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentr îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract, pentru serviciile efectiv acceptate ca fiind corespunzătoare de către Achizitor;
d) servicii – totalitatea activităţilor pe care prestatorul trebuie să le realizeze şi  care fac obiectul prezentului contract;
e) forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
f) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile;
g) act adiţional - document prin care se pot  modifica termenii şi condiţiile contractului de      prestări servicii. 
h) penalitate contractuală – despăgubirea stabilită în contractul de servicii ca fiind plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire sau îndeplinire necorespunzătoare a obligaţiilor din contract.
i) Instalatii – orice instalație de stingere și limitare a incendiilor hidranti interior, hidranti exterior, statii pompare
3. Interpretare
3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

3.3. Cuvintele referitoare la persoane sau părţi vor include societăţile şi companiile, precum şi orice organizaţie având personalitate juridică.

3.4. Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract 
4. Obiectul principal al contractului si pretul contractului   
4.1 Obiectul prezentului contract îl constituie prestarea de “Servicii de verificare, intretinere si reparare instalații de stingere și limitare a incendiilor cu hidranti interiori, hidranti exteriori si grupuri de pompare” aferente clădirilor, spații cazare și spații de învățământ ale Universității  Maritime din Constanța in cele 4 locații după cum urmează:
	Nr
	Locatia
	Hidranti interiori
	Hidranti exteriori
	Statii pompare

	1
	Sediul Central

Constanta str.Mircea cel Batran, nr.104
	43
	1
	1

	2
	Cămin studenţesc Far 3

Constanța str. Timonei nr. 6
	8
	--
	-

	3
	Sediul Baza Nautică Lac Mamaia 

Constanța Str. Cuarţului nr.2
	33
	4
	2

	4
	Complex Sportiv Universitar Neptun 

Constanța bv. Aurel Vlaicu, nr. 123
	4
	--
	--

	 
	Total
	88
	5
	3


4.2 (1) Operatiunile ce se vor executa in cadrul reviziilor tehnice semestriale sunt mentionate in Caietul de sarcini, anexa la contract.
(2) Revizia tehnica a unei instalații se consideră încheiată în momentul în care, după finalizarea testului general de funcționare de către prestator, hidranții se află în stare perfectă de funcționare, aspect care va fi certificat atât de prestator cât și de achizitor, prin încheierea și semnarea procesului verbal de recepție și punere în funcțiune
4.3 (1) Preţul total convenit pentru îndeplinirea contractului de servicii este de ___________________ lei, la care se adaugă TVA in valoare de_____________lei, platibil in doua transe, respectiv 1/2 din pretul total, dupa fiecare revizie semestriala. 
(2) Preţul este ferm şi nu poate ﬁ modiﬁcat pe întreaga perioada de valabilitate a contractului. Pretul nu  depinde de numarul de solicitari de interventie care pot aparea in decursul derularii contractului.
(3) Achizitorul se obligă să plătescă preţul convenit în prezentul contract pentru prestarea unor servicii complete, de calitate si conforme.

4.4 (1) Pretul contractului include toate cheltuielile directe si indirecte aferente obiectului contractului, cheltuieli ocazionate de prestarea serviciilor de revizie semestriala, reparare si intretinere in cazurile de defectiuni sau nefunctionari, in perioada de garantie dintre revizii, indiferent de numarul de solicitari din partea beneficiarul, si toate cheltuielile generate de orice categorie de servicii conexe, în legatură cu obiectul achizitiei, necesare pentru prestarea unor servicii complete si de calitate (manopera, transport la/de la locatiile beneficiarului, alte cheltuieli conexe, materiale consumabile uzuale necesare prestarii service-ului etc). 
(2) Pretul contractului nu include valoare pieselor / componentelor ce pot fi achizitionate pentru repararea instalatiilor.
5. Durata contractului

5.1 Prestatorul se obligă să presteze obiectul contractului pe o perioadă de 12 luni începând cu data semnării contractului.
5.2 Prezentul contract rămâne valabil dupa termenul specificat la art. 5.1. pe toata perioada de garantie de _________ luni/ani, prevazuta la art 13 din prezentul contract. 
6. Documentele contractului

6.1 - Documentele contractului sunt:

a) Documentatia de atribuire

b) Propunerea tehnică și financiară a prestatorului inclusiv clarificările la acestea din perioada de evaluare;

c) Acte adiționale, dacă există;

d) Alte alte documente pe care părţile le înţeleg ca fiind ale contractului.

6.2 - Orice contradicție ivită între documentele contractului se va rezolva prin aplicarea ordinei de prioritate stabilită la art.6.1.
7. Caracterul confidențial al contractului

7.1 - Fără a aduce atingere derulării şi execuţiei prezentului contract, ambele părti contractante au obligaţia de a asigura garantarea protejării acelor informaţii pe care cealaltă parte le precizează ca fiind confidenţiale, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea acestor informaţii ar prejudicia interesele legitime ale părtii.

8. Obligaţiile Prestatorului

8.1 (1) Prestatorul are obligatia să asigure in perioada de derulare a contractului, funcționarea la standardele prevăzute de producător a instalațiilor de stingere și limitare a incendiilor cu hidranti interiori si exteriori (exceptie fiind perioadele în care efectuează lucrări) si asigurarea unor măsuri compensatorii din punct de vedere al apărării împotriva incendiilor pentru spațiile care nu mai sunt protejate de sistemul respectiv pe perioada în care acesta este inactiv.

(2) Prestatorul se obligă să emită pentru fiecare dintre cele două revizii semestriale un proces verbal de constatare-reparare și deviz pentru fiecare instalație în parte în care va menționa starea acestuia: funcționare/nefuncționare, propunerile de reparații necesare a fi efectuate, reperele/componentele, materialele și operațiunile necesare pentru repunerea în funcțiune sau aducerea instalațiilor de stingere a incendiilor la stare normală de funcționare, în conformitate cu specificații tehnice și de funcționare ale acestora.

(3) Prestatorul are obligatia de a presta serviciile dupa cum urmeaza:

a) Serviciile de revizie semestrială vor fi prestate în termen de 15 zile lucrătoare, începând cu ziua urmatoare emiterii ordinului de începere a prestării serviciilor de catre achizitor.

b) Serviciile de reparatii care necesită înlocuirea componentelor / pieselor de schimb constatate defecte se vor face în termen de maxim 5 zile lucratoare de la comandă. 

c) Serviciile de interventie in cazuri de defectiuni sau nefunctionalitati se vor realiza in maxim 1 zi lucratoare de la primirea solicitarii in scris (email sau fax) a achizitorului. 

8.2 (1) Prestatorul se obliga ca după încheierea activităților de revizie tehnică, înainte de semnarea procesului – verbal de recepție și punere în funcțiune, sa completeze în Registrul de Control al instalației la care a finalizat lucrările și sa predea achizitorului un raport despre instalație, semnat, datat și parafat (care trebuie să cuprindă date despre activitatea desfășurată, modificări efectuate, piese înlocuite, concluzii indicând propuneri concrete de îmbunătățire a funcționării instalațiilor).

(2) Pe fiecare hidrant se va afișa o etichetă autoadezivă conținând numele prestatorului, data verificării și data scadenței. Prestatorul va emite certificatul de garanție pentru serviciile prestate.

(3) În urma reviziei, instalatiile trebuie să funcționeze la parametrii tehnici normali, în condiții de siguranță.

8.3 (1) Documentele si procesele verbale de receptie si punere in functiune vor fi semnate din partea prestatorului de către persoanele autorizate să presteze serviciile și din partea achizitorului de către persoana responsabilă cu derularea contractului.

(2) Daca în urma controalelor organelor abilitate in domeniu, sunt constatate neconformități care se datorează exclusiv prestatorului, acesta va suporta sancțiunile aplicate.

8.4 (1) Prestatorul are obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor instalații de stingere și limitare a incendiilor cu hidranti interior si exteriori la standardele prevăzute si de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu documentele contractului.
(2) Prestatorul are obligatia să asigure in perioada de derulare a contractului, fara costuri suplimentare, la solicitarea beneficiarului, orice operațiuni necesare in cazurile de defecțiuni sau nefuncționări a instalațiilor de stingere și limitare a incendiilor cu hidranti interiori si exterior, manopera aferentă fiind inclusă în preţul anual ofertat, achizitorul va achita doar valoarea pieselor si materialelor inlocuite conform deviz acceptat de către responsabilul de contract.

(3) Prestatorul are obligatia de a asigura în permanență o echipa de intervenţie rapidă, pentru cazurile de defecțiuni sau nefuncționări a instalațiilor. Programul în care Prestatorul va avea obligația de a răspunde solicitărilor Beneficiarului pentru intervenții va fi de 5 zile/săptămână (luni – vineri), în intervalul orar 09:00 – 19:00.
8.5 (1) Prestatorul se obligă să asigure personal calificat special pregatit, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, cerute de şi pentru indeplinirea contractului.

(2) Pentru aducerea la stare normală de funcționare a instalațiilor de stingere și limitare a incendiilor cu hidranti interior si exteriori  in conformitate cu specificații tehnice și de funcționare ale acestora, Prestatorul se obligă ca in pretul contractului mentionat la art 5.1 (1) să înlocuiască, componentele/piesele de schimb/materialele/etc constatate defecte, chiar daca acestea sunt asigurate de prestator sau puse la dispozitie de achizitor.

(3) Prestatorul se obliga sa prezinte un deviz privind costurile, specificațiile tehnice (inclusiv marca, tipul, produsul echivalent) și garanția acordată componentelor / pieselor de schimb constatate defecte, pentru identificarea cu ușurință, şi va solicita aprobarea achizitorului. Autoritatea contractantă nu se obligă să achiziționeze produsele (piesele, componentele, etc.) de la prestator, manopera aferentă înlocuirii oricarei componete/piese/material defecte pe parcursul derulării contractului fiind inclusă în preţul contractului.
8.6  (1) Prestatorul are obligaţia de a presta şi finaliza serviciile care fac obiectul prezentul contract, cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, în perioadele convenite, în conformitate cu legislaţia în vigoare aplicabilă obiectului contractului, cu obligaţiile asumate prin prezentul contract şi cu caietul de sarcini, propunerea tehnică și financiară, anexe la prezentul contract. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare si nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele tehnice, umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract.
(3) Prestatorul are obligația protejarii corespunzătoare a spațiilor, bunurilor și dotărilor beneficiarului in timpul prestarii serviciilor de verificare, reparare și întreținere a instalațiilor de stingere și limitare a incendiilor cu hidranti interiori si exteriori si va suporta toate costurile aferente in caz de distrugere.

8.7 (1) Prestatorul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la condiţiile în care se presteaza contractul. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la faţa locului pe care o consideră necesară pentru strângerea de probe în cazul oricărei suspiciuni cu privire la existenţa unor cheltuieli comerciale neuzuale.

(2) Prestatorul va preda Achizitorului orice echipament și/sau componetă/piesă de schimb constatată defectă care este înlocuită de către prestator.

9.Obligaţiile achizitorului

9.1. Achizitorul se obligă să verifice prin reprezentanții săi modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din oferta prestatorului si cerințele din caietul de sarcini
9.2. (1) Achizitorul se obligă să plătescă preţul contractului, către prestator în doua tranșe, după fiecare revizie semestrială, in termen de maxim 30 de zile, de la data semnării fără observații de către achizitor a procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă a serviciilor efectuate, pe baza facturii emise de prestator. 

(2) În măsura în care procesul- verbal de receptie cantitativă și calitativă se semneaza cu observații, Prestatorul are obligația de a se conforma observațiilor Achizitorului și de a remedia serviciile prestate în acord cu aceste observații, in termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data semnării, cu observații, a procesului – verbal anterior menționat. După împlinirea termenului de 3 (trei) zile lucrătoare, în măsura în care Prestatorul nu își execută obligația de remediere a serviciilor prestate în acord cu observațiile Achizitorului, Prestatorul datorează penalități în condițiile convenite in cuprinsul art. 10.1 din Contract. În măsura în care Prestatorul se conformează obligației de remediere anterior arătate, în termenul mai sus convenit, părțile vor încheia un proces – verbal, în cuprinsul căruia vor menționa îndeplinirea obligației de remediere.

9.3. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii de care dispune, necesare îndeplinirii contractului. 

9.4. Achizitorul va pune la dispoziţia Prestatorului cu promptitudine orice informaţii şi/sau documente pe care le deţine şi care pot fi relevante pentru realizarea contractului. Aceste documente vor fi returnate Achizitorului la sfârşitul perioadei de execuţie a contractului.

10.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 

10.1 - În cazul în care, prestatorul nu reuşeşte să-şi indeplineasca la termen obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalitaţi, o sumă echivalentă cu 0,01% din preţul contractului, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor, fara nicio formalitate prealabilă si fără intervenția instanțelor de judecată.

10.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul stabilit, prestatorul are dreptul de a aplica penalități de 0,01% pe zi de întârziere din plata neefectuată, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
10.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.
11. Începerea şi prestarea serviciilor, întârzieri în îndeplinirea contractului

11.1 - Prestatorul are obligația de a îndeplini contractul de prestare în intervalul stabilit la art 5.1.

(2) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor incepand cu data mentionata in ordinul de incepere emis de achizitor.

11.2 – (1) Prestarea serviciilor în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestuia prevăzută a fi terminată trebuie finalizate în termenul convenit de părţi.
(2) În cazul în care:

a) orice motive de întârziere, ce nu se datorează Prestatorului, sau

b) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de către Prestator, 

îndreptăţesc Prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare sau a oricărei faze a acestuia, atunci părţile vor revizui, de comun acord perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.

11.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă termenul de prestare, acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorul; modificarea datei de prestare asumată prin Propunerea tehnică se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.

11.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului, în conditiile art. 10.1 din contract.
12. Recepţii, inspecţii teste şi verificări
12.1 – (1) Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din oferta prestatorului.

12.2 - În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate prestatorului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere. În situația în care prestatorul nu respectă termenul de remediere stabilit in condițiile anterior arătate, prevederile art. 10.1 din prezentul Contract se aplică in mod corespunzator. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a prestatorului, achizitorul va efectua recepţia.

12.3 – (1) Dreptul achizitorului de a inspecta, testa și dacă este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că serviciile au fost inspectate și testate de prestator cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului.

(2) Operaţiunile recepţiei implică: 

a) identificarea serviciilor prestate; 

b) constatarea eventualelor neconcordanţe a prestaţiilor faţă de propunerea tehnică;

c) constatarea eventualelor deficienţe.

(3) Procesul- verbal de recepţie va fi semnat de către achizitor după remedierea tuturor deficienţelor/neconcordanţelor constatate.

12.4 - Prevederile clauzelor 12.1 - 12.3 nu îl vor absolvi pe prestator de obligația asumării garanțiilor sau altor obligaţii prevăzute în contract. 

13. Perioada de garanţie acordată serviciilor 
13.1 - (1) Prestatorul acorda garanţie de 12 luni de la punerea in functiune, pentru componetele / piesele de schimb furnizate la cererea achizitorului. Acestea se vor factura și achita separat de contract.

(3) Prestatorul acorda pentru operatiunile de verificare, reparare și întreținere o garantie de 6 luni de la semnarea fara observatii de catre achizitor a procesului verbal de receptie si punere in functiune a instalatiilor.

14. Cesiunea 

14.1 - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.

14.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract. 

15. Ajustarea preţului contractului

15.1 - Pentru serviciile prestate în baza acestui contract, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

15.2 – Preţul contractului este ferm şi nu se ajustează pe toată perioada de derulare
16. Amendamente

16.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, excepție modificarea prețului, care este interzisă în orice circumstante, în acord cu prevederile art.15.2 prezentul Contract.

17. Subcontractanți

17.1 – (1) Prestatorul este pe deplin și direct răspunzător față de Achizitor de modul în care subcontractanții săi își îndeplinesc partea lor din Contract, între Achizitor și subcontractanți neexistând raporturi juridice de niciun fel, decurgând din prezentul Contract.

(2) Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

17.2 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

17.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

17.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea preţului contractului şi va fi notificată achizitorului.

18. Încetarea, rezilierea contractului

18.1. (1) În cazul în care pe parcursul derulării contractului prestatorul întâmpină dificultăţi tehnice deosebite, pentru a căror rezolvare sunt necesare alte metode şi soluţii tehnice de prestare şi a căror pondere în contract este semnificativă, achizitorul poate rezilia contractul din proprie iniţiativă sau după caz, la cererea prestatorului.

(2) Dacă prestatorul se află în imposibilitatea de a executa contractul de servicii din motive similare forţei majore, contractul va fi reziliat.

18.2 Prezentul Contract incetează de plin drept după acordarea unui preaviz de 5 zile Prestatorului, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, în oricare dintre situaţiile următoare, dar nelimitându-se la acestea:

a) prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile stabilite prin oferta tehnică, anexă la contract sau în perioada de timp stabilită în contract;

b) după semnarea contractului, prestatorul cesionează drepturile sale din contractul de servicii sau subcontractează fără a avea acordul prealabil al achizitorului;

c) după semnarea contractului, prestatorul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

d) împotriva Prestatorului a fost pronunţată o hotărâre, având autoritate de lucru judecat, cu privire la fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna intereselor financiare ale CE;

e) apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea prezentului contract;

(2) Rezilierea contractului nu constituie un obstacol în exercitarea dreptului achizitorului de a acţiona prestatorul, civil sau penal. 

18.3. (1) Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de prestari servicii cu condiţia notificării deciziei cu cel puţin 5 zile înainte de încetarea efectivă. 
(2) În cazul prevăzut la alin (1), Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din prezentul Contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a acestuia.
19. Forța majoră

19.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

19.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

19.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau parţilor până la apariţia acesteia.

19.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

19.5 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 5 zile de la încetare.

19.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 1 luna, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

20. Solutionarea litigiilor

20.1. Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

21. Limba care guvernează contractul

21.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

22. Comunicări

22.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

22.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, poșta, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

23. Protejarea datelor cu caracter personal

23.1 - Părțile convin să partajeze între ele date cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului General al UE privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR) nr. 679/2016 exclusiv in scopul derulării tranzacției comerciale/relației contractuale dintre părți. Categoriile de persoane avute in vedere sunt persoanele fizice si juridice implicate in derularea relației comerciale/contractuale de la ambele părti sau de la terțe persoane implicate în derularea contractului. Categoriile de date partajate sunt detaliile de contact: nume/denumire, domiciliu/sediu social, datele de identificare ale reprezentantului/administratorului, e-mail, număr de telefon sau alte detalii necesare comunicării si derulării relației contractuale. Nu vor fi transferate si prelucrate date cu caracter personal considerate ca date sensibile, decât dacă acestea sunt solicitate in baza unui temei legal.

23.2 - Beneficiarul datelor va prelucra datele personale, în conformitate cu legislația europeană privind protecția datelor pentru a garanta un nivel ridicat de protecție a acestora. Nu se efectuează alte transferuri de date cu caracter personal către alți destinatari, cu excepția cazului în care se deține această obligație prin lege. 

23.3 - În conformitate cu prevederile GDPR, Părțile au urmatoarele drepturi: dreptul de a primi informatii cu privire la datele prelucrate, dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor, dreptul de a notifica Autoritatea competentă de supraveghere a prelucrării datelor, precum si dreptul de a solicita ștergerea sau restricționarea datelor cu caracter personal, dreptul de opoziție la prelucrarea datelor și dreptul de retragere a consimțământului, dacă datele nu mai sunt necesare scopului în care au fost prelucrate inițial.

23.4 - Prin semnarea prezentului contract, incluzând clauzele privind prelucrarea datelor cu caracter personal, părțile își manifestă în mod voluntar consimțămantul cu privire la prelucrarea și utilizarea acestor date in scop contractual și legal.

24. Legea aplicabilă contractului

24 .1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înteles să încheie prezentul contract în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.    

                 Achizitor





        
Prestator

UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANȚA    

                     Rector,                                          



                         

 Conf.univ. dr.ing. Raicu Gabriel           
Director General Administrativ,       
             Jr.Cristian Tițoiu
               Contabil Șef,







           Ec. Mariana ROTARIU

         Responsabil derulare contract

           SSM / PSI Ing. Savu Camelia

CONVENTIE 

Pe linie de securitate si sanatate in munca, situatii de urgenta (apararea impotriva incendiilor si protectie civila) si mediu 

Anexa la contract nr............../........................................ 
incheiata azi ........................................................, intre: 
UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA in calitate de ACHIZITOR și denumită în prezenta Conventie BENEFICIAR, reprezentata legal prin Rector, dna.  Conf. Univ. Dr. Ing. Raicu Gabriel 

si 

S.C. ..................................................., în calitate de PRESTATOR, reprezentată legal prin ................................................................................................, au convenit sa incheie prezenta Conventie, cu respectarea următoarelor clauze și obligaţii reciproce ce decurg din:

a) Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, cu modificarile si completarile ulterioare; 

b) H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; 

c) H.G. nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile, cu modificarile si completarile ulterioare; 

d) H.G. nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca, republicată; 

e) H.G. nr. 1051/2006 privind cerinţele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucratori, in special de afecţiuni dorsolombare; 

f) H.G. nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca, cu modificarile si completarile ulterioare; 

g) H.G. nr. 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate si sanatate la locul de munca; 

h) H.G. nr. 1146/2006 privind cerinţele minime securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de către lucratori a echipamentelor de munca; 

i) H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, cu modificarile si completarile ulterioare;  

j) Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

k) Legea nr. 481/2004 privind protecţia civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

l) Ordinul nr. 163/2007 pentru aprobarea normelor generale de aparare impotriva incendiilor; 

m) Ordinul nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor si instruirea in domeniul protectiei civile; 

n) O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare; 

o) H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare,  denumite in continuare "PARTI". 

1. SCOP 

1.1. Prezenta convenţie se aplica in cazul contractelor de prestari servicii precum si in cazul contractelor de antrepriza si subantrepriza. 

1.2. Prezenta Conventie reglementeaza atributiile si raspunderile partilor din punct de vedere a respectarii prevederilor legislatiei privind securitatea si sanatatea in munca, apararea impotriva incendiilor si privind situatiile de urgenta, igiena muncii, instruirea si controlul lucratorilor din punct de vedere al prevenirii riscurilor profesionale, cat si de reglementare a procedurilor  de comunicare, cercetare, inregistrare, raportare si evidenta a accidentelor de munca, imbolnavirilor profesionale precum si a modalitatilor de actiune in situatii de pericol grav si iminent, de accidentare in timpul desfasurarii activitatii lucratorilor proprii, colaboratorilor ori prepusilor PRESTATORULUI. 

1.3. Prezenta 
convenţie 
se 
aplica 
in 
condiţiile 
relaţiei 
contractuale, 
definita 
prin 
contractul 
nr. 

......................./.......................................................... 

2.  DEFINITII  PENTRU PRINCIPALII TERMENI UTILIZATI IN PREZENTA CONVENTIE: 
a) Parti interesate = societăţi de prestări servicii construcţii si instalaţii interesate de performanta SSM, PSI si PM. 
b) Comunicarea = procedura care defineşte caile si mijloacele de instiintare. in cazul producerii unui eveniment. 
c) Eveniment = accidentul care a antrenat decesul sau vătămări ale organismului, produs in timpul procesului de munca ori in deplinirea indatoririlor de serviciu, situaţia de persoana data dispăruta sau accidentul de traseu ori de circulaţie, in condiţiile in care au fost implicate persoane angajate, incidentul periculos, precum şi cazul susceptibil de boala profesională sau legată de profesiune. 
d) Boala profesională = afecţiunea care se produce ca urmare a exercitării unei meserii sau profesii, cauzată de agenţi nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de munca, precum şi de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, in procesul de munca; 
e) Accident de munca = vătămarea violenta a organismului, precum şi intoxicaţia acuta profesională, care au loc in timpul procesului de munca sau in îndeplinirea îndatoririlor de serviciu şi care provoacă incapacitate temporară de munca de cel puţin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces; 
f) Accident usor = eveniment care are drept consecinta leziuni superficiale care necesita numai acordarea primelor ingrijiri medicale si a antrenat incapacitate de munca cu o durata mai mica de 3 zile; 
g) Incident periculos = evenimentul identificabil, cum ar fî explozia, incendiul, avaria, accidentul tehnic, emisiile majore de noxe, rezultat din disftmctionalitatea unei activităţi sau a unui echipament de munca sau/şi din comportamentul neadecvat al factorului uman, care nu a afectat lucrătorii, dar ar fi fost posibil sa aibă asemenea urmări şi/sau a cauzat, ori ar fi fost posibil sa producă, pagube materiale; 
h) Loc de munca = locul destinat sa cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile întreprinderii şi/sau unităţii, inclusiv orice alt loc din aria întreprinderii şi/sau unităţii la care lucrătorul are acces în cadrul desfăşurării activităţii; 
i) Echipament de munca = orice maşina, aparat, unealta sau instalaţie folosită în munca; 
j) Echipament individual de protecţie = orice echipament destinat a fi purtat sau mânuit de un lucrator pentru a-1 proteja impotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea sa îi pună în pericol securitatea şi sănătatea Ia locul de munca, precum şi orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a îndeplini acest obiectiv; 
k) Şantier temporar sau mobil = denumit în continuare şantier = orice şantier în care se desfăşoară lucrări de construcţii sau de inginerie civilă; 
l) Sef de şantier = persoana fizică desemnată de către PRESTATOR să conducă realizarea lucrărilor pe şantier şi să urmărească realizarea acestora conform proiectului; 
m) Angajator = persoana fizica sau juridica ce se afla in raporturi de munca ori de serviciu cu lucratorul respectiv si care are responsabilitatea unităţii; 
n) PRESTATOR = orice persoană fizică sau juridică care îşi asumă contractual faţă de BENEFICIAR sarcina de a presta serviciile de auditare energetica, prevăzute contractul de prestari servicii. 
3. PRESCURTĂRI: 
a) SSM = Securitatea si sănătatea in munca; 
b) PSI = Prevenirea si stingerea incendiilor; 
c) EIP = Echipament individual de protecţie; 

d) SIPP = Serviciul intern de prevenire si protecţie;
e) PM = Protecţia mediului. 
 4. OBLIGAŢII GENERALE ALE PĂRTILOR 

4.1. EVALUAREA RISCURILOR PENTRU SĂNĂTATEA SI SECURITATEA LUCRATORILOR 
4.1.1. PRESTATORUL efectuează evaluarea riscurilor de accidentare si/sau îmbolnăvire profesionala pentru locurile de munca si pentru propriile activităţi. 

4.1.2. Evaluarea riscurilor se efectuează in conformitate cu prevederile legale, proactiv, pâna la data inceperii serviciilor prevăzute in contract. 

4.1.3. Pentru riscurile identificate, masurile de prevenire, metodele si mijloacele folosite si responsabilităţile PRESTATORULUI vor avea ca baza "obligaţiile angajatorului", asa cum sunt ele definite de Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sănătatea in munca, cu modificarile si completarile ulterioare. 

4.1.4. PRESTATORUL răspunde de realizarea tuturor masurilor tehnice si organizatorice ce-i revin pentru asigurarea securităţii si protecţia sanatatii lucratorilor proprii, prevenirea incendiilor, prevenirea riscurilor profesionale, informarea si instruirea lucratorilor proprii, asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securităţii si sanatatii in munca si de apărare impotriva incendiilor. 

4.2 FOLOSIREA CAILOR DE ACCES SI A UTILITĂŢILOR DIN AMPLASAMENT 
4.2.1.Accesul uneia din parti la utilităţile aparţinând celeilalte parti se face numai cu acordul partii care deţine aceste utilităţi (proprietarul). Exploatarea si întreţinerea instalaţiilor care asigura utilităţile comune se vor face numai de către unitatea căreia ii aparţin. 

4.2.2. Semnalizarea rutiera se asigura de PRESTATOR, pentru activităţile proprii. 

4.2.3. Semnalizarea riscurilor de la locurile de munca se asigura de PRESTATOR, pentru activităţile proprii. 

4.2.4. PRESTATORUL are obligaţia sa-si delimiteze zona de lucru in conformitate cu avizele si autorizaţia de construcţie, inclusiv stabilirea si marcarea traseelor de acces, a zonelor de depozitare a materialelor, a suprafeţelor pentru organizarea de şantier, in zona de responsabilitate . 

4.2.5. PRESTATORUL va delimita, pe un plan de situaţie, zonele in care sunt interzise lucrările cu foc deschis si va respecta Legea nr.  307/2006 privind apărărarea impotriva incendiilor si Normativul C300/1994 de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii aferente acestora. 

4.2.6. Personalul PRESTATORULUI nu are voie sa părăsească locul de munca delimitat, sa se abată de la traseele de acces indicate, sa intre in instalaţiile tehnologice, mecanice, energetice ale BENEFICIARULUI si sa efectueze manevre la instalaţiile acestuia, fara autorizare scrisa. 

4.2.7. Personalul BENEFICIARULUI, cu excepţia persoanelor împuternicite de acesta, nu are voie sa pătrundă in suprafaţa preluata de PRESTATOR. 

4.2.8. Obiectivele la care se executa lucrări de reabilitare (reparaţii ale construcţiilor, înlocuiri de instalaţii si utilaje etc.) se vor preda PRESTATORULUI pe baza de proces verbal, dupa ce acestea au fost scoase din funcţiune si deconectate de la sursa de alimentare cu energie electrica. La aceste obiective, PRESTATORUL răspunde de realizarea masurilor de securitate, sănătate in munca, P.S.I. etc, care sa permită executarea operaţiunilor si lucrărilor necesare in condiţii de siguranţa. 

4.2.9. PRESTATORUL va asigura condiţiile minime de securitate si sănătate in munca, pentru intregul personal aflat in zona predata pentru lucrare, totodată luand masuri impotriva proiectării in afara zonei de lucru a materialelor cu care se lucrează, care ar putea genera accidente si evenimente. 

4.3. DEPOZITAREA. TRANSPORTUL, MANIPULAREA SUBSTANŢELOR TOXICE SI PERICULOASE 

4.3.1. Substanţele toxice si periculoase sunt identificate de PRESTATOR. 

4.3.2. PRESTATORUL va elabora instrucţiuni proprii pentru transportul, manipularea, depozitarea, gestionarea si tinerea sub control a substanţelor toxice si periculoase folosite in activităţile/procesele proprii. 

4.3.3. Instrucţiunile de lucru cu substanţe toxice si periculoase vor include si modalităţile de gestionare si eliminare a deşeurilor produse in urma lucrului cu aceste substanţe. 

4.4. MENŢINEREA IN BUNA STARE A CAILOR DE ACCES SI MIJLOACELOR DE PROTECŢIE COLECTIVA. PĂSTRAREA CURĂŢENIEI IN AMPLASAMENT 
4.4.1. PRESTATORUL are obligaţia menţinerii in buna stare a căilor de acces, amenajărilor si mijloacelor de protecţie colectiva folosite pentru activităţile proprii. Este interzisa desfiinţarea parţiala sau totala, de către una din parti, a căilor de acces, scărilor, balustradelor, podinelor sau a oricăror mijloace de protecţie colectiva care sunt folosite in comun, fara înştiinţarea prealabila a celeilalte parti. 

4.4.2. PRESTATORUL are obligaţia menţinerii ordinii si a curăţeniei la locurile de munca proprii si va evacua ritmic din amplasament, deşeurile rezultate din activităţile proprii. 

4.4.3. PRESTATORUL are obligaţia sa nu blocheze caile de acces si evacuare cu materiale sau alte obiecte. 

4.5. ASIGURAREA ECHIPAMENTULUI INDIVIDUAL DE PROTECŢIE.  A MATERIALELOR IGIENICO-SANITARE SI ALIMENTAŢIEI DE PROTECTIE 
4.5.1. PRESTATORUL asigura pentru lucratorii proprii echipament individual de protecţie, materiale igienico sanitare si alimentaţie de protecţie (dupa caz), corespunzător activităţilor desfăşurate si in concordanta cu prevederile legale in vigoare. 

4.5.2. PRESTATORUL prin persoana desemnata (sef de şantier sau conducător loc de munca) va supraveghea purtarea de către lucratorii din subordine a E.I.P. adecvat funcţiei exercitate in incinta şantierului. 

4.5.3. PRESTATORUL va asigura serviciile medicale preventive si de urgenta personalului propriu. 

4.6. ELECTROSECURITATE 
4.6.1 Conectările si deconectările care necesita întreruperea surselor de alimentare cu energie electrica, la tablourile electrice de distribuţie ale BENEFICIARULUI, se vor efectua de către persoanele autorizate angajate ale BENEFICIARULUI. 
4.6.2. Conectările si deconectările care necesita întreruperea surselor de alimentare cu energie electrica, la tablourile electrice de distribuţie ale PRESTATORULUI, se vor efectua de către persoanele autorizate, angajate ale PRESTATORULUI. 

4.6.3. In cazul in care PRESTATORUL va executa săpaturi in zona de lucru, va efectua sondaje pentru stabilirea exacta a traseelor utilităţilor din zona. 

4.6.4 PRESTATORUL va verifica periodic si întreţine corespunzător instalaţia de distribuţie a energiei electrice din dotarea şantierului pe care il conduce. 

4.7. INSTRUIREA LUCRATORILOR 
4.7.1. PRESTATORUL are responsabilitatea de a instrui personalul propriu care va realiza presta serviciile contractate pe amplasamentele predate de către BENEFICIAR, in conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 si a Legii nr. 307/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

4.7.2. PRESTATORUL are obligaţia de a instrui conducătorii auto si de utilaje proprii asupra respectării codului rutier pe drumurile publice, cu privire la accesul in şantier, respectarea restricţiilor de viteza in şantier, modul de organizare a activităţii de paza si cea de prevenire a incendiilor. 

4.7.3. BENEFICIARUL va instrui inainte de inceperea prestarii de servicii intreg personalul angajat al prestatorului responsabil de îndeplinirea obiectului contractului, cu privire la normele privind securitatea si sănătatea in munca si cu privire la normele de aparare impotriva incendiilor, prevazute in prezenta convenție. 

4.7.4. Instruirea va fi consemnata sub semnătura intr-o Fisa de instruire colectiva privind securitatea si sanatatea in munca, conform Anexei nr. 12 din H.G. nr. 1425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. 

4.7.5. Acesta instruire nu exonerează PRESTATORUL de a efectua, pe linie de SSM si PŞI, instruirea introductiv generala, instruirea la locul de munca, la angajare, precum si instruirea periodica a personalului propriu, conform reglementarilor legale in vigoare. 

4.7.6. Fisele de instruire individuala privind securitatea si sănătatea in munca, fisele de instruire individuala in domeniul situaţiilor de urgenta, se vor păstra la sefii punctului de lucru din partea PRESTATORULUI desemnat prin decizie de catre acesta. 

4.7.7. In incinta punctelor de lucru este permis accesul personalului PRESTATORULUI cu conditia efectuarii in prealabil a instruirii privind SSM si privind PSI, conform legislatiei in vigoare. 

4.8. 
COMUNICAREA, CERCETAREA, RAPORTAREA SI ÎNREGISTRAREA EVENIMENTELOR 
4.8.1. In condiţiile producerii unor evenimente (accidente/incidente) de munca, părţile au obligaţia de a anunţa imediat inspectoratul teritorial de munca despre producerea accidentului, de a nu modifica starea de fapt si împrejurările care au condus la producerea accidentului (cu excepţia cazurilor când menţinerea acestora ar conduce la alte accidente, care ar periclita viata accidentaţilor sau securitatea unităţii). 

4.8.2. (1) Părţile au obligaţia sa se informeze reciproc in cazul apariţiei unor situaţii cu pericol iminent de producere a accidentelor tehnice si/sau umane sau a unor evenimente PSI, care ar putea afecta lucratorii celor doua parti. 

(2) Sunt supuse comunicării: 

a) orice eveniment, imediat dupa declanşare/producere; 

b) orice boala profesionala sau caz suspect de boala profesionala. 

4.8.3. Obligaţia comunicării accidentului sau evenimentului către organele in drept revine părtii căreia ii aparţine lucratorul accidentat. Daunele/pagubele materiale generate de producerea accidentelor sau de manifestarea evenimentelor SSM/ PSI se vor suporta de partea care se face vinovata de producerea lor. Daca printre victimele evenimentului se afla si lucratori ai altor angajatori, evenimentul va fi comunicat si angajatorului acestora, de catre angajatorul la care s-a produs evenimentul. 

4.8.4. Cercetarea accidentelor urmate de incapacitate temporara de munca, invaliditate sau deces si a accidentelor colective se va face in conformitate cu prevederile legale in vigoare, de catre angajatorul la care s-a produs evenimentul. 

4.8.5. In cazul producerii unui eveniment SSM sau a unui eveniment PSI, care afectează una sau ambele parti ca urmare a unei activităţi sau a unor procese comune, acestea se vor cerceta de catre o comisie de cercetare comuna, ai cărei reprezentanţi se vor stabili prin dispoziţiile organelor de conducere a partilor. 

4.8.6. In cazul unei divergente intre parti cu privire la cercetarea, înregistrarea si raportarea statistica a accidentului de munca, atunci cand nu este posibila rezolvarea pe cale amiabila, se va acţiona prin pârghiile legale existente. 

4.8.7. Inregistrarea si raportarea accidentului de munca sau evenimentului se face de catre angajatorul care va fi găsit vinovat de incalcarea normelor de securitate si sanatate in munca- PSI in vigoare, de comisia de cercetare. 

4.8.8. In cazul apariţiei unor situaţii de urgenta (avarii, incendii in masa, inundaţii, fenomene meteo periculoase, etc.), părţile se vor informa reciproc si vor acţiona conform prevederilor din planurile de acţiune pentru astfel de situaţii. 

 4.8.9.   Accidentele produse asupra personalului PRESTATORULUI, in afara zonelor de lucru sau cailor de acces stabilite, se vor înregistra de catre PRESTATOR. 

 4.8.10. PRESTATORUL va răspunde unilateral in fata legii de eventualele consecinţe (accidente si/sau avarii, incendii) ale nerespectarii de catre personalul propriu a normelor de securitate si sănătate in munca si PSI stipulate in prezenta convenţie.  

4.8.11. Procesul - verbal de cercetare a accidentului se va transmite prin grija comisiei de cercetare tuturor societăţilor implicate. 

4.9. ALTE OBLIGAŢII ALE PĂRTILOR 
A. PRESTATOR 

a) Obligaţii pe linia asigurarii securitatii si sanatatii in munca 

4.9.1. In conformitate cu legislatia privind securitatea si sanatatea in munca, situatiile de urgenta si protectia mediului, serviciile se vor presta in baza:

a) Autorizaţiei de lucru pentru lucrări sau proiect de execuţie;

b) Contractului de prestari servicii, in care sunt stipulate serviciile ce urmează a se presta. 
4.9.2.  Se vor respecta prevederile H.G. nr. 300/ 2006 privind cerinţele minime de securitate si sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, cu modificarile si completarile ulterioare. 

4.9.3. Sa organizeze buna desfăşurare a proceselor de munca prin respectarea proiectelor de execuţie, încadrarea in cerinţele minime de securitate si sănătate stabilite conform dispozițiilor Legii nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, cu modificarile si completarile ulterioare . Sa presteze toate serviciile prevăzute in documentaţia tehnico-economica. 

4.9.4. Sa nu modifice soluţiile tehnice din proiectele de execuţie privind rezistenta, stabilitatea, funcţionalitatea, arhitectura si dispoziţiile BENEFICIARULUI cu privire la asigurarea si prevenirea accidentării salariaţilor. 

4.9.5.  Va efectua instruirea de SSM si PSI personalului din subordine conform reglementarilor in vigoare, precum si instruirea asupra tehnologiilor de lucru ce trebuiesc respectate. 

4.9.6.  Va respecta prevederile convenţiei si va asigura supravegherea personalului si aplicarea normelor de securitate si sănătate in munca pentru diferitele categorii de meserii. 

4.9.7.   Este răspunzător de siguranţa tuturor activităţilor desfăşurate de el in cadrul contractului si va lua toate masurile necesare respectării normelor de securitate si sănătate in munca, precum si a normelor de prevenire si stingere a incendiilor, in vederea evitării producerii oricăror accidente de munca sau pagube materiale. 

4.9.8.     Va dota locul de munca cu mijloace tehnice de stingere a incendiilor, conform legislaţiei in vigoare. 

4.9.9.    In cazul unor lucrări in/la instalaţii in funcţiune, in vecinătatea utilajelor la care se pot produce incendii, explozii, in imediata apropiere a recipientelor sub presiune, a tablourilor electrice, a conductelor sub presiune, se va aplica dispozitivele de protecţie si se va realiza masurile de securitate si sănătate in munca si PSI. 

4.9.10. Autovehiculele pentru transport si utilajele pentru manipulări de materiale si pentru lucrări de terasamente deţinute de PRESTATOR, vor trebui sa fie menţinute in stare de funcţionare si utilizate in mod corect.  

4.9.11. Viteza de deplasare a autovehiculelor PRESTATORULUI in incinta(ele) BENEFICIARULUI trebuie sa fie de maximum 30 km/h. 

4.9.12. In incinta BENEFICIARULUI personalului PESTATORULUI ii este interzis: 

a) accesul sub influenta alcoolului, drogurilor si a medicamentelor tranchilizante; 

b) introducerea sau consumarea de droguri, băuturi alcoolice sau a medicamentelor tranchilizante;

c) fumatul pe teritoriul zonei predate (dupa caz), cu excepţia spatiilor special amenajate in acest scop. 

4.9.13. Va dota locul de munca cu echipamente în stare bună de funcționare: scule, dispozitive, mecanisme de ridicat, schele omologate, etc.  


b) 
Obligaţii pe linia prevenirii situaţiilor de urgenta 

4.9.14. (1)  Personalul PRESTATORULUI trebuie: 

a) sa fie instruit asupra riscurilor de producere a incendiilor, exploziilor, cutremerelor, tornadelor, etc. la locul de munca unde acesta isi desfăşoară activitatea; 

b) sa fie instruit privind lucrul cu foc deschis; 

c) sa aiba in dotarea punctului de lucru mijloacele de intervenţie corespunzătoare si sa fie instruit cu privire la modul de utilizare/folosire a acestora;

d) sa fumeze numai in locurile special amenajate, stabilite de BENEFICIAR; 

e) sa cunoască locurile de evacuare in caz de dezastru. 

(2) Este interzis ca personalul PRESTATORULUI: 

a)       sa efectueze manevre, lucrări din proprie iniţiativa sau improvizaţii care pot genera incendii sau explozii in incinta BENEFICIARULUI; 

b)        sa blocheze caile de acces si de intervenţie cu materiale si alte obiecte. 


c) 
Obligaţii pe linia protecţiei mediului 

4.9.15. Personalul PRESTATORULUI trebuie: 

a) sa desfăşoare activitatea astfel incat sa nu pericliteze calitatea mediului inconjurator si sa nu producă poluări accidentale; 

b) sa cunoască si sa respecte regulile de gestionare a deşeurilor si a substanţelor chimice periculoase; 

c) sa cunoască si sa respecte regulile de protejare a resurselor naturale, reţelei de canalizare, aerului si solului; 

d) sa nu arunce pe sol, in apa marii sau lacuri produse toxice, produse petroliere sau alte deseuri.  

B. BENEFICIAR 
4.9.16. Va incheia cu PRESTATORUL un proces-verbal de predare primire a amplasamentului, delimitat corespunzător suprafeţei pe care se executa lucrarea.  

4.9.17.   In cazul in care pe durata prestarii serviciilor, personalul PRESTATORULUI incalca reglementările prevăzute de Legea nr. 319/2006 si de Legea nr. 307/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, punand in pericol instalaţiile si desfăşurarea activităţilor in sectorul stabilit pentru prestarea serviciilor, BENEFICIARUL va solicita PRESTATORULUI iar acesta este obligat, sa ia masurile necesare pentru combaterea riscurilor, prevenirea abaterilor si reintrarea in legalitate. Daca PRESTATORUL nu răspunde operativ la solicitarea sa, BENEFICIARUL va sista activitatea PRESTATORULUI, prin retragerea aprobarii emise PRESTATORULUI pentru realizarea acesteia, pana la rezolvarea corespunzătoare a situaţiei.  Reluarea activitatii la obiectiv, se va face pe baza unei noi aprobari emise de către BENEFICIAR. 
5. DISPOZIŢII FINALE 

5.1. PRESTATORUL va asigura personalul propriu impotriva riscurile de accidentare potrivit prevederilor legale. 

5.2. Prevederile prezentei Convenţii referitoare la stabilirea masurilor si responsabilităţilor pentru asigurarea integrităţii personalului vor fi prelucrate cu toti salariaţii participanţi la lucrare. Aceasta obligaţie revine fiecărei parti in cazul in care personalul muncitor de la locul de munca se schimba. 

5.3. Prezenta Convenţie este anexa la contractul menţionat la pct. 1.3. si este valabila pe toata durata desfăşurării contractului.

5.4. Prezenta Convenţie  a fost  intocmita de lucratorul desemnat al  BENEFICIARULUI,  din cadrul Compartimentului SSM-PSI-Mediu. 

5.5. Prezenta Convenţie s-a incheiat in 2 (doua) exemplare originale, ambele cu valoare juridica egala, câte un exemplar pentru fiecare parte. 

                             Din partea,                                                                                   Din partea,                                                                              

                            BENEFICIAR                                                                                  PRESTATOR

UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA
                                                
                                    Rector,                                                                                                                                                       

               Conf.univ.dr.ing. Raicu Gabriel                                                                   
Page 1 of 1

