MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII

UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA

900663, CONSTANŢA, str. Mircea cel Bătrân, nr. 104, ROMÂNIA

Fax: +40-241-617260, Tel: +40-241-664740,

E-mail: info@cmu-edu.eu, Web: www.cmu-edu.eu

CAIET DE SARCINI

(anexa la referatul nr. 3200/12.06.2020)

# Echipamente/materiale Proiect PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0404/31PCCDI/2018 HOLISTICA IMPACTULUI SURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE ASUPRA MEDIULUI SI CLIMEI:

# Categoria: Medii de stocare a energiei electrice si a aerului, aparate de masura a marimilor neelectrice

- Baterie ultracondensatori, 1 buc

Model Eaton XLM-62R1137A-R sau echivalent calitativ, tehnic si functional.

- capacitate 130F +30%;

- tensiune 62,1V;

- montare Rack Mount;

- dimensiuni: maxim 640x180x180 mm.

Garantie produs: minim 24 luni de la data receptiei.

Produsul ofertat va fi nou.

VALOARE ESTIMATA: 8250 lei fara TVA,  cod cpv 31400000-0 - Acumulatori, pile galvanice şi baterii primare (Rev.2).

MENȚIUNE:

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt menţionate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de «sau echivalent».

SURSA DE FINANTARE:

Proiect PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0404/31PCCDI/2018 HOLISTICA IMPACTULUI SURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE ASUPRA MEDIULUI SI CLIMEI

OFERTARE:

- Oferta tehnică va fi prezentată în oglindă, respectiv Specificații solicitate – Specificații ofertate.

TERMEN DE LIVRARE:

- Maxim 15 zile lucratoare de la data incheierii achizitiei din SEAP/comenzii ferme (in cazul in care operatorul economic nu este inscris in SEAP).

In cazul in care nici o oferta nu se incadreaza in termenul de livrare solicitat, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a analiza posibilitatea prelungirii termenul de livrare solicitat.

FURNIZAREA, LIVRAREA SI RECEPTIA:

- Transportul, ambalarea și asigurarea produselor si materialelor sunt în sarcina ofertantului.

- Livrarea produsului la Sediul Universității Maritime din Constanța din str. Cuartului nr. 2, Constanța, intră în sarcina furnizorului și este luată în calcul la întocmirea ofertei.

Intocmit, Prof.dr. ing. PANAITESCU Fanel-Viorel