MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII

UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA

900663, CONSTANŢA, str. Mircea cel Bătrân, nr. 104, ROMÂNIA

Fax: +40-241-617260, Tel: +40-241-664740,

E-mail: info@cmu-edu.eu, Web: www.cmu-edu.eu

PO-16-03_F4, Editia: II, Revizia: 2

Nr.înregistrare: 3918/21.07.2020

DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE

„Servicii de verificare, încărcare și reparare stingătoare”

- Caiet de sarcini

- Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituție ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către operatorul economic propunerea tehnică și propunerea financiară.

Caietul de sarcini conține specificații tehnice și indicații privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât operatorii economici să elaboreze propunerea tehnică și propunerea financiară corespunzător cu necesitățile autorității contractante.

Cerințele impuse prin Caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale și obligatorii. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini.

Orice ofertă care se abate de la prevederile Caietului de sarcini sau prezintă furnizare/servicii incomplete sau cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în acesta sau care nu satisfac cerințele impuse în acesta, va fi respinsă ca neconformă.

MENȚIUNE

Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs, procedeu, etc și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse, procedee. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de “sau echivalent’’.

- Obiectul achiziției

Universitatea Maritimă din Constanța intenționează să achiziționeze „Servicii de verificare, încărcare și reparare stingătoare” inclusiv vopsire și etichetare, pentru o perioadă de un an, pentru locațiile Universității, amplasate in Constanța, după cum urmează:

- Cămin studenţesc A2 și Spații de învățământ - Constanța str. Mircea cel Bătrân nr. 104;

- Cămin studenţesc Baza Nautică și Spații de învățământ – Constanța, str. Cuarțului nr. 2;

- Cămin studenţesc Far 3 – Constanța, Aleea Timonei nr. 6;

- Club Neptun – Constanța, bv. Aurel Vlaicu, nr. 123.

CPV: 50413200-5 - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)

- Specificații tehnice

  - Situatia existenta

Tabel 1

| TIP STINGATOR | SEDIU UMC | CAMIN FAR 3 | CLUB SPORTIV UNIVERSITAR NEPTUN/ HIDROTEHNICA (CSUN) | BAZA NAUTICA/ SEDIU LAC MAMAIA | TOTAL STINGATOARE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | CORP A+B | CORP NOU | CURSURI IMO |  |
| P3 | 32 |  |  |  | 1 | 1 | 34 |
| P6 | 44 |  | 7 | 4 | 6 | 8 | 69 |
| P12 |  |  |  |  |  | 6 | 6 |
| P50 |  |  | 4 |  |  | 3 | 7 |
| SM 6 | 8 |  |  | 8 | 2 | 8 | 26 |
| SM 50 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| G 2 |  |  |  |  | 1 | 6 | 7 |
| G 5 | 38 | 8 | 1 | 9 | 3 | 3 | 62 |
| TOTAL | 122 | 8 | 12 | 21 | 13 | 36 | 212 |

3.1.1.Ca urmare a exercițiilor ce se vor efectua cu studenții, in perioada de contractare, beneficiarul poate solicita suplimentar, pe lângă “Serviciile de verificare, încărcare și reparare stingătoare” pentru cele 212 stingătoare, reumplerea/reîncărcarea unui număr estimativ de 32 stingătoare tip P3, P6, P12, SM6, G2, G5, urmând ca în acest ultim caz, comanda sa fie dată când se strânge un număr de minim 10 stingătoare de reîncărcat.

3.1.2.Beneficiarul își rezervă dreptul de a reduce sau de a suplimenta cantitatea estimata de stingătoare pentru reîncărcare, menționată în tabelul 2.

Tabel 2

| Nr. crt. | Tip stingător | Total stingătoare (estimate a fi reîncărcate) |
| --- | --- | --- |
| 1 | P3 | 1 |
| 2 | P6 | 8 |
| 3 | P12 | 6 |
| 4 | SM 6 | 8 |
| 5 | G 2 | 6 |
| 6 | G 5 | 3 |
|  | TOTAL | 32 |

  - Cerințe privind prestarea serviciului

    - Prestarea obiectului contractului se va realiza numai cu firme autorizate în acest sens.

    - Pentru fiecare tip de stingător, prestatorul va transmite achizitorului instrucţiuni referitoare la operaţiile de verificare periodică, întreţinere, periodicitatea efectuării acestora, precum şi condiţiile care trebuie respectate pentru menţinerea lor în bună stare de funcționare.

    - Ofertantul are obligația să prezinte in cadrul ofertei depuse:

- autorizaţie I.S.C.I.R (pentru firma) valabilă pentru activitatea de umplere, reparare, verificare tehnică periodică, scoatere din uz şi casare a recipientelor/buteliilor de gaze comprimate, de tip stingătoare de incendiu;

- certificatul de competenţă eliberat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă - Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă;

- copii ale certificatelor de absolvire/atestare a personalului care va presta serviciile solicitate si copie carte de identitate;

- declarații de performanță, certificate de calitate sau agremente tehnice pentru substanţele ce vor fi folosite la încărcarea stingătoarelor.

    - Pentru a realiza verificarea, repararea, încărcarea, vopsirea, etichetarea şi sigilarea corespunzătoare pentru stingătoare, prestatorul are următoarele obligații:

- la preluarea stingătoarelor, prestatorul va proceda, în prezența specialistului SSM-PSI al universității - Savu Camelia, tel. 0755.047.472 si a administratorului locației ce aparține universității, la verificarea funcționalității, în vederea stabilirii reperelor defecte care urmează să fie înlocuite, fapt ce se va consemna într-un proces verbal de constatare, semnat şi însuşit de ambele părţi, la sediul achizitorului;

- după prestarea serviciului de verificare, încărcare, reparare, stingătoarele se vor preda beneficiarului pe bază de proces verbal întocmit în 3 exemplare și însoţit de documentele legale si propunerile de scoatere din uz – dacă este cazul;

- pe durata prestării serviciilor, prestatorul va asigura un număr de minim 10 stingătoare tip P6 (ABC) pentru fiecare obiectiv mare (Sediul Central și Sediul Lac Mamaia) și câte 4 stingătoare pe obiectivele mici (cămin Far 3 și CSUN).

- dacă în urma verificării făcută de specialiștii prestatorului, se constată că reparaţia unui stingător costă mai mult de 60% din valoarea unuia nou, prestatorul are obligaţia să returneze stingătoarele respective şi să încaseze doar contravaloarea verificărilor, specificând explicit că acestea pot fi scoase din uz;

- documentul de propunere scoatere din uz va fi întocmit pentru fiecare tip de recipient (stingător) în parte, pe fiecare obiectiv;

- pentru stingătoarele care, în urma probei de presiune a recipientului nu au fost declarate „admis" şi vor fi propuse la scoatere din uz, nu se admit alte cheltuieli decât cele pentru VERIFICARE.

  - Transportul

3.3.1. Transportul stingătoarelor se va efectua gratuit de prestatorul de servicii, atât la preluarea, cât şi la restituirea acestora.

    - Transportul se va efectua astfel încât să nu fie afectată integritatea stingătoarelor;

    - Fiecare transport va fi însoţit de documente care să ateste numărul şi tipul stingătoarelor, certificat de garanţie, precum şi celelalte documente însoţitoare şi de atestare potrivit prevederilor legale.

  - Alte specificații

3.4.1. Operatorul economic îşi va fundamenta oferta de preţ pe fiecare tip de stingător și pe fiecare tip de operațiune, respectiv: verificare, încărcare, etichetare, vopsire.

3.4.2.Pentru reparare, ofertanții vor prezenta o listă cu piesele de schimb posibil a fi înlocuite conform Tabel 3.

3.4.3.Manopera aferentă înlocuirii componentelor/pieselor defecte este inclusă în preţul serviciului de verificare, încărcare și reparare stingătoare, achizitorul va achita doar valoarea pieselor înlocuite conform devizului acceptat de către responsabilul de contract. Piesele înlocuite vor avea garanție de minim 12 luni.

3.4.4.La întocmirea ofertei se vor lua în calcul toate cheltuielile directe și indirecte și toate cheltuielile generate de orice categorie de servicii conexe, în legătură cu obiectul achiziției, neincluse în prezenta specificație, considerate de către ofertant ca necesare pentru prestarea unor servicii complete, de calitate si conforme (cheltuielile directe si indirecte aferente serviciilor de verificare, reparare, încărcare, substanța de încărcare, inclusiv vopsire, etichetare, manopera de colectare a stingătoarelor, transport la/de la locațiile beneficiarului a stingătoarelor, etc).

3.4.5.Toate dotările și materialele necesare vor fi asigurate de către operatorul economic în calitate de prestator.

3.4.6.Prețul ofertat va include contravaloarea manoperei, a produselor/materialelor folosite pentru încărcare, vopsire, colectarea, preluarea și predarea stingătoarelor.

3.4.7. Ofertantul va include în oferta sa financiară:

- Preț unitar pentru verificare stingătoare, pentru fiecare tip de stingător.

- Preț unitar pentru încărcat stingător/înlocuit agent de stingere pentru fiecare tip de stingător.

- Lista cu prețurile unitare pentru piese de schimb pentru fiecare tip de stingător (manometre, furtune, manere, etc). Prețurile vor fi menținute neschimbate pe parcursul derulării contractului si vor avea manopera inclusă.

    - Ofertantul va detalia în propunerea tehnică:

- toate operațiunile pe care le va efectua, după cum urmează fără a se limita la cele de mai jos:

- încărcarea stingătoarelor cu agent de stingere (pulbere, spuma, CO2);

- verificarea presiunii și integrității pieselor componente;

- înlocuirea pieselor defecte (manometre, furtune, manere, etc);

- etichetarea, vopsirea stingătoarelor, etc;

- numărul și tipul de stingătoare tampon pe care le poate pune la dispoziție beneficiarului pe perioada de încărcare/reparare. Stingătoarele tampon vor fi asigurate gratuit de către prestator;

- timpul de ridicare al stingătoarelor de la sediile beneficiarului, după emiterea ordinului de începere de către acesta;

- numărul de stingătoare care vor fi preluate o data de către prestator;

- având în vedere că beneficiarul poate solicita reumplerea unor stingătoare ca urmare a exercițiilor ce se vor efectua cu studenții, prestatorul va preciza numărul minim de stingătoare goale pentru care va face deplasarea la sediile UMC.

    - Lista cu piese de schimb posibil a fi înlocuite pentru serviciile de verificare, încărcare și reparație stingătoare:

Tabel 3

| Poz. | Piese de schimb | Preț unitar (lei fără TVA) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ansamblu furtun evacuare praf pentru stingătoare de tip P (presurizate) portabile |  |
| 2 | Manometru pentru stingătoare de tip P (presurizate) |  |
| 3 | Corp evacuare praf pentru stingătoare de tip P (presurizate) portabile |  |
| 4 | Ansamblu furtun evacuare praf pentru stingătoare de tip P (presurizate) carosabile |  |
| 5 | Corp evacuare praf pentru stingătoare de tip P (presurizate) carosabile |  |
| 6 | Ansamblu furtun evacuare spuma pentru stingătoare de tip SM (presurizate) portabile |  |
| 7 | Manometru pentru stingătoare de tip SM (presurizate) |  |
| 8 | Corp evacuare spuma pentru stingătoare de tip SM (presurizate) portabile |  |
| 9 | Con dispersor C02 pentru stingătoare de tip G cu C02 |  |
| 10 | Valva CQ2 pentru stingătoare de tip G cu C02 |  |
| 11 | Ansamblu furtun evacuare CO2 pentru stingătoare de tip G5 |  |

*) poziția și prețul unitar se vor trece în col 7 din Tabel 4 – anexă la formularul de ofertă

- Valoarea estimată a contractului

Valoarea estimată a contractului pentru perioada de derulare de un an este de 7.000 lei fără TVA.

- Obligațiile prestatorului și achizitorului

1. Obligațiile executantului și achizitorului sunt prevăzute în prezenta documentație și în draftul de contract cap. D din prezenta documentație.

2. Pe parcursul îndeplinirii contractului se vor respecta în mod obligatoriu Normele de Protecția Muncii conform legislației în vigoare, Normele de Prevenirea și Stingerea Incendiilor și Protecția Mediului, precum și cele specifice construcțiilor, inclusiv cele privind lucrul la înălțime.

- Perioada de derulare a contractului

Contractul se va derula pe o perioadă de 12 (douăsprezece) luni de la data semnării de ambele părți.

- Termenul de prestare

1. Termen de prestare: 10 zile lucrătoare de la predarea/preluarea fiecărui lot de stingătoare, de la Universitatea Maritimă din Constanța.

2. Preluarea/predarea tuturor stingătoarelor se va face în maxim 4 loturi.

- Termenul de garanție

- Termenul de valabilitate pentru stingătoare trebuie să fie de minim 12 luni din momentul încărcării, in funcţie de tipul stingătorului si de prevederile OMAI 138/2015 şi va fi inscripţionat de către prestator pe fiecare stingător în parte (pe eticheta autocolantă).

- Manopera aferentă înlocuirii echipamentelor/componentelor/pieselor defecte este inclusă în preţul ofertat.

- Componentele defecte se înlocuiesc doar cu altele noi având caracteristici tehnice similare, cu prezentarea declaraţiilor de conformitate, cele vechi înlocuite fiind predate beneficiarului.

- Garanţia acordată pentru manopera și componentele, piesele de schimb furnizate si montate de prestator va fi de minim 12 luni.

- În perioada de garanţie prestatorul va suporta cheltuielile pentru componentele înlocuite cu defecte ascunse, de calitate necorespunzătoare sau ca urmare a montajului necorespunzător.

- Termenul de garanţie se prelungeşte cu timpul trecut de la data înregistrării reclamaţiei până la recepţia produsului reparat.

- După reîncărcare, stingătoarele vor fi însoţite de certificat de garanţie pentru fiecare tip de stingător.

- Toate dotările, piesele și materialele necesare vor fi asigurate de către operatorul economic în calitate de prestator.

- Recepția stingătoarelor

- Recepţia cantitativă şi calitativă se va face la locațiile Universității, in prezența specialistului SSM-PSI al universității Savu Camelia și administratorul locației universității, avându-se în vedere următoarele:

- se va face o verificare vizuală privind calitatea vopsirii şi etichetării;

- se va verifica prin sondaj greutatea încărcăturii;

- se va verifica prin sondaj funcţionarea stingătoarelor.

- Dacă jumătate din eșantionul verificat se dovedește a fi necorespunzător sau defect, Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a refuza întregul lot, urmând ca operatorul economic care a efectuat serviciile de reparare, verificare, încărcare, sigilare, vopsire şi etichetare, să remedieze cele constatate de comisie pe cheltuială prestatorului (reîncărcare, transport si/sau alte operaţii, etc.) în termen de 5 zile de la data constatării.

- Prestatorul va pune la dispoziţia beneficiarului următoarele documente însoțitoare:

- factură fiscală/aviz de expediție a mărfii;

- documentaţii referitoare la ambalare, condiţii de transport şi depozitare;

- certificat de conformitate;

- certificat de calitate;

- certificat de garanţie;

- alte documente solicitate de legislaţia în vigoare.

- Serviciile se vor presta în baza unei note de comandă emisă de beneficiar, iar decontarea se va face în baza facturii fiscale însoțită de procesele verbale de predare primire și recepție întocmite de prestator și semnate de beneficiar fără observații.

PO-16-03_F5, Editia: II, Revizia:2

- CONDIȚII DE PARTICIPARE

- Termen de valabilitate oferte: minim 45 zile de la data limită de depunere a ofertelor.

- Criteriul avut in vedere pentru evaluarea ofertelor este "prețul cel mai scăzut”, cu respectarea tuturor conditiilor minime detaliate in cadrul documentatiei de participare - anunț publicitate, caiet de sarcini, formulare și contract.

- Ofertantul va completa la oferta financiară tabelul de mai jos pentru fiecare tip de stingător:

Tabel 4 – anexa la formularul de oferta

| Tip stingator | Total stingatoare existente | Total stingatoare (estimat a fi reincarcate) | Total general Stingatoare de incarcat | Pret unitar verificare | Pret unitar incarcare | PRET TOTAL verificare + incarcare | Pret unitar reparatii (piese de schimb) vezi nota 1) | PRET TOTAL reparatii vezi nota 2) | PRET TOTAL OFERTAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3= col1+col2 | 4 | 5 | 6= col4xcol1 +col5xcol3 | 7 | 8= col 7X 15% din col3 | 9= (6+8) |
| P3 | 34 | 1 | 35 |  |  |  |  |  |  |
| P6 | 69 | 8 | 77 |  |  |  |  |  |  |
| P12 | 6 | 6 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| P50 | 7 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| SM 6 | 26 | 8 | 34 |  |  |  |  |  |  |
| SM 50 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| G 2 | 7 | 6 | 13 |  |  |  |  |  |  |
| G 5 | 62 | 3 | 65 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL | 212 | 32 | 244 |  |  |  |  |  |  |

Nota

- In coloana 7 se vor menționa piesele de schimb pentru fiecare tip de stingător (doar poziția din Tabelul 3 nu si denumirea) si pretul unitar pentru fiecare pozitie conform cu preturile ofertate in Tabelul 3 de catre operatorul economic.

- Se considera ca un procent de 15% din stingatoare vor necesita reparatii;

- Pentru stabilirea ofertei câștigătoare se va lua in calcul prețul total ofertat, pentru toate tipurile de stingătoare, pentru toată cantitatea posibil a fi încărcată și toate operațiunile posibil a fi prestate, marcat in tabelul de mai sus cu gri.

- Preturile ofertate vor includ toate costurile menționate in caietul de sarcini (inclusive etichetare, vopsire, transport la/de la beneficiar, etc).

- Termenul limită de transmitere a ofertelor - conform anunț publicat in SEAP și postat pe site-ul universității.

- Ofertele pot fi depuse/transmise:

  - In plic sigilat la Sediul Universității Maritime din Constanța (Sediul central) - Rectorat, mun. Constanța, str. Mircea cel Bătrân, nr. 104, jud. Constanța, cod poștal 900663, unde va primi un număr de înregistrare cu specificarea orei la care a fost depusă oferta, în plic sigilat, ștampilat și inscripționat. Pe plicul/pachetul exterior se vor scrie următoarele informații:

•   Universitatea Maritimă din Constanța – Rectorat, mun. Constanta, str. Mircea cel Bătrân, nr. 104, jud. Constanța, cod poștal 900663.

•    Numărul de exemplare: 1 (unu).

• Oferta pentru anunțul de publicitate privind “Servicii de verificare, încărcare și reparare stingătoare”

„A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE …………………….....................................

(ziua/luna/anul, ora) (data si ora limita de depunere a ofertelor, specificata in anuntul publicat in SEAP)

sau

  - pe adresa de e-mail achizitii@cmu-edu.eu

- Ofertele depuse după data limită de depunere a ofertelor nu vor fi luate în considerare si vor fi respinse.

- Dacă ofertantul care va fi desemnat castigator este înscris în SEAP, acesta va posta oferta și în sistem, în catalogul de produse, sub denumirea mai sus mentionata.

- Operatorii economici vor urmări site-ul universității https://cmu-edu.eu/anunturi-publicitate/ și/sau Anunțul de publicitate din SEAP, pe perioada cuprinsă între data publicării anunțului de publicitate și termenul limită de depunere a ofertelor, unde autoritatea contractanta poate posta clarificări la documentația de atribuire.

- Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborării și prezentării ofertei sale, precum și a documentelor care o însoțesc.

- Daca operatorul economic depune oferta pentru ambele loturi, documentele de mai jos se vor prezenta intr-un singur exemplar, exceptie propunerea tehnica si financiara, care se vor prezenta separat pentru fiecare lot.

- Oferta trebuie să conțină:

- Scrisoarea de înaintare (Formular PO-16-03_F7, Editia: II, Revizia: 2)

- Împuternicire scrisa din partea ofertantului (Formular PO-16-03_F9, Editia: II, Revizia: 2)

- Declaratia pe propria raspundere (PO-16-03_F10, Editia: II, Revizia: 2)

- Propunerea financiară exprimată în lei (PO-16-03_F8, Editia: II, Revizia: 2) însoțită de tabelul 4 și tabel 3;

- Propunerea tehnică trebuie să corespundă cerințelor minime prevăzute în caietul de sarcini. Ofertantul va prezenta o detaliere a produselor și serviciilor ofertate, care să acopere minim cerințele autorității contractante, având în vedere toate componentele si specificațiile caietului de sarcini, însoțită de graficul de preluare și returnare al stingătoarelor.

- Certificat constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă instanța competentă, ACTUALIZAT, din care să reiasă că ofertantul are ca obiect de activitate principal, sau secundar prestarea serviciilor solicitate prin prezenta documentație de atribuire. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în clasificarea CAEN (cazul persoanelor juridice/fizice romane)/in clasificarea NACE din țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul (cazul persoanelor juridice/fizice străine).

- Autorizații pentru societate si certificate de competență profesională/atestate pentru personalul utilizat pentru prestarea acestui tip de serviciu, emis de autoritățile competente - conform specificații tehnice poziția 3.2.3 literele a) - d) din caietul de sarcini.

- La solicitarea autorității contractante ofertantii vor depune:

- Certificat de atestare fiscal eliberat de Administrația Finanțelor Publice privind achitarea către Bugetul Consolidat al Statului a obligațiilor de plată, din care să reiasă că ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentării (formulare-tip eliberate de autoritățile competente din țara în care candidatul/ofertantul este rezident);

- Certificat fiscal privind impozitele și taxele locale emis de autoritățile locale din care să reiasă că ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii (formulare-tip eliberate de autoritățile competente din țara în care candidatul/ofertantul este rezident);

Certificatele de atestare fiscală și certificatele fiscale solicitate se depun în oricare dintre formele: original sau copie lizibilă cu mentiunea "conform cu originalul".

- Neprezentarea în cadrul ofertei a Documentelor de calificare și/sau Propunerii tehnice și/sau Propunerii financiare are ca efect respingerea acesteia ca inacceptabila/neconforma/neadecvata, dupa caz, functie de motivele concrete care au stat la baza deciziei.

Autoritatea contractantă poate solicita, pe parcursul perioadei de evaluare a ofertelor, clarificări/completări ale Documentelor de calificare și/sau Propunerii tehnice și/sau Propunerii financiare, conform cerințelor autorității contractante, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 2 din Legea 98/2016.

- Angajamentul legal prin care se angajează cheltuielile aferente achiziţiei directe va lua forma unui contract de achiziţie publică (achiziția se consideră atribuită numai după semnarea contractului de către ambele părți).

- Oferta depusa de un operator economic pe numele căruia Universitatea Maritimă din Constanța a emis, în ultimul an Document constatator privind neîndeplinirea/îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor contractuale, va fi respinsa.

- FORMULARE

PO-16-03_F6, Editia: II, Revizia: 2

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)   		                                                          Înregistrat la sediul autorității contractante                                                                       								        Nr. __________ / _____ . _____ . 2020

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către, ___________________________________________________________________

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Ca urmare a anunțului publicitar, publicat în SEAP cu nr ...............................................................................................

(nr. anunț publicitate din SEAP)

privind atribuirea contractului/contractelor..............................................................................................................

(denumirea contractului de achiziție publică)

noi .................................................................................................................... vă transmitem alăturat următoarele:

(denumirea/numele operatorului economic)

1. Coletul sigilat și marcat în mod vizibil conținând oferta, în original.

2. Informații în legătură cu atribuirea  contractului mai sus menționat:

2.1. numele și prenumele persoanei/persoanelor împuternicite să semneze documentele pentru prezenta achiziție: ………………….....................................................................

2.2. adresa pentru corespondență valabilă pentru comunicare la prezenta achiziție: ……………………………………………………………………………………………......………..

2.3. telefon valabil pentru comunicare la prezenta achiziție: …………..................................

2.4. fax valabil pentru comunicare la prezenta achiziție: ……………...............................….

2.5. e-mail valabil pentru comunicare la prezenta achiziție: ………...............................……

Data completării ......................

Operator economic,

...............................................................

(numele/denumirea operatorului economic)

..................................................

(nume, semnătura autorizată și ștampila)

PO-16-03_F7, Editia: II, Revizia: 2

OPERATOR ECONOMIC

________________

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către ....................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnaţii......................................................................................,

(nume, prenume)

reprezentanți ai operatorului economomic.................................................................................., ne oferim ca,

(denumirea/numele operatorului economic)

în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să prestăm 

........................................................................................................................................................ pentru suma

(denumirea obiectului contractului)

de................................................. ..................................................................................................................lei,

(suma în litere şi în cifre precum şi moneda ofertei)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de ...........................................................................lei.

(suma în litere şi în cifre precum şi moneda ofertei)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să executăm

................................................................................................. în termen de .....................................................

(denumirea lucrării și codul CPV)			                      (durata în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de .......................................................................... zile, respectiv până la data de ....................................... și ea va   (durata în litere şi în cifre)                                                                              (zi/lună/an)

rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea și semnarea contractului, aceasta ofertă împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Alături de oferta de bază:

( depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";

( nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data completării ......................

........................................................................................, în calitate de ..............................., legal autorizat să semnez

(numele și  prenumele  persoanei  autorizate)

oferta pentru și în numele .......................................................................................

(denumire/nume operator economic)

....................................................

(semnătura autorizată și ștampila)

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

Anexă la formularul de ofertă

Tabel 3

| Poz. | Piese de schimb | Preț unitar (lei fără TVA) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ansamblu furtun evacuare praf pentru stingătoare de tip P (presurizate) portabile |  |
| 2 | Manometru pentru stingătoare de tip P (presurizate) |  |
| 3 | Corp evacuare praf pentru stingătoare de tip P (presurizate) portabile |  |
| 4 | Ansamblu furtun evacuare praf pentru stingătoare de tip P (presurizate) carosabile |  |
| 5 | Corp evacuare praf pentru stingătoare de tip P (presurizate) carosabile |  |
| 6 | Ansamblu furtun evacuare spuma pentru stingătoare de tip SM (presurizate) portabile |  |
| 7 | Manometru pentru stingătoare de tip SM (presurizate) |  |
| 8 | Corp evacuare spuma pentru stingătoare de tip SM (presurizate) portabile |  |
| 9 | Con dispersor C02 pentru stingătoare de tip G cu C02 |  |
| 10 | Valva CQ2 pentru stingătoare de tip G cu C02 |  |
| 11 | Ansamblu furtun evacuare CO2 pentru stingătoare de tip G5 |  |

Tabel 4

| Tip stingator | Total stingatoare existente | Total stingatoare (estimat a fi reincarcate) | Total general Stingatoare de incarcat | Pret unitar verificare | Pret unitar incarcare | PRET TOTAL verificare + incarcare | Pret unitar reparatii (piese de schimb) vezi nota 1) | PRET TOTAL reparatii vezi nota 2) | PRET TOTAL OFERTAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3= col1+col2 | 4 | 5 | 6= col4xcol1 +col5xcol3 | 7 | 8= col 7X 15% din col3 | 9= (6+8) |
| P3 | 34 | 1 | 35 |  |  |  |  |  |  |
| P6 | 69 | 8 | 77 |  |  |  |  |  |  |
| P12 | 6 | 6 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| P50 | 7 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| SM 6 | 26 | 8 | 34 |  |  |  |  |  |  |
| SM 50 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| G 2 | 7 | 6 | 13 |  |  |  |  |  |  |
| G 5 | 62 | 3 | 65 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL | 212 | 32 | 244 |  |  |  |  |  |  |

PO-16-03_F8, Editia: II, Revizia: 2

Împuternicire (dacă este cazul)

Subscrisa .....…………………………………...………., cu sediul în ………………………………………………………..., înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ………………………, CIF ……..………...…, atribuit fiscal ……………………., reprezentată legal prin ……………………………………………..…, în calitate de ………………………………………………………………., împuternicim prin prezenta pe ………………………………………………, domiciliat în ……………………………………… ………………………………………, identificat cu B.I./C.I. seria ………, nr. ………………, CNP …………………………, eliberat de ………………………………., la data de …………, având funcţia de ……………………………………………...……….., să ne reprezinte la achiziția ……………………………………………………………………..…….…, organizată de autoritatea contractantă …………. …………………………………………...… în scopul atribuirii contractului pentru: ……………………………………….................................................

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi și obligații:

- Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la prezenta achiziție;

- Să participe în numele subscrisei la achiziție şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării achiziție.

- Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate în timpul desfăşurării achiziție.

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la achiziție.

Data:

Denumirea mandantului

..............................                                                                                                     ……........................…………………

(numele, prenume)

……………………………………………

(funcţia)

........................................................

(semnătura reprezentant legal, ștampila)

PO-16-03_F9, Editia: II, Revizia: 2

OPERATOR ECONOMIC

___________________

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

privind

,,...................................................................................................................................”

(denumirea achiziției)

Subsemnatul................................................................................... reprezentant legal al operatorului economic ....................................................., declar pe propria răspundere sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice că:

- Deținem toate autorizațiile impuse de legislația în vigoare, necesare derulării contractului;

- Deținem experiența și capacitatea tehnică, să executăm obligațiile contractuale eficient, prompt într-o manieră profesională, prudentă și competentă, în conformitate cu cerințelor impuse prin documentatia de atribuire, în conformitate cu cea mai bună practică industrială și legislația specifică în vigoare și acceptăm să punem la dispoziție intreaga dotare și personalul specializat de-a lungul perioadei de execuție a contractului;

- Nu ne aflam în niciuna din situațiile menționate la art 164 alin (1), 165 alin (1), 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

- Declarăm că prețul ofertat este corespunzător în totalitate, reprezintă prețul ferm, fără niciun fel de excluderi si include toate costurile directe și indirecte pentru pentru furnizarea/prestarea/executarea completă, de calitate și corespunzatoare a contractului.

- Societatea pe care o reprezint ………………………………………………….………..………… are achitate la zi toate obligațiile

(denumirea operatorului economic)

de plata către Bugetul consolidat al Statului si către Bugetul Local si nu avem datorii restante la data prezentei sau cuantumul impozitelor, taxelor și contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate și restante este mai mic de 10.000 lei.

Data        ………………………………….

(numele, prenume).............................................................................

(funcţia)..............................................................................................

(semnătura reprezentant legal, ștampila)...........................................

PO-16-03_F11

- CONTRACT DE PRESTARE SERVICII

1.Preambul

În temeiul art. 7 alin. (5) din Legea nr.98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice și art.43-46 din Normele metodologice din 2 iunie 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul contract de prestări servicii, între

Universitatea Maritimă din Constanța, cu sediul în mun. Constanța, str. Mircea cel Bătrân, nr.104, telefon +40241/664740, fax +40241/617260, cod fiscal 2747321, cont  RO62TREZ23F650601200130X deschis la Trezoreria Constanța, reprezentată prin Rector, Prof. univ. dr. ing. Violeta Vali CIUCUR, în calitate de achizitor, pe de o parte

şi

…………………………………… cu sediul în ……………………….., str. ………………………, nr. ……, tel/fax …………………………, cod fiscal …………………….. înregistrat în registrul comerţului cu J…………………………….. cont …………………………………………. deschis la Trezoreria……………………………, reprezentată prin ………………………………. în calitate de prestator, a intervenit următorul contract.

2.Termeni şi definiţii

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi definiţi şi interpretaţi astfel:

- contract - prezentul contract şi toate anexele sale;

- achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

- preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract, pentru serviciile efectiv acceptate ca fiind corespunzătoare de către Achizitor;

- servicii – totalitatea activităţilor pe care prestatorul trebuie să le realizeze şi  care fac obiectul prezentului contract;

- forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

- zi - zi calendaristică; an - 365 de zile;

- act adiţional - document prin care se pot  modifica termenii şi condiţiile contractului de prestări servicii.

- penalitate contractuală – despăgubirea stabilită în contractul de servicii ca fiind plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire sau îndeplinire necorespunzătoare a obligaţiilor din contract.

3. Interpretare

3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

3.3. Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract .

4. Obiectul principal și prețul contractului

4.1 - Obiectul prezentului contract îl constituie prestarea serviciilor de verificare, încărcare și reparare stingătoare, aparţinând Universităţii Maritime din Constanţa, conform cu cerintele caietului de sarcini, propunerea tehnica și financiara, anexe la prezentul contract, în perioada convenita şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

4.2 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului este de maxim ____________________ lei, la care se adaugă TVA în valoare de __________________lei, în funcţie de numărul de încărcări/tip de stingător, conform ofertei prestatorului, anexă la contract.

4.3 – (1) Pretul contractului include toate cheltuielile directe si indirecte si toate cheltuielile generate de orice alta categorie de activitati, manopera, materiale, componente, produse folosite pentru prestarea serviciului, transport la/de la locatii, alte cheltuielile conexe serviciului, colectarea preluare si predarea stingătoarelor, asigurarea de stingătoare tampon, etc, necesare pentru prestarea unor servicii complete, de calitate si conforme.

4.4 - Preţul este ferm în lei şi nu poate fi modificat pe intreaga perioada de derulare a contract.

5. Durata contractului

5.1. Durata prezentului contract este de 12 (douăsprezece) luni începând cu data semnării acestuia de ambele părţi.

6. Documentele contractului

6.1 Documentele contractului sunt:

- Documentația de atribuire;

- Propunerea tehnică și financiară a prestatorului inclusiv clarificările din perioada de evaluare;

- Anexa 1 – listă preturi unitare;

- Alte anexe sau Acte adiționale la Contract (dacă se vor încheia).

6.2. Orice contradicţie ivită între documentele contractului se va rezolva prin aplicarea ordinii de prioritate stabilită la art. 6.1.

7. Caracterul confidențial al contractului

7.1 - Fără a aduce atingere derulării şi execuţiei prezentului contract, ambele parti contractante au obligaţia de a asigura garantarea protejării acelor informaţii pe care cealalta parte le precizează ca fiind confidenţiale, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea acestor informaţii ar prejudicial interesele legitime ale partii.

8. Obligaţiile principale ale prestatorului

8.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate în propunerea tehnică, anexă la prezentul contract.

8.2. (1) Prestatorul are obligaţia de a presta si finaliza serviciile care fac obiectul prezentul contract, cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, în perioadele convenite, respectiv în termen de 10 zile lucrătoare de la predarea/primirea fiecărui lot de stingătoare, in conformitate cu legislaţia în vigoare aplicabila obiectului contractului, cu obligaţiile asumate prin prezentul contract şi cu caietul de sarcini, propunerea tehnica și financiara, anexe la prezentul contract. In cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare si nu corespund cerintelor prevazute în caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.

(2) Preluarea tuturor stingătoarelor se va face in maxim 4 loturi.

(3) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele tehnice si forța de muncă autorizată, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, necesare pentru contract.

8.3 – (1) Prestatorul este pe deplin si direct responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu graficul de prestare convenit cu achizitorul. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

(2) În momentul recepției stingătoarelor care au fost verificate, reparate și încărcate, se va face o testare aleatoare a unui număr de ____ stingătoare, la fiecare locație a universitatii.

8.4. Pe durata prestarii serviciilor de verificare, incarcare si reparare, prestatorul va asigura un număr de minim 10 stingătoare tip P6 (ABC) pentru fiecare locatie Sediul central si Sediul Lac Mamaia si cate 4 stingatoare pentru fiecare locatie Camin Far 3 si CSUN.

8.5 La preluarea stingătoarelor, prestatorul va proceda, în prezența specialistului SSM-PSI al universității Savu Camelia, tel. 0755.076.241 si a administratorului locației universității, la verificarea funcționalității, în vederea stabilirii reperelor defecte care urmează să fie înlocuite, fapt ce se va consemna într-un proces verbal de constatare, semnat şi însuşit de ambele părţi, la sediul achizitorului.

8.6 După prestarea serviciului de verificare, încărcare, reparare, stingătoare se vor preda beneficiarului pe baza de proces verbal întocmit in 3 exemplare si însoţit de documentele legale si propunerile de scoatere din uz – daca este cazul

8.7. (1) Transportul stingătoarelor se va efectua fără costuri suplimentare de prestatorul de servicii, atât la preluarea, cât şi la restituirea acestora.

- Transportul se va efectua astfel încât să nu fie afectată integritatea stingătoarelor;

- Fiecare transport va fi însoţit de documente care să ateste numărul şi tipul stingătoarelor, certificat de garanţie, precum şi celelalte documente însoţitoare şi de atestare potrivit prevederilor legale.

8.8. Prestatorul va pune la dispoziţia beneficiarului următoarele documente însoțitoare:

- factură fiscală

- documentaţii referitoare la ambalare, condiţii de transport şi depozitare;

- certificat de conformitate;

- certificat de calitate;

- certificat de garanţie;

8.9 Serviciile se vor presta în baza unei note de comandă emisă de beneficiar, iar decontarea se va face în baza facturii fiscale insotita de proceselor verbale de predare primire şi recepţie intocmite de prestator si semnate de beneficiar fara observatii.

9.Obligaţiile achizitorului

9.1. Achizitorul are obligația de a efectua plata către prestator, în termen de maxim 30 (treizeci) de zile, de la semnarea fără observatii, de către achizitor a procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă a serviciilor efectuate, pe baza facturii emise de prestator.

9.2 – (1) Achizitorul se obligă să verifice prin reprezentanții săi calitatea serviciilor prestate si modul de prestare a serviciilor ori de cate ori sunt prestate pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si financiara a prestatorului si cerintele din caietul de sarcini și să confirme, prin proces verbal de predare-primire cantitativa si calitativa.

(2) In măsura in care procesul- verbal de recepție cantitativa si calitativa se semnează cu observații, Prestatorul are obligația de a se conforma observațiilor Achizitorului si de a remedia serviciile prestate in acord cu aceste observații, in termen de 3 zile lucrătoare de la data semnării, cu observații, a procesului – verbal anterior menționat. Dupa implinirea termenului de 3 zile lucrătoare, in masura in care Prestatorul nu isi executa obligatia de remediere a serviciilor prestate in acord cu observatiile Achizitorului, Prestatorul datoreaza penalitati in conditiile convenite in cuprinsul art. 10.1 din Contract. In masura in care Prestatorul se conformeaza obligatiei de remediere anterior aratate, in termenul mai sus convenit, partile vor incheia un proces – verbal, in cuprinsul caruia vor mentiona indeplinirea obligatiei de remediere.

9.2. (1) Achizitorul va pune la dispoziţia Prestatorului cu promptitudine orice facilitati / informaţii şi/sau documente pe care le deţine şi care sunt relevante pentru realizarea contractului.

(2) Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate prestatorului.

9.3. Ca urmare a exercitiilor efectuate cu studentii, achizitorul isi rezerva dreptul de a reduce sau de a suplimenta cantitatea estimata de stingatoare pentru reincarcare, mentionata in Anexa 1.

10.  Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor

10.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalitaţi, o sumă echivalentă cu 0,05% din preţul contractului pentru fiecare zi de întârziere.

10.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul stabilit, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,05% din plata neefectuată, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

10.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.

11. Inceperea si prestarea serviciilor, intârzieri în îndeplinirea contractului

11.1 - Prestatorul are obligația de a îndeplini contractul de prestare în termenul/intervalul stabilit la art 5.1.

(2) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor incepand cu data mentionata in ordinul de incepere emis de achizitor.

11.2 – (1) Prestarea serviciilor în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestuia prevăzută a fi terminată trebuie finalizate în termenul convenit de părţi.

(2) În cazul în care:

- orice motive de întârziere, ce nu se datorează Prestatorului, sau

- alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de către Prestator,

îndreptăţesc Prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare sau a oricărei faze a acestuia, atunci părţile vor revizui, de comun acord perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.

11.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă termenul de prestare, acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorului; modificarea datei de prestare asumată prin Propunerea tehnică se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.

11.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice întârziere în indeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului, in conditiile art. 10.1 din contract.

11.Recepţie şi verificări

11.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din oferta prestatorului.

11.2. Dreptul achizitorului de a inspecta și dacă este necesar de a respinge, nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că serviciile au fost inspectate de prestator, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului.

11.3. Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop.

11.4. Dacă prestatorul nu se prezintă la data şi locul stabilit, achizitorul poate începe efectuarea verificărilor care se vor considera a fi efectuate în prezenţa prestatorului, iar acesta va accepta rezultatele ca fiind corecte.

11.5. (1) Recepţia cantitativă şi calitativă se va face la locatiile Universităţii, in prezenta specialistului ssm-psi al universitatii dna D-na Savu Camelia si administratorul locatiei universitatii, avându-se în vedere următoarele:

- se va face o verificare vizuală privind calitatea vopsirii şi etichetării;

- se va verifica prin sondaj greutatea încărcăturii;

-	se va verifica prin sondaj funcţionarea stingătoarelor.

(2) Dacă jumătate din eşantionul verificat se dovedeşte a fi necorespunzator sau defect, achizitorul îşi rezervă dreptul de a refuza întregul lot, urmând ca prestatorul să remedieze cele constatate pe cheltuială prestatorului (reîncărcare, transport si/sau alte operaţii, etc.) în termen de 5 zile de la data constatării.

13. Perioada de garanţie acordată serviciilor

13.1 - Prestatorul acordă garanție 12 (douăsprezece) luni de la data semnarii procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă a serviciilor prestate si si pentru piesele inlocuite, daca este cazul.

14. Garanţia de bună execuţie a contractului – NU E CAZUL

15. Cesiunea

15.1 - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.

15.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.

16. Ajustarea preţului contractului

16.1 - Pentru serviciile prestate în baza acestui contract, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

16.2 – Preţul unitar mentionat in Anexa 1 la contract este ferm şi nu se ajustează pe toată perioada de derulare.

17. Amendamente

17.1 - Parţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, exceptie modificarea pretului, care este interzisa in orice circumstante, in acord cu prevederile art.16.2 din prezentul Contract

18. Subcontractanți

18.1 – (1) Prestatorul este pe deplin si direct raspunzator fata de Achizitor de modul in care subcontractantii sai isi indeplinesc partea lor din Contract, intre Achizitor si subcontractanti neexistand raporturi juridice de niciun fel, decurgand din prezentul Contract.

(2) Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

18.2 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

18.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

18.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea preţului contractului şi va fi notificată achizitorului.

19. Incetarea, rezilierea contractului

19.1. (1) În cazul în care pe parcursul derulării contractului prestatorul întâmpină dificultăţi tehnice deosebite, pentru a căror rezolvare sunt necesare alte metode şi soluţii tehnice de prestare şi a căror pondere în contract este semnificativă, achizitorul poate rezilia contractul din proprie iniţiativă sau după caz, la cererea prestatorului.

(2) Dacă prestatorul se află în imposibilitatea de a executa contractul de servicii din motive similare forţei majore, contractul va fi reziliat.

19.2 Prezentul Contract inceteaza de plin drept după acordarea unui preaviz de 5 zile / 15 zile (dupa caz) Prestatorului, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, în oricare dintre situaţiile următoare, dar nelimitându-se la acestea:

- prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile stabilite prin oferta tehnică, anexă la contract sau în perioada de timp stabilita în contract;

- după semnarea contractului, prestatorul cesionează drepturile sale din contractul de servicii sau subcontractează fără a avea acordul prealabil al achizitorului;

- după semnarea contractului, prestatorul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

- împotriva Prestatorului a fost pronunţată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu privire la fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna intereselor financiare ale CE;

- apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea prezentului contract;

- prestatorul nu reintregeste garantia de buna executie, diminuata in conditiile prevazute la art. 14.2 alin (2) din Contract (daca e cazul)

(2) Rezilierea contractului nu constituie un obstacol în exercitarea dreptului achizitorului de a acţiona prestatorul, civil sau penal.

19.3. (1) Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de prestari servicii cu condiţia notificării deciziei cu cel puţin 5 zile înainte de incetarea efectivă.

(2) În cazul prevăzut la alin (1), Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din prezentul Contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a acestuia.

20. Forța majoră

20.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

20.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

20.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau parţilor până la apariţia acesteia.

20.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

20.5 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 5 zile de la încetare.

20.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 1 luna, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

21. Solutionarea litigiilor

21.1. Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

21.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de catre instantele judecatoresti in a caror raza teritoriala se afla sediul achizitorului.

22. Limba care guvernează contractul

22.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

23. Comunicări

23.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

23.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, posta, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

# 24. Protejarea datelor cu caracter personal

# 24.1 - Partile convin sa partajeze intre ele date cu caracter personal, in conformitate cu prevederile Regulamentului General al UE privind protectia datelor cu caracter personal (GDPR) nr. 679/2016 exclusiv in scopul derularii tranzactiei comerciale/relatiei contractuale dintre parti. Categoriile de persoane avute in vedere sunt persoanele fizice si juridice implicate in derularea relatiei comerciale/contractuale de la ambele parti sau de la terte persoane implicate in derularea contractului. Categoriile de date partajate sunt detaliile de contact: nume/denumire, domiciliu/sediu social, datele de identificare ale reprezentantului/administratorului, e-mail, numar de telefon sau alte detalii necesare comunicarii si derularii relatiei contractuale. Nu vor fi transferate si prelucrate date cu caracter personal considerate ca date sensibile, decat daca acestea sunt solicitate in baza unui temei legal.

# 24.2 - Beneficiarul datelor va prelucra datele personale, in conformitate cu legislatia europeana privind protectia datelor pentru a garanta un nivel ridicat de protectie a acestora. Nu se efectueaza alte transferuri de date cu caracter personal catre alti destinatari, cu exceptia cazului in care se detine aceasta obligatie prin lege.

# 24.3 - In conformitate cu prevederile GDPR, Partile au urmatoarele drepturi: dreptul de a primi informatii cu privire la datele prelucrate, dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor, dreptul de a notifica Autoritatea competenta de supraveghere a prelucrarii datelor, precum si dreptul de a solicita stergerea sau restrictionarea datelor cu caracter personal, dreptul de opozitie la prelucrarea datelor si dreptul de retragere a consimtamantului, daca datele nu mai sunt necesare scopului in care au fost prelucrate initial.

# 24.4 - Prin semnarea prezentului contract, incluzand clauzele privind prelucrarea datelor cu caracter personal, partile isi manifesta in mod voluntar consimtamantul cu privire la prelucrarea si utilizarea acestor date in scop contractual si legal.

25. Legea aplicabilă contractului

25.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înteles să încheie prezentul contract în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR					             	PRESTATOR

Universitatea Maritimă din Constanţa

Anexa 1 - Listă prețuri unitare

| Tip stingator | Pret unitar verificare (lei fara TVA) | Pret unitar incarcare (lei fara TVA) |
| --- | --- | --- |
| P3 |  |  |
| P6 |  |  |
| P12 |  |  |
| P50 |  |  |
| SM 6 |  |  |
| SM 50 |  |  |
| G 2 |  |  |
| G 5 |  |  |

| Poz. | Denumire piese de schimb | Pret unitar (lei fara TVA) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ansamblu furtun evacuare praf pentru stingatoare de tip P (presurizate) portabile |  |
| 2 | Manometru pentru stingatoare de tip P (presurizate) |  |
| 3 | Corp evacuare praf pentru stingatoare de tip P (presurizate) portabile |  |
| 4 | Ansamblu furtun evacuare praf pentru stingatoare de tip P (presurizate) carosabile |  |
| 5 | Corp evacuare praf pentru stingatoare de tip P (presurizate) carosabile |  |
| 6 | Ansamblu furtun evacuare spuma pentru stingatoare de tip SM (presurizate) portabile |  |
| 7 | Manometru pentru stingatoare de tip SM (presurizate) |  |
| 8 | Corp evacuare spuma pentru stingatoare de tip SM (presurizate) portabile |  |
| 9 | Con dispersor C02 pentru stingatoare de tip G cu C02 |  |
| 10 | Valva CQ2 pentru stingatoare de tip G cu C02 |  |
| 11 | Ansamblu furtun evacuare CO2 pentru stingatoare de tip G5 |  |

CONVENŢIE

pe linie de securitate si sanatate in munca, situatii de urgenta

(apararea impotriva incendiilor si protectie civila) si mediu

Anexa la contract nr............../........................................

încheiata azi ........................................................, intre:

UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA in calitate de BENEFICIAR, reprezentata prin Rector – Dl. Prof. Univ. Dr. Ing. Violeta Vali CIUCUR si

_______________________________, in calitate de PRESTATOR, reprezentată prin _________________- _________________________,

au convenit sa incheie prezenta Conventie, cu respectarea urmatoarelor clauze si  obligaţiilor reciproce ce decurg din:

Legea nr.319/2006 - privind securitatea si sănătatea in munca;

H.G. nr.1425/2006 - Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006 cu modificari si completari ulterioare;

H.G. nr.300/2006 - privind cerinţele minime de S.S.M. pentru şantiere mobile;

H.G. nr.1048/2006 - privind cerinţele minime de S.S.M. pentru utilizarea E.I.P. la locul de munca;

H.G. nr.1051/2006 - privind cerinţele minime de S.S.M. pentru manipularea manuala a maselor care prezintă riscuri pentru lucratori, in special de afecţiuni dorsolombare;

H.G. nr.971/2006 - privind cerinţele minime de S.S.M. pentru semnalizarea de securitate si/sau de sănătate;

H.G. nr.1091/2006 - privind cerinţele minime de S.S.M. pentru locul de munca;

H.G. nr.l 146/2006 - privind cerinţele minime de S.S.M. pentru utilizarea in munca de către lucratori a echipamentelor de munca;

H.G. nr.355/2007 - privind supravegherea sanatatii lucratorilor actualizata;

Legea nr.307/2006 - privind apărarea impotriva incendiilor;

Legea nr.481/2004 - privind protecţia civila;

Ord. nr. 163/2007 – norme generale de aparare impotriva incendiilor;

Ord.nr.712/2005 - pentru aprobarea dispoziţiilor generale privind instruirea in domeniul situaţiilor de

urgenta, cu modificările ulterioare;

O.G. nr.195/2005 - privind protecţia mediului;

H.G. nr.856/2002 - privind evidenta gestiunii deşeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase, denumite in continuare "PARTI".

1.	SCOP

- Prezenta convenţie se aplica in cazul contractelor de prestari servicii precum si in cazul contractelor de antrepriza si subantrepriza.

- Prezenta Conventie reglementeaza atributiile si raspunderile partilor din punct de vedere al respectarii prevederilor legislatiei de securitate si sanatate in munca, apararii impotriva incendiilor si pentru situatii de urgenta, de igiena a muncii, instruirea si controlul lucratorilor din punct de vedere al prevenirii riscurilor profesionale, cat si de reglementare a procedurilor  de comunicare, cercetare, inregistrare, raportare si evidenta a accidentelor de munca, imbolnavirilor profesionale precum si a modalitatilor de actiune in situatii de pericol grav si iminent, de accidentare in timpul desfasurarii activitatii lucratorilor proprii, colaboratorilor ori prepusilor PRESTATORULUI.

- Prezenta convenţie se aplica in condiţiile relaţiei contractuale, definita prin contractul nr. ......................./..........................................................

2.  DEFINITII  PENTRU PRINCIPALII TERMENI UTILIZATI IN PREZENTA CONVENTIE:

- Parti interesate = societăţi de prestări servicii construcţii si instalaţii interesate de performanta SSM, PSI si PM.

- Comunicarea = procedura care defineşte caile si mijloacele de instiintare. in cazul producerii unui eveniment.

- Eveniment = accidentul care a antrenat decesul sau vătămări ale organismului, produs in timpul procesului de munca ori in deplinirea indatoririlor de serviciu, situaţia de persoana data dispăruta sau accidentul de traseu ori de circulaţie, in condiţiile in care au fost implicate persoane angajate, incidentul periculos, precum şi cazul susceptibil de boala profesională sau legată de profesiune.

- Boala profesională = afecţiunea care se produce ca urmare a exercitării unei meserii sau profesii, cauzată de agenţi nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de munca, precum şi de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, in procesul de munca;

- Accident de munca = vătămarea violenta a organismului, precum şi intoxicaţia acuta profesională, care au loc in timpul procesului de munca sau in îndeplinirea îndatoririlor de serviciu şi care provoacă incapacitate temporară de munca de cel puţin. 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces;

- Incident periculos = evenimentul identificabil, cum ar fî explozia, incendiul, avaria, accidentul tehnic, emisiile majore de noxe, rezultat din disftmctionalitatea unei activităţi sau a unui echipament de munca sau/şi din comportamentul neadecvat al factorului uman, care nu a afectat lucrătorii, dar ar fi fost posibil sa aibă asemenea urmări şi/sau a cauzat, ori ar fi fost posibil sa producă, pagube materiale;

- Loc de munca = locul destinat sa cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile întreprinderii şi/sau unităţii, inclusiv orice alt loc din aria întreprinderii şi/sau unităţii la care lucrătorul are acces în cadrul desfăşurării activităţii;

- Echipament de munca = orice maşina, aparat, unealta sau instalaţie folosită în munca;

- Echipament individual de protecţie = orice echipament destinat a fi purtat sau mânuit de un lucrator pentru a-1 proteja impotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea sa îi pună în pericol securitatea şi sănătatea Ia locul de munca, precum şi orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a îndeplini acest obiectiv;

- Şantier temporar sau mobil, denumit în continuare şantier = orice şantier în care se desfăşoară lucrări de construcţii sau de inginerie civilă;

- Sef de şantier = persoana fizică desemnată de către PRESTATOR să conducă realizarea lucrărilor pe şantier şi să urmărească realizarea acestora conform proiectului;

- Angajator = persoana fizica sau juridica ce se afla in raporturi de munca ori de serviciu cu lucratorul respectiv si care are responsabilitatea unităţii;

- PRESTATOR = orice persoană fizică sau juridică care îşi asumă contractual faţă de BENEFICIAR sarcina de a executa lucrări de construcţii-montaj de specialitate, prevăzute în proiectul lucrării;

3. PRESCURTĂRI:

- SSM	- Securitate si sănătate in munca;

- PSI	- Prevenirea si stingerea incendiilor;

- EIP	-Echipament individual de protecţie;

- SIPP	- Serviciul intern de prevenire si protecţie.

- PM     - Protecţia mediului

4. OBLIGAŢII GENERALE ALE PĂRTILOR

4.1.	EVALUAREA RISCURILOR PENTRU SĂNĂTATEA SI SECURITATEA LUCRATORILOR

- PRESTATORUL efectuează evaluarea riscurilor de accidentare si/sau îmbolnăvire profesionala pentru locurile de munca si pentru propriile activităţi.

- Evaluarea riscurilor se efectuează in conformitate cu prevederile legale, proactiv, pâna la data inceperii lucrărilor prevăzute in contract.

- Pentru riscurile identificate, masurile de prevenire, metodele si mijloacele folosite si responsabilităţile PRESTATORULUI vor avea ca baza "obligaţiile angajatorului", asa cum sunt ele definite de Legea nr.319/2006 privind securitatea si sănătatea in munca.

- PRESTATORUL răspunde de realizarea tuturor masurilor tehnice si organizatorice ce-i revin pentru asigurarea securităţii si protecţia sanatatii lucratorilor proprii, prevenirea incendiilor, prevenirea riscurilor profesionale, informarea si instruirea lucratorilor proprii, asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securităţii si sanatatii in munca si de apărare impotriva incendiilor.

4.2	FOLOSIREA ACCESELOR SI A UTILITĂŢILOR DIN AMPLASAMENT

- Accesul uneia din parti la utilităţile aparţinând celeilalte parti se face numai cu acordul partii care deţine aceste utilităţi (proprietarul). Exploatarea si întreţinerea instalaţiilor care asigura utilităţile comune se vor face numai de către unitatea căreia ii aparţin.

- Semnalizarea rutiera se asigura de PRESTATOR, pentru activităţile proprii.

- Semnalizarea riscurilor de la locurile de munca se asigura de PRESTATOR, pentru activităţile proprii.

- PRESTATORUL are obligaţia sa-si delimiteze zona de lucru in conformitate cu avizele si autorizaţia de construcţie, inclusiv stabilirea si marcarea traseelor de acces, a zonelor de depozitare a materialelor, a suprafeţelor pentru organizarea de şantier, in zona de responsabilitate .

- PRESTATORUL va delimita, pe un plan de situaţie, zonele in care sunt interzise lucrările cu foc deschis si va respecta Legea nr.307/2006 -legea apărării impotriva incendiilor si Normativul C300/1994 de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii aferente acestora.

- Personalul PRESTATORULUI nu are voie sa părăsească locul de munca delimitat, sa se abată de la traseele de acces indicate, sa intre in instalaţiile tehnologice, mecanice, energetice ale BENEFICIARULUI si sa efectueze manevre la instalaţiile acestuia, fara autorizare scrisa.

- Personalul BENEFICIARULUI, cu excepţia persoanelor împuternicite de acesta, nu are voie sa
pătrundă in suprafaţa preluata de PRESTATOR.

- Obiectivele la care se executa lucrări de reabilitare (reparaţii ale construcţiilor, înlocuiri de instalaţii si utilaje etc.) se vor preda PRESTATORULUI pe baza de proces verbal, dupa ce acestea au fost scoase din funcţiune si deconectate de la sursa de alimentare cu energie electrica. La aceste obiective, PRESTATORUL răspunde de realizarea masurilor de securitate, sănătate in munca, P.S.I. etc, care sa permită executarea operaţiunilor si lucrărilor necesare in condiţii de siguranţa.

- PRESTATORUL va asigura condiţiile minime de securitate si sănătate in munca, pentru intregul personal aflat in zona predata pentru lucrare, totodată luind masuri impotriva proiectării in afara zonei de lucru a materialelor cu care se lucrează, care ar putea genera accidente si evenimente.

4.3. DEPOZITAREA. TRANSPORTUL, MANIPULAREA SUBSTANŢELOR TOXICE SI PERICULOASE

- Substanţele toxice si periculoase sunt identificate de PRESTATOR.

- PRESTATORUL va elabora instrucţiuni proprii pentru transportul, manipularea, depozitarea, gestionarea si tinerea sub control a substanţelor toxice si periculoase folosite in activităţile/procesele proprii.

4.3.3. Instrucţiunile de lucru cu substanţe toxice si periculoase vor include si modalităţile de gestionare si eliminare a deşeurilor produse in urma lucrului cu aceste substanţe.

4.4.	MENŢINEREA IN BUNA STARE A ACCESELOR SI MIJLOACELOR DE PROTECŢIE
COLECTIVA. PĂSTRAREA CURĂŢENIEI IN AMPLASAMENT

- PRESTATORUL are obligaţia menţinerii in buna stare a acceselor, amenajărilor si mijloacelor de protecţie colectiva folosite pentru activităţile proprii. Este interzisa desfiinţarea parţiala sau totala, de către una din parti, a acceselor, scărilor, balustradelor, podinelor sau a oricăror mijloace de protecţie colectiva care sunt folosite in comun, fara înştiinţarea prealabila a celeilalte parti.

- PRESTATORUL are obligaţia menţinerii ordinii si a curăţeniei la locurile de munca proprii si va evacua ritmic din amplasament, deşeurile rezultate din activităţile proprii.

- PRESTATORUL are obligaţia sa nu blocheze caile de acces si evacuare cu materiale sau alte obiecte.

4.5.	ASIGURAREA ECHIPAMENTULUI INDIVIDUAL DE PROTECŢIE.  A MATERIALELOR IGIENICO-SANITARE SI ALIMENTAŢIEI DE PROTECŢIE

- PRESTATORUL asigura pentru lucratorii proprii echipament individual de protecţie, materiale igienico-sanitare si alimentaţie de protecţie (dupa caz), corespunzător activităţilor desfăşurate si in concordanta cu prevederile legale in vigoare.

- PRESTATORUL prin persoana desemnata (sef de şantier sau conducător loc de munca) va supraveghea purtarea de către lucratorii din subordine a E.I.P. adecvat funcţiei exercitate in incinta şantierului.

- PRESTATORUL va asigura serviciile medicale preventive si de urgenta personalului propriu.

4.6.	ELECTROSECURITATE

4.6.1 Conectările si deconectările care necesita întreruperea surselor de alimentare cu energie electrica, la tablourile electrice de distribuţie ale BENEFICIARULUI, se vor efectua de către persoanele autorizate angajate ale BENEFICIARULUI.

- Conectările si deconectările care necesita întreruperea surselor de alimentare cu energie electrica, la tablourile electrice de distribuţie ale PRESTATORULUI, se vor efectua de către persoanele autorizate, angajate ale PRESTATORULUI.

- In cazul in care PRESTATORUL va executa săpaturi in zona de lucru, va efectua sondaje pentru stabilirea exacta a traseelor utilităţilor din zona.

4.6.4 PRESTATORUL va verifica periodic si întreţine corespunzător instalaţia de distribuţie a energiei electrice din dotarea şantierului pe care il conduce.

4.7.	INSTRUIREA LUCRATORILOR

- PRESTATORUL are responsabilitatea de a instrui personalul propriu care va realiza lucrările contractate pe amplasamentele predate de către BENEFICIAR, in conformitate cu prevederile Legii nr.319/2006 cu privire la asigurarea securităţii si sanatatii in munca si a Legii nr.307/2006 privind prevenirea si stingerea incendiilor.

- PRESTATORUL are obligaţia de a instrui conducătorii auto si de utilaje proprii asupra respectării codului rutier pe drumurile publice, cu privire la accesul in şantier, respectarea restricţiilor de viteza in şantier, modul de organizare a activităţii de paza si cea de prevenire a incendiilor.

- BENEFICIARUL va prelucra inainte de inceperea de prestari servicii prevederile prezentei convenţii, cu privire la securitatea si sănătatea in munca si de aparare impotriva incendiilor cu intreg personalul angajat al prestatorului care va fi folosit.

- Instruirea va fi consemnata sub semnătura intr-o fisa de instruire colectiva corespunzător anexei nr.12 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006.

- Acesta instruire nu scuteşte PRESTATORUL de a efectua, pe linie de SSM si PŞI, instruirea introductiv-generala, instruirea la locul de munca- la angajare, precum si instruirea periodica pentru personalul propriu, conform reglementarilor in vigoare.

- Fisele de instruire individuala privind securitatea si sănătatea in munca, fisele de instruire individuala in domeniul situaţiilor de urgenta, se vor păstra la sefiil punctului de lucru din partea PRESTATORULUI desemnat prin decizie de catre acesta.

- Accesul personalului PRESTATORULUI in incinta punctelor de lucru este permisa numai pentru lucratorii care au efectuat instruirea de SSM si PSI conform legislatiei in vigoare.

4.8.	COMUNICAREA, CERCETAREA. RAPORTAREA SI ÎNREGISTRAREA EVENIMENTELOR

4.8.1. In condiţiile producerii unor evenimente (accidente/incidente) de munca, părţile au obligaţia de a anunţa imediat inspectoratul teritorial de munca despre producerea accidentului, de a nu modifica starea de fapt si împrejurările care au condus la producerea accidentului (cu excepţia cazurilor când menţinerea acestora ar conduce la alte accidente, care ar periclita viata accidentaţilor sau securitatea unităţii).

4.8.2.Părţile au obligaţia sa se informeze reciproc in cazul apariţiei unor situaţii cu pericol iminent de producere a accidentelor tehnice si/sau umane sau a unor evenimente PSI, care ar putea afecta lucratorii celor doua parti.

Sunt supuse comunicării:

- orice eveniment, imediat dupa declanşare/producere;

- orice boala profesionala sau caz suspect de boala profesionala.

- Obligaţia comunicării accidentului sau evenimentului către organele in drept revine părtii căreia ii aparţine lucratorul accidentat. Daunele/pagubele materiale generate de producerea accidentelor sau de manifestarea evenimentelor SSM/ PSI se vor suporta de partea care se face vinovata de producerea lor. Daca printre victimele evenimentului se afla si lucratori ai altor angajatori, evenimentul va fi comunicat si angajatorului acestora, de catre angajatorul la care s-a produs evenimentul.

- Cercetarea accidentelor urmate de incapacitate temporara de munca, invaliditate sau deces si a accidentelor colective se va face in conformitate cu prevederile legale in vigoare, de catre angajatorul la care s-a produs evenimentul.

- In cazul producerii unui eveniment SSM sau a unui eveniment PSI, care afectează una sau ambele parti ca urmare a unei activităţi sau a unor procese comune, acestea se vor cerceta de catre o comisie comuna, ai cărei reprezentanţi sunt stabiliţi prin dispoziţiile conducerilor pârtilor.

4.8.6.	In cazul unei divergente intre parti cu privire la cercetarea, înregistrarea si raportarea statistica a
accidentului de munca, atunci cand nu este posibila rezolvarea pe cale amiabila, se va acţiona prin
pârghiile legale existente.

- înregistrarea si raportarea accidentului de munca sau evenimentului se face de catre angajatorul care va fi găsit vinovat de incalcarea normelor de securitate si sănătate in munca- PSI in vigoare, de comisia de cercetare.

- In cazul apariţiei unor situaţii de urgenta (avarii, incendii in masa, inundaţii, fenomene meteo periculoase, etc.), părţile se vor informa reciproc si vor acţiona conform prevederilor din planurile de acţiune pentru astfel de situaţii.

4.8.9. Accidentele produse asupra personalului PRESTATORULUI, in afara zonelor de lucru sau cailor de acces stabilite, se vor înregistra de catre PRESTATOR.

4.8.10. PRESTATORUL va răspunde unilateral in fata legii de eventualele consecinţe (accidente si/sau avarii, incendii) ale nerespectarii de catre personalul propriu a normelor de securitate si sănătate in munca si PSI stipulate in prezenta convenţie.

4.8.11 .Procesul-verbal de cercetare a accidentului se va transmite prin grija comisiei de cercetare tuturor societăţilor implicate.

4.9.	ALTE OBLIGAŢII ALE PĂRTILOR
A. PRESTATOR

a) Obligaţii pe linia asigurării securităţii si sanatatii in munca

4.9.1. In conformitate cu legislaţia privind securitatea si sănătatea in munca, a situaţiilor de urgenta si protecţia mediului, lucrările se vor executa in baza:

- Autorizaţiei de lucru pentru lucrări sau proiect de execuţie;

- Contract de prestări servicii de executarea lucrărilor, in care sunt stipulate lista lucrărilor ce se executa.

4.9.2. Se vor respecta prevederile HG nr.300 din 2006 privind cerinţele minime de securitate si sănătate pentru şantierele temporare sau mobile.

- Sa organizeze buna desfăşurare a proceselor de munca prin respectarea proiectelor de execuţie, încadrarea in cerinţele minime de securitate si sănătate stabilite conform Legii nr. 319/2006.

- Sa execute toate lucrările prevăzute in documentaţia tehnico-economica astfel ca dupa recepţie, obiectivul sa poată fi exploatat in condiţii de maxima securitate.

4.9.5.	Sa nu modifice soluţiile tehnice din proiectele de execuţie privind rezistenta , stabilitatea,
funcţionalitatea, arhitectura si dispoziţiile BENEFICIARULUI cu privire la asigurarea si prevenirea
accidentării salariaţilor.

4.9.6. Va efectua instruirea de SSM si PSI personalului din subordine conform reglementarilor in vigoare, precum si instruirea asupra tehnologiilor de lucru ce trebuiesc respectate.

4.9.7. Va respecta prevederile convenţiei si va asigura supravegherea lucratorilor privind respectarea normelor de securitate si sănătate in munca pentru diferitele categorii de meserii.

4.9.8. Este răspunzător de siguranţa tuturor activităţilor desfăşurate de el in cadrul contractului si va lua toate masurile necesare respectării normelor de securitate si sănătate in munca, precum si a normelor de
prevenire si stingere a incendiilor, in vederea evitării producerii oricăror accidente de munca sau pagube materiale.

4.9.9. Va dota locul de munca cu mijloace tehnice de stingere a incendiilor, conform legislaţiei in vigoare.

- In cazul unor lucrări in instalaţii in funcţiune, in vecinătatea utilajelor la care se pot produce incendii, explozii, in imediata apropiere a recipientelor sub presiune, a tablourilor electrice, a conductelor sub presiune, se va aplica dispozitivele de protecţie si se va realiza masurile de securitate si sănătate in munca si PSI.

- Autovehiculele pentru transport si utilajele pentru manipulări de materiale si pentru lucrări de terasamente deţinute de PRESTATOR, vor trebui sa fie menţinute in stare de funcţionare si utilizate in mod corect.

- Viteza de deplasare a autovehiculelor PRESTATORULUI in incinta(ele) BENEFICIARULUI trebuie sa fie de maximum 30 km/h.

- In incinta BENEFICIARULUI personalului PRESTATORULUI ii este interzis:

- accesul sub influenta alcoolului, drogurilor si a medicamentelor tranchilizante;

- introducerea sau consumarea de droguri, băuturi alcoolice sau a medicamentelor tranchilizante;

- fumatul pe teritoriul zonei predate (dupa caz), cu excepţia spatiilor special amenajate in acest scop.

4.9.14. Va dota locul de munca cu scule, dispozitive, mecanisme de ridicat, schele omologate, etc. in stare buna de funcţionare.

b)	Obligaţii pe linia prevenirii situaţiilor de urgenta

4.9.15. Personalul PRESTATORULUI trebuie:

- sa fie instruit asupra riscurilor de producere a incendiilor, exploziilor, cutremerelor, tornadelor, etc. la locul de munca unde aceştia isi desfăşoară activitatea;

- sa fie instruit asupra lucrului cu foc deschis;

- sa aiba in dotarea punctului de lucru mijloacele de intervenţie corespunzătoare si sa fie instruit asupra folosirii acestora;

- sa fumeze numai in locurile stabilite de BENEFICIAR;

- sa cunoască locurile de evacuare in caz de dezastru;

Este interzis ca personalul PRESTATORULUI:

- sa efectueze manevre, lucrări din proprie iniţiativa sau improvizaţii care pot genera incendii sau explozii in incinta BENEFICIARULUI;

- sa blocheze caile de acces si de intervenţie cu materiale si alte obiecte.

c)	Obligaţii pe linia protecţiei mediului

4.9.16. Personalul PRESTATORULUI trebuie:

- sa desfăşoare activitatea in asa fel incat sa nu pericliteze calitatea mediului inconjurator si sa nu producă poluări accidentale;

- sa cunoască si sa respecte regulile de gestionare a deşeurilor si a substanţelor chimice periculoase;

- sa cunoască si sa respecte regulile de protejare a resurselor naturale, reţelei de canalizare, aerului si solului;sa arunce pe sol, in apa marii sau lacuri a deşeurilor si mai ales a produselor toxice sau petroliere.

B. BENEFICIAR

4.9.17. Va incheia cu PRESTATOR un proces-verbal de predare a amplasamentului, delimitat corespunzător suprafeţei pe care se executa lucrarea.

4.9.18 In cazul in care la executarea lucrărilor, personalul PRESTATORULUI incalca reglementările stabilite prin Legea nr.319/2006 privind securitatea si sănătatea in munca, a prevederilor Legii nr.307/2006 privind prevenirea si stingerea incendiilor, punând in pericol instalaţiile si desfăşurarea activităţilor in sectorul respectiv, BENEFICIARUL va solicita PRESTATORULUI si acesta este obligat, sa ia masurile necesare pentru prevenirea abaterilor si reintrarea in legalitate.

Daca PRESTATORUL nu răspunde operativ la solicitarea sa, BENEFICIARUL va sista executarea lucrărilor, retrăgând aprobarea data PRESTATORULUI pentru realizarea acesteia, pana la rezolvarea corespunzătoare a situaţiei.

Reluarea lucrului la obiectiv, se va face pe baza unui nou acord emis de către BENEFICIAR.

5. DISPOZIŢII FINALE

- PRESTATORUL isi va asigura personalul propriu la riscurile de accidentare potrivit prevederilor legale.

- Prevederile prezentei Convenţii referitoare la stabilirea masurilor si responsabilităţilor pentru asigurarea integrităţii personalului vor fi prelucrate cu toti salariaţii participanţi la lucrare.

Aceasta obligaţie revine fiecărei parti in cazul in care personalul muncitor de la locul de munca se schimba.

- Prezenta Convenţie este anexa la contractul menţionat la pct. 1.3. si este valabila pe toata durata desfăşurării contractului.

- Prezenta Convenţie  a fost  intocmita de lucratorul desemnat al  BENEFICIARULUI,  din cadrul Compartimentului SSM-PSI-Mediu.

- Prezenta Convenţie s-a incheiat in 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

Din partea,                                                                                              Din partea,

BENEFICIAR                                                                                             PRESTATOR

UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA