**SPECIFICAȚII TEHNICE**

1. Racord flexibil pentru wc cu insertie din sarma otelita cu garnitura - DN90/110 = 20 bucăți;

Valoare estimată poz 1: 560 lei fara TVA

2. Robinet coltar -1/2 x 1/2 cu filet exterior = 40 bucăți;

Valoare estimată poz 2: 800 lei fara TVA

3. Odorizant pisoar, 100 buc/set = 1 set;

Valoare estimată poz 3: 60 lei fara TVA

4. Banda LOCTITE, sau echivalent calitativ, cu șnur de Teflon = 3 cutii;

Valoare estimată poz 4: 123 lei fara TVA

5. Oglinzi wc, 50x60 cm = 4 bucăți;

Valoare estimată poz 5: 160 lei fara TVA

6. Rezervor wc apa semi inaltime Laguna Liv sau echivalent calitativ - fabricat din ABS lucios de inalta calitate, UV stabilizat, reciclabil, capacitate rezervor 9 l, posibilitate reglare debit la 6 l, clapetă STOP care opreste sistemul de scurgere al apei in orice moment, izolație anticondens din stiropor montata in peretii rezervorului pentru prevenirea condensului pe peretii exterior ai rezervorului, tip: prindere pe perete, culoare alb, dimensiuni aproximative 39x42 cm, inaltime 13,5 cm = 10 bucăți;

Valoare estimată poz 6: 1000 lei fara TVA

7. Mecanism de descarcare pentru rezervor wc Laguna Liv sau echivalent calitativ (ofertat la pct. 6) = 10 bucăți;

Valoare estimată poz 7: 700 lei fara TVA

8. Mecanism pentru incarcare pentru rezervor Laguna Liv sau echivalent calitativ (ofertat la pct. 6) = 10 bucăți;

Valoare estimată poz 8: 500 lei fara TVA

9. Garnitura pentru rezervor Laguna Liv sau echivalent calitativ (ofertat la pct. 6) = 30 bucăți;

Valoare estimată poz 9: 360 lei fara TVA

10. Set montaj oglinda (4 buc/set) = 5 seturi;

Valoare estimată poz 10: 35 lei fara TVA

11. Mecanism wc 2 toli, cu economie de apa, dubla apasare 3/6 litri, actionare prin cablu, buton cromat cu robinet flotor topy = 1 bucată

Valoare estimată poz 11: 100 lei fara TVA