SPECIFICAȚII TEHNICE

- Specificațiile tehnice reprezintă cerințe, prescripții, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, să fie descris, în mod obiectiv, în aşa manieră încât să corespundă necesităţilor autorităţii contractante.

- Specificaţiile tehnice definesc caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic, funcțional, de performanţă etc., astfel încât potenţialii ofertanţi să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu solicitările autorităţii contractante.

- Cerințele impuse prin specificatiile tehnice vor fi considerate ca fiind minimale si obligatorii. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile specificațiilor tehnice, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerințelor minimale din specificațiile tehnice.

- Orice ofertă care se abate de la prevederile Caietului de sarcini sau prezintă caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în acesta sau care nu satisfac cerințele impuse în acesta va fi respinsă ca neconformă.

- Ofertanții pot oferta produse cu caracteristici superioare cerințelor minime menționate mai jos.

- Ofertanții pot depune ofertă pentru unul sau mai multe loturi mai jos menționate.

MENŢIUNE: Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurintă a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de «sau echivalent».

SE POATE DEPUNE OFERTĂ PENTRU ORICARE DINTRE CELE 2 PRODUSE

APARAT DE AER CONDIȚIONAT 9000 BTU – valoare estimată = 2500 lei

Caracteristicile tehnice MINIME OBLIGATORII:

| Nr crt | Caracteristici tehnice | AC 9000 BTU (1 buc) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Cerinte MINIME beneficiar | Echipament ofertat |
| 1 | Marca/tip – denumire aparat ofertat | ------ |  |
| 2 | Suprafata de montare | Perete |  |
| 3 | Capacitate generala/standard | 9000 BTU |  |
| 4 | Capacitate de racire | până la 11000 BTU |  |
| 5 | Capacitate de incalzire | până la 11500 BTU |  |
| 6 | Eficienta energetica racire | A ++ |  |
| 7 | Eficienta energetica incalzire | A + |  |
| 8 | Tip compresor | Inverter Rotativ |  |
| 9 | Suprafata acoperita la racire/incalzire | 26 mp/18 mp |  |
| 10 | Functii climatizare | Racire Incalzire Ventilatie Dezumidificare |  |
| 11 | Protectii electronice | da |  |
| 12 | Garanție produs Garantie montaj | 36 luni 24 luni |  |
| 13 | Kit instalare Console prindere unitate externă Traseu frigorific Cablu alimentare Canalet cu autoadeziv 16 mm (2 ml/buc) canalet 60x60 mm (2 ml/buc) | Console prindere unitate externă 3 ml traseu frigorific 10 ml cablu alimentare energie electrica 5 bucati canalet cu autoadeziv 16 mm 1 bucata canalet de 60x60 mm |  |
| 14 | Preț aparat aer conditionat cu kit montaj solicitat mai sus (console prindere unitate externă + traseu frigorific + cablu alimentare + canalet) inclusiv demontare aparat vechi si montare aparat nou | ------ |  |
| 15 | Pretul ofertat include transportul la beneficiar | da |  |

APARAT DE AER CONDIȚIONAT 12000 BTU – valoare estimata = 3000 lei

Caracteristicile tehnice MINIME OBLIGATORII:

| Nr crt | Caracteristici tehnice | AC 12000 BTU (1 buc) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Cerinte MINIME beneficiar | Echipament ofertat |
| 1 | Marca/tip – denumire aparat ofertat | ------ |  |
| 2 | Suprafata de montare | Perete |  |
| 3 | Capacitate generala/standard | 12000 BTU |  |
| 4 | Capacitate de racire | până la 12000 BTU |  |
| 5 | Capacitate de incalzire | până la 13000 BTU |  |
| 6 | Eficienta energetica racire | A ++ |  |
| 7 | Eficienta energetica incalzire | A + |  |
| 8 | Tip compresor | Inverter Rotativ |  |
| 9 | Suprafata acoperita la racire/incalzire | 30 mp/25 mp |  |
| 10 | Functii climatizare | Racire Incalzire Ventilatie Dezumidificare |  |
| 11 | Protectii electronice | da |  |
| 12 | Garanție produs Garantie montaj | 36 luni 24 luni |  |
| 13 | Kit instalare Console prindere unitate externă Traseu frigorific Cablu alimentare Canalet cu autoadeziv 13 mm (2 ml/buc) Canalet 50x50 mm sau 60x60 mm (2 ml/buc) | Console prindere unitate externă 3 ml traseu frigorific 10 ml cablu alimentare energie electrica 2 bucati canalet cu autoadeziv 13 mm 2 bucati canalet de 50x50 mm sau 60x60mm |  |
| 14 | Preț aparat aer conditionat cu kit montaj solicitat mai sus (console prindere unitate externă + traseu frigorific + cablu alimentare + canalet) inclusiv montaj | ------ |  |
| 15 | Pretul ofertat include transportul la beneficiar | da |  |

- Ofertantii vor prezenta specificațiile aparatului de aer conditionat ofertat in paralel cu cerintele beneficiarului, prin completarea tabelelor de mai sus si vor atașa ofertei FIȘELE TEHNICE din care să reiasă caracteristicile ofertate.

- La livrare produsele vor fi însoțite de declarații de conformitate, certificate de calitate și garanție acordate de furnizor.

- Produsele ofertate vor fi noi, sigilate, de calitate. Livrarea de produse cu o calitate inferioară celei ofertate dă dreptul autorității contractante de a le refuza și de a solicita înlocuirea acestora, în maxim 3 zile lucrătoare, cu produse de calitate.

- In vederea întocmirii corespunzatoare si complete a propunerii tehnice și financiare, operatorii economici interesați să depună ofertă sunt invitați să viziteze amplasamentul în vederea obținerii tuturor datelor necesare conform cu situația din teren. Persoana de contact Brânză Adrian tel 0755.047.473. Locație – Universitatea Maritimă din Constanța, str. Mircea cel Bătrân nr 104, Constanța (etaj 3 și etaj 7).

- Garanția produselor va fi de 36 luni de la data livrării și montajului.

- Garanția montajului va fi de 24 luni de la data punerii în funcțiune, conform certificatului de garanție.

- În perioada de garanţie, achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie.

- La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a constata defecţiunea în maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la solicitare.

- În perioada de garanţie, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea în maxim 10 (zece) zile lucrătoare de la constatare şi/sau de a înlocui produsul în perioada convenită cu acordul părţilor, fără costuri suplimentare pentru achizitor (ex: costuri de inlocuire, taxe, transport, cheltuieli de deplasare pentu montare/demontare/reparare, etc), acestea fiind suportate de furnizor si incluse in prezenta ofertă financiară. Produsele ce le înlocuiesc pe cele defecte vor beneficia de o perioadă de garanție, de la data înlocuirii, egală cu perioada rămasă din perioada de garanție solicitată în caietul de sarcini.

- Prețul ofertat include livrarea echipamentului, transportul la sediul UMC, demontarea aparatului existent (doar în cazul aparatului de 9000 BTU) și montarea aparatelor noi, kiturile de montaj solicitate la punctele 13 din tabele.

- Preţul ofertat va fi exprimat în lei, este ferm şi nu se modifică pe perioada de derulare a achiziției.

- Livrarea și montarea echipamentelor se va face în termen de maxim 7 zile lucrătoare de la data comenzii ferme.

- Criteriul aplicat "prețul cel mai scăzut” cu respectarea cerințelor minime din solicitările autorității contractante.