**SPECIFICATII TEHNICE**

**Pachet produse laborator microbiologie**

**Denumirea Programului din PN III:** Cooperarea Europeană și Internațională – Subprogram 3.2 – Orizont 2020

**Cod proiect:** COFUND-ICT-AGRI-FOOD-MERIAVINO-1

**Acronim: MERIAVINO**

**Tip proiect:** ERANET

**A. INTRODUCERE**

1. Specificaţiile tehnice reprezintă cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, să fie descris, în mod obiectiv, în aşa manieră încât să corespundă necesităţilor autorităţii contractante.
2. **Specificaţiile tehnice definesc caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic, functional, de performanţă** etc., astfel încât potenţialii ofertanţi să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu solicitările autorităţii contractante.
3. Cerințele impuse prin specificatiile tehnice vor fi considerate ca fiind minimale si obligatorii. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile specificatiilor tehnice, va fi luată în considerare, dar numai in măsura în care propunere tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerințelor minimale din specificatiile tehnice.
4. Orice ofertă care se abate de la prevederile Caietului de sarcini sau prezintă caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în acesta sau care nu satisfac cerințele impuse în acesta va fi respinsă ca neconformă.

**MENŢIUNE: Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, *sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurintă a tipului de produs* şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de «sau echivalent»**

**B. OBIECTUL ACHIZITIEI**

**Pachet produse laborator microbiologie**

38000000-5 Echipamente de laborator, optice si de precizie (cu exceptia ochelarilor) (Rev.2)

38300000-8 Instrumente de masurare (Rev.2)

33793000-5 Sticlarie pentru laborator (Rev.2)

38437000-7 Pipete de laborator si accesorii (Rev.2)

**Valoare estimata pachet: 1500 lei fără TVA**

Ofertele se vor prezenta prin completarea tabelului de mai jos

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumire reper SOLICITAT de autoritatea contractanta | Denumire si descriere reper OFERTAT inclusiv caracteristici tehnice | cantitate | Pret unitar  (lei fara TVA) | Pret total  (lei fara TVA) |
| **Sondă pentru prelevare probe de sol:** Material: otel inox, fara bara ajutatoare  Lungime totala: 56 cm  Lungime adancitura de prelevare: 300 mm  Diametru exterior: 17 mm  Diametru interior: 11 mm  Greutate: aprox 550 gr |  | 1 buc |  |  |
| **Lame pentru microscop**, margini taiate la 90°  Grosime: 1 mm, Dimensiuni: 76 x 26 mm |  | 2 pachete de 50 buc/pk sau echivalent cantitativ |  |  |
| **Lamele microscop**, Grosime : 0,13-0,16 mm  Dimensiuni : 24x24 mm, Set : 1000 bucati |  | 1 pachet de 1000 buc sau echivalent cantitativ |  |  |
| **Micropipeta** cu volum variabil **capacitate 1000 - 5000 µl**  Diviziune: 50 µl |  | 1 buc |  |  |
| **Micropipeta** cu volum variabil **capacitate 100 - 1000 µl**  Diviziune: 0,05 µl |  | 2 buc |  |  |
| **Micropipeta** cu volum variabil **capacitate 5 - 50 µl**  Diviziune: 0,5 µl |  | 1 buc |  |  |
| **Varfuri sterile pentru micropipete 1000 μl**  Culoare: transparenta  Set 96 de bucati |  | 1 pachet de 96 buc sau echivalent cantitativ |  |  |
| **Varfuri sterile, fără filtru pentru micropipete 200 μl**  Culoare: transparenta  Set 96 de bucati |  | 1 pachet de 96 buc sau echivalent cantitativ |  |  |
| **Varfuri nesterile, negradate pentru micropipeta**, modelul economic, **Capacitate: 5 ml**  Set 250 de bucati |  | 1 pachet de 250 buc sau echivalent cantitativ |  |  |
| **Anse de inoculare** cu rezistenta ridicata la impact  Capacitate: 1 - 10 µl  Set 10 bucati |  | 2 pachete de 10 buc/pk sau echivalent cantitativ |  |  |
| TOTAL (lei fara TVA)  inclusiv transport la sediul beneficiarului |  |  |  |  |
| Termen de livrare |  |  |  |  |

C. TERMEN DE LIVRARE PRODUSE

1. Termen de livrare – maxim 30 zile de la finalizarea achizitiei in SEAP daca ofertantul este inscris sau de la comanda ferma din partea beneficiarului si semnarea contractului de ambele parti (daca va fi cazul).
2. Plata se va face in/din cont de trezorerie termen maxim de 30 zile de la receptia produselor fara observatii
3. În cazul în care nici o ofertă nu se va încadra din punct de vedere financiar în valorile estimate comunicate prin prezentele specificatii tehnice si prin anunțul publicat in SEAP și/sau nu va asigura termenul de livrare menționat, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a analiza posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului si/sau posibilitatea prelungirii termenului de livrare solicitat, dupa caz, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
4. La livrare produsele vor fi insoțite de declaratia de conformitate, certificat de calitate și garantie dupa caz
5. **CRITERII DE ATRIBUIRE**
6. Criteriul aplicat pentru atribuirea achizitiei directe “Pretul cel mai scazut” pe pachet, cu respectarea cerintelor minime din solicitările autorității contractante.
7. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a achizitiona unitar produsele solicitate pe baza criteriului "pretul cel mai scazut” pe produs, daca se constatata ca nici o oferta nu contine toate reperele sau daca unele produse din cadrul pachetului nu corespund celor solicitate.
8. **OFERTARE**
9. Ofertantul va prezenta o detaliere a produsului ofertat, care sa acopere minim cerintele autoritatii contractante, având in vedere toate componentele si specificațiile de mai sus.
10. Oferta tehnică va fi prezentată în oglindă, respectiv Specificații solicitate – Specificații ofertate
11. Toate produsele ofertate vor fi noi, sigilate, de calitate. Livrarea de produse cu o calitate inferioară celei ofertate dă dreptul autorității contractante de a le refuza și de a solicita înlocuirea acestora, în maxim 3 zile lucrătoare, cu produse de calitate.
12. La întocmirea ofertei se vor lua în calcul toate costurile directe si indirecte aferente furnizarii si toate cheltuielile generate de orice altă categorie de activitati, transport, taxe etc. in vederea furnizarii complete, de calitate si conforme pana la sediul beneficiarului, Constanta, str Cuartului nr 2.
13. **Preţul ofertat va fi exprimat IN LEI fara TVA, este ferm şi nu se ajustează/modifica pe perioada de derulare a achizitiei, pana la livrarea**
14. **FURNIZAREA, RECEPTIA SI GARANTIA**
15. Transportul, ambalarea și asigurarea produselor sunt în sarcina ofertantului.
16. Livrarea produselor la Sediul Universității Maritime din Constanța, str. Cuartului nr. 2, Constanța, intră în sarcina furnizorului și este luată în calcul la întocmirea ofertei.

Director Proiect

Conf.univ. dr.ing. Mihaela HNATIUC

Întocmit,

Lector dr. Simona Ghita