MINISTERUL EDUCAŢIEI

UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA

900663, CONSTANŢA, str. Mircea cel Bătrân, nr. 104, ROMÂNIA

Fax: +40-241-617260, Tel: +40-241-664740,

E-mail: info@cmu-edu.eu       Web: www.cmu-edu.eu

PO-16-03_F4, Editia: II, Revizia: 2   							Nr 7107/13.10.2021

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

pentru prestarea serviciilor de dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiție

“EXTINDERE (CONSTRUIRE) SPAȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI LABORATOARE PARTER”

BAZA NAUTICA (SEDIU LAC MAMAIA) STR. CUARTULUI, NR. 2, CONSTANTA

cod CPV 71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)

- CAIET DE SARCINI

- INTRODUCERE

Maturitatea proiectului:

La momentul elaborării prezentului caiet de sarcini există documentația tehnico-economică la faza Proiect Tehnic întocmită de către FDP PRO CONS SRL în calitate de proiectant de specialitate.

Orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

Orice anexă, aferentă vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezintă parte integrantă a acelui capitol și implicit a Documentației de atribuire.

Ofertanții trebuie să răspundă integral cerințelor minime incluse în acest Caiet de Sarcini și fără a limita funcționalitățile ofertate.

Nu se admit ofertele parțiale din punct de vedere cantitativ și calitativ, ci numai ofertele integrale, care corespund tuturor cerințelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini.

În cadrul acestui document, pentru ușurința exprimării vor fi folosiți termenii de Ofertant și Contractant care vor avea același înțeles.

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentele achiziției si constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se va elabora propunerea tehnica si financiara.

Caietul de sarcini conține specificații tehnice și indicații privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât operatorii economici să elaboreze propunerea tehnică și propunerea financiară corespunzător cu necesitățile autorității contractante.

Cerințele impuse prin Caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale și obligatorii. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini.

Orice ofertă care se abate de la prevederile Caietului de sarcini sau propune prestarea de servicii de dirigentie de santier incomplete sau cu performante tehnice inferioare celor prevăzute în acesta sau care nu satisfac cerințele impuse în acesta, va fi respinsă ca neconformă.

Ofertantii, în ideea în care oferta lor va fi desemnată câștigătoare, trebuie să asigure serviciile de dirigentie de santier pentru toate activitățile necesare realizarii investiției, in conformitate cu  prevederile Legii 10/1991 privind calitate in constructii, a prezentului caiet de sarcini si a Ordinului 1496/2011 privind autorizarea dirigintilor de santier.

- DATE GENERALE

2.1 Denumirea obiectivului de investitie:

EXTINDERE (CONSTRUIRE) SPAȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI LABORATOARE PARTER ”BAZA NAUTICA (SEDIU LAC MAMAIA) STR. CUARTULUI, NR. 2, CONSTANT.

2.2 Titularul investitiei

| Nr. | Informație | Detaliere |
| --- | --- | --- |
| 1 | Autoritate Contractantă: | UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANȚA |
|  | denumire, adresa, | Strada: Mircea cel Bătrân, nr. 104, Cod poștal: 900633, Cod NUTS: RO223 - Constanța, localitate: Constanța, țara: Romania |
|  | Date de contact | telefon:+40 0241/664740, fax:+40 0241/617260, e-mail: achizitii@cmu-edu.eu, adresa Internet (URL): https://cmu-edu.eu/, |

2.3 Elaboratorul PT, DDE, CS: FDP PRO CONS SRL cu sediul in Pantelimon, str Vulturului nr 12, Ilfov

2.4 Bugetul achiziției directe pentru Dirigenție de șantier (cap. 3.8.2. din Devizul general al obiectivului de investitii), este de 7.821 lei fără TVA.

## 2.5 Documente ce vor fi puse la dispoziție de către Autoritatea contractantă Prestatorului cu care va incheia contract:

- Autorizatia de construire;

- Avize/ acorduri;

- Un exemplar din documentatia tehnica de executie (PT, DE, CS);

- Deviz general

- Un exemplar din contractul de lucrari ce va fi incheiat cu executantul lucrarii

2.6 Perioada de executie a investitiei

- Conform documentației tehnico-economice execuția se va realiza în termen de 12 luni de la data menționată în ordinul de începere lucrări.

- Data de începere estimată este luna noiembrie.

- In condițiile în care, din motive obiective, perioada de executie a investitiei se va prelungi pe baza unui act adițional încheiat cu Autoritatea Contractantă, contractul va fi prelungit în mod automat cu același număr de luni, fără modificarea valorii acestuia.

2.7 Detalii despre investitie - Descrierea proiectului

Obiectivul proiectului - îmbunătățirea situației actuale a infrastructurii educationale a universitatii

Amplasamentul:

Municipiul Constanta, Str. Cuartului, Nr. 2, Judetul Constanta

Regim juridic: Teren situat in intravilanul municipiului Constanta;

- Terenul beneficiază de o suprafață totală de 11,750 m2 conform cadastru.

- Imobilul teren identificat cu nr. cadastral = 248976

- Proprietate Municipiul Constanta

- Se notează la sarcini: intabulare, drept de concesiune Universitatea Maritima din Constanta.

În ceea ce privește vecinătățile:

- Sud – Vecin: I.E. 231879

- Nord– Consiliul Local Constanța

- Vest – Lac Siutghiol

- Est – Strada Cuarțului

Situatia existenta:

Terenul cu numărul cadastral 248976 este intravilan și are o forma poligonala neregulata cu suprafața de 11750 mp. Pe acest teren exista construcții ce aparțin UMC:

- Cămin Facultate Navigație C4 cu un regim de înălțime S+P+2E;

- Pavilion A și B - corp C1 cu regim de înălțime Parter;

- Anexele C2 și C3

Terenul are acces pietonal/auto la strada Cuarțului cu dublu sens de circulație. Conform planșei de reglementări de urbanism aferentă PUZ (HCL nr. 109/27.04.2017, nr. 166/31.05.2017, nr. 253/28.06.2018), strada Cuarțului este de categoria a III-a cu un profil stradal propus de 11,5m (1,5m trotuar, 7m carosabil, 1m spațiu verde, 2m trotuar). Accesul la strada Cuarțului se realizează prin B-dul de categoria a II-a Aurel Vlaicu.

Situația propusă:

La cererea beneficiarului se propune realizarea, conform proiect existent, a unei construcții conexe clădirilor existente având funcțiunea de laborator și sală curs, cu regim înălțime Parter.

Dimensiunile în plan ale construcției vor fi de aproximativ 18,7 x 9,69 x 6,30 m.

- Constructia va avea o structură metalică cu:

- Pereți exteriori ce vor avea o grosime de 10 cm, panourile din care sunt realizați având spre exterior un strat de tablă zincată profilată (RAL 9010-Pure White sau similar), un miez realizat din vată minerală ignifugată.

- Învelitoare din panouri sandwich cu miez realizat din vată minerală ignifugată de 10cm.

- Pereți interiori de compartimentare ce vor avea o structură ușoară de diferite tipuri funcție de destinația spațiului (gips-carton pe structură metalică, pereți vitrați, etc.)

- La exterior se prevede tâmplarie modernă etanșă din AL/PVC cu geam termoizolant care să asigure un coeficient de izolare termică obligatoriu de 0.77m2K/W

- Acesul în constructie se va realiza de pe latura de Vest.

- Elemente de trasare menținute cu precizarea retragerilor față de aliniament (limita de proprietate dinspre stradă) existente cât și față de celelalte limite de proprietate existente

Conform Certificat de urbanism nr. 465 din 22.01.2020 emis de către Primăria Municipiului Constanța, în temeiul reglementărilor documentației de urbanism, faza P.U.Z., aprobată prin Hotărârea Consilului Local Constanța nr. 109/27.04.2017, HCL nr. 166/31.05.2017, HCL nr. 253/28.06.2018, terenul se încadrează în Zona Unități de Învățământ, respectând retragerile minime impuse de către regulamentul de urbanism aferent acestei U.T.R.-ului de apartenență.

Astfel, constucția propusă va fi amplasată după cum urmează:

- Est (față de stradă): 5 metri – conform retragerilor impuse prin regelemntările de urbanism, conform C.U. 465 din 22.01.2020;

- Nord: min. 9,9 metri

- Sud: min. 9,2 metri

- Vest (față de cel mai apropiat corp de pe aceeași parcelă) : min. 13.5 metri.

- Modul de asigurare a utilitatilor:

Construcția va fi racordata la rețelele edilitare interne existente (energie electrică, apă canalizare și termică), de pe proprietatea beneficiarului și prevăzută cu toate instalațiile necesare unei bune funcționări în condiții de siguranță și securitate.

- Caracteristicile constructiei propuse

| PROPUS |
| --- |
| TEREN | 11750 | m2 |
| CORP | FUNCȚIUNE | R.H. | Sc | Sd | m2 |
| C5 – construcție propusă | SOCIAL-CULTURALĂ | Parter | 181.2 | 181.2 | m2 |
| TOTAL (inclusiv corpuri existente) |  |  | 2504.2 | 6379.2 | m2 |
| POT propus | 21.3 | % |
| CUT propus | 0.54 |  |

- Sc (suprafața construită) = 181,20 m2;

- Sd (suprafața desfășurată) = 181,20 m2;

- Sud (suprafața utilă desfășurată) = 161,43 m2

- Hmax (înălțimea maximă) = 6,95 m2

Cota ±0,00 la constructia propusă este la +0.30 față de cota terenului amenajat (C.T.A.) și +0.40 față de cota terenului natural (C.T.N.).

- Descrierea functionala propusa

Lista spațiilor interioare (a încaperilor) și suprafețele utile ale acestora, grupate pe niveluri:

La parter cota ±0.00m:

SUPRAFEȚE INTERIOARE (utile)

NR.	ÎNCĂPERE		SUPRAFAȚĂ		PERIMETRU		Volum			Hmax

1	VESTIBUL		4.05 m²			8.78			12.23 m³		3.00

2	SALĂ CURS		97.27 m²		42.31			521.50 m³		5.36

3	LABORATOR		23.84 m²		27.25			127.38 m³		5.34

4	CAMERĂ D.G.		8.24 m²			11.33			24.71 m³		3.00

5	CERCETARE		7.65 m²			11.30			22.96 m³		3.00

6	BIROU			6.49 m²			10.36			19.48 m³		3.00

7	Depozitare		2.08 m²			5.80			6.24 m³			3.00

8	G.S.			2.24 m²			6.78			6.73 m³			3.00

9	Anticameră G.S.		2.34 m²			6.60			7.03 m³			3.00

10	G.S. Femei		1.84 m²			5.60			5.52 m³			3.00

11	G.S. Bărbați		1.75 m²			5.64			5.40 m³			3.00

12	CAMERĂ TEHNICĂ	3.46 m²			8.16			10.37 m³		3.00

TOTAL: 12			161.26 m²		149.92			769.57 m³

- Numărul estimat de utilizatori este de: 45 persoane.

- Durata minimă de funcționare este de 20 ani conform Proiect Tehnic partea de arhitectura.

- Soluții constructive și de finisaj

- Sistemul constructiv -  Structură metalică în cadre cu fundații izolate.

- Închiderile exterioare și compartimentarile interioare - Anvelopa exterioară a construcției va fi realizată din panouri de tip sandwich (10 cm) dispuse orizontal cu miez de vată minerală ignifugată.

Pentru învelitoarea acoperișului se vor utiliza panouri de tip sandwich (10 cm) cutate.

- Finisajele exterioare - Tablă panou tip sandwich – culoare RAL 9010 – Pure White

Tâmplăria exterioară va fi din PVC de culoare albă cu geam termoizolant, cu ochiuri mobile oscilobatante, prevăzute cu plase de protecție.

- Finisajele interioare - Pardoseala va avea un ca finisaj vopsitorie epoxidică (pentru vestibul, sălile de curs/laborator) și placare ceramică de trafic (pentru birouri și grupuri sanitare). Finisajele vor sta pe un start format din șapă armată și elicopterizată, izolație termică din polistiren extrudat de min. 6cm poziționate pe o placă de beton armat (suport al structurii metalice).

Structura metalică va fi acoperită de panouri de gips-carton peste care se va placa lemn laminat ignifugat până la înălțimea de 2,00 m.

În grupuri sanitare se vor placa pereții de gips-carton cu fainață până la înălțimea de 2,00 metri. În birouri, sală de curs, laborator, în zona în care nu se va aplica placaj de lemn ignifugat, pereții se vor finisaj cu vopsea lavabilă albă.

Tavanele vor fi din gips-carton cu finisaj de vopsea lavabilă albă.

- Siguranța circulației pe scări și rampe - presupune asigurarea protecției, împotriva riscului de accidentare: protectie la oboseala excesiva, protectie la cadere/impiedicare, protecia la lunecare.

- Îndeplinirea cerințelor esențiale de calitate (stabilite prin Legea nr. 10/1991 cu actualizarile si completarile ulterioare)

- Cerința „A” REZISTENȚĂ MECANICĂ ȘI STABILITATE - Construcția proiectata se încadrează la CATEGORIA „C” DE IMPORTANTA NORMALĂ (conform H.G. nr. 766/1997 publicată în M.O. 352 din 10 decembrie 1998) și la CLASA ”III” de importanta  expunere la cutremur (conform Normativului P100/1-2006).

- Cerința SECURITATE LA INCENDIU „C” - modul de respectare a prevederilor din Normativul P-118/1999 privind siguranța la foc. Se va asigura gradul ii de rezistență la foc. Clădirea în totalitate are risc mic de incendiu. Se va respecta legislația în vigoare privind avizarea şi/sau autorizarea la securitatea la incendiu.

- Cerința IGIENA, SANATATE și MEDIU „D” Construcția va fi dotată cu 1 spațiu pentru igiena personalului didactic și 2 spații separate pe sexe pentru igiena cursanților. Grupul sanitare vor fi formate dintr-un lavoar și un closet. Asigurarea utilităților se va face din rețeaua publica de electricitate, în conformitate cu avizele regiilor furnizoare. Alimentarea cu apa și canalizarea se va realiza prin branșament la rețelele existente.

- Iluminatul natural - Suprafața vitrata reprezintă intre 1/5 și 1/8 din suprafața încăperilor.

În ceea ce privește asigurarea necesarului minim de lumină naturală. Orientarea construcției față de punctele cardinale:

- Fațada principală, orientata către Vest (ferestre către sala de curs și laborator);

- Fațada lateral stânga, către Nord (în această arie au fost prevăzute grupurile sanitare);

- Fațadă posterioară, orientata către Est (ferestre către sala de curs și laborator);

- Fațadă lateral dreapta către Sud (pentru care s-a evitat montarea de suprafețe vitrate, pentru a proteja spațiile interioare de supra-încălzire).

- Masuri care vizează diminuarea riscurilor caracteristice clădirii:

  - Risc de cădere prin alunecare, împiedicare sau la denivelări - Pardoselile sunt prevăzute și vor fi realizate conform Normativului privind proiectarea, execuția și asigurarea calității pardoselilor la clădiri civile GP.037/0-98, din materiale adecvate destinației încăperilor. Materialele utilizate la execuția pardoselilor reci se vor încadra în clasele de alunecabilitate minime:

R9 (unghi de alunecare α = 30 ... 100) pentru holuri și circulații;

R12 (unghi de alunecare α = 270 ... 350) pentru pardoseli exterioare

  - Risc de soc direct - Pentru prevenirea accidentarilor prin soc direct, elementele vitrate amplasate în zone periculoase vor fi realizate din geam de siguranța.

  - Risc de arsuri, electrocutări, șoc electric - În execuția instalațiilor electrice vor fi aplicate masurile specifice indicate în proiect referitor la protecția împotriva atingerilor directe (izolarea parților active, prevederea de bariere sau carcase) și indirecte (întreruperea automata a alimentarii, utilizarea produselor din clasele de protecție necesare, executarea de legături echipotențiale).

  - Izolarea hidrofuga - modul de respectare, după caz, a Normativelor NP 040-2002 privind proiectarea și executarea hidroizolațiilor din materiale bituminoase la lucrările de construcție și NP 069-2002 privind alcătuirea si executarea învelitorilor la acoperișurile în terasă

  - Masurile de protectie impotriva incendiilor specifice investitiei, sunt specificate in Scenariul de siguranta la foc, care face parte integranta din documentatia de proiectare.

- Descrierea lucrarilor de constructii - Rezistenta

- Cladirea propusa are regimul de inaltime parter. Sistemul structural este de tip cadre rigide şi contravantuiri în „X” din teava patrata cu sectiunea RHS 80x4. Stalpii sunt din profile laminate la rece cu sectiunea HEA 260, respectiv HEA 240 şi grinzile sunt IPE300.

- După montarea structurii metalice bazele stalpilor se vor subbetona astfel incat baza stalpului să fie în contact intim cu fundatia.

- In plan orizontal la nivelul acoperisului pentru asigurarea efectului de saiba rigida au fost dispuse contravantuiri alcatuite din profile laminate la rece cu sectiunea RHS70x4 si fixate mecanic de grinzile principale.

- In plan vertical pe directia longitudinala cat si pe directia transversala au fost dispuse de asemenea contravantuiri alcatuite din profile RHS 80x4 (teava rectangulara) in functie de solicitarile seismice.

- Confectia metalica va fi protejata anticoroziv prin zincare si îi se va creste rezistenta la foc prin vopsea cu rezistenta la foc conform scenariului de incendiu si proiect de arhitectura.

- Sistemul de fundare adoptat este de fundatii izolate sub stalpii metalici si grinzi de legatura perimetrale. Cota de fundare a cladirii este de -1.35m.

- La executia lucrarilor de constructii si arhitectura se vor folosi numai materiale (betoane, armaturi, mortare, profile metalice etc.) insotite de certificate care sa ateste conditiile de calitate cerute prin proiect si de normativele in vigoare

- Instalatii electrice

- În cadrul proiectului au fost tratate instalaţiile electrice interioare şi de protecţie aferente obiectivului.

- Acestea cuprind instalaţii de iluminat şi prize pentru utilizare în clădiri de învățământ, alimentarea consumatorilor tehnologici - constând în echipamente de laborator, instalații și echipamente de climatizare, precum şi instalaţii electrice de protecţie împotriva electrocutării, paratrăsnet şi priza de pământ.

- Alimentarea cu energie electrică a obiectivului se va realiza din tabloul electric general aferent Corpului de clădire C1 existent, urmând a fi două racorduri separate, unul pentru consumatorii normali (iluminat, prize și utilități), iar altul pentru consumatorii tehnologici dedicați (aparatura de laborator). S-a prevăzut această măsură pentru a nu interfera în cazul unor avarii sau manevre utilitățile clădirii cu specificul elementelor de laborator.

- Documentaţia tratează următoarele categorii de instalaţii electrice:

- Instalaţii de curenţi tari

- Alimentarea şi distribuţia energiei electrice în incintă

- Instalaţii electrice de iluminat normal, siguranță și evacuare

- Instalaţii electrice de prize 230 V și 400 V

- Instalaţii de protecţie împotriva electrocutării, priza de pământ și paratrăsnet

- Instalatii de iluminat artificial - Instalaţiile noi de iluminat vor urmări, în principiu, traseele cele mai scurte, cu modificările de rigoare în locurile unde încăperile nu permit acest lucru. În general se va asigura un iluminat artificial la nivelul pardoselii de 500 lx în sala de curs, 100 lx în holuri, cu un minim de 75 lx, factorul de uniformitate fiind de 1 / 40. Iluminatul a fost prevăzut cu corpuri etanșe în grupurile sanitare și camera DG, în restul încăperilor fiind prevăzute corpuri de iluminat cu lămpi LED sau compactfluorescente pentru confort vizual, având în vedere faptul că gradul de ocupare al acestor încăperi este relativ mic

- Iluminatul de siguranţă, evacure şi pentru evitarea panicii- se va realiza conform propunerii, cu montarea pe circuitele existente şi independente. Luminoblocurile vor avea comandă atât manuală cât şi automată, cu timp de funcţionare 60`, care se vor alimenta cu cabluri de tip N2XH. Se vor monta lampi cu kit de emergenta de minim 60 minute in fiecare încăpere, spre usa de intrare, din care 1 lampa se va aprinde la disparitia tensiunii de baza de pe pozitia inchis a comutatorului, inclusiv pe holuri si scarile de evacuare.

Corpurile de iluminat s-au amplasat astfel incat sa se asigure un nivel de iluminare adecvat, langa fiecare usa de iesire si in locurile unde este necesar sa fie semnalizat un pericol potential sau amplasamentul unui echipament de siguranta, dupa cum urmeaza:

- la fiecare usa de iesire destinata a fi folosita in caz de urgenta;

- la panoul de semnalizare de securitate și tablourile electrice;

- la fiecare schimbare directie;

- in exterior si langa fiecare iesire din cladire;

- langa fiecare echipament de interventie impotriva incendiului(stingatoare) si fiecare punct de alarma.

- Instalatii de priza si forta - Protecţia circuitelor de prize se va realiza cu disjunctoare cu protecţie diferenţială, iar toate prizele vor avea obligatoriu contact de împământare. În toate încăperile au fost prevăzute prize normale, precum şi circuite individuale dedicate pentru aparatura climatizare şi laborator, care se vor monta conform cerinţelor specifice. Obligatoriu, toate prizele monofazate vor fi de tip schuko, cu asigurarea contactului de împământare

- Sisteme, instalaţii şi dispozitive de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu.

Instalatia de semnalizare si alarmare in caz de incendiu este de uz general, de tip I și cuprinde următoarele elemente:

- centrala de detectie si semnalizare - care se va alimenta cu cablu de tip N2XH din borna de intrare de la tabloul de lumini și prize TLP

- detectoare automate de fum și temperatură;

- barieră de fum la echipamentele de laborator;

- butoane pentru declanșare manuală a alarmei de incendiu;

- sirena de alarmare acustică de exterior;

- Instalaţii de protecţie împotriva socurilor datorate atingerilor – Schema de protectie impotriva electrocutarilor este de tipul TN-S (cu neutrul separat de împământare pe parcursul intregii scheme, intre tabloul electric şi receptoare).

- Instalaţii de protecţie: Priza de pământ - Instalaţiile electrice de protecţie ale acestui obiectiv sunt de două tipuri: instalaţii electrice interioare de protecţie, şi priza de pământ. Nu este necesară protecţia împotriva efectelor atmosferice, conform normativului NP I 7 / 2011 dar va fi realizată.

Instalaţiile de protecţie interioare sunt constituite din conductorul de împământare de culoare galben-verde şi al cărui circuit va avea asigurată continuitate permanent. Acestea se vor conecta la bareta de împământare din tabloul electric.

- Instalatii sanitare

Traseele instalaţiilor interioare de apă şi de canalizare au fost alese în aşa fel încât să rezulte lungimi minime de conducte, posibilităţi de autocompensare a dilatărilor şi, eventual, de prefabricare.

- Alimentare cu apa rece - Alimentarea cu apă a constructiei se va face prin intermediul unui racord la reteaua de apa rece din incinta, sursa de apa o constituie la reteaua locala de apa potabila din zona.

- Prepararea apei calde menajere se va face de la un boiler cu serpentina alimentat de la panou solar.

- Reţele de evacuare a apelor uzate menajere - Apele uzate menajere vor fi evacuate gravitational din cladire catre reteaua exterioara de canalizare din incinta. Evacuare apei uzate din incinta se realizeaza in reteaua locala de canalizare din localitate, prin intermediul unui bransament.

Racordarea consumatorilor la reteaua exterioara de canalizare se face prin intermediu caminelor de racord prevazute la intersectiile conductelor sau la schimbarea de directie.

- Evacuarea apelor pluviale de pe învelitoare se va face printr-un sistem de receptoare de terasa si coloane de canalizare si evacuata la reteaua de canalizare a localitatii.

- Instalatii stingere incendii - Conform art. 4.1, litera e) si art. 6.1, litera f), din normativ P-118-2-2013, cu completarile ulterioare din 2018, cladirea cu functiunea de invatamant (laborator), nu necesita echiparea cu instalatii de stingere a incendiilor cu hidranti interiori si exteriori.

- Instalatii termice - instalatiile interioare de incalzire, ventilare si climatizare

  - Prin proiect s-a prevăzut o pompa de caldura aer-apa, cu panouri solare integrate, compusa dintr-o unitate exterioara amplasata la parterul cladirii si o unitate interioara amplasata intr-un spatiu tehnic special amenajat. Pompa de caldura este de tip monobloc, model silentios, si va asigura prepararea apei racite (7/12°C), a apei calde (50/40°C) necesara bateriilor de racire/incalzire ale sistemelor de climatizare pe tot timpul anului si a apei calde menajere.

  - Pompa de caldura utilizeaza energia regenerabila pentru încălzire şi panouri solare pentru încălzirea spaţiului şi producerea apei calde menajere.

  - Pentru a asigura parametrii necesari realizării microclimatului interior pe tot parcursul anului s-a propus varianta cu ventiloconvectoare carcasate amplasate in zonele de parapet ale zonelor de tratat. In fiecare încăpere se vor amplasa ventiloconvectoare care vor asigura prin recircularea aerului din încăpere sarcina de răcire şi de încălzire cu ajutorul bateriei de încălzire/răcire. Ventiloconvectorii sunt de tipul 2+1 ţevi (tur, retur, condens) asigurând o posibilitate de reglare independentă a temperaturii în fiecare zonă pe care o deserveste. In total se vor monta 12 ventiloconvectoare.

Notă: Operatorii economici vor ține cont de faptul că în conformitate cu prevederilor art. 3 alin. 1 lit. yy din Legea 98/ 2016: „orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziție publică și care execută şi/sau furnizează anumite părți ori elemente ale lucrărilor sau ale construcției ori îndeplinesc activităţi care fac parte din obiectul contractului de achiziție publică, răspunzând în fața contractantului de organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în acest scop" este definit a fi subcontractant.

III. OBIECTUL PREZENTEI ACHIZITII

  - Obiectul contractului de achiziție directa este prestarea serviciilor pentru dirigenția de șantier pentru lucrările de construire, în vederea realizării obiectivului EXTINDERE (CONSTRUIRE) SPAȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI LABORATOARE PARTER BAZA NAUTICA (SEDIU LAC MAMAIA) STR. CUARTULUI, NR. 2, CONSTANTA, în vederea implementării cu succes a proiectului, din punct de vedere al parametrilor timp, cost, calitate și siguranță, și în conformitate cu legislația, standardele și reglementările tehnice în vigoare.

  - Serviciile de Dirigenție de șantier se vor realiza în conformitate cu legislația aplicabilă în vigoare pentru întreaga perioadă de pregătire, executare, recepționare a lucrărilor și perioada de notificare a defectelor, cu deontologie profesională, imparțialitate atât față de Beneficiar cât și față de Antreprenorul lucrării, cu orientare permanentă către finalizarea cu succes a contractului.

  - Serviciile de dirigenție de șantier vor fi asigurate de specialiști autorizați în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1496/ 2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier, cu modificările și completările ulterioare, urmărind a se oferi beneficiarului garanția că executantul căruia i se va atribui contractul de execuție a lucrărilor își va îndeplini toate responsabilitățile asumate prin contract, va respecta prevederile legale, reglementările tehnice, proiectul tehnic, caietul de sarcini și propunerea tehnică.

  - Implementarea în condiții optime a contractului trebuie să conducă la respectarea prevederilor legislației naționale, cu încadrarea în bugetele alocate și cu respectarea termenelor stabilite.

  - Vizita amplasamentului - în vederea întocmirii corespunzătoare și complete a ofertei tehnice și financiare potențialii ofertanți pot vizita amplasamentul în vederea obținerii tuturor datelor necesare conform cu situația din teren și fundamentarea soluțiilor propuse pentru realizarea obiectului achiziției.

# IV. CERINȚE SI RESPONSABILITĂȚI

  - Responsabilități ale beneficiarului

- Beneficiarul va pune la dispoziția ofertantului câștigător, in termen de maxim 5 zile de la semnarea contractului, un exemplar complet al proiectului tehnic precum și al tuturor documentelor de care dispune beneficiarul, relevante pentru execuția lucrărilor;

- Beneficiarul va comunica informațiile pe care ofertantul câștigător le poate solicita în mod rezonabil pentru executarea contractului;

- Beneficiarul va asigura ofertantului câștigător accesul pe santier și va pune santierul la dispoziția acestuia la termenul stabilit în contract.

- Beneficiarul are obligația de a anunța începerea lucrărilor de construcții autorizate, amplasarea, la loc vizibil, a panoului de identificare a investiției, anunțarea finalizării lucrărilor de construcții autorizate.

- Beneficiarul va oferi asistentă ofertantului câștigător, la cererea acestuia, pentru autorizații, acorduri sau aprobări necesare să fie obținute potrivit prevederilor Legii.

- Personalul beneficiarului include dirigintele de șantier, reprezentanții acestuia, precum și orice altă persoană angajată de către beneficiar și numită de către acesta că făcând parte din personalul beneficiarului.

  - Cerințe privind obligațiile prestatorului desemnat câștigător

- Prestatorul va furniza servicii de supervizare/coordonare a implementării investiției complete, în numele Autorității contractante, pentru asigurarea calității în construcții conform legislației în vigoare. În acest scop ofertantul va propune în oferta un sistem de monitorizare care va urmări cerințele de supervizare a lucrărilor precum controlul calitativ, monitorizarea progresului, protejarea lucrării, colaborarea cu autoritățile implicate în implementarea investiției, etc.

- Prestatorul își va asuma răspunderea financiară, în conformitate cu legislația în vigoare, în cazul acțiunilor în justiție, al ridicării pretențiilor, al pierderilor și daunelor care rezultă în urma oricărei acțiuni/inacțiuni, erori sau omisiuni ori neglijențe a prestatorului și/sau a sub-antreprenorilor, a angajaților sau a personalului contractat de acesta.

- Prestatorul se va angaja să asigure Dirigenția de șantier pentru toate Domeniile/Subdomeniile de autorizare care se impugn proiectului conform legislației în vigoare, nelimitându-se la domeniile prezentate în caietul de sarcini și fără costuri suplimentare.

- Serviciile de dirigenție se vor realiza în conformitate cu proiectul tehnic (PT+CS+DE) elaborat de SC FDP PRO CONS SRL și cu prevederile legislației în vigoare.

- Ofertantul câștigător va urmări executarea lucrărilor corespunzător și în conformitate cu prevederile prezentului caiet de sarcini, ale contractului, ale propunerii tehnice și financiare prezentate în cadrul ofertei, ale autorizatieie de construire, DTAC, DTOE, avizelor, ale proiectului tehnic și detaliilor tehnice de execuție.

- Scopul serviciilor care urmează a fi realizate în cadrul contractului este:

- Acordarea de asistenţă tehnică beneficiarului pentru activităţile premergătoare începerii execuţiei lucrărilor;

- Acordarea de asistenţă tehnică beneficiarului pe parcursul execuţiei lucrărilor;

- Acordarea de asistenţă tehnică beneficiarului pentru recepţia lucrărilor;

- Acordarea de asistenţă tehnică beneficiarului pentru perioada de garanţie;

- Alte responsabilităţi.

- Activitățile dirigintelui de șantier trebuie să fie conforme cu cerințele stabilite prin Legea nr. 10/ 1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul nr. 1496 din 13 mai 2011 pentru aprobarea procedurii de autorizare a diriginților de șantier, prin cerințele altor legi incidente in vigoare.

- Scopul serviciului de dirigenție de șantier este de a urmări instituirea sistemului calității în construcții, care să conducă la realizarea și exploatarea unor construcții de calitate corespunzătoare.

- Dirigintele de șantier își va desfășură activitatea ca reprezentant al autorității contractante în relațiile cu proiectantul, constructorul, Inspectoratul de Stat în Construcții și alte autorități implicate în avizarea lucrărilor de execuție.

- Scopul serviciului de dirigenție de șantier pentru obiectivul mai sus amintit este de a oferi beneficiarului garanția că antreprenorul lucrării își va îndeplini toate obligațiile contractuale, va respecta prevederile legale, proiectul tehnic și caietele de sarcini.

- Controlul proceselor de execuție reprezintă acțiuni de monitorizare a fluxurilor tehnologice, în scopul îndeplinirii unor condiții specifice și înlăturării stărilor de neconformitate. Controlul proceselor de execuție este condiționat de o serie de acțiuni și criterii îndeplinite de toți factorii implicați în realizarea lor, respectiv resursele umane și materiale.

- Activitatea dirigintelui de șantier va fi condusă pe baza următoarelor principii:

- Imparțialitate - față de constructor, furnizori și proiectant, ținând seama de prevederile Legii concurenței și Legii privind combaterea concurenței neloiale;

- Profesionalism - trebuie să aibă pregătirea profesională confirmată prin studii de specialitate și prin practică care să dea încredere în desfășurarea activității cât și autorizație MLPAT;

- Fidelitate - față de cerințele investiției din punct de vedere al calității, costului și duratei de execuție. Fidelitatea se exprimă prin angajamentul său de a acționa în numele și pentru apărarea intereselor investiției;

- Respectarea legalității - a legilor, regulamentelor, instrucțiunilor și normelor tehnice în vigoare.

- Dirigintele de șantier trebuie sa verifice și să răspundă de realizarea următoarelor:

- Verificarea conformității, din punct de vedere calitativ si cantitativ, a materialelor și echipamentelor puse în lucrare cu cerințele proiectului, si va aproba la plata doar lucrarile real executate care respecta din toate puntele de vedere cerintele proiectului tehnic de executie si detaliile de executie (PTE-DE);

- Verificarea legalității execuției lucrărilor de construcții;

- Verificarea conformității documentației de execuție cu reglementările legale și tehnice specifice.

- Dirigintele de șantier își va exercita atribuțiile în următoarele faze tipice derulării execuției unui obiectiv de investiții:

- Pregătirea executării lucrărilor;

- Execuție propriu-zisă;

- Specifice cerințelor a Contractului de finanțare aferent proiectului;

- Recepția la terminarea lucrărilor;

- Perioada de garanție;

- Dirigintele de șantier va îndeplini toate atribuțiile și obligațiile prevăzute în legislația în vigoare, Ord nr 1496/2011, cu modificările și completările ulterioare Procedura de autorizare a diriginților de șantiere.

- Pentru asigurarea verificării execuției corecte a lucrărilor de construcții, diriginții de șantier sunt la dispoziția Autorității Contractante pe tot parcursul execuției lucrărilor.

  - Responsabilități în perioada de pregătire a investiției, dar nu limitative

În această etapă, atribuțiile Dirigintelui de șantier se armonizează cu prevederile Ordinul nr. 1.496/2011 pentru aprobarea procedurii de autorizare a diriginților de șantier, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

- dirigintele de șantier verifică, acceptă sau respinge Programul de execuție al antreprenorului, inclusiv existența fizică a resurselor necesare îndeplinirii programului transmis;

- dirigintele de șantier va verifica garanțiile antreprenorului și va emite în scris recomandarea de aprobare/ respingere a acestora;

- dirigintele de șantier va verifica și va propune spre aprobare/respingere polițele de asigurare ale antreprenorului conform condițiilor din contract și se va asigura că acestea sunt încheiate în conformitate cu prevederile contractului, sunt și rămân în vigoare și au acoperire pe toată perioada specificată în contract;

- dirigintele de șantier va aproba sau respinge motivat propunerea de reprezentant al antreprenorului în termen de 5 zile calendaristice. Aprobarea Dirigintelui de șantier poate fi retrasă în orice moment printr-o notificare adresată antreprenorului;

- dirigintele de șantier își poate retrage aprobarea cu privire la reprezentantul antreprenorului în următoarele situații:

- Reprezentantul antreprenorului nu îndeplinește, în mod grav sau repetat, obligațiile contractuale și/ sau

- Prin acțiunile sau inacțiunile antreprenorului, siguranța și securitatea muncii și/ sau protecția mediului sunt puse în pericol;

- Dirigintele de șantier nu va permite execuția niciunei lucrări pe santier înainte ca „Planul de sănătate și securitate în munca”să fie acceptat de către coordonatorul SSM stabilit pentru acest obiectiv de investiții;

- verifică existența autorizației de construire, precum și îndeplinirea condițiilor legale cu privire la încadrarea în termenul de valabilitate;

- verifică concordanța dintre prevederile autorizației de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor și ale proiectului;

- studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile și procedurile prevăzute pentru realizarea construcțiilor; verifică existența tuturor pieselor scrise şi desenate din proiect, inclusiv existența studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize și concordanța dintre prevederile acestora;

- verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte atestați și însușirea acestora de către expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;

- verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanță a construcției;

- verifică existența în proiect a programului de faze determinante și asigură transmiterea spre aprobare a acestuia către I.S.C.

- verifică existența proiectului sau a procedurilor de urmărire specială a comportării în exploatare a construcțiilor, dacă aceasta va fi instituită;

- preiau amplasamentul si reperele de nivelment si le predau executantului, libere de orice sarcina;

- participă împreună cu proiectantul si cu executantul la trasarea generala a construcției si la stabilirea bornelor de reper;

- predau către executant terenul rezervat pentru organizarea de șantier;

- verifică existența "Planului calității" și a procedurilor / instrucțiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;

- verifică existența anunțului de începere a lucrărilor la emitentul autorizației și la Inspectoratul de Stat în Construcții;

- verifică existența panoului de identificare a investiției, dacă acesta corespunde prevederilor legale și dacă este amplasat la loc vizibil.

- Calculeaza cota I.S.C., o comunica beneficiarului si verifica ulterior dacă plata a fost efectuată.

- Înființează jurnalul de șantier, propune conținutul acestuia și urmărește completarea zilnică în jurnal a tuturor rubricilor. Îl contrasemnează și îl urmărește raportat la graficul de execuție de referință, până la recepția la terminarea lucrărilor.

  - Responsabilități în perioada execuției lucrărilor, dar nu limitative

În această etapă, atribuțiile Dirigintelui de șantier se armonizează cu prevederile Ordinul nr. 1.496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriguiților de șantier, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

- urmăreste realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile autorizației de construire/desființare, ale proiectelor, caietelor de sarcini și ale reglementărilor tehnice în vigoare;

- verifică existența documentelor de certificare a calității produselor pentru construcții, respectiv corespondența calității acestora cu prevederile cuprinse în proiecte;

- interzic utilizarea produselor pentru construcții fără certificate de conformitate, declarații de conformitate sau agrement tehnic;

- interzic utilizarea de procedee și echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;

- verifică respectarea tehnologiilor de execuție, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentația tehnică și în reglementările tehnice;

- verifică respectarea "Planului calității", a procedurilor și instrucțiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;

- interzic executarea de lucrări de către personal necalificat;

- participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante;

- efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează și ștampilează documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de recepție calitativă a lucrărilor ce devin ascunse etc.;

- asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă;

- transmit către proiectant, prin intermediul investitorului, sesizările proprii sau ale participanților la realizarea construcției privind neconformitățile constatate pe parcursul execuției;

- informează operativ investitorul privind deficiențele calitative constatate, în vederea dispunerii de măsuri și, după caz, propune oprirea lucrărilor;

- urmărește respectarea de către executant a dispozițiilor și/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;

- verifică, în calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluțiilor tehnice pe parcursul execuției lucrărilor;

- anunță Inspectoratul de Stat în Construcții privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către investitor pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros, și verifică punerea în siguranță a construcției, conform proiectului;

- anunță Inspectoratul de Stat în Construcții privind reluarea lucrărilor la investițiile la care a fost oprită/sistată executarea lucrărilor de către investitor pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros;

- preia documentele de la constructor și proiectant și completează cartea tehnică a construcției cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;

- urmărește dezafectarea lucrărilor de organizare de șantier și predau terenul deținătorului acestuia;

- va întocmi rapoarte de activitate lunare, confirmate de către coordonatorul tehnic al investitorului;

- solicită efectuarea de măsurători privind protecția mediului pentru a verifica dacă sunt respectate măsurile de monitorizare și de reducere a impactului asupra mediului, în conformitate cu cerințele legislației României în domeniu. încercările vor fi executate la locurile și timpii ceruți de dirigintele de santier, iar antreprenorul va executa aceste teste și măsurători pe cheltuiala sa și cu instrumente furnizate de către acesta.

  - Responsabilitățile Dirigintelui de șantier la recepția lucrărilor:

- Comisia de recepție se constituie și își desfășoară activitatea conform HG nr. 343/2017, cu modificările și completările ulterioare. Lucrările nu vor fi recepționate până nu se efectuează verificările și Testele la Terminare prevăzute în Contractul de proiectare și execuție lucrări;

- Dirigintele de șantier, dacă circumstanțele excepționale sau meteorologice fac imposibile evaluarea stării lucrărilor și/ sau testarea acestora în pregătirea recepției la terminarea lucrărilor sau a recepției finale, după consultarea, în măsura posibilului, a antreprenorului, va întocmi o declarație prin care se certifică imposibilitatea. Se vor efectua verificarea și testarea în termen de 30 de zile de la data la care această imposibilitate încetează;

- În urma verificării și testării, dirigintele de șantier va notifica antreprenorul cu privire la rezultatul testelor la terminare. în conformitate cu prevederile notificării și în termenul prevăzut de aceasta, dirigintele de șantier poate solicita demolarea și reconstruirea sau reparația oricărei lucrări în care s-au utilizat materiale și/sau echipamente neconforme cu prevederile contractului sau care au fost executate în perioadele de suspendare;

- In termen de 10 zile de la data notificării de către antreprenor, dirigintele de șantier va verifica dacă sunt întrunite condițiile de recepție și va emite către beneficiar, cu o copie Ia antreprenor, un raport.

- La terminarea lucrărilor întocmește referatele pe fiecare domeniu în parte, pentru care a prestat serviciile de dirigenție de șantier prin care dirigintele de șantier va recomanda beneficiarului, cu motivare detaliată, admiterea, amânarea sau respingerea recepției lucrărilor;

- Va aproba proiectul tehnic de execuție actualizat „as built” și va elabora devizul general (final) al investiției.

- In această etapă, atribuțiile Dirigintelui de șantier se armonizează cu prevederile art. 44, lit. c) din Procedura de autorizare a diriginților de șantiere, aprobată prin Ordin nr. 1496 din 13 mai 2011, astfel:

- asigură secretariatul comisiei de recepție la terminarea lucrărilor și întocmesc actele de recepție;

- verificarea documentelor de la constructor în legătură cu cartea tehnică a construcției, respectiv întocmirea și completarea împreună cu antreprenorul a cărții tehnice a construcției cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;

- urmăresc soluționarea obiecțiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și îndeplinirea recomandărilor comisiei de recepție;

- predau către investitor actele de recepție și cartea tehnică a construcției după efectuarea recepției la terminarea lucrărilor.

- verificarea existenței devizului general (situației) la terminarea lucrărilor.

- Asistă și sprijină achizitorul/ beneficiarul pentru obținerea certificatului de edificare.

  - Responsabilitățile Dirigintelui de șantier în perioada de garanție a lucrărilor:

- După recepția la terminarea lucrărilor, dirigintele de șantier urmărește comportarea post execuție a lucrărilor, întocmind în acest sens Jurnalul evenimentelor pe care-l va prezenta periodic beneficiarului pentru avizare;

- Dacă în perioada de garanție acordată lucrărilor constată degradări ale lucrărilor executate apărute din vina exclusivă a constructorului, dirigintele de șantier va solicita constructorului rezolvarea imediată a problemelor constatate. dirigintele de șantier va urmări rezolvarea remedierilor și va informa beneficiarul de soluționarea acestora;

- Daca constructorul nu-și respectă obligațiile contractuale, dirigintele de șantier are obligația de a-l soma pentru a se înscrie în clauzele contractuale și daca nici în acest caz constructorul nu se conformează, îl va notifica și va propune beneficiarului executarea remedierilor cu alt constructor, cheltuiala fiind suportată de constructorul care nu și-a îndeplinit obligațiile;

- Certifică la plată sumele reținute sau confirmă eliberarea Garanției de bună execuție;

- Pe perioada de garanție Cartea tehnică a construcției, predată la terminarea lucrărilor beneficiarului, va fi completată (dacă este cazul) la sediul autorității contractante.

  - Observații privind responsabilitățile dirigintelui de șantier

- Actele încheiate de diriginte de șantier cu depășirea atribuțiilor sale, nu obligă beneficiarul la însușirea acestora.

- Provocarea de avarii și daune la construcții și instalații sau nerespectarea normelor privind protejarea acestora din cauza neurmăririi și necorelării de către diriginte de șantier a executării lucrărilor, vor fi suportate integral de acesta, inclusiv daune interese.

- Lucrările executate necorespunzător și care poartă viza de bună execuție a dirigintelui de șantier, vor fi refăcute pe cheltuiala dirigintelui de șantier.

- Avizarea de către diriginte de șantier a unor lucrări, în fapt nerealizate de către constructor duce automat la rezilierea contractului de drept, și a suportării contravalorii acestora în cazul în care Beneficiarul a efectuat plata.

- Plata contravalorii lucrărilor achitate nejustificat de beneficiar din vina dirigintelui de șantier va fi recuperată de la diriginte de șantier, conform clauzelor contractuale.

- Dirigintelui de șantier îi va fi reținută din prețul contractului sau din asigurări, fără nicio notificare, suma revendicată de către antreprenor beneficiarului rezultată în urma neîndeplinirii, îndeplinirii cu întârziere sau îndeplinirii defectuoase a obligațiilor sale.

- Dirigintele de șantier reprezintă autoritatea contractantă in fața organelor de control, răspunzând de conformitatea tehnica a investiției. Răspunde solidar cu autoritatea contractantă în cazul în care în urma verificărilor efectuate de organele de control abilitate se constata neconformități din punct de vedere tehnic în realizarea investiției, motiv care ar putea avea ca efect corecții financiare.

- Dirigintele va participa, în calitate de reprezentant al investitorului, la toate fazele privind realizarea construcțiilor si îndeplinește in condițiile legii, toate atribuțiile prevăzute la art. 17 alin (2) din Hotărârea nr. 742/2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor.

- De asemenea:

- Asigura organizarea, planificarea, programarea si verificarea execuției corecte a lucrărilor de construcții, fiind responsabili de realizarea proiectului in condițiile de calitate, costuri si termene stabilite precum si in condiții de securitate si sănătate.

- Asigura asistenta beneficiarului privind planificarea și efectuarea plăților pentru lucrările executate de constructor și vor viza situațiile de plata înainte ca acestea să fie însușite de către achizitor, facturate și ulterior decontate/platite.

- Verifica si avizează graficul de eșalonare al lucrării înaintate de constructor si in cazul întârzierilor va notifica constructorul pentru luarea de masuri imediate pentru recuperarea întârzierilor; Vor informa beneficiarul asupra masurilor de remediere si recuperare propuse.

- Monitorizează si supervizează lucrările de șantier precum si respectarea programului; Întocmesc rapoarte de activitate;  emit dispozițiile de șantier si  completează Jurnalul de șantier

- Semnează si verifica toate documentele aferente lucrărilor de construire: proces verbal predare-primire amplasament, proces verbal trasare lucrări, proces verbal de control al calității lucrărilor pe faze determinante, proces verbal lucrări care devin ascunse, proces verbal de recepție calitativa, liste de cantități, documentele de conformitate si calitate a produselor etc

- Asigura elaborarea dispozițiilor de șantier, a notelor de constatare, a notelor de renunțare și respectiv a notelor de comandă suplimentară, corectitudinea acestora și va verifica cantitățile rezultate.

  - Realizarea sistemului de comunicare și raportare

Prestatorul va desemna un reprezentant al diriginților de șantier, dintre diriginții de șantier nominalizați.

Dirigintele de șantier, desemnat ca reprezentant al diriginților de șantier nominalizati de către prestator, este responsabil cu asigurarea legăturilor eficiente dintre toate părțile implicate. Acest lucru presupune întâlniri ale Dirigintelui de șantier cu una, mai multe sau toate părțile menționate mai jos:

- Beneficiar;

- Antreprenor;

- Proiectant;

- Consultant;

- Reprezentanți ai Inspectoratului de Stat în Construcții;

- Alti reprezentanți implicati.

Dirigintele de șantier va asigura un sistem eficient de raportare a activităților desfășurate, astfel:

  - Rapoarte, jurnal de santier, dispozitii de santier

- Raportul initial - va fi prezentat într-o lună de la data începerii contractului de servicii și va cuprinde o analiză generală asupra implementării contractului, care va include:

  - datele inițiale existente, problemele care pot apărea și posibilele soluții;

  - un program detaliat de realizare a sarcinilor contractului;

  - un program de lucru al personalului propriu.

- Raport lunar de Activitate - va fi înaintat în primele 10 zile ale lunii următoare și va conține detalierea tuturor lucrărilor executate în luna raportată și va descrie, din punct vedere financiar și fizic, stadiul lor curent. Se vor face referiri la progresul lucrărilor, întârzieri ale lucrărilor și cauzele care le determină, va stabili măsurile care trebuiesc întreprinse pentru recuperarea întârzierilor, asigurarea calității lucrărilor, modul de implementare a sistemului de asigurare a calității, modul în care antreprenorul își controlează propria activitate prin respectarea și ajustarea conform condițiilor apărute în timpul execuției a programului și graficului de execuție, managementul traficului și a măsurile de protecție a muncii. De asemenea, raportul va avea un capitol distinct referitor la monitorizarea decontării. Decontările se vor urmării și totodată înainta beneficiarului atât pe luna raportată, cât și cumulat.

- Jurnalul de șantier

- Dirigintele de șantier are obligația de a înregistra zilnic toate informațiile relevante care ar putea, la un moment dat să se dovedească utile în rezolvarea problemelor de orice natură sau pentru rezolvarea reclamațiilor care ar putea să apară cu privire la execuția lucrărilor.

- In jurnalul de șantier, dirigintele de șantier va înregistra următoarele date și informații: lucrările executate și locația exactă, echipamentele, materialele și forța de muncă utilizată, condițiile meteorologice, evenimentele apărute în cursul execuției, defecțiunile apărute la echipamente și utilaje, orice alți factori care ar putea afecta desfășurarea execuției lucrărilor.

- Dispozițiile de șantier

- Orice modificare adusă din motive obiective proiectului tehnic, caietelor de sarcini sau listelor de cantități de lucrări va fi făcută numai de către proiectant și va fi aprobata de către verificatorul de proiect, si expert. Aceste modificări vor fi înaintate beneficiarului și constructorului sub formă de dispoziție de șantier a proiectantului.

- Dispoziția de șantier și listele de cantități de lucrări aferente acesteia vor fi semnate de proiectant, diriginte de șantier și constructor. In cadrul acesteia se va fundamenta necesitatea execuției respectivelor categorii de lucrări și se va identifica sursa de finanțare. Dirigintele de șantier are obligația de a urmări punerea în practică de către constructor a dispozițiilor de șantier emise de proiectant. Toate dispozițiile de șantier emise de proiectant vor fi numerotate și îndosariate.

- În cazul în care dispozițiile de șantier sunt emise ca urmare a nerespectării prevederilor din documentația tehnică de execuție, lucrările prevăzute în acestea se vor executa pe cheltuiala constructorului.

- Raport de finalizare a lucrărilor - înaintea recepției la terminarea lucrărilor dirigintele de șantier va întocmi Raportul de finalizare a lucrărilor care va cuprinde desenele conforme cu execuția ale proiectului, activitățile de întreținere/reparative necesare a fi asigurate de către beneficiar în perioada de garanție a lucrărilor cu un program de desfășurare al acestora. In cadrul raportului vor fi rezumate toate activitățile derulate în cadrul activității de dirigenție de șantier a lucrărilor.

- Raportul intermediar de notificare a defecțiunilor - Dirigintele de șantier întocmește raportul la fiecare 2 luni, în perioada de garanție a lucrărilor și îl prezintă beneficiarului.

- Raportul final - Raportul final se va întocmi la terminarea lucrărilor și va cuprinde:

- detalii și explicații asupra serviciilor asigurate de către diriginte de șantier pe parcursul desfășurării contractului de servicii;

- detalii și explicații asupra desfășurării contractului de lucrări, cu un capitol special dedicat recepției la terminarea lucrării;

- completarea cartii tehnice a construcției potrivit prevederilor HG nr. 343/2017 privind modificarea HG nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcție și a instalațiilor conexe.

- Rapoarte Speciale - Vor fi întocmite rapoarte speciale emise în legătură cu orice aspect major apărut la implementarea contractului de lucrari sau la cererea expresa a autoritatii contractante, în termenul solicitat de aceasta. In cazul în care drigintele de șantier constată neconformitatea lucrărilor executate, acesta are obligația de a întocmi „Rapoarte de neconformitate" în care va preciza la ce se referă neconformitățile, descrierea detaliată a acestora și termenul maxim de remediere. Nici o neconformitate nu va fi stinsă până când problemele semnalate nu vor fi rezolvate.

  - Monitorizarea programului de lucrări

- In termen de 5 zile de la transmiterea sa de către antreprenor, dirigintele de șantier va analiza programul de execuție și îl va accepta sau respinge. In cazul în care programul de execuție va fi respins, antreprenorul va retransmite Dirigintelui de șantier programul de execuție actualizat, pe care în termen de 5 zile Dirigintele de șantier îl va accepta sau îl va respinge.

- Programul de execuție revizuit și acceptat de diriginte de șantier devine noul program de referință.

- Pe baza programului de execuție al lucrărilor întocmit de către antreprenor și a previzionării derulării fondurilor, dirigintele de șantier va acorda asistență beneficiarului privind planificarea plăților către antreprenor.

- Dirigintele de șantier va verifica previzionarea derulării fondurilor și va analiza dacă aceasta este realistă, iar dacă nu, va instrui antreprenorul în vederea reeșalonării fondurilor necesare.

  - Cartea Tehnică a Construcției - va cuprinde toate documentele privind realizarea construcției emise în toate etapele realizării ei, de la certificatul de urbanism până la recepția finală. Cartea tehnică se va întocmi prin grija dirigintelui de șantier, fără a se percepe costuri suplimentare și se va preda beneficiarului la data semnării procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

# V. DURATA CONTRACTULUI SI PERIOADA DE PRESTARE A SERVICIILOR

  - Data de începere - Contractul de achiziție publică intră în vigoare de la data semnării și înregistrării acestuia de către ambele părți și se finalizează la data îndeplinirii tuturor obligațiilor contractuale.

  - Activitățile contractului se vor demara doar la emiterea Ordinului de Începere a Lucrărilor emis de către autoritatea contractantă.

  - Perioada de prestare a serviciului de dirigenție de șantier este de 12 luni calendaristice, de la data menționată în ordinul de începere a lucrărilor, in conformitate cu graficul de realizare din care rezultă termenul total de execuție a lucrărilor.

În condițiile în care, din motive obiective, perioada de executie a investitiei se va prelungi pe baza unui act adițional încheiat între constructor și autoritatea contractantă, contractul de prestări servicii de dirigenție de șantier va fi prelungit prin act adițional, în mod automat cu același număr de luni, fără modificarea valorii acestuia.

  - Perioada de garanție - In conformitate cu prevederile art. 7, alin. (3), din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată este obligatorie prevederea unei perioade de garanție, funcție de categoriile de importanță ale construcțiilor stabilite potrivit legii, perioadă care va avea o durată minimă de 3 ani (36 luni) de la data recepției la terminarea lucrărilor – și până la recepția finală pentru construcțiile încadrate în categoriile de importanță C, conform Hotărârea nr. 766/1997, Anexa nr.3. Regulament privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor.

În condițiile în care, din motive obiective, perioada de realizare a investitiei se va prelungi pe baza unui act adițional încheiat cu autoritatea contractantă, contractul de prestare a serviciului dirigenție de șantier va fi prelungit în mod automat cu același număr de luni, fără modificarea valorii acestuia.

  - Recepția Finală - Îndeplinirea obligațiilor Ofertantului câștigător nu se consideră a fi încheiată înainte de aprobarea Recepției Finale.

- La expirarea perioadei de garanție (inclusiv orice prelungire) sau, în cazul în care au fost recepționate separat la terminare unele părți, beneficiarul va organiza recepția finală și va comunica Ofertantului câștigător data stabilită și componența comisiei de recepție în condițiile legii. Comisia de recepție va consemna observațiile și concluziile sale într-un proces-verbal conform legii.

- În termen de 5 zile după ce semnează procesul-verbal, Beneficiarul va notifica Ofertantul câștigător cu privire la hotărârea de admitere, suspendare sau respingere a recepției finale, cu o copie a procesului- verbal aferent semnat de beneficiar.

- în cazul suspendării sau respingerii recepției finale, beneficiarul, fără a afecta dreptul său de a rezilia contractul, va prezenta, în notificarea sa dacă nu sunt prezentate în procesul-verbal, motivația precum și lucrările pe care să le realizeze Ofertantul câștigător și obligațiile pe care să le îndeplinească pentru a face posibilă admiterea recepției în conformitate cu prevederile Contractului. Ofertantul câștigător va remedia și/ sau finaliza lucrările și va îndeplini obligațiile.

- În cazul în care beneficiarul aprobă recepția finală, se va consemna în procesul-verbal data la care Ofertantul câștigător și-a încheiat obligațiile prevăzute în Contract (sau datele în cazul în care au fost recepționate separat, la terminare, părți din lucrări sau sectoare).

- Procesul - Verbal de Recepție Finală semnat de către beneficiar va fi singurul document considerat a certifica recepția finală a lucrărilor.

# VI. MODALITĂȚI DE PLATĂ

  - Plata serviciilor de dirigenție de șantier se va realiza astfel:

- Pentru perioada de execuție a lucrărilor 80% din valoarea contractului de servicii; valoarea facturilor solicitate la plată va fi proporțională cu gradul de execuție a lucrărilor.

- Recepția la terminarea lucrărilor 10% din valoare contractului de servicii după semnarea fara obiectiuni si fara consemnarea de deficienţe şi/sau remedieri necesar a fi realizate de executant, a Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Dirigintelui de santier îi revine obligația urmăririi remedierilor necesare a se realiza și respectiv a încheierii procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor fără obiecțiuni, respectiv a minutei/procesului verbal de stingere a deficiențelor și/sau remedierilor consemnate.

- Recepția finală a lucrărilor 10% din valoare contractului de servicii după semnarea fara observatii de catre beneficiar a Procesului verbal de recepție finală a lucrărilor.

- Ținând cont de sarcinile pe care le are dirigintele de șantier, este evident că activitatea acestuia influențează direct activitatea antreprenorului. Diligența și profesionalismul personalului dirigintelui de șantier are impact asupra ritmului execuției păstrându-l în limitele ofertate sau chiar accelerându-l, așadar contractul de dirigenție de șantier este strict legat de evoluția execuției lucrărilor. Din acest motiv, autoritatea contractantă condiționează plata serviciilor de progresul lucrărilor aplicând formula detaliată.

# VII. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI TEHNICE

  - Prestatorul va elabora oferta sa având în vedere cerințele formulate în caietul de sarcini. Toate informațiile din propunerea tehnică trebuie să permită identificarea corespondenței cu cerințele din caietul de sarcini.

  - Propunerea tehnica trebuie sa îndeplinească condițiile standard de asigurare a calității, de protecție a mediului, stabilite prin normative ale Uniunii Europene. Propunerea tehnica se va întocmi astfel încât sa rezulte ca sunt îndeplinite si asumate in totalitate cerințele documentației de atribuire.

  - Propunerea tehnică se va întocmi astfel încât să rezulte îndeplinirea și asumarea în totalitate a cerințelor documentației de atribuire.

  - Prezentarea unei propuneri tehnice care nu respecta cerințele minime precizate si solicitate in documentația de atribuire va duce la respingerea ofertei, fiind considerata neconformă. Ofertantul va prezenta un Registru al riscurilor.

  - În cadrul propunerii tehnice ofertanții vor prezenta o Declarație prin care se angajează să urmărească realizarea lucrările de execuție conform proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, asumându-și astfel obligația respectării tuturor prevederilor din capitolul piese scrise - caiete de sarcini, breviare de calcul, programe de urmărire și control, a prevederilor din cadrul pieselor desenate și listelor de cantități, etc.

  - Structura Propunerii tehnice

- Se vor prezenta:

- structura echipei propuse pentru îndeplinirea contractului;

- modul de abordare și gestionare a relației cu subcontractorii, în raport cu activitățile subcontractate (dacă este cazul);

- modul de abordare avut în vedere de ofertant pentru prestarea serviciilor;

- metodologia de realizare a activităților în scopul obținerii rezultatelor așteptate. Conform activităților cerute prin caietul de sarcini se va detalia modul de îndeplinire al sarcinilor pe care ofertantul trebuie să le îndeplinească, astfel încât documentația tehnică finală și lucrările să răspundă cerințelor beneficiarului și legislației în vigoare. De asemenea pentru fiecare activitate/sarcină în parte se vor prezenta resursele umane alocate precum și interacțiunea dintre activități/sarcini, inclusiv dintre membrii echipei.

- punctele cheie de control ale contractului;

- durata activităților;

- obiectele de construcții din care sunt alcătuite lucrările;

- planul de lucru (prezentat prin întocmirea unui grafic privind planificarea timpului).

- Se vor specifica prevederile legale (legi, standarde, reglementări) în domeniu de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit, ce pot avea incidență asupra derulării/implementării acestuia.

- Prin documentele prezentate, ofertantul va trebui să demonstreze:

- înțelegerea prevederilor caietului de sarcini;

- abilitatea de a transpune prevederile într-un plan de lucru fezabil;

- modalitatea în care ofertantul înțelege complexitatea proiectului corelat cu timpul alocat pentru prestarea serviciilor.

- Oferta tehnică va fi întocmită astfel încât în procesul de evaluare, informațiile din aceasta să permită identificarea corespondenței cu specificațiile tehnice solicitate.

VIII. CERINȚE MINIME OBLIGATORII PRIVIND PERSONALUL CHEIE (SPECIALIȘTI):

  - În oferta tehnică va fi prezentat detaliat personalul care va participa la prestarea serviciilor de dirigenție de șantier.

  - Diriginții de șantier nominalizați trebuie să fie atestați conform prevederilor legale, respectiv Ordinului nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier.

  - Dirigintele de șantier va purta întreaga responsabilitate pentru îndeplinirea corectă a sarcinilor descrise, iar în cazul în care pentru realizarea responsabilităților definite în cadrul contractului sau într-o fază ulterioară acesta va avea nevoie de personal suplimentar celui specificat în acest caiet de sarcini, va răspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fără costuri suplimentare.

  - Dirigintele de șantier va asigura personalul adecvat pentru îndeplinirea sarcinilor în conformitate cu cerințele specificate.

  - Dirigintele de șantier are obligația de a asigura valabilitatea autorizațiilor pentru toate persoanele nominalizate în echipă, pe toată durata contractului, inclusiv pentru perioada de garanție a lucrărilor, până la semnarea procesului verbal de recepție finală.

  - Având în vedere faptul că execuția lucrărilor este una complexă, echipa va fi formată cel puțin din următorii “experți cheie”:

- diriginte de șantier - autorizat conform Ordin 1496/2011 pentru aprobarea procedurii de autorizare a diriginților de șantier, cod 2.2 si/sau 2.3. si/sau 2.4. construcții civile industriale si agricole - categoria de importanta C si/sau B si/sau A;

- diriginte de șantier - autorizat conform Ordin 1496/2011 pentru aprobarea procedurii de autorizare a diriginților de șantier în domeniul Instalații aferente construcțiilor (categoriile de importanta A, B, C, D) - cod 8. - subdomeniul de autorizare 8.2. - Instalații sanitare, termoventilații.

- diriginte de șantier - autorizat conform Ordin 1496/2011 pentru aprobarea procedurii de autorizare a diriginților de șantier în domeniul Instalații aferente construcțiilor  (categoriile de importanta A, B, C, D) - cod 8. - subdomeniul de autorizare 8.1. - instalații electrice.

  - Personalul propus trebuie sa figureze in Registrul diriginților de șantier autorizați - document cu caracter public pentru evidența diriginților de șantier autorizați, organizat pe secțiuni corespunzător domeniilor/subdomeniilor autorizate, gestionat de către Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. și publicat pe pagina de internet a acestuia.

  - La stabilirea numărului de diriginți de șantier necesar în îndeplinirea contractului, Autoritatea contractantă a avut în vedere următoarele aspecte:

- In conformitate cu prevederile HG nr. 766/1997, Anexa 3, categoria de importanta a construcției este C - construcții de importanta normală.

- Un diriginte de șantier poate cumula mai multe funcții cu condiția să fie autorizat pe mai multe domenii.

- În funcție de tipurile de lucrări care fac obiectul viitorului contract de lucrări, ofertantul este liber să adauge experții pe care îi consideră necesari pentru îndeplinirea optimă a prevederilor acestui Caiet de sarcini (de ex. diriginte de șantier cod 8.3 Instalații gaze naturale)

  - Dirigintele de șantier va fi prezent pe șantier pe toată durata de execuție a contractului. Prestatorul va fi singurul responsabil de condițiile de cazare, de mijloacele de transport, de echipamentul de lucru             (ex: calculatoare, imprimante, copiatoare, scannere etc.). Prestatorul va fi singurul responsabil de asigurările necesare persoanelor nominalizate în contract.

  - Pentru personalul nominalizat conform cerințelor de mai sus, ofertantul va prezenta autorizații valabile;

  - La momentul depunerii ofertei, ofertantii vor face dovada modului de acces la expertii nominalizati/specialisti necesari pentru realizarea tututror activitatilor contractului. Modalitate de dovedire a accesului: fie contract individual de munca, fie in cazul în care personalul nominalizat nu este angajat al ofertantului, se vor prezenta documente din care să reiasă modul în care ofertantul își asigură accesul la acești specialiști (ex: contract de colaborare semnat intre parti).

  - Înlocuirea acestor persoane, după caz, se va face numai în temeiul art. 162 din HG nr. 395/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/ 2016 privind achizițiile publice. Contractantul are obligația sa se asigure și să garanteze autorității contractante că “experții-cheie” pe care îi propune sunt disponibili pe întreaga durată a contractului pentru realizarea activităților prevăzute și obținerea rezultatelor agreate prin intermediul contractului, indiferent de numărul de zile lucrătoare prevăzute pe expert și/sau perioada de desfășurare a activităților în cadrul contractului.

  - Obligațiile referitoare la condițiile de muncă și de protecție a muncii la nivel național, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului de servicii sunt conform Legii securității și sănătății în muncă, precum și a altor acte normative referitoare la acestea în vigoare la nivel național.

  - Intră în obligațiile prestatorului responsabilitatea asigurării spațiilor și a logisticii necesare desfășurării activității, a mijloacelor de transport, a cazării personalului nominalizat în îndeplinirea contractului.

  - Ofertanții se vor conforma legislației și standardelor în vigoare, având în vedere referirile la:

- reglementările tehnice definite în legislația internă, care sunt compatibile cu reglementările Uniunii Europene;

- dacă nu există reglementări tehnice în sensul celor prevăzute la pct. a), la reglementările naționale și anume de regulă în următoarea ordine de decădere: reglementări naționale care adoptă standarde europene; reglementări naționale care adoptă standarde internaționale; alte reglementări.

Notă: Se recomandă ofertanților vizitarea amplasamentului pentru a evalua pe proprie răspundere, cheltuială și risc datele necesare pentru elaborarea ofertei.

IX. VIZITAREA AMPLASAMENTULUI

      - În vederea întocmirii corespunzătoare și complete a propunerii tehnice și financiare, operatorii economici, interesați să depună ofertă, au posibilitatea să viziteze amplasamentul în vederea obținerii tuturor datelor necesare conform cu situația din teren. Fiecărui ofertant, autoritatea contractantă îi va emite o Notă de participare prin care îi confirmă vizitarea amplasamentului și luarea la cunoștință asupra situației existente. Documentul va fi depus in cadrul ofertei tehnice. In caz contrar prestatorul isi asuma angajamentul ca oferta va acoperi integral prezenta achizitie care va face obiectul contractului de servicii – va atasa in acest sens Formular PO-16-03_F23, Editia: II, Revizia: 2 – completat dupa caz.

      - Vizitarea amplasamentului se va face în prezența reprezentantului universității de luni pana vineri in zilele lucratoare in intervalul orar 8 – 14 cu anuntarea prealabila a achizitorului, la tel 0754.065.176 – Sef Serviciu Tehnic ing Nedelcu Narcis  sau tel 0755.248.501-Administrator Dragan Madalina. Orice cheltuieli legate de deplasarea/transportul/cazarea personalului prestatorului precum si de tiparirea si redactarea documentelor vor fi suportate de ofertant.

      - Pe parcursul vizitei pe amplasament si derularii contractului, se vor respecta in mod obligatoriu Normele de Protectia Muncii, PSI conform legislatiei in vigoare.

# X. LEGISLAȚIA APLICABILĂ

- Asigurarea dirigenției de șantier este o obligație legală, conform art. nr. 13 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții. Verificarea calității execuției construcțiilor este obligatorie și se efectuează de către investitori prin diriginții de specialitate sau prin agenți economici de consultanță specializați. Pe timpul executării lucrărilor de construcții, diriginții de lucrări, vor respecta legislația cu privire la calitatea în construcții, protecția muncii, protecția mediului, agrementele tehnice, precum și alte acte normative cu relevanță în domeniul construcțiilor:

- Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (^republicată*) privind calitatea în construcții, cu completările și modificările ulterioare;

- Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 (**republicată**) privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu completările și modificările ulterioare;

- Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu completările și modificările ulterioare;

- Ordinul nr. 1.496 din 13 mai 2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier, cu completările și modificările ulterioare;

- Hotărârea nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

- Hotărârea nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Alte norme legislative, inclusiv Directivele europene și Regulamentele Parlamentului European in domeniul achizițiilor publice, proiectării si construcțiilor;

- Alte acte normative, prescripții tehnice, coduri, evaluări, etc., necesare realizării unui proiect tehnic corect si complet care sa îndeplinească condițiile de aprobare si care poate fi implementat.

- Legislația mai sus enumerată nu este limitativă, vor fi respectate toate Legile, Ordonanțele, Hotărârile, Ordinele, Standardele, Reglementările tehnice care sunt în vigoare la data elaborării documentațiilor și execuției lucrărilor.

- Dirigintele de santier trebuie să respecte pe deplin toate prevederile legislației românești în domeniul construcțiilor. Dirigintele de santier trebuie să se asigure că orice contracte, subcontracte, instrucțiuni de utilizare, aprobări, etc. care urmează să fie încheiate sau emise în timpul perioadei de execuție și cea de notificare a defectelor, trebuie să fie în conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții (cu modificările și completările ulterioare). Execuția lucrărilor se va face în conformitate cu Standardele și Reglementările Tehnice românești și europene în vigoare.

PO-16-03-F5, Ediția: II, Revizia: 2

B. CONDIȚII DE PARTICIPARE

- Termen de valabilitate ofertă: minim 60 zile de la data limită de depunere a ofertelor.

- Criteriul avut in vedere pentru evaluarea ofertelor este "pretul cel mai scazut” cu respectarea tuturor conditiilor minime detaliate in cadrul documentatiei de participare - anunt publicitar, caiet de sarcini, formulare si contract.

#### Va fi depusă ofertă pentru toate serviciile solicitate prin prezenta documentație. Nu se accepta oferte partiale. Un Operator Economic trebuie să prezinte o singură ofertă, fie individual, fie ca asociat într-o asociere de Operatori Economici.

- Termen limită de depunere oferte conform anunt publicat in SEAP și postat pe site-ul universității

- Ofertele pot fi depuse/transmise:

  - In plic sigilat la Sediul Universității Maritimă din Constanța (Sediul central) - Rectorat, mun. Constanța, str. Mircea cel Bătrân, nr. 104, jud. Constanța, cod poștal 900663, unde va primi un număr de înregistrare cu specificarea orei la care a fost depusă oferta, în plic sigilat, ștampilat și inscripționat. Pe plicul/pachetul exterior se vor scrie următoarele informații:

•   Universitatea Maritimă din Constanța – Rectorat, mun. Constanta, str. Mircea cel Bătrân, nr. 104, jud. Constanța, cod poștal 900663.

•    Numărul de exemplare: 1 (unu).

•    Oferta pentru Anunțul publicitar privind „................................... ,”„A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE …………………….....................................

(ziua/luna/anul, ora) (data si ora limita de depunere a ofertelor, specificata in anuntul publicat in SEAP)

sau

  - pe adresa de e-mail achizitii @cmu-edu.eu

Riscurile transmiterii ofertei cad in sarcina operatorului economic. Pentru ofertele transmise pe e-mail, operatorii economici vor solicita telefonic la data/ora transmiterii, confirmarea primirii e-mail-ului de către autoritatea contractanta (tel 0755.047.471)

- Ofertele depuse după data limită de depunere a ofertelor nu vor fi luate în considerare si vor fi respinse.

- Dacă ofertantul care va fi desemnat castigator este înscris în SEAP, acesta va posta oferta și în sistem, în catalogul de produse/servicii/lucrări, sub denumirea mai sus mentionata.

- Operatorii economici vor urmări site-ul universității https://cmu-edu.eu/anunturi-publicitate/ și/sau Anunțul de publicitate din SEAP, pe perioada cuprinsă între data publicării anunțului de publicitate și termenul limită de depunere a ofertelor, unde autoritatea contractanta poate posta clarificări la documentația de atribuire.

- Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborării și prezentării ofertei sale, precum și a documentelor care o însoțesc.

- Oferta trebuie să conțină:

- Scrisoarea de înaintare (Formular PO-16-03_F6, Editia: II, Revizia: 2)

- Propunerea financiară exprimata in lei (Formular PO-16-03_F7, Editia: II, Revizia: 2).

- Declaratia pe propria raspundere (Formular PO-16-03_F9, Editia: II, Revizia: 2)

- Ofertantul trebuie sa facă dovada capacităţii tehnice si profesionale de care dispune pentru îndeplinirea contractului, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini. In acest sens se va prezenta lista cu personalul de specialitate ce urmează a se ocupa cu derularea contractului, pe etape, acordul scris al acestora pentru partea de care va fi responsabil, insotita de atestatele specifice valabile (Formular PO-16-03_F21, Editia: II, Revizia: 2 si Formularul PO-16-03_F22, Editia: II, Revizia:2). Daca personalul NU este angajat al ofertantului si se va atasat contract de colaborare semnat intre parti

- Notă de participare la vizitarea amplasamentului sau Angajament (Formular PO-16-03_F23, Editia: II, Revizia: 2) – completat dupa caz.

- Propunerea tehnica trebuie să corespundă cerințelor minime prevăzute în caietul de sarcini. Ofertantul va prezenta o detaliere a serviciilor ofertate, care sa acopere minim cerintele autoritatii contractante, având in vedere toate componentele si specificațiile caietului de sarcini.

- Certificat constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă instanța competentă, ACTUALIZAT, din care să reiasă că ofertantul are ca obiect de activitate principal, sau secundar, prestarea serviciilor similare celor solicitate prin prezenta documentație de atribuire. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în clasificarea CAEN (cazul persoanelor juridice/fizice romane)/in clasificarea NACE din țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul (cazul persoanelor juridice/fizice străine).

- Modul de prezentare al ofertei:

Limba de redactare a ofertei și de derulare a contractului este limba română. Toate documentele elaborate pe perioada de desfășurare a activităților prevăzute în contract se vor elabora în limba română.

- Modul de prezentare a propunerii tehnice

- Prestatorul va elabora oferta sa având în vedere cerințele formulate în caiet de sarcini.

- Propunerea tehnica trebuie sa se refere la intregul obiect al contractului si nu se accepta propuneri tehnice care se refera numai la o parte din obiectul contractului. Propunerea tehnica trebuie sa demonstreze indeplinirea tuturor cerintelor minime din caietul de sarcini.

- Toate informațiile din propunerea tehnică trebuie să permită identificarea corespondenței cu cerințele din caietul de sarcini.

- Prestatorul are obligația de a depune toate diligențele pentru îndeplinirea activităților pentru care a fost solicitat cu respectarea condițiilor de calitate necesare și prevăzute de normele legislative în vigoare.

- Toate costurile necesare implementării oricăror activități sau documentații solicitate prin contract pe baza acestui caiet de sarcini vor fi suportate de către prestator.

- Prestatorul va elabora oferta sa ținând cont de toate costurile ce vor fi necesare pentru prestarea serviciilor, inclusiv eventuale deplasări.

- Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerințele prevăzute in caietul de sarcini. Ofertantul va prezenta o detaliere a serviciilor care sa acopere minim cerintele autoritatii contractante, având in vedere toate componentele si specificațiile caietului de sarcini

- Prin propunerea tehnică, ofertantul, inclusiv subcontractanții săi, se angajează să respecte reglementările legale în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă, ce se aplică la locul în care se prestează serviciile și care rezultă din legi, regulamente, decrete și decizii, atât la nivel național (România) cât și la nivelul Uniunii Europene precum și din convențiile colective sau tratate, convenții și acorduri internaționale, cu condiția ca aceste norme precum și aplicarea acestora să fie în conformitate cu legislația Uniunii Europene.

- Modul de prezentare a propunerii financiare

- Actul prin care operatorul economic își manifesta voința de a se angaja din punct de vedere juridic în relația contractuală cu autoritatea contractantă, îl reprezintă Formularul de oferta PO-16-03_F7, Editia: II, Revizia: 2

- Propunerea financiară trebuie sa se refere la întregul obiect al contractului, nu se acceptă propuneri financiare care se referă numai la o parte din obiectul contractului si trebuie sa fie corelată cu informațiile incluse în propunerea tehnică. Toate cerințele descrise în propunerea tehnică trebuie acoperite prin prețuri în propunerea financiară.

- Activitățile descrise în propunerea tehnică, dar pentru care nu sunt incluse preturi, vor fi considerate ca fiind incluse în prețul cerințelor prezentate de către ofertant în propunerea tehnică.

- Pentru aceste cerințe autoritatea contractantă va plăti doar prețul stabilit în propunerea financiară și nimic în plus, chiar dacă acestea sunt realizate în timpul executării contractului.

- Propunerea financiară va fi exprimata in LEI cu și fără TVA.

Prețurile oferite trebuie să includă toate cheltuielile directe și indirecte și toate cheltuielile generate de orice altă categorie de activități, servicii, aprobări necesare, etc. în vederea prestării unor servicii complete, de calitate și conforme.

- Neprezentarea în cadrul ofertei a Documentelor de calificare și/sau Propunerii tehnice și/sau Propunerii financiare are ca efect respingerea acesteia ca inacceptabila/neconforma/neadecvata, dupa caz, functie de motivele concrete care au stat la baza deciziei.

Autoritatea contractantă poate solicita, pe parcursul perioadei de evaluare a ofertelor, clarificări/ completări ale Documentelor de calificare și/sau Propunerii tehnice și/sau Propunerii financiare, conform cerințelor autorității contractante, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 2 din Legea 98/2016.

- Angajamentul legal prin care se angajează cheltuielile aferente achiziţiei va lua forma unui contract de achiziţie publică, conform prevederi art.43 alin.5 din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice din 02.06.2016. Achiziția se consideră atribuită numai după semnarea contractului de către ambele părți.

- Nu se accepta oferte partiale.

- Oferta depusa de un operator economic pe numele căruia Universitatea Maritimă din Constanța a emis, în ultimul an Document constatator privind neîndeplinirea/îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor contractuale, va fi respinsa.

PO-16-03_F6, Editia: II, Revizia: 2

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

Înregistrat la sediul autorității contractante

Nr. __________ / __ . __ . _________

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către,  ___________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a anunțului publicitar, publicat în SEAP cu nr ……………………..…………………………………………………………..

(nr. anunț publicitar din SEAP)

privind atribuirea achizitiei/contractului ................................................................................................................

(denumirea achizitiei/contractului de achiziție publică)

noi ............................................................................................................... vă transmitem

(denumirea/numele operatorului economic)

alăturat următoarele:

1. Oferta transmisa pe e-mail/Coletul sigilat și marcat în mod vizibil conținând oferta, în original, depus la Rectoratul universitatii.

2. Informații în legătură cu atribuirea contractului mai sus menționat:

2.1. numele și prenumele persoanei/persoanelor împuternicite să semneze documentele pentru prezenta achiziție: ...………………….....................................................

2.2. numele și prenumele persoanei/persoanelor împuternicite să reprezinte ofertantul la ședința de deschidere: …………………………………………………………........

2.3. adresa pentru corespondență valabilă pentru comunicare la prezenta achiziție: ........…......................................................................................................................

2.4. telefon valabil pentru comunicare la prezenta achiziție: …………..........................

2.5. fax valabil pentru comunicare la prezenta achiziție: …………….............................

2.6. e-mail valabil pentru comunicare la prezenta achiziție: ………...............................

Data completării ......................

Operator economic,

.............................................................                                                                                                                                                                   (numele/denumirea operatorului economic)

.....................................................................                                                                                                                                                                                                                                                (nume, semnătura autorizată și ștampila)

PO-16-03_F7, Editia: II, Revizia: 2

OPERATOR ECONOMIC

________________

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către _________________________________________________________

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului _________________________________________________, ne oferim ca, în conformitate                      (denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația de achizitie, să prestam _____________________________________________, pentru suma de _________________(moneda ofertei)

(denumirea serviciilor)                                                                   (suma in litere si in cifre)

plătibilă după recepția serviciilor, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de _________________________.

(suma in litere si in cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să prestam serviciile conform propunerii tehnice.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de  _______________________________

(durata in litere și cifre)

zile, respectiv până la data de ___________________________, și ea va rămâne obligatorie pentru noi

(ziua/luna/anul)

și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Precizam că:

_    |_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta separat, marcat în mod clar "alternativă";

_     |_| nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data _____/_____/_____

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez

(semnătura)

oferta pentru și în numele ____________________________________.

(denumirea/numele operatorului economic)

Ofertant

..............................................................

(nume, prenume, semnătura autorizată, ștampilă)

PO-16-03_F9, Editia: II, Revizia: 2

OPERATOR ECONOMIC

___________________

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

privind

,,...................................................................................................................................”

(denumirea achiziției)

,,...................................................................................................................................”

(denumirea achiziției)

Subsemnatul................................................................................... reprezentant legal al operatorului economic ....................................................., declar pe propria răspundere sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice că:

- Deținem toate autorizațiile impuse de legislația în vigoare, necesare derulării contractului/comenzii;

- Deținem experiența și capacitatea tehnică, să executăm obligațiile (contractuale, daca este cazul) eficient, prompt într-o manieră profesională, prudentă și competentă, în conformitate cu cerințelor impuse prin documentatia de atribuire, în conformitate cu cea mai bună practică industrială și legislația specifică în vigoare și acceptăm să punem la dispoziție intreaga dotare și personalul specializat de-a lungul perioadei de derulare a contractului/comenzii;

- Nu ne aflam în niciuna din situațiile menționate la art 164 alin (1), 165 alin (1), 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

- Declarăm că prețul ofertat este corespunzător în totalitate, reprezintă prețul ferm, fără niciun fel de excluderi si include toate costurile directe și indirecte pentru pentru furnizarea/prestarea/executarea completă, de calitate și corespunzatoare a contractului.

5.     Societatea pe care o reprezint  __________________________________are achitate la zi toate

(denumirea operatorului economic)

obligatiile de plata catre Bugetul consolidat al Statului si catre Bugetul Local, conform prevederi legale in domeniu, aflate in vigoare la data prezentei achizitii.

Intocmita intr-un exemplar, pe propria raspundere, cunoscand ca declaratiile inexacte sunt pedepsite conform legii.

Data        ………………………………….

(numele, prenume).............................................................................

(funcţia)..............................................................................................

(semnătura reprezentant legal, ștampila)...........................................

PO-16-03_F21, Editia: II, Revizia: 2

OPERATOR ECONOMIC

……………………………

LISTA CU PERSONALUL DE SPECIALITATE

pentru  indeplinirea contractului

Subsemnatul(a) ________________, reprezentant(ă) împuternicit al(a) ______________________, (denumirea/ numele şi sediul/adresa ofertantului) declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că persoanele nominalizate mai jos sunt disponibile pentru indeplinirea contractului Servicii de dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiție EXTINDERE (CONSTRUIRE) SPAȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI LABORATOARE - PARTER” BAZA NAUTICA (SEDIU LAC MAMAIA) STR. CUARTULUI, NR. 2, CONSTANTA” si că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.

Subsemnatul(a) __________________________________,  declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificarii datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Universitatii Maritime din Constanta cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastră.

| Nr. Crt. | Nume si prenume | Pozitia in cadrul contractului (Specialitatea) | Autorizaţii/ diplome/ certificate de atestare/alte documente | Numar contract de munca sau Numar contract de colaborare daca nu este salariat al ofertantului |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tabelul se va completa doar cu personalul asupra căruia se acordă punctaj.

Data ______________

Ofertant,

........................

(semnatura autorizata)

PO-16-03_F22, Editia: II, Revizia: 2

DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE

acordul scris al personalului pentru partea de care va fi responsabil

Subsemnatul ________________________ declar pe propria raspundere sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in cate publice, ca că sunt de acord sa particip cu ofertantul ________________________________ la achizitia directa avand ca obiect Servicii de dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiție EXTINDERE (CONSTRUIRE) SPAȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI LABORATOARE - PARTER” BAZA NAUTICA (SEDIU LAC MAMAIA) STR. CUARTULUI, NR. 2, CONSTANTA.

Declar că sunt capabil şi disponibil pentru indeplinirea in totalitate a atributiilor ce imi revin in cadrul contractului si imi asum toate obligatiile si responsabilitatile ce decurg de pe pozitia de ________________________________ pe care le voi respecta si le voi duce la indeplinire, in situatia in care aceasta oferta este declarata castigatoare.

De asemenea, în cazul în care oferta operatorului economic va fi desemnată câştigătoare, imi afirm inteaga disponibilitate pentru a indeplini in totalitate atributiile ce imi revin in cadrul contractului avand ca obiect Servicii de dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiție EXTINDERE (CONSTRUIRE) SPAȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI LABORATOARE - PARTER” BAZA NAUTICA (SEDIU LAC MAMAIA) STR. CUARTULUI, NR. 2, CONSTANTA si imi asum toate obligatiile si responsabilitatile ce decurg din aceasta pozitie pe care le voie respecta si le voi duce la indeplinire pe toata perioada de derulare a contractului. Atasez contractul de colaborare nr___________________

Prezenta declaratie de disponibilitate isi mentine valabilitatea pe toata perioada de realizare a obiectului contractului, cat si in cazul prelungirii acesteia.

| Numele si prenumele |  |
| --- | --- |
| Semnătura |  |
| Data |  |

Nota: Daca personalul NU este angajat al ofertantului, se va atasat contract de colaborare semnat între părți.

PO-16-03_F23, Editia: II, Revizia: 2

Notă de participare

la vizitarea amplasamentului și de luare la cunoștință asupra situației existente,

pentru elaborarea propunerii tehnice și propunerii financiare

Încheiată azi____________________________

Între Universitatea Maritimă din Constanța reprezentată de _______________________________________ și operatorul economic _________________________________ reprezentat de__________________________.

A fost încheiată prezenta Notă de participare la vizitarea amplasamentului și de luare la cunoștință asupra situației existente, pentru operatorul economic ______________________________________ care intenționează să depună ofertă în cadrul achiziției directe de servicii de dirigentie de șantier pentru obiectivul de investiție EXTINDERE (CONSTRUIRE) SPAȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI LABORATOARE PARTER BAZA NAUTICA (SEDIU LAC MAMAIA) STR. CUARTULUI, NR. 2, CONSTANTA.

Operatorul economic confirma faptul ca a solicitat si obtinut de la beneficiar toate informatiile necesare si utile, a evalua pe propria raspundere situatia de pe teren, a luat in considerare toate aspectele cu privire la prestarea serviciilor solicitate prin documentatia de atribuire, a inspectat zonele unde vor fi efectuate lucrarile si este pe deplin constient de toate dificultatile si costurile implicate, pentru elaborarea unui propuneri tehnice si finaciare corespunzatoare.

O copie după prezenta Notă de luare la cunoștință asupra situatiei existente a fost înmânată participantului la vizitarea amplasamentului pentru a fi depusă în cadrul ofertei.

Reprezentant UMC					 Reprezentant Operator economic

Nume /prenume /semnătura		                                 Nume /prenume /semnatura

SAU

ANGAJAMENT

privind întocmirea propunerii tehnice și financiare (fără vizitarea amplasamentului)

pentru

Servicii de dirigentie de șantier pentru obiectivul de investiție EXTINDERE (CONSTRUIRE) SPAȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI LABORATOARE PARTER BAZA NAUTICA (SEDIU LAC MAMAIA) STR. CUARTULUI, NR. 2, CONSTANTA.

Subsemnatul__________________________________ reprezentant legal al __________________________

confirmam faptul ca am luat în considerare toate cerințele și aspectele prezentei achiziții pentru elaborarea unui propuneri tehnice și financiare corespunzătoare și complete care va acoperii integral obiectul contractului.

Ne asumăm pe proprie răspundere că oferta depusă include toate cerințele autorității contractante, serviciile, operațiunile și cheltuielile necesare și suntem pe deplin conștienți de toate dificultățile și costurile implicate pentru prestarea unor servicii de dirigentie de șantier complete, conforme si de calitate.

Reprezentant operator economic

Nume /prenume /semnătura

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA PROIECTULUI TEHNIC

Subsemnatul___________________, reprezentant imputernicit al _______________________________ (denumirea ofertantului) privind obiectivul de investitii _______________________________________, declar ca ne angajam sa urmarim realizarea lucrarilor de executie, conform legislației în vigoare, proiectului tehnic si a detaliilor de executie, asumandu-ne obligatia respectarii tuturor prevederilor din capitolul piese scrise, caiete de sarcini, breviare de calcul, programe de urmarire si control, a prevederilor din cadrul pieselor desenate si listelor de cantitati.

Data __________________

Ofertant

_______________________

CONTRACT DE SERVICII

nr. ___________/______________________

1. Părţi contractante

În temeiul art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice și art. 43-46 din Normele metodologice din 2 iunie 2016 de aplicare aprevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul contract de prestare servicii, între

Universitatea Maritimă din Constanța, cu sediul în mun. Constanța, str. Mircea cel Bătrân, nr.104, telefon +40241/664740, fax +40241/617260, cod fiscal 2747321, cont  RO62TREZ23F650601200130X deschis la Trezoreria Constanța, reprezentată prin Rector, Prof. univ. dr. ing. Violeta Vali CIUCUR, în calitate de achizitor, pe de o parte

şi

______________________, cu sediul în _______________________, str. ___________________ nr. ___, bl. __________, ap. ___, telefon _________________, fax _____________________, e-mail______________ număr de înmatriculare J________________, cod unic de înregistrare _________________________, cont ____________________ deschis la _______________, reprezentată prin _____________, în calitate de prestator, a intervenit următorul contract.

2.Termeni şi definiţii

2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi definiţi şi interpretaţi astfel:

- Contract – prezentul contract şi toate anexele sale;

- Achizitor şi Prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea definite în preambulul prezentului contract;

- Act adiţional - document prin care se pot  modifica termenii şi condiţiile contractului de prestări servicii;

- Preţul contractului - preţul plătibil Prestatorului de către Achizitor, în baza contractului pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract sau impuse prin lege, pentru serviciile efectiv acceptate ca fiind corespunzătoare de către Achizitor;

- Servicii - totalitatea activităţilor pe care prestatorul trebuie să le realizeze şi  care fac obiectul prezentului contract;

- Caiet de sarcini – Anexa la Contract, care include obiectivele, sarcinile specificațiile și caracteristicile Serviciilor descrise în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesității autorității contractante, menționând, după caz, metodele și resursele care urmează să fie utilizate de către Contractant și/sau Rezultatele care trebuie realizate/prestate și furnizate de către Contractant, inclusiv niveluri de calitate, performanță, protecție a mediului, sănătate publică, siguranță și altele asemenea, astfel cum pot fi/sunt precizate în mod expres în documentația de atribuire după caz, precum și cerințe aplicabile Contractantului în ceea ce privește informațiile și documentele care trebuie puse la dispoziția autorității contractante

- Contract de subcontractare - acordul încheiat în scris între Contractant și un terț ce dobândește calitatea de Subcontractant, în condițiile Legii nr. 98/2016, prin care Contractantul subcontractează Subcontractantului partea din Contract în conformitate cu prevederile Contractului;

- Antreprenor – executantul lucrarilor de construire cu care achizitorul are incheiat contract.

- Durata contractului – perioada de timp în care contractul produce efecte juridice;

- Diriginte de santier - prestatorul

- Forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

- Formular de ofertă - actul juridic prin care Prestatorul şi-a manifestat voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic în prezentul contract de achiziţie publică; oferta cuprinde propunerea financiară şi propunerea tehnică, complet şi integral.

- Grafic de prestare a serviciilor – eşalonarea serviciilor în limita termenului de prestare propus prin ofertă.

- Neconformitate (Neconformități) - execuția de slabă calitate sau deficiențe care încalcă siguranța, calitatea sau cerințele tehnice și/sau profesionale prevăzute de prezentul Contract și/sau de Legea aplicabilă și/sau care fac Rezultatele prestării serviciilor necorespunzătoare scopurilor acestora, astfel cum sunt prevăzute în prezentul Contract și/sau de Legea aplicabilă precum și orice abatere de la cerințele și de la obiectivele stabilite în Caietul de Sarcini;

- Penalitate contractuală – despăgubirea stabilită în contractul de servicii ca fiind plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire sau îndeplinire necorespunzătoare a obligaţiilor din contract.

- Propunerea tehnică – parte a ofertei elaborată pe baza cerinţelor din anunțul de participare sau după caz din documentaţia descriptivă.

- Propunerea financiară - parte a ofertei ce cuprinde toate informaţiile cu privire la preţ, tarif, toate celelalte condiţii financiare şi comerciale corespunzătoare satisfacerii cerinţelor solicitate prin documentaţia de atribuire;

- Rezultat/Rezultate - oricare și toate informațiile, documentele, rapoartele colectate și/sau pregătite de Contractant ca urmare a Serviciilor prestate astfel cum sunt acestea descrise în Caietul de Sarcini;

- Subcontractant - orice operator economic care nu este parte a acestui Contract și care execută și/sau furnizează anumite părți ori elemente ale Contractului ori îndeplinește activități care fac parte din obiectul Contractului, răspunzând în fața Contractantului pentru organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în acest scop;

- Situație de Lucrări (SL) – document în cadrul căruia se determină stadiul de execuție al Lucrării/Lucrărilor și care însoțesc facturile, Procese-Verbale de Recepție sau alte documente care atestă stadiul de realizare al Lucrării/Lucrărilor;

- Zi - zi calendaristică, dacă nu se prevede în mod expres altfel;

- An – o perioadă de 365 de zile consecutive.

3. Interpretare

3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

3.3. Cuvintele referitoare la persoane sau părţi vor include societăţile şi companiile, precum şi orice organizaţie având personalitate juridică.

3.4. Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract

4. Obiectul principal si pretul contractului

4.1. Obiectul prezentului contract îl constituie prestarea serviciilor de dirigenție de șantier a lucrărilor de construire, în vederea realizării obiectivului “EXTINDERE (CONSTRUIRE) SPAȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI LABORATOARE PARTER BAZA NAUTICA (SEDIU LAC MAMAIA) STR. CUARTULUI, NR. 2, CONSTANTA”, denumite in continuare servicii, în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract si documentele contractului, cu dispozițiile legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare.

4.2 (1) Preţul total convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, este de _________________ lei, la care se adaugă TVA în valoare de ________ lei, conform ofertei prestatorului, anexă la contract, platibil in transe/etape, dupa cum urmeaza:

- Pentru perioada de execuție a lucrărilor - 80% din valoarea contractului de servicii valoarea facturilor solicitate la plată va fi proporțională cu gradul de execuție a lucrărilor.

- Recepția la terminarea lucrărilor- 10% din valoare contractului de servicii după semnarea fara obiectiuni si fara consemnarea de deficienţe şi/sau remedieri necesar a fi realizate de executant, a Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Dirigintelui de santier îi revine obligația urmăririi remedierilor necesare a se realiza și respectiv a încheierii procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor fără obiecțiuni, respectiv a minutei/procesului verbal de stingere a deficiențelor și/sau remedierilor consemnate.

- Recepția finală a lucrărilor - 10% din valoare contractului de servicii după semnarea fara observatii de catre achizitor a Procesului verbal de recepție finală a lucrărilor.

(2) Prețul include toate cheltuielile directe si indirecte și toate cheltuielile generate de orice altă categorie de activități, servicii, aprobări necesare, etc. în vederea prestării unor servicii complete, de calitate și conforme.

4.3. Preţul este ferm în lei si nu se actualizează. Nu se acordă avans.

5. Durata contractului

5.1. Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți. Durata prezentului Contract începe de la intrarii in vigoare și se finalizează la data îndeplinirii tuturor obligaților contractuale. Perioada de prestare a serviciilor de dirigenție este corelată cu perioada de execuției a lucrărilor de construcții și se vor presta în două etape:

- perioada de execuției a lucrărilor se va realiza în termen de 12 luni calendaristice de la data menționată în ordinul de începere lucrări;

- perioada de garanției de minim 3 ani (36 luni) de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la recepția finală;

5.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile începând cu data menționată în ordinul de începere a prestării serviciilor, emis de achizitor, pe tot parcursul lucrărilor de execuție, să participe la recepția la terminarea lucrărilor și la recepţia finală a lucrărilor care va avea loc în maxim 15 zile de la data expirării perioadei de garanţie a lucrărilor executate.

5.3. Modificarea din orice motiv a duratei de execuţie a lucrărilor faţă de cele prevăzute sau estimate la momentul încheierii contractului, amânarea recepţiei sau orice alte incidente similare, cu privire la lucrările care fac obiectul serviciilor prestate de către prestator, vor modifica în mod corespunzător, de drept, durata de prestare, respectiv graficul de prestare a serviciilor, fără a face posibilă orice pretenție financiară sau de altă natură a prestatorului, suplimentar faţă de cele prevăzute prin Contract.

5.4. Contractul este considerat finalizat atunci când prestatorul:

- a realizat toate activitățile stabilite prin contract și a prezentat toate rezultatele, astfel cum este stabilit în caietul de sarcini, oferta sa și în contract,

- a remediat eventualele neconformități care nu ar fi permis utilizarea serviciilor de către achizitor, în vederea obținerii beneficiilor anticipate și îndeplinirii obiectivelor comunicate prin caietul de sarcini;

6. Documentele contractului

6.1. Documentele contractului sunt:

- Documentația de atribuire, inclusiv, dacă este cazul, clarificările și/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor;

- Propunerea tehnică și financiară a prestatorului inclusiv clarificările din perioada de evaluare;

- Alte anexe sau Acte adiționale la Contract (dacă se vor încheia).

6.2. Orice contradicţie ivită între documentele contractului se va rezolva prin aplicarea ordinii de prioritate stabilită la art.6.1.

7. Caracterul confidențial al contractului

7.1. Fără a aduce atingere derulării şi execuţiei prezentului contract, ambele parti contractante au obligaţia de a asigura garantarea protejării acelor informaţii pe care cealalta parte le precizează ca fiind confidenţiale, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea acestor informaţii ar prejudicial interesele legitime ale partii.

8. Obligațiile principale ale prestatorului

8.1. (1) Prestatorul are obligaţia de a presta si finaliza serviciile care fac obiectul prezentul contract, cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, în perioadele convenite, in conformitate cu legislaţia în vigoare aplicabila obiectului contractului, cu obligaţiile asumate prin prezentul contract şi cu caietul de sarcini, propunerea tehnica și financiara, anexe la prezentul contract. In cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare si nu corespund cerintelor prevazute în caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.

(2) Prestatorul va presta serviciile cu atenție, eficiență și diligență, cu respectarea dispozițiile legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare.

8.2. (1) Prestatorul are obligaţia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane, materiale, instalaţiile, echipamentele sau altele asemenea, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de şi pentru Contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în Contract sau se poate deduce în mod rezonabil din Contract.

(2) Prestatorul are obligația de a asigura disponibilitatea personalului, pe toată durata contractului. Prestatorul are obligația de a asigura desfășurarea activităților stipulate în contract prin acoperirea cu personal specializat pe toată durata contractului si să se asigure că, personalul alocat fiecărei activități vor îndeplini obligațiile stabilite în sarcina acestora.

(3) Prestatorul va respecta toate prevederile legale în vigoare în România și se va asigura că și personalul său, implicat în contract, va respecta prevederile legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare

8.3. (1) Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu graficul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata Contractului.

(2) Prestatorul se oblige să presteze serviciile la standardele si performanţele specificate de prevederile legale si cele stabilite prin prezentul contract si garanteză calitatea acestora prin raspundere directa fata de achizitor si autoritati, in conformitate cu actele normative in vigoare.

8.4. (1) Prestatorul va răspunde solidar cu persoana fizică desemnată pentru îndeplinirea tuturor obligaţiilor decurgând din prevederile legale sau din dispoziţiile contractului, precum şi pentru menţinerea valabilă a autorizaţiei persoanei desemnate, pe toată durata de executare a prezentului contract.

(2) La cererea expresă a achizitorului sau în cazul în care persoana desemnată nu mai îndeplineşte cerinţele şi condiţiile legale pentru a avea calitatea de diriginte de şantier, prestatorul îl va înlocui imediat cu o persoană care corespunde criteriilor legale.

(3) În cazul în care prestatorul înlocuieşte din orice motiv persoana desemnată, va notifica imediat în scris achizitorul de acest fapt şi îi va comunica toate datele de identificare şi de contact ale persoanei nou desemnate.

8.5. (1) Prestatorul are toate atributiile si obligatiile prevazute in caietul de sarcini si de legislatia in vigoare aplicabila contractului.

(2) Prestatorul își va exercita atribuțiile în următoarele faze tipice derulării execuției unui obiectiv de investiții:

- Pregătirea executării lucrărilor;

- Execuție propriu-zisă;

- Recepția la terminarea lucrărilor;

- Perioada de garanție;

8.6. În perioada de pregătire a executării lucrărilor prestatorul are în principal următoarele obligații:

- verifică existenţa autorizaţiei de construire, precum şi îndeplinirea condiţiilor legale cu privire la încadrarea în termenul de valabilitate;

- verifică concordanţa dintre prevederile autorizaţiei de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor şi ale proiectului;

- studiază proiectul, tehnologiile şi procedurile prevăzute pentru realizarea construcţiilor;

- verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate din proiect, inclusiv existenţa studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize şi concordanţa dintre prevederile acestora;

- verifică existenţa şi valabilitatea avizelor, acordurilor, expertizei tehnice, precum şi a modului de preluare a condiţiilor impuse de acestea în proiect;

- verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte atestaţi şi însuşirea acestora de către expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;

- verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanţă a construcţiei;

- verifică existenţa în proiect a programelor de faze determinante;

- verifică existenţa proiectului sau a procedurilor de urmărire specială a comportării în exploatare a construcţiilor, dacă aceasta va fi instituită;

- preia amplasamentul şi reperele de nivelment şi le predă executantului, libere de orice sarcină;

- participă, împreună cu proiectantul şi cu executantul, la trasarea generală a construcţiei;

- predă către executant terenul rezervat pentru organizarea de şantier;

- verifică existenţa "Planului calităţii" şi a procedurilor/instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;

- verifică existenţa documentelor cu privire la calitatea produselor pentru construcţii, respectiv corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în proiect/documentele contractului;

- verifică existenţa anunţului de începere a lucrărilor la emitentul autorizaţiei şi la ISC;

- verifică existenţa panourilor de identificare şi vizualizare a investiţiei, dacă acestea corespund prevederilor legale/contractuale şi dacă sunt amplasate la loc vizibil (dacă este cazul).

- Prestatorul verifică, acceptă sau respinge motivat:

  - programul de execuție al antreprenorului, inclusiv existența fizică a resurselor necesare îndeplinirii programului transmis;

  - garanțiile Antreprenorului și va emite în scris recomandarea de aprobare/ respingere a acestora;

  - polițele de asigurare ale antreprenorului conform condițiilor din contract și se va asigura că acestea sunt încheiate în conformitate cu prevederile contractului, sunt și rămân în vigoare și au acoperire pe toată perioada specificată în contract;

  - propunerea de reprezentant al antreprenorului în termen de 5 zile calendaristice. Prestatorul in calitate de dirigintele de șantier își poate retrage aprobarea cu privire la reprezentantul antreprenorului în următoarele situații:

- Reprezentantul antreprenorului nu îndeplinește, în mod grav sau repetat, obligațiile Contractuale și/ sau

- Prin acțiunile sau inacțiunile antreprenorului, siguranța și securitatea muncii și/ sau protecția mediului sunt puse în pericol;

  - Prestatorul va accepta „Planul de sănătate și securitate în munca” si nu va permite execuția niciunei lucrări pe santier înainte ca acest plan să fie acceptat;

8.7. În perioada de executare a lucrărilor Prestatorul are în principal următoarele obligații:

- urmăreşte realizarea construcţiei în conformitate cu prevederile contractului, a proiectelor şi a reglementărilor tehnice în vigoare; oferă garanție beneficiarului că executantul, căruia i-a fost atribuit contractul de execuție lucrări, își va îndeplini toate obligațiile asumate prin contract și va executa lucrările conform PTh. Și ale reglementărilor în vigoare;

- verifică existenţa documentelor de certificare a calităţii produselor pentru construcţii, respectiv corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în proiect;

- verifică respectarea legislaţiei cu privire la materialele utilizate (existenţa documentelor de atestare a calităţii, transportul la locul punerii în operă, corespondenţa calităţii acestora cu prevederile din certificatele de calitate, din contract, din proiect);

- interzice utilizarea produselor pentru construcţii (inclusiv semifabricate şi prefabricate) necorespunzătoare sau fără certificate de conformitate, declaraţii de conformitate sau agremente tehnice;

- interzice utilizarea de procedee şi echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;

- verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora, în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică, în contract şi în normele tehnice în vigoare;

- verifică respectarea "Planului calităţii", a procedurilor şi instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;

- interzice executarea de lucrări de către persoane neautorizate, conform reglementărilor tehnice în vigoare, și executarea de lucrări de către personal necalificat;

- participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinate;

- efectuează verificările prevăzute în normele tehnice, semnează și ștampilează documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de recepţie calitativă ale lucrărilor ce devin ascunse, prelevare probe, ataşamente, etc., după caz;

- asigură convocarea de către executant a reprezentantului Inspectoratului Teritorial în Construcţii, ori de câte ori este necesar conform legii;

- asistă la prelevarea probelor de la locul de punere în operă;

- urmăreşte realizarea lucrărilor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul execuției acestora și admite la plată numai lucrările corespunzătoare din punct de vedere cantitativ și calitativ;

- dispune executantului, după caz, sistarea execuţiei, demolarea sau refacerea lucrărilor executate necorespunzător, în baza soluţiilor elaborate de proiectant sau de persoanele abilitate prin lege pentru elaborarea acestora;

- transmite proiectantului, prin intermediul investitorului, sesizările proprii, ale organelor abilitate, precum şi ale altor participanţi la realizarea construcţiei privind neconformităţile şi neconcordanţele apărute pe parcursul execuţiei;

- informează operativ investitorul privind deficienţele de ordin calitativ constatate, în vederea dispunerii de măsuri și, după caz, propune oprirea lucrărilor;

- verifică, în calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluţiilor tehnice pe parcursul execuţiei lucrărilor;

- avizează dispoziţiile de şantier emise de proiectant;

- anunţă ISC privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros, şi verifică punerea în siguranţă a construcţiei, conform proiectului;

- anunţă ISC privind reluarea lucrărilor la investiţiile la care a fost oprită/sistată executarea lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros;

- efectuează, în numele Achizitorului, activitatea pe linie financiară, de verificare şi decontare a lucrărilor executate. Este responsabil pentru cantităţile de lucrări confirmate, pentru calitatea lucrărilor acceptate spre plată respectiv pentru exactitatea, legalitatea şi conformitatea datelor din documentele semnate;

- urmăreşte respectarea de către executant a dispozițiilor și/sau măsurilor dispuse de proiectant, de Achizitor sau de organele abilitate;

- urmăreşte respectarea sistemului de asigurare a calităţii la executant;

- preia documentele de la executant şi proiectant şi completează cartea tehnică a construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;

- urmăreşte dezafectarea lucrărilor de organizare de şantier şi predă terenul deţinătorului acestuia;

- pe baza situațiilor de lucrări, atașamentelor, certificatelor de calitate/garanție/conformitate, rezultatelor analizelor de laborator și a documentelor, înaintate de către executant dirigintelui de șantier, în urma examinării, inspecției, măsurătorii și/sau testării, prestatorul are obligația de a întocmi Certificatul intermediar si final de plată, pe care le prezintă spre aprobare achizitorului, însoțit de documentele înaintate de către executant în termen de cel mult 15 de zile calculate de la primirea acestor documente. În măsura în care Executantul omite transmiterea unor documente dintre cele enumerate anterior sau nu transmite niciunul din aceste documente, Prestatorul are obligația de a solicita executantului transmiterea sau completarea documentației, precum și de a sesiza Achizitorul.

8.8. La recepţia lucrărilor Prestatorul are în principal următoarele obligații:

- participă la recepţia lucrărilor, asigură secretariatul recepţiei şi întocmeşte actele de recepţie;

- recomanda achizitorului cu motivare detaliată, admiterea, amânarea sau respingerea recepției lucrărilor

- urmăreşte soluționarea obiecțiilor cuprinse în anexele procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor și îndeplinirea recomandărilor comisiei de recepție;

- verificarea documentelor de la constructor în legătură cu cartea tehnică a construcției, respectiv întocmirea și completarea împreună cu antreprenorul a cărții tehnice a construcției cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;

- aproba Proiectul tehnic de execuție actualizat „as built”.

- predă achizitorului actele de recepţie și cartea tehnică a construcției după efectuarea recepției la terminarea lucrarilor.

8.9. După recepţia la terminarea lucrărilor Prestatorul are în principal următoarele obligații:

- urmăreşte rezolvarea remedierilor cuprinse în anexa procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

- somează executantul în cazul nerespectării de acesta a obligaţiilor contractuale;

- notifică executantul cu privire la defecţiunile care au apărut în perioada de garanţie şi pe care executantul trebuie să le remedieze pe cheltuiala sa, cu înștiințarea achizitorului.

- urmărește comportarea post execuție a lucrărilor, întocmind în acest sens Jurnalul evenimentelor pe care-l va prezenta periodic achizitorului pentru avizare;

- certifică la plată sumele reținute sau confirmă eliberarea garanției de bună execuție;

- pe perioada de garanție completeaza Cartea tehnică a construcției, predată la terminarea lucrărilor achizitorului in calitate de beneficiar, dacă este cazul, la sediul achizitorului.

8.9. (1) Prestatorul va îndeplini toate atribuţiile şi obligaţiile dirigintelui de şantier prevăzute în Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier, cu modificările și completările ulterioare, prevazute de Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, respectiv cele care decurg din calitatea sa de diriginte de şantier, chiar nespecificate în acte normative, dar subînţelese şi accesorii obligaţiilor expres statuate prin dispoziţiile legale sau cele contractuale.

(2) Prestatorul are obligația să elaboreze, pe perioada de prestare a serviciilor, toate rapoartele și documente solicitate conform prevederilor cuprinse în caietul de sarcini si contract.

8.10. Prestatorul va acorda asistență achizitorului în pregătirea și emiterea oricărei reclamații ale achizitorului. Prestatorul trebuie să raporteze imediat achizitorului orice eveniment sau dispută care necesită intervenția acestuia și îl va asista pe achizitor în rezolvarea oricărei probleme pe șantier.

8.11. (1) Prestatorul are obligația înștiințării Achizitorului cu privire la orice problemă existentă sau potențială, care poate apărea în legătură cu contractul de lucrări și propune recomandări pentru posibile soluții.

(2) Prestatorul are responsabilitatea asigurarii unei legaturi eficiente intre toate partile implicate in derularea contractului de lucrari. Acest lucru presupune intalniri ale prestatorului cu Achizitorul (beneficiarul lucrarii), proiectant, executantul lucrarii, ISC, etc, prestatorul avand obligatia oreganizarii si participarii la intalnirile de lucru lunare precum si ori de cate ori este nevoie in timpul executieie lucrarilor, toate discutiile fiind consemnate de prestator in minuta sedintei.

8.12. În eventualitatea în care lucrările nu sunt executate în ritmul stabilit și se acumulează întârzieri, prestatorul este obligat să anunțe antreprenorul și Universitatea Maritimă din Constanța asupra măsurilor ce se pot lua pentru corectarea situației. La constatarea ritmului de lucru nesatisfăcător al antreprenorului prestatorul va solicita luarea măsurilor necesare pentru recuperarea întârzierilor și pentru a se conforma programului de lucrări.

8.13. Dacă programul de lucru stabilit de antreprenor o cere, prestatorul va supraveghea lucrările mai mult de

8 ore pe zi, precum și în zilele de odihnă și sărbătoare.

8.14. Prestatorul va participa la toate întâlnirile organizate de antreprenor, pe șantier, cu reprezentanți ai Inspectoratului de Stat în Construcții și cu reprezentanții proiectantului. Astfel de întâlniri sunt organizate pentru inspecția lucrărilor executate în faze determinante ale construcției, care sunt definite în detaliile de execuție în conformitate cu Legea nr. 10/1995 cu privire la calitatea lucrărilor în construcții.

8.15. La solicitarea Achizitorului sau a antreprenorului prestatorul se va prezenta în termen de cel mult 48 de ore la amplasamentul lucrării ori la sediul Achizitorului, cu documentele solicitate.

8.16. Prestatorul se obligă să asigure transportul persoanelor desemnate de către Achizitor în vederea efectuării unor verificări comune la execuția lucrărilor, ori de câte ori acest lucru este necesar pentru îndeplinirea contractului și este solicitat de către Achizitor.

8.17 (1) Prestatorul, personalul acestuia si subcontractantii sai, se obliga sa acționeze întotdeauna loial și imparțial și ca un consilier de încredere pentru achizitor conform regulilor și codului de conduită al domeniului său de activitate precum și cu discreția necesară.

(2) În cazul în care prestatorul sau oricare dintre subcontractanții săi se oferă să dea/să acorde sau dau/acordă oricărei persoane mită, bunuri, facilități, comisioane în scopul de a determina sau recompensa îndeplinirea/neîndeplinirea oricăror acte sau fapte în legătură cu prezentul contract sau pentru a favoriza/defavoriza orice persoană în legătură cu prezentul contract, achizitorul poate decide încetarea Contractului.

(3) Prestatorul, personalul acestuia si subcontractantii sai vor respecta secretul profesional, pe perioada executării Contractului, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, precum și după încetarea contractului.

9. Obligațiile principale ale achizitorului

9.1. Achizitorul are obligația de a efectua plata către prestator, în termen de maxim 30 (treizeci) zile lucratoare de la semnarea fără observatii, de către achizitor a documentelor/procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă a serviciilor efectuate, pe baza facturii emise de prestator.

9.2. (1) Achizitorul se obligă să verifice prin reprezentanții săi, in termen maxim de 15 zile, calitatea serviciilor prestate pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si financiara a prestatorului si cerintele din caietul de sarcini.

(2) In masura in care procesul- verbal de receptie a serviciilor se semneaza cu observatii, prestatorul are obligatia de a se conforma observatiilor achizitorului si de a remedia serviciile prestate in acord cu aceste observatii, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii, cu observatii, a procesului – verbal anterior mentionat. Dupa implinirea termenului de 5 zile lucratoare, in masura in care prestatorul nu isi executa obligatia de remediere a serviciilor prestate in acord cu observatiile achizitorului, prestatorul datoreaza penalitati in conditiile convenite in cuprinsul art. 10.1 din contract. In masura in care prestatorul se conformeaza obligatiei de remediere anterior aratate, in termenul mai sus convenit, partile vor incheia un proces – verbal, in cuprinsul caruia vor mentiona indeplinirea obligatiei de remediere.

9.3. (1) Achizitorul va pune la dispoziţia prestatorului cu promptitudine orice facilitati / informaţii şi/sau documente pe care le deţine şi care sunt relevante pentru realizarea contractului, documentaţiile tehnice cu autorizaţiile de construire aferente. Documente vor fi returnate Achizitorului la sfârşitul perioadei de prestare a contractului.

(2) Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate prestatorului.

10.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

10.1. În cazul în care, prestatorul nu reuşeşte să-şi indeplineasca la termen obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalitaţi, o sumă echivalentă cu 0,01% din preţul serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor, fara nicio formalitate prealabila si fara interventia instantelor de judecata.

10.2. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul stabilit, prestatorul are dreptul de a aplica penalități de 0,01% pe zi de intarziere din plata neefectuată, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

10.3. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.

11. Derularea și monitorizarea contractului

11.1. In perioada de derulare a contractului prestatorul:

- asigura organizarea, planificarea, programarea si verificarea execuției corecte a lucrărilor de construcții, fiind responsabili de realizarea proiectului in condițiile de calitate, costuri si termene stabilite precum si in condiții de securitate si sănătate.

- asigura asistenta achizitorului privind planificarea si efectuarea plăților pentru lucrările executate de constructor si vor viza situațiile de plata înaintate de acesta.

- Verifica si avizează graficul de eșalonare al lucrării înaintate de Constructor si in cazul întârzierilor va notifica Constructorul pentru luarea de masuri imediate pentru recuperarea întârzierilor; Vor informa achizitorul asupra masurilor de remediere si recuperare propuse

- Monitorizează si supervizează lucrările de șantier precum si respectarea programului;

- Întocmesc rapoarte de activitate (raport initial, raport lunar de activitate, raport de finalizare a lucrărilor, raportul intermediar de notificare a defecțiunilor, raportul final, rapoarte special) emit dispozițiile de șantier si  completează Jurnalul de șantier

- Semnează si verifica toate documentele aferente lucrărilor de construire: proces verbal predare-primire amplasament, proces verbal trasare lucrări, proces verbal de control al calității lucrărilor pe faze determinante, proces verbal lucrări care devin ascunse, proces verbal de recepție calitativa, liste de cantități, documentele de conformitate si calitate a produselor etc

- Asigura elaborarea notelor de constatare, a notelor de renunțare și respectiv a notelor de comandă suplimentară, corectitudinea acestora și va verifica cantitățile rezultate.

11.2. (1) Prestatorul va întreprinde toate măsurile și acțiunile necesare sau corespunzătoare pentru realizarea cel puțin a performanțelor contractuale astfel cum sunt stabilite în Caietul de Sarcini.

(2) Prestatorul va asigura legăturile eficient dintre toate părțile implicate. Acest lucru presupune întâlniri ale prestatorului cu una, mai multe sau toate părțile implicate, respective achizitor (beneficiar), constructor (antreprenor), proiectant, reprezentanți ai Inspectoratului de Stat în Construcții si ai altor autoritati.

(3) Prestatorul va prezenta documentele și rapoartele conform celor specificate în caietul de sarcini și cu respectarea graficului de prestare acceptat de către achizitor.

11.3 (1) Orice rezultat elaborat și/sau prelucrat de către prestator în executarea contractului vor deveni proprietatea exclusivă a achizitorului, la momentul efectuării plății sumelor datorate prestatorului conform prevederilor prezentului contract.

(2) Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ori industrială, dobândite în executarea contractului vor fi proprietatea exclusivă a achizitorului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera așa cum va considera de cuviință, fără limitare geografică ori de altă natură, cu excepția situațiilor în care există deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori industrială.

11.4 (1) Cartea tehnică se va întocmi prin grija prestatorului, fără a se percepe costuri suplimentare și se va preda achizitorului la data semnării procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Prestatorul va întocmi, de asemenea, orice raport solicitat de către Achizitor cu privire la executarea contractului, respectiv cu privire la orice aspect privind execuţia lucrărilor definite in prezentul.

12. Inceperea si prestarea serviciilor, intârzieri în îndeplinirea contractului

12.1. (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor la data stabilită în ordinul de începere a contractului emis de achizitor.

(1) Prestarea serviciilor în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestuia prevăzută a fi terminată trebuie finalizate în termenul convenit de părţi.

(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri ce nu se datoarea acestuia sau sunt datorate în exclusivitate achizitorului ori alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, părţile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului, fără vreo obligaţie suplimentară de orice natură din partea achizitorului.

12.2. (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor. Prestarea serviciilor la termenele specificate este considerată de către părţi o condiţie esenţială a prezentului contract.

(2) În cazul în care există motive de întârziere ce nu se datorează nici direct, nici indirect prestatorului, acesta poate solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora. În cazul în care achizitorul consideră justificată solicitarea şi prelungirea nu ar cauza întârzieri semnificative în execuţia lucrărilor de construcţie prevăzute la art. 4.1., respectiv nu ar influenţa în mod negativ îndeplinirea obligaţiilor legale sau contractuale ale Achizitorului, decurgând din contracte cu terţe persoane, Părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.

(3) În cazul în care prelungirea nu este posibilă fără a cauza daune de orice natură achizitorului sau a-i crea dificultăţi în îndeplinirea altor obligaţii, inclusiv faţă de terţe persoane, prestatorul va face tot posibilul pentru a se încadra în termenele iniţiale, inclusiv efectuarea de ore suplimentare, angajarea de personal suplimentar etc., fără a avea pretenţii financiare suplimentare faţă de achizitor.

12.3. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de prestare sau există riscul de a nu se încadra în acest grafic, prestatorul are obligaţia de a notifica în scris acest lucru imediat achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face numai cu acordul părților, prin act adiţional.

12.4. Cu excepţia cazului de forță majoră şi în afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a duratei de prestare , orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului potrivit prevederilor art. 10.

12.5. În caz de întârziere mai mare de 15 zile, respectiv în caz de întârziere Achizitorul va avea dreptul de a rezilia prezentul contract conform dispoziţiilor art. 19.

13. Certificatele de plată, rapoartele interimare și finale

13.1. (1) Toate documentele de decontare ale antreprenorului cu care achizitorul are incheiat contractul de executie lucrari, vor fi însoțite de un certificat de plată intermediar/final (dupa caz), de un raport intermediar/final (dupa caz) privind serviciile prestate, însoțite de situațiile de lucrări aferente lucrării supervizate, semnate și ștampilate de către prestator, respectiv de certificate de recepţie calitative cu privire la lucrările supervizate şi finalizate în perioada la care se referă factura, dacă e cazul, emise de către prestator, ce vor fi înaintate spre avizare şi aprobare achizitorului.

(2) Prestatorul va pregati, in urma verificarii si revizuirii situatiilor de plata inaintate de catre antreprenor  certificate de plata in termen de maxim 15 zile de la depunerea situatiei de plata. Toate certificatele de plata vor contine in afara platilor curente situatia clara a platilor precedente si a platilor cumulate.

(3) Decontarea lucrarilor se va face pentru cantitatile real executate, rezultate din masuratori efectuate de catre Prestator inpreuna cu executantul.

13.3. (1) Achizitorul, în termen de 15 de zile de la primirea rapoartelor și certificatelor, va notifica prestatorului decizia sa cu privire la acestea, cu indicarea motivelor în cazul respingerii acestora sau al solicitării unor modificări.

(2) Documentele de decontare ale antreprenorului neînsoțite de raportul prestatorului (in calitate de diriginte de santier), de documentele anexă și de situațiile de lucrări nu vor fi onorate, iar penalitățile aferente acestei întârzieri vor fi în sarcina prestatorului, cu titlu de despăgubiri.

(3) În situația în care un raport, certificat sau alt document este aprobat de către achizitor condiționat de operarea unor modificări de către prestator, prestatorul are obligația efectuării modificărilor într-un termen ce nu va depăși 5 zile de la primirea solicitării de la achizitor.

13.4. Aprobarea unui document, raport, certificat etc., respectiv achitarea unei facturi nu va fi interpretat în nici un caz ca un act de descărcare şi nu va exonera în niciun fel, direct sau indirect, parţial sau integral, Prestatorul de răspundere cu privire la calitatea, cantitatea, efectivitatea, conformitatea lucrărilor sau orice alt aspect similar cu privire la aceste, la materialele folosite, costurile reale etc.

13.5. (1) Lucrările executate necorespunzător de catre constructor și care poartă viza de bună execuție a prestatorului in calitate de dirigintele de șantier, vor fi refăcute pe cheltuiala prestatorului.

(2) Plata contravalorii lucrărilor achitate nejustificat de achizitor (in calitate de beneficiar) din vina prestatorului va fi recuperată de la prestator.

14. Modalităţi de plată

14.1. (1) Prestatorul va emite factura aferentă serviciilor furnizate prin prezentul contract numai după aprobarea/recepția serviciilor prestate.

(2) Plata serviciilor de dirigentie de santier se va face in etape, in conformitate cu prevederile art 4.2 din prezentul contract

14.2. (1) Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate în mod complet, corespunzător şi în deplină concordanţă cu termenii şi condiţiile prezentului contract, precum şi cu prevederile legale aplicabile.

(2) Achizitorul va refuza factura sau va solicita modificarea facturii, daca va considera necesar, în cazul în care serviciile listate nu au fost prestate, nu au fost prestate corespunzător ori integral, dacă documentele anexate nu sunt corespunzătoare sau complete, factura nu conţine toate informaţiile necesare ori nu corespunde sub orice aspect condiţiilor prevăzute în prezentul Contract.

14.3. În cazul în care achizitorul aprobă factura iniţială sau modificată conform solicitărilor, aceasta se va plăti în conformitate cu prevederile art 9.

15. Cesiunea

15.1 - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.

15.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.

16. Ajustarea preţului contractului

16.1 - Pentru serviciile prestate în baza acestui contract, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

16.2 - Preţul contractului este ferm şi nu se ajustează, actualizeaza pe toată perioada de derulare.

17. Amendamente

17.1 - Parţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, exceptie modificarea pretului, care este interzisa in orice circumstante, in acord cu prevederile art.16.2 din prezentul Contract.

18. Subcontractanți

18.1 - (1) Prestatorul este pe deplin si direct raspunzator fata de achizitor de modul in care subcontractantii sai isi indeplinesc partea lor din contract, intre achizitor si subcontractanti neexistand raporturi juridice de niciun fel, decurgand din prezentul Contract.

(2) Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

18.2 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

18.3 (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

(3) În orice moment, pe perioada derulării contractului, prestatorul trebuie să se asigure că subcontractantul nu afectează drepturile achizitorului în temeiul prezentului contract.

18.4 (1) Prestatorul are dreptul de a solicita achizitorului în orice moment pe perioada derulării contractului, numai în baza unor motive justificate, fie înlocuirea/renunțarea la un subcontractant, fie implicarea de noi subcontractanți. Prestatorul trebuie să solicite, în scris, aprobarea prealabilă a achizitorului înainte de încheierea unui nou contract de subcontractare. Solicitarea în scris în vederea obținerii aprobării achizitorului privind implicarea de noi subcontractanți se realizează numai după ce prestatorul a efectuat el însuși o verificare prealabilă a subcontractantului ce urmează a fi propus, prin raportare la caracteristicile activităților care urmează a fi subcontractate.

(2) Achizitorul notifică prestatorului decizia sa cu privire la înlocuirea unui subcontractant/implicarea unui nou subcontractant, motivând decizia sa în cazul respingerii aprobării.

18.5 Niciun contract de subcontractare nu creează raporturi contractuale între subcontractant și achizitor. Prestatorul este pe deplin răspunzător față de achizitor pentru modul în care îndeplinește contractul. Prestatorul răspunde pentru actele și faptele subcontractanților săi ca și cum ar fi actele sau faptele sale. Aprobarea de către achizitor a subcontractării oricărei părți a contractului sau a angajării de către prestator a unor subcontractanți pentru anumite părți din contract nu eliberează prestatorul de niciuna dintre obligațiile sale din contract.

18.6 (1) În cazul în care un subcontractant nu reușește să își execute obligațiile contractuale, achizitorul poate solicita prestatorului fie să înlocuiască respectivul subcontractant cu un alt subcontractant, care să dețină calificările și experiența solicitate de achizitor, fie să preia el însuși partea din contract care a fost subcontractată.

(2) Partea din contract încredințată unui subcontractant de catre prestator, nu poate fi încredințata unor terțe părți de către subcontractant.

19. Incetarea, rezilierea contractului

19.1 - (1) Prezentul contract încetează de drept prin ajungere la termen sau la momentul la care toate obligațiile stabilite în sarcina părților au fost executate.

(2) În cazul în care pe parcursul derulării contractului prestatorul întâmpină dificultăţi tehnice deosebite, pentru a căror rezolvare sunt necesare alte metode şi soluţii tehnice de prestare şi a căror pondere în contract este semnificativă, achizitorul poate rezilia contractul din proprie iniţiativă sau după caz, la cererea prestatorului.

(3) Dacă prestatorul se află în imposibilitatea de a executa contractul de servicii din motive similare forţei majore, contractul va fi reziliat.

19.2 – (1) Prezentul Contract inceteaza de plin drept după acordarea unui preaviz de 5 zile prestatorului, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, în oricare dintre situaţiile următoare, dar nelimitându-se la acestea:

- prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile stabilite prin oferta tehnică, anexă la contract sau în perioada de timp stabilita în contract;

- după semnarea contractului, prestatorul cesionează drepturile sale din contractul de servicii sau subcontractează fără a avea acordul prealabil al achizitorului;

- după semnarea contractului, prestatorul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

- împotriva Prestatorului a fost pronunţată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu privire la fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna intereselor financiare ale CE;

- apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea prezentului contract;

(2) Rezilierea contractului nu constituie un obstacol în exercitarea dreptului achizitorului de a acţiona prestatorul, civil sau penal.

  - (1) Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a rezilia contractul, fără însă a fi afectat dreptul părților de a pretinde plata unor daune sau alte prejudicii, dacă:

- Prestatorul nu se conformează, în perioada de timp, conform notificării emise de către achizitor, prin care i se solicită remedierea neconformității sau executarea obligațiilor care decurg din prezentul contract;

- Prestatorul subcontractează părți din contract fără a avea acordul scris al achizitorului;

- Prestatorul cesionează drepturile și obligațiile sale fără acordul scris al achizitorului;

- Prestatorul înlocuiește personalul/experții nominalizați fără acordul achizitorului;

19.4. Avizarea de către prestator a unor lucrări, în fapt nerealizate de către constructor, duce automat la rezilierea contractului de drept, fără somație, punere în întârziere sau judecată și a suportării contravalorii acestora în cazul în care achizitorul in calitate de beneficiarul a efectuat plata.

19.5 (1) Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de prestari servicii cu condiţia notificării deciziei cu cel puţin 5 zile înainte de incetarea efectivă.

(2) În cazul prevăzut la alin (1), Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din prezentul Contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a acestuia.

20. Forța majoră

20.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

20.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

20.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau parţilor până la apariţia acesteia.

20.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

20.5 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 5 zile de la încetare.

20.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 1 luna, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

21. Solutionarea litigiilor

21.1. Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

21.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de catre instantele judecatoresti in a caror raza teritoriala se afla sediul achizitorului.

22. Limba care guvernează contractul

22.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

23. Comunicări

23.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

23.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, posta, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

# 24. Protejarea datelor cu caracter personal

# 24.1 - Partile convin sa partajeze intre ele date cu caracter personal, in conformitate cu prevederile Regulamentului General al UE privind protectia datelor cu caracter personal (GDPR) nr. 679/2016 exclusiv in scopul derularii tranzactiei comerciale/relatiei contractuale dintre parti. Categoriile de persoane avute in vedere sunt persoanele fizice si juridice implicate in derularea relatiei comerciale/contractuale de la ambele parti sau de la terte persoane implicate in derularea contractului. Categoriile de date partajate sunt detaliile de contact: nume/denumire, domiciliu/sediu social, datele de identificare ale reprezentantului/administratorului, e-mail, numar de telefon sau alte detalii necesare comunicarii si derularii relatiei contractuale. Nu vor fi transferate si prelucrate date cu caracter personal considerate ca date sensibile, decat daca acestea sunt solicitate in baza unui temei legal.

# 24.2 - Beneficiarul datelor va prelucra datele personale, in conformitate cu legislatia europeana privind protectia datelor pentru a garanta un nivel ridicat de protectie a acestora. Nu se efectueaza alte transferuri de date cu caracter personal catre alti destinatari, cu exceptia cazului in care se detine aceasta obligatie prin lege.

# 24.3 - In conformitate cu prevederile GDPR, Partile au urmatoarele drepturi: dreptul de a primi informatii cu privire la datele prelucrate, dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor, dreptul de a notifica Autoritatea competenta de supraveghere a prelucrarii datelor, precum si dreptul de a solicita stergerea sau restrictionarea datelor cu caracter personal, dreptul de opozitie la prelucrarea datelor si dreptul de retragere a consimtamantului, daca datele nu mai sunt necesare scopului in care au fost prelucrate initial.

# 24.4 - Prin semnarea prezentului contract, incluzand clauzele privind prelucrarea datelor cu caracter personal, partile isi manifesta in mod voluntar consimtamantul cu privire la prelucrarea si utilizarea acestor date in scop contractual si legal.

25. Legea aplicabilă contractului

25.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

CONVENŢIE

Pe linie de securitate si sanatate in munca, situatii de urgenta

(apararea impotriva incendiilor si protectie civila) si mediu

Anexa la contract nr............../........................................

încheiata azi ........................................................, intre:

UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA in calitate de BENEFICIAR, reprezentata prin Rector – Dna. Prof. Univ. Dr. Ing. Violeta Vali CIUCUR si

SC ................................................................... SRL , in calitate de PRESTATOR, reprezentata prin ......................................................................Administrator/director.........................., au convenit sa incheie prezenta Conventie, cu respectarea urmatoarelor clauze si  obligaţiilor reciproce ce decurg din:

Legea nr.319/2006 - privind securitatea si sănătatea in munca;

H.G. nr.1425/2006 - Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006 cu modificari si completari ulterioare;

H.G. nr.300/2006 - privind cerinţele minime de S.S.M. pentru şantiere mobile;

H.G. nr.1048/2006 - privind cerinţele minime de S.S.M. pentru utilizarea E.I.P. la locul de munca;

H.G. nr.1051/2006 - privind cerinţele minime de S.S.M. pentru manipularea manuala a maselor care prezintă riscuri pentru lucratori, in special de afecţiuni dorsolombare;

H.G. nr.971/2006 - privind cerinţele minime de S.S.M. pentru semnalizarea de securitate si/sau de sănătate;

H.G. nr.1091/2006 - privind cerinţele minime de S.S.M. pentru locul de munca;

H.G. nr.l 146/2006 - privind cerinţele minime de S.S.M. pentru utilizarea in munca de către lucratori a echipamentelor de munca;

H.G. nr.355/2007 - privind supravegherea sanatatii lucratorilor actualizata;

Legea nr.307/2006 - privind apărarea impotriva incendiilor;

Legea nr.481/2004 - privind protecţia civila;

Ord. nr. 163/2007 – norme generale de aparare impotriva incendiilor;

Ord.nr.712/2005 - pentru aprobarea dispoziţiilor generale privind instruirea in domeniul situaţiilor de

urgenta, cu modificările ulterioare;

O.G. nr.195/2005 - privind protecţia mediului;

H.G. nr.856/2002 - privind evidenta gestiunii deşeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase, denumite in continuare "PARTI".

1.	SCOP

- Prezenta convenţie se aplica in cazul contractelor de prestari servicii precum si in cazul contractelor de antrepriza si subantrepriza.

- Prezenta Conventie reglementeaza atributiile si raspunderile partilor din punct de vedere al respectarii prevederilor legislatiei de securitate si sanatate in munca, apararii impotriva incendiilor si pentru situatii de urgenta, de igiena a muncii, instruirea si controlul lucratorilor din punct de vedere al prevenirii riscurilor profesionale, cat si de reglementare a procedurilor  de comunicare, cercetare, inregistrare, raportare si evidenta a accidentelor de munca, imbolnavirilor profesionale precum si a modalitatilor de actiune in situatii de pericol grav si iminent, de accidentare in timpul desfasurarii activitatii lucratorilor proprii, colaboratorilor ori prepusilor PRESTATORULUI.

- Prezenta convenţie se aplica in condiţiile relaţiei contractuale, definita prin contractul nr. ......................./..........................................................

2.  DEFINITII  PENTRU PRINCIPALII TERMENI UTILIZATI IN PREZENTA CONVENTIE:

- Parti interesate = societăţi de prestări servicii construcţii si instalaţii interesate de performanta SSM, PSI si PM.

- Comunicarea = procedura care defineşte caile si mijloacele de instiintare. in cazul producerii unui eveniment.

- Eveniment = accidentul care a antrenat decesul sau vătămări ale organismului, produs in timpul procesului de munca ori in deplinirea indatoririlor de serviciu, situaţia de persoana data dispăruta sau accidentul de traseu ori de circulaţie, in condiţiile in care au fost implicate persoane angajate, incidentul periculos, precum şi cazul susceptibil de boala profesională sau legată de profesiune.

- Boala profesională = afecţiunea care se produce ca urmare a exercitării unei meserii sau profesii, cauzată de agenţi nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de munca, precum şi de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, in procesul de munca;

- Accident de munca = vătămarea violenta a organismului, precum şi intoxicaţia acuta profesională, care au loc in timpul procesului de munca sau in îndeplinirea îndatoririlor de serviciu şi care provoacă incapacitate temporară de munca de cel puţin. 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces;

- Incident periculos = evenimentul identificabil, cum ar fî explozia, incendiul, avaria, accidentul tehnic, emisiile majore de noxe, rezultat din disftmctionalitatea unei activităţi sau a unui echipament de munca sau/şi din comportamentul neadecvat al factorului uman, care nu a afectat lucrătorii, dar ar fi fost posibil sa aibă asemenea urmări şi/sau a cauzat, ori ar fi fost posibil sa producă, pagube materiale;

- Loc de munca = locul destinat sa cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile întreprinderii şi/sau unităţii, inclusiv orice alt loc din aria întreprinderii şi/sau unităţii la care lucrătorul are acces în cadrul desfăşurării activităţii;

- Echipament de munca = orice maşina, aparat, unealta sau instalaţie folosită în munca;

- Echipament individual de protecţie = orice echipament destinat a fi purtat sau mânuit de un lucrator pentru a-1 proteja impotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea sa îi pună în pericol securitatea şi sănătatea Ia locul de munca, precum şi orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a îndeplini acest obiectiv;

- Şantier temporar sau mobil, denumit în continuare şantier = orice şantier în care se desfăşoară lucrări de construcţii sau de inginerie civilă;

- Sef de şantier = persoana fizică desemnată de către PRESTATOR să conducă realizarea lucrărilor pe şantier şi să urmărească realizarea acestora conform proiectului;

- Angajator = persoana fizica sau juridica ce se afla in raporturi de munca ori de serviciu cu lucratorul respectiv si care are responsabilitatea unităţii;

- PRESTATOR = orice persoană fizică sau juridică care îşi asumă contractual faţă de BENEFICIAR sarcina de a executa lucrări de construcţii-montaj de specialitate, prevăzute în proiectul lucrării;

3. PRESCURTĂRI:

- SSM	- Securitate si sănătate in munca;

- PSI	- Prevenirea si stingerea incendiilor;

- EIP	-Echipament individual de protecţie;

- SIPP	- Serviciul intern de prevenire si protecţie.

- PM     - Protecţia mediului

4. OBLIGAŢII GENERALE ALE PĂRTILOR

4.1.	EVALUAREA RISCURILOR PENTRU SĂNĂTATEA SI SECURITATEA LUCRATORILOR

- PRESTATORUL efectuează evaluarea riscurilor de accidentare si/sau îmbolnăvire profesionala pentru locurile de munca si pentru propriile activităţi.

- Evaluarea riscurilor se efectuează in conformitate cu prevederile legale, proactiv, pâna la data inceperii lucrărilor prevăzute in contract.

- Pentru riscurile identificate, masurile de prevenire, metodele si mijloacele folosite si responsabilităţile PRESTATORULUI vor avea ca baza "obligaţiile angajatorului", asa cum sunt ele definite de Legea nr.319/2006 privind securitatea si sănătatea in munca.

- PRESTATORUL răspunde de realizarea tuturor masurilor tehnice si organizatorice ce-i revin pentru asigurarea securităţii si protecţia sanatatii lucratorilor proprii, prevenirea incendiilor, prevenirea riscurilor profesionale, informarea si instruirea lucratorilor proprii, asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securităţii si sanatatii in munca si de apărare impotriva incendiilor.

4.2	FOLOSIREA ACCESELOR SI A UTILITĂŢILOR DIN AMPLASAMENT

- Accesul uneia din parti la utilităţile aparţinând celeilalte parti se face numai cu acordul partii care deţine aceste utilităţi (proprietarul). Exploatarea si întreţinerea instalaţiilor care asigura utilităţile comune se vor face numai de către unitatea căreia ii aparţin.

- Semnalizarea rutiera se asigura de PRESTATOR, pentru activităţile proprii.

- Semnalizarea riscurilor de la locurile de munca se asigura de PRESTATOR, pentru activităţile proprii.

- PRESTATORUL are obligaţia sa-si delimiteze zona de lucru in conformitate cu avizele si autorizaţia de construcţie, inclusiv stabilirea si marcarea traseelor de acces, a zonelor de depozitare a materialelor, a suprafeţelor pentru organizarea de şantier, in zona de responsabilitate .

- PRESTATORUL va delimita, pe un plan de situaţie, zonele in care sunt interzise lucrările cu foc deschis si va respecta Legea nr.307/2006 -legea apărării impotriva incendiilor si Normativul C300/1994 de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii aferente acestora.

- Personalul PRESTATORULUI nu are voie sa părăsească locul de munca delimitat, sa se abată de la traseele de acces indicate, sa intre in instalaţiile tehnologice, mecanice, energetice ale BENEFICIARULUI si sa efectueze manevre la instalaţiile acestuia, fara autorizare scrisa.

- Personalul BENEFICIARULUI, cu excepţia persoanelor împuternicite de acesta, nu are voie sa
pătrundă in suprafaţa preluata de PRESTATOR.

- Obiectivele la care se executa lucrări de reabilitare (reparaţii ale construcţiilor, înlocuiri de instalaţii si utilaje etc.) se vor preda PRESTATORULUI pe baza de proces verbal, dupa ce acestea au fost scoase din funcţiune si deconectate de la sursa de alimentare cu energie electrica. La aceste obiective, PRESTATORUL răspunde de realizarea masurilor de securitate, sănătate in munca, P.S.I. etc, care sa permită executarea operaţiunilor si lucrărilor necesare in condiţii de siguranţa.

- PRESTATORUL va asigura condiţiile minime de securitate si sănătate in munca, pentru intregul personal aflat in zona predata pentru lucrare, totodată luind masuri impotriva proiectării in afara zonei de lucru a materialelor cu care se lucrează, care ar putea genera accidente si evenimente.

4.3. DEPOZITAREA. TRANSPORTUL, MANIPULAREA SUBSTANŢELOR TOXICE SI PERICULOASE

- Substanţele toxice si periculoase sunt identificate de PRESTATOR.

- PRESTATORUL va elabora instrucţiuni proprii pentru transportul, manipularea, depozitarea, gestionarea si tinerea sub control a substanţelor toxice si periculoase folosite in activităţile/procesele proprii.

4.3.3. Instrucţiunile de lucru cu substanţe toxice si periculoase vor include si modalităţile de gestionare si eliminare a deşeurilor produse in urma lucrului cu aceste substanţe.

4.4.	MENŢINEREA IN BUNA STARE A ACCESELOR SI MIJLOACELOR DE PROTECŢIE
COLECTIVA. PĂSTRAREA CURĂŢENIEI IN AMPLASAMENT

- PRESTATORUL are obligaţia menţinerii in buna stare a acceselor, amenajărilor si mijloacelor de protecţie colectiva folosite pentru activităţile proprii. Este interzisa desfiinţarea parţiala sau totala, de către una din parti, a acceselor, scărilor, balustradelor, podinelor sau a oricăror mijloace de protecţie colectiva care sunt folosite in comun, fara înştiinţarea prealabila a celeilalte parti.

- PRESTATORUL are obligaţia menţinerii ordinii si a curăţeniei la locurile de munca proprii si va evacua ritmic din amplasament, deşeurile rezultate din activităţile proprii.

- PRESTATORUL are obligaţia sa nu blocheze caile de acces si evacuare cu materiale sau alte obiecte.

4.5.	ASIGURAREA ECHIPAMENTULUI INDIVIDUAL DE PROTECŢIE.  A MATERIALELOR IGIENICO-SANITARE SI ALIMENTAŢIEI DE PROTECŢIE

- PRESTATORUL asigura pentru lucratorii proprii echipament individual de protecţie, materiale igienico-sanitare si alimentaţie de protecţie (dupa caz), corespunzător activităţilor desfăşurate si in concordanta cu prevederile legale in vigoare.

- PRESTATORUL prin persoana desemnata (sef de şantier sau conducător loc de munca) va supraveghea purtarea de către lucratorii din subordine a E.I.P. adecvat funcţiei exercitate in incinta şantierului.

- PRESTATORUL va asigura serviciile medicale preventive si de urgenta personalului propriu.

4.6.	ELECTROSECURITATE

4.6.1 Conectările si deconectările care necesita întreruperea surselor de alimentare cu energie electrica, la tablourile electrice de distribuţie ale BENEFICIARULUI, se vor efectua de către persoanele autorizate angajate ale BENEFICIARULUI.

- Conectările si deconectările care necesita întreruperea surselor de alimentare cu energie electrica, la tablourile electrice de distribuţie ale PRESTATORULUI, se vor efectua de către persoanele autorizate, angajate ale PRESTATORULUI.

- In cazul in care PRESTATORUL va executa săpaturi in zona de lucru, va efectua sondaje pentru stabilirea exacta a traseelor utilităţilor din zona.

4.6.4 PRESTATORUL va verifica periodic si întreţine corespunzător instalaţia de distribuţie a energiei electrice din dotarea şantierului pe care il conduce.

4.7.	INSTRUIREA LUCRATORILOR

- PRESTATORUL are responsabilitatea de a instrui personalul propriu care va realiza lucrările contractate pe amplasamentele predate de către BENEFICIAR, in conformitate cu prevederile Legii nr.319/2006 cu privire la asigurarea securităţii si sanatatii in munca si a Legii nr.307/2006 privind prevenirea si stingerea incendiilor.

- PRESTATORUL are obligaţia de a instrui conducătorii auto si de utilaje proprii asupra respectării codului rutier pe drumurile publice, cu privire la accesul in şantier, respectarea restricţiilor de viteza in şantier, modul de organizare a activităţii de paza si cea de prevenire a incendiilor.

- BENEFICIARUL va prelucra inainte de inceperea de prestari servicii prevederile prezentei convenţii, cu privire la securitatea si sănătatea in munca si de aparare impotriva incendiilor cu intreg personalul angajat al prestatorului care va fi folosit.

- Instruirea va fi consemnata sub semnătura intr-o fisa de instruire colectiva corespunzător anexei nr.12 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006.

- Acesta instruire nu scuteşte PRESTATORUL de a efectua, pe linie de SSM si PŞI, instruirea introductiv-generala, instruirea la locul de munca- la angajare, precum si instruirea periodica pentru personalul propriu, conform reglementarilor in vigoare.

- Fisele de instruire individuala privind securitatea si sănătatea in munca, fisele de instruire individuala in domeniul situaţiilor de urgenta, se vor păstra la sefiil punctului de lucru din partea PRESTATORULUI desemnat prin decizie de catre acesta.

- Accesul personalului PRESTATORULUI in incinta punctelor de lucru este permisa numai pentru lucratorii care au efectuat instruirea de SSM si PSI conform legislatiei in vigoare.

4.8.	COMUNICAREA, CERCETAREA. RAPORTAREA SI ÎNREGISTRAREA EVENIMENTELOR

4.8.1. In condiţiile producerii unor evenimente (accidente/incidente) de munca, părţile au obligaţia de a anunţa imediat inspectoratul teritorial de munca despre producerea accidentului, de a nu modifica starea de fapt si împrejurările care au condus la producerea accidentului (cu excepţia cazurilor când menţinerea acestora ar conduce la alte accidente, care ar periclita viata accidentaţilor sau securitatea unităţii).

4.8.2.Părţile au obligaţia sa se informeze reciproc in cazul apariţiei unor situaţii cu pericol iminent de producere a accidentelor tehnice si/sau umane sau a unor evenimente PSI, care ar putea afecta lucratorii celor doua parti.

Sunt supuse comunicării:

- orice eveniment, imediat dupa declanşare/producere;

- orice boala profesionala sau caz suspect de boala profesionala.

- Obligaţia comunicării accidentului sau evenimentului către organele in drept revine părtii căreia ii aparţine lucratorul accidentat. Daunele/pagubele materiale generate de producerea accidentelor sau de manifestarea evenimentelor SSM/ PSI se vor suporta de partea care se face vinovata de producerea lor. Daca printre victimele evenimentului se afla si lucratori ai altor angajatori, evenimentul va fi comunicat si angajatorului acestora, de catre angajatorul la care s-a produs evenimentul.

- Cercetarea accidentelor urmate de incapacitate temporara de munca, invaliditate sau deces si a accidentelor colective se va face in conformitate cu prevederile legale in vigoare, de catre angajatorul la care s-a produs evenimentul.

- In cazul producerii unui eveniment SSM sau a unui eveniment PSI, care afectează una sau ambele parti ca urmare a unei activităţi sau a unor procese comune, acestea se vor cerceta de catre o comisie comuna, ai cărei reprezentanţi sunt stabiliţi prin dispoziţiile conducerilor pârtilor.

4.8.6.	In cazul unei divergente intre parti cu privire la cercetarea, înregistrarea si raportarea statistica a
accidentului de munca, atunci cand nu este posibila rezolvarea pe cale amiabila, se va acţiona prin
pârghiile legale existente.

- înregistrarea si raportarea accidentului de munca sau evenimentului se face de catre angajatorul care va fi găsit vinovat de incalcarea normelor de securitate si sănătate in munca- PSI in vigoare, de comisia de cercetare.

- In cazul apariţiei unor situaţii de urgenta (avarii, incendii in masa, inundaţii, fenomene meteo periculoase, etc.), părţile se vor informa reciproc si vor acţiona conform prevederilor din planurile de acţiune pentru astfel de situaţii.

4.8.9. Accidentele produse asupra personalului PRESTATORULUI, in afara zonelor de lucru sau cailor de acces stabilite, se vor înregistra de catre PRESTATOR.

4.8.10. PRESTATORUL va răspunde unilateral in fata legii de eventualele consecinţe (accidente si/sau avarii, incendii) ale nerespectarii de catre personalul propriu a normelor de securitate si sănătate in munca si PSI stipulate in prezenta convenţie.

4.8.11 .Procesul-verbal de cercetare a accidentului se va transmite prin grija comisiei de cercetare tuturor societăţilor implicate.

4.9.	ALTE OBLIGAŢII ALE PĂRTILOR
A. PRESTATOR

a) Obligaţii pe linia asigurării securităţii si sanatatii in munca

4.9.1. In conformitate cu legislaţia privind securitatea si sănătatea in munca, a situaţiilor de urgenta si protecţia mediului, lucrările se vor executa in baza:

- Autorizaţiei de lucru pentru lucrări sau proiect de execuţie;

- Contract de prestări servicii de executarea lucrărilor, in care sunt stipulate lista lucrărilor ce se executa.

4.9.2. Se vor respecta prevederile HG nr.300 din 2006 privind cerinţele minime de securitate si sănătate pentru şantierele temporare sau mobile.

- Sa organizeze buna desfăşurare a proceselor de munca prin respectarea proiectelor de execuţie, încadrarea in cerinţele minime de securitate si sănătate stabilite conform Legii nr. 319/2006.

- Sa execute toate lucrările prevăzute in documentaţia tehnico-economica astfel ca dupa recepţie, obiectivul sa poată fi exploatat in condiţii de maxima securitate.

4.9.5.	Sa nu modifice soluţiile tehnice din proiectele de execuţie privind rezistenta , stabilitatea,
funcţionalitatea, arhitectura si dispoziţiile BENEFICIARULUI cu privire la asigurarea si prevenirea
accidentării salariaţilor.

4.9.6. Va efectua instruirea de SSM si PSI personalului din subordine conform reglementarilor in vigoare, precum si instruirea asupra tehnologiilor de lucru ce trebuiesc respectate.

4.9.7. Va respecta prevederile convenţiei si va asigura supravegherea lucratorilor privind respectarea normelor de securitate si sănătate in munca pentru diferitele categorii de meserii.

4.9.8. Este răspunzător de siguranţa tuturor activităţilor desfăşurate de el in cadrul contractului si va lua toate masurile necesare respectării normelor de securitate si sănătate in munca, precum si a normelor de
prevenire si stingere a incendiilor, in vederea evitării producerii oricăror accidente de munca sau pagube materiale.

4.9.9. Va dota locul de munca cu mijloace tehnice de stingere a incendiilor, conform legislaţiei in vigoare.

- In cazul unor lucrări in instalaţii in funcţiune, in vecinătatea utilajelor la care se pot produce incendii, explozii, in imediata apropiere a recipientelor sub presiune, a tablourilor electrice, a conductelor sub presiune, se va aplica dispozitivele de protecţie si se va realiza masurile de securitate si sănătate in munca si PSI.

- Autovehiculele pentru transport si utilajele pentru manipulări de materiale si pentru lucrări de terasamente deţinute de PRESTATOR, vor trebui sa fie menţinute in stare de funcţionare si utilizate in mod corect.

- Viteza de deplasare a autovehiculelor PRESTATORULUI in incinta(ele) BENEFICIARULUI trebuie sa fie de maximum 30 km/h.

- In incinta BENEFICIARULUI personalului PRESTATORULUI ii este interzis:

- accesul sub influenta alcoolului, drogurilor si a medicamentelor tranchilizante;

- introducerea sau consumarea de droguri, băuturi alcoolice sau a medicamentelor tranchilizante;

- fumatul pe teritoriul zonei predate (dupa caz), cu excepţia spatiilor special amenajate in acest scop.

4.9.14. Va dota locul de munca cu scule, dispozitive, mecanisme de ridicat, schele omologate, etc. in stare buna de funcţionare.

b)	Obligaţii pe linia prevenirii situaţiilor de urgenta

4.9.15. Personalul PRESTATORULUI trebuie:

- sa fie instruit asupra riscurilor de producere a incendiilor, exploziilor, cutremerelor, tornadelor, etc. la locul de munca unde aceştia isi desfăşoară activitatea;

- sa fie instruit asupra lucrului cu foc deschis;

- sa aiba in dotarea punctului de lucru mijloacele de intervenţie corespunzătoare si sa fie instruit asupra folosirii acestora;

- sa fumeze numai in locurile stabilite de BENEFICIAR;

- sa cunoască locurile de evacuare in caz de dezastru;

Este interzis ca personalul PRESTATORULUI:

- sa efectueze manevre, lucrări din proprie iniţiativa sau improvizaţii care pot genera incendii sau explozii in incinta BENEFICIARULUI;

- sa blocheze caile de acces si de intervenţie cu materiale si alte obiecte.

c)	Obligaţii pe linia protecţiei mediului

4.9.16. Personalul PRESTATORULUI trebuie:

- sa desfăşoare activitatea in asa fel incat sa nu pericliteze calitatea mediului inconjurator si sa nu producă poluări accidentale;

- sa cunoască si sa respecte regulile de gestionare a deşeurilor si a substanţelor chimice periculoase;

- sa cunoască si sa respecte regulile de protejare a resurselor naturale, reţelei de canalizare, aerului si solului;sa arunce pe sol, in apa marii sau lacuri a deşeurilor si mai ales a produselor toxice sau petroliere.

B. BENEFICIAR

4.9.17. Va incheia cu PRESTATOR un proces-verbal de predare a amplasamentului, delimitat corespunzător suprafeţei pe care se executa lucrarea.

4.9.18 In cazul in care la executarea lucrărilor, personalul PRESTATORULUI incalca reglementările stabilite prin Legea nr.319/2006 privind securitatea si sănătatea in munca, a prevederilor Legii nr.307/2006 privind prevenirea si stingerea incendiilor, punând in pericol instalaţiile si desfăşurarea activităţilor in sectorul respectiv, BENEFICIARUL va solicita PRESTATORULUI si acesta este obligat, sa ia masurile necesare pentru prevenirea abaterilor si reintrarea in legalitate.

Daca PRESTATORUL nu răspunde operativ la solicitarea sa, BENEFICIARUL va sista executarea lucrărilor, retrăgând aprobarea data PRESTATORULUI pentru realizarea acesteia, pana la rezolvarea corespunzătoare a situaţiei.

Reluarea lucrului la obiectiv, se va face pe baza unui nou acord emis de către BENEFICIAR.

5. DISPOZIŢII FINALE

- PRESTATORUL isi va asigura personalul propriu la riscurile de accidentare potrivit prevederilor legale.

- Prevederile prezentei Convenţii referitoare la stabilirea masurilor si responsabilităţilor pentru asigurarea integrităţii personalului vor fi prelucrate cu toti salariaţii participanţi la lucrare.

Aceasta obligaţie revine fiecărei parti in cazul in care personalul muncitor de la locul de munca se schimba.

- Prezenta Convenţie este anexa la contractul menţionat la pct. 1.3. si este valabila pe toata durata desfăşurării contractului.

- Prezenta Convenţie  a fost  intocmita de lucratorul desemnat al  BENEFICIARULUI,  din cadrul Compartimentului SSM-PSI-Mediu.

- Prezenta Convenţie s-a incheiat in 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

Din partea,                                                                                                             Din partea,

BENEFICIAR                                                                                                            PRESTATOR

UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA	                                                           SC....................................

RECTOR,                                                                                                    Administrator/Director