MINISTERUL EDUCAŢIEI

UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA

900663, CONSTANŢA, str. Mircea cel Bătrân, nr. 104, ROMÂNIA

Fax: +40-241-617260, Tel: +40-241-664740,

E-mail: info@cmu-edu.eu       Web: www.cmu-edu.eu

SPECIFICAȚII TEHNICE

Pachet inchirierea a 5 Purificatoare apă conectate la rețeaua de apă potabilă a universității.

și a 7 Dozatoare apă de tip mini water coolere cu recipiente de 10-11 litri de apă de izvor

- Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituție ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către operatorul economic propunerea tehnică și propunerea financiară.

Caietul de sarcini conține specificații tehnice și indicații privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât operatorii economici să elaboreze propunerea tehnică și propunerea financiară corespunzător cu necesitățile autorității contractante.

Cerințele impuse prin Caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale și obligatorii. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini.

Orice ofertă care se abate de la prevederile Caietului de sarcini sau propune furnizarea si/sau servicii incomplete sau cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în acesta sau care nu satisfac cerințele impuse în acesta, va fi respinsă ca neconformă.

MENȚIUNE:

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt menţionate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de «sau echivalent».

- Obiectivele achiziţiei

Prin atribuirea contractului se urmarește închirierea a 5 purificatoare de apă conectate la rețeaua de apă potabilă a universității si a 7 (sapte) dozatoare de apă de tip mini water coolere cu recipiente de 10-11 litri de apă de izvor (inclusiv furnizare 4 recipiente /luna/aparat) necesare consumului de apă potabilă de către personalul universității, cât și de către studenți, astfel:

2.1 Inchirierea a 5 purificatoare de apă, conectate la rețeaua de apă potabilă a universității ce vor fi amplasate în locațiile în care conectarea la sistemul de distribuție a apei potabile a universității este posibilă din punct de vedere tehnic, după cum urmează:

* Sediul Central str Mircea cel Batran nr 104

P 001 Rectorat,						1 buc

E 102 Decanat						1 buc

Hol E 1 Sediul Central					1 buc

Hol E 7 Sediul Central					1 buc

- Sediul Lac Mamaia, str Cuartului nr 2 Constanta

Hol parter                                                                                	1 buc

2.2 Inchirierea a 7 dozatoare de apă de tip water coolere, cu recipiente de 10-11 litri de apă de izvor inclusiv furnizarea a 4 recipiente /luna / aparat, ce vor fi amplasate în locațiile în care conectarea la sistemul de distribuție a apei potabile a universității nu este posibilă din punct de vedere tehnic, după cum urmează:

P 013 Catedra de Navigaţie					1 buc

E 108 Simulator de Navigație					1 buc

E 116 Catedra de Electromecanică, Electronică  și Informatică		1 buc

E 106 sala curs DP						1 buc

E 307 sala curs DP						1 buc

E 104 Departament Management Transporturi			1 buc

E 119 Departament  Electronică și |Telecomunicații			1 buc

III. Specificatii tehnice

- Prestatorul va prezenta certificat de omologare / aviz sanitar pentru functionarea aparatelor precum si certificate de conformitate, buletin de analize a apei de izvor furnizate.

- In pretul lunar ofertat, prestatorul va asigura gratuit: instalare/conectare, service, mentenanta, igienizare aparate, inlocuire echipamente in caz de defectiune, livrare recipiente apa la sediul beneficiarului, buletin de analiza fizio-chimica pentru fiecare lot de recipiente de apa livrate.

- Daca beneficiarul va solicita operatiuni suplimentare de igienizare sau de schimbare a filtrelor acestea vor fi facturate separat.

- Prestatorul va asigura service in termen de o zi lucratoare de la notificarea utilizatorului

- Prestatorul va detalia:

- serviciile asigurate/furnizarile incluse in pretul lunar de inchiriere ofertat

- caracteristicile aparatelor puse la dispozitie pentru inchiriere care trebuie sa acopere cerintele minime specificate in prezenta specificatie tehnica

3.1.  Inchiriere 5 purificatoare de apă

- Transportul și instalarea purificatoarelor de apă se va efectua gratuit de către Furnizor în locațiile specificate la Cap II (pct 2.1.), cu respectarea normelor tehnice ale aparatelor. Aparatele raman proprietatea furnizorului si vor fi returnate de universitate in calitate de utilizator la finalizarea perioadei contractuale.

- APARATELE VOR FI PREDATE BENEFICIARULUI IN BUNA STARE, NESPARTE, FUNCTIONALE, IGIENIZATE SI CU TOATE FILTRELE NOI.

- Vor fi asigurate aparate cu două funcții (de răcire și de încălzire a apei), precum și de filtrare a apei potabile cu ajutorul unui ansamblu de 4 filtre, după cum urmează:

- filtru sediment – pentru eliminarea impurităților mai mari de 5 microni (nisip, rugină)-durata de utilizare 3 – 12 luni (funcție de caracteristicile și volumul de apă filtrată)

- ultrafiltrul – pentru eliminarea microorganismelor și bacteriilor submicronice - durata de   utilizare 9 – 36 luni (funcție de caracteristicile și volumul de apă filtrată)

- filtru pre-carbon – pentru eliminarea clorului rezidual, compușilor organici și anorganici, solvenților și pesticidelor - durata de utilizare 3 – 12  luni (funcție de caracteristicile și volumul de apă filtrată)

- filtru post-carbon – pentru eliminarea gustului și mirosului neplăcut al apei de la rețea. - durata de viață 6 – 18 luni( funcție de caracteristicile și volumul de apă filtrată)

- Aparatele vor avea următoarele caracteristici tehnice generale: fi

  - dotate cu rezervor tampon, rezervor de apa rece (2-4 litri) si de apa calda (2-3 litri),

  - putere consumata 120-430 W,

  - tip de purificare U/F.

  - Rezervoarele de apa rece si apa calda vor fi izolate termic pentru asigurarea unui consum redus de energie electrica.

- Operatorii economici vor atasa ofertei documentele cu caracteristicile tehnice ale aparatelor de purificare a apei potabile, inclusiv a celor 4 filtre, compoziția elementelor filtrante din cele 4 filtre, cu descrierea proprietăților și funcțiilor fiecăruia în parte astfel incat sa rerzulte caracteristicile solicitate.

- Prestatorul va efectua igienizarea aparatelor o dată la 6 luni, iar filtrele de precarbon și de sediment vor fi schimbate o dată la 6 luni, în mod gratuit. În situația în care, Beneficiarul solicită operațiuni suplimentare de igienizare sau de schimbare a filtrelor, acestea vor fi facturate separat, la prețul de listă a Furnizorului.

3.2 Inchiriere 7 dozatoare de apă de tip mini water coolere cu recipienți de 10-11 litri de apă de izvor

- Transportul și instalarea mini water coolere se va efectua gratuit de către Furnizor în locațiile specificate  la Cap II (pct 2.2. ), cu respectarea normelor tehnice ale aparatelor. Acestea vor fi în proprietatea Furnizorului, și vor fi returnate de către Utilizator la încheierea contractului, în bună stare de funcționare.

- APARATELE VOR FI PREDATE BENEFICIARULUI IN BUNA STARE, NESPARTE, FUNCTIONALE, IGIENIZATE SI CU TOATE FILTRELE NOI.

- Vor fi utilizate aparate cu două  funcții (de răcire și de încălzire a apei ), precum și de filtrare a apei potabile. Filtrele vor fi noi si schimbate gratuit la un interval de 4 luni, conform specificațiilor tehnice ale aparatului.

- Caracteristici tehnice generale dozator:

  - putere consumata 85-450 W,

  - capacitate rezervor apa rece 2-3 litri;

  - capacitate rezervor apa calda 1.5-3 litri.

- Va fi utilizara apa de izvor imbuteliata în recipiente de 10-11 litri. Produsul trebuie să corespundă normelor de reglementate, compoziția fizico-chimică a apei să nu depășească concentrațiile maxime admise.

- La prezentarea ofertei tehnice, operatorii economici vor atasa fisa tehnica a dozatoarelor din care sa rezulte caracteristicile tehnice a acestora, inclusiv buletine de analiză fizico – chimice și microbiologie a apei de izvor, semnate și ștampilate de către un laborator de analiză autorizat.

- Furnizorul va efectua igienizarea aparatelor o dată la 4 luni, și ori de câte ori Beneficiarul solicită igienizări suplimentare, contra cost.

- Furnizorul va asigura service gratuit pe întreaga durată a contractului.

IV.  Durata contractului .

Durata contractului de prestări servicii este de 12 luni, începând cu 01.01.2022 și până la data de 31.12.2022.

Preţul ofertei va fi exprimat în lei fara tva, este ferm şi nu poate ﬁ modiﬁcat pe întreaga perioada de derulare a contractului.

V. Facturare, modalități de plată

Decontarea contravalorii serviciilor de închiriere se va efectua lunar, în termen de 15 zile de la data emiterii facturii, separat pentru  purificatoare si separat pentru dozatoare. Factura pentru dozatoare va include numarul de recipient comandate in luna anterioara.

Autoritatea contractanta si isi rezerva dreptul sa comande un numar de recipiente in functie de cantitatea necesara și NU se obligă să achizitioneze întreaga cantitatea estimată de 28 recipiente/ luna, decontarea urmand a se face doar pe cantitățile de produs efectiv predate-preluate.

VI. Criteriul de atribuire:

Prețul cel mai scăzut, pe intregul pachet, pentru o perioada de 12 luni, cu condiția respectării prevederilor legale în vigoare și a cerințelor Caietului de sarcini.

Pachetul pentru o luna se va considera ca fiind format din: inchiriat 5 purificatoare, inchiriat 7 dozatoare, 28 recipiente cu apa (total coloana 3).

Oferta de preț va conține tariful în lei fără TVA/lună, separate pentru

- inchiriat purificatoare

- inchiriat dozatoare

- pret lei/buc pentru un recipient cu produs livrat.

In pretul lunar ofertat, prestatorul va asigura gratuit: instalare/conectare, service, mentenanta, igienizare aparate, inlocuire echipamente in caz de defectiune, livrare recipiente apa la sediul beneficiarului, buletin de analiza fizio-chimica pentru fiecare lot de recipiente de apa livrate.

VI. Modalitatea de prestare a serviciilor: pe bază de contract de servicii.

Valoare estimate: 15.000 lei fara TVA / 1 an

In valoarea estimata sunt incluse si valoarea pentru livrare 4 recipiente de apa/luna/un dozator pentru cele 7 dozatoare ce vor fi inchiriate.

Autoritatea contractanta nu se obliga sa comande cele 28 recipiente de produs estimate pentru o luna. Comanda se va face functie de necesarul in luna respectiva.

# Ofertantii vor complete tabelul de mai jos si vor prezenta o detaliere a serviciilor si produselor ofertate, care sa acopere minim cerintele autoritatii contractante; Propunerea tehnica va fi prezentată în oglindă, respectiv Specificații solicitate – Specificații ofertate.

| Denumire | Pret unitar lei/buc | Nr de buc | Pret total lunar (lei fara TVA) | Pret total annual (lei fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Col 0 | Col 1 | Col 2 | Col 3=col 1 x col 2 | Col 4=col 3 x 12luni |
| Inchiriat purificator (pentru o perioada de o luna) |  | 5 |  |  |
| Inchiriat dozator (pentru o perioada de o luna) |  | 7 |  |  |
| Recipient produs livrat 10-11 litri |  | 28 |  |  |
| TOTAL PACHET 1 LUNA | -- | -- |  | -- |
| Operatiuni suplimentare de igienizare echipamente |  | -- | -- | -- |
| Operatiuni suplimentare de schimbare a filtrelor |  | -- | -- | -- |