SPECIFICATII TEHNICE

- Specificaţiile tehnice reprezintă cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, să fie descris, în mod obiectiv, în aşa manieră încât să corespundă necesităţilor autorităţii contractante.

- Specificaţiile tehnice definesc caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic, functional, de performanţă etc., astfel încât potenţialii ofertanţi să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu solicitările autorităţii contractante.

- Cerințele impuse prin specificatiile tehnice vor fi considerate ca fiind minimale si obligatorii. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile specificatiilor tehnice, va fi luată în considerare, dar numai in măsura în care propunere tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerințelor minimale din specificatiile tehnice.

- Orice ofertă care se abate de la prevederile Caietului de sarcini sau prezintă caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în acesta sau care nu satisfac cerințele impuse în acesta va fi respinsă ca neconformă.

- Ofertantii pot oferta produse cu caracteristici superioare cerintelor minime mentionate mai jos

- Ofertantii pot depune oferta pentru ambele loturi (lot 1 si lot 2) sau doar pentru unul

MENŢIUNE: Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurintă a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de «sau echivalent»

LOT 1 – APARAT DE AER CONDIȚIONAT- 9000 BTU –2 buc valoare estimata lot 1 = 4.800 lei

Caracteristicile tehnice MINIME OBLIGATORII ale echipamentelor:

| Nr crt | Caracteristici tehnice | AC 9000 BTU (1 buc) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Cerinte MINIME beneficiar | Echipament ofertat |
| 0 | Marca/tip – denumire apparat ofertat | -- |  |
| 1 | Suprafata de montare | Perete |  |
| 2 | Capacitate generala/standard | 9000 BTU |  |
| 5 | Eficienta energetica racire | A ++ |  |
| 6 | Eficienta energetica incalzire | A + |  |
| 7 | Tip compresor | Inverter Rotativ |  |
| 9 | Functii climatizare | Racire Incalzire Ventilatie Dezumidificare |  |
| 10 | Garanție produs minim Garantie montaj minim | 24 luni 24 luni |  |
| 11 | Kit instalare Console prindere unitate externă Traseu frigorific Cablu alimentare Canalet cu autoadeziv 16 mm (2 ml/buc) canalet 60x60 mm (2 ml/buc) | Console prindere unitate externă 3 ml Traseu frigorific 10 ml Cablu alimentare energie electrica 10 ml Canalet cu autoadeziv 16 mm (5 buc x 2 ml/buc) 2 ml canalet 60x60 mm (1buc x 2ml/buc) |  |
| 12 | Preț aparat aer conditionat cu kit montaj solicitat mai sus (console prindere unitate externă + traseu frigorific + cablu alimentare + canalet) |  |  |
| 13 | Demontare aparat vechi si montare aparat nou |  |  |
| 14 | Pretul ofertat include transportul la beneficiar str Mircea cel Batran nr 104, Constanta |  |  |

- Ofertantii vor prezenta specificatiile aparatelor de aer conditionat ofertate in paralel cu cerintele beneficiarului, prin completarea tabelului de mai sus si vor atasa ofertei FISELE TEHNICE din care sa reiasa caracteristicile ofertate.

- La livrare produsul va fi insoțit de declaratia de conformitate, certificat de calitate și garantie acordate de furnizor.

- Toate produsele ofertate vor fi noi, sigilate, de calitate. Livrarea de produse cu o calitate inferioară celei ofertate dă dreptul autorității contractante de a le refuza și de a solicita înlocuirea acestora, în maxim 3 zile lucrătoare, cu produse de calitate.

- In vederea întocmirii corespunzatoare si complete a propunerii tehnice și financiare, operatorii economici interesati sa depuna oferta sunt invitati sa viziteze amplasamentul în vederea obținerii tuturor datelor necesare conform cu situația din teren. Persoana de contact Branza Adrian tel 0755.047.473. Locatie – Universitatea Maritima din Constanta, str Mircea cel Batran nr 104, Constanta.

- În perioada de garanţie, achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie.

- La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a constata defecţiunea în maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la solicitare.

- În perioada de garanţie, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea în maxim 10 (zece) zile lucrătoare de la constatare şi/sau de a înlocui produsul în perioada convenită cu acordul părţilor, fără costuri suplimentare pentru achizitor (ex: costuri de inlocuire, taxe, transport, cheltuieli de deplasare pentu montare/demontare/reparare, etc), acestea fiind suportate de furnizor si incluse in prezenta oferta financiara.  Produsele ce le înlocuiesc pe cele defecte vor beneficia de o perioadă de garanție, de la data inlocuirii, egala cu perioada rămasă din perioada de garanție solicitată în caietul de sarcini.

- Preţul ofertat va fi exprimat in lei, este ferm şi nu se modifica pe perioada de derulare a achizitiei.

- Livrarea si montarea echipamentelor se va face în termen de maxim 7 zile lucrătoare de la data comenzii ferme.

- Lot 1 Criteriul aplicat "pretul cel mai scazut”, cu respectarea cerintelor minime din solicitările autorității contractante.

LOT 2 -  PIESE SCHIMB SISTEM DE CLIMATIZARE – valoare estimata = 3.770 lei

| Nr crt | Denumire produs | U/M | Cant | Pret unitar ofertat (lei/buc) | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Actuator termic V3C 0-10 VDC CTA LORAINE centrala ventilatie Aula | Buc | 1 |  |  |
| 2 | Ventilator caseta ACSON12000BTU pentru ventiloconvector | Buc | 1 |  |  |
| 3 | Electroventil Danfoss NO230 VAC | Buc | 4 |  |  |
| 4 | Robinet izolare 3 / 4 “ (FI-FE) | Buc | 2 |  |  |
| 5 | Robinet izolare 3 / 4 “ (FI-FI) | Buc | 2 |  |  |
| 6 | Racord flexibil extensibil inox 3 / 4 “ , 40-60 cm FI-FE | Buc | 8 |  |  |
|  | TOTAL LOT 3 |  |  |  |  |

- Ofertantii vor detalia pretul unitar si pretul total pentru fiecare reper precum si pretul total al pachetului de produse ofertat

- Lot 2 - Criteriul aplicat "pretul cel mai scazut” pe lot cu respectarea cerintelor minime din solicitările autorității contractante

- Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a achizitiona unitar produsele solicitate pe baza criteriului "pretul cel mai scazut” pe produs, daca se constatata ca nici o oferta nu contine toate reperele sau daca unele produse din cadrul pachetului nu corespund celor solicitate.

- Pretul ofertat pentru lot 2 include livrarea la sediile UMC,

  - str Mircea cel Batran nr 104, Constanta pentru poz 1 Actuator

  - str Cuartului nr 2 Constanta pentru poz 2-6

- Preţul ofertat va fi exprimat in lei, este ferm şi nu se modifica pe perioada de derulare a achizitiei.

- Toate produsele ofertate vor fi noi, sigilate, de calitate. Livrarea de produse cu o calitate inferioară celei ofertate dă dreptul autorității contractante de a le refuza și de a solicita înlocuirea acestora, în maxim 3 zile lucrătoare, cu produse de calitate.