MINISTERUL EDUCAŢIEI

UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA

900663, CONSTANŢA, str. Mircea cel Bătrân, nr. 104, ROMÂNIA

Fax: +40-241-617260, Tel: +40-241-664740,

E-mail: info@cmu-edu.eu       Web: www.cmu-edu.eu

PO-16-03_F4, Editia: II, Revizia: 2

Nr. înregistrare: 3336/11.05.2022

DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE

PACHET

Echipamente laborator disciplina Bazele Electrotehnicii

- CAIET DE SARCINI

- Introducere

- Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează, de către operatorul economic, propunerea tehnică și propunerea financiară.

- Caietul de sarcini conține specificații tehnice care definesc caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic, functional, de performanţă și indicații privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât operatorii economici să elaboreze propunerea tehnică și propunerea financiară corespunzător cu necesitățile autorității contractante.

- Cerințele impuse prin Caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale si obligatorii. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunere tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini.

- Orice ofertă care se abate de la prevederile Caietului de sarcini sau prezintă caracteristici incomplete, sau cu carateristici tehnice inferioare celor solicitate în acesta sau care nu satisfac cerințele impuse în acesta, va fi respinsă ca neconformă.

MENȚIUNE

Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs, procedeu, etc și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse, procedee. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de “sau echivalent calitativ, tehnic, functional, de performanţă”.

- Obiectul achiziției

Autoritatea contractantă își propune achiziționarea de PACHET “Echipamente laborator disciplina Bazele Electrotehnicii”

- Interfata/Stand UniTrain complet (1 buc) sau echivalent calitativ, tehnic, functional, de performanţă. Aceasta trebuie sa includa:

  - Interfaţa UniTrain-I cu instrumente virtuale incluse.

  - UniTrain Experimenter (2 buc)

  - Accesorii de masurare, conectori, sunturi si cabluri de conexiuni pentru sistemul UniTrain-I

- Modul Tehnologie CC (curent continuu) (Modul DC Technology) - 2 buc – sau echivalent calitativ, tehnic, functional, de performanţă.

- Modul Tehnologie CA (current alternativ) (Modul AC Technology)  - 2 buc  - sau echivalent calitativ, tehnic, functional, de performanţă.

- Modul Analiza circuitelor electrice (Modul Electrical Network Analysis) - 2 buc – sau echivalent calitativ, tehnic, functional, de performanţă, inclusiv:

- 2 buc. placuta cu rezistente de shunt aditionale de 1, 10 si 100 Ohm, necesare pentru ampermetrele virtuale utilizate in masurarea curentilor din acest Modul, si

- 2 seturi elemente rezistoare si conectori de culoare verde utilizati pentru conexiunile pe placa Modulului Analiza Circuite Electrice.

cod CPV 31710000-6 Echipament electronic

- Justificarea solicitării, situatia existenta

- Universitatea detine in prezent un numar de 3 standuri de lucru Lucas Nuelle, existand posibilitatea efectuarii concomitente numai a maximum 2 lucrari.

- Exista posibilitatea utilizarii de aparate de masura reale cat si virtuale, prin comunicarea cu aparatura PC, prin intermediul unui soft special dedicat, instalat pe calculatoarele care functioneaza in tandem cu standurile de lucru de laborator Lucas Nuelle. Comunicarea dintre placile (cardurile) aferente lucrarilor si instrumentele virtuale se face prin intermediul unei interfete de 96 de pini, prin aceasta interfata realizandu-se totodata si alimentarea cu tensiune a montajelor ce pot fi realizate pe placile de lucru.

- Completarea aparaturii va contribui semnificativ, atat la imbunatatirea experientei studentilor pentru o intelegere mai buna a notiunilor teoretice, precum si a legaturii cu practica.

- Studentii vor avea posibilitatea efectuarii simultane a unui numar de 4 lucrari de acelasi tip, acest fapt avand avantaje atat asupra intelegerii mai bune a lucrarii efectuate, intrucat pe de o parte profesorul laborant explica tuturor studentilor participanti particularitatile si utilitatea experimentelor puse in evidenta dar si pentru ca studentii de la diverse standuri pot comunica rezultatele obtinute pe aceeeasi tema.

- Cerințe tehnice minim obligatorii PACHET

1. Interfata/Stand UniTrain completa (1 buc) sau echivalent calitativ, tehnic, functional, de performanţă.

Valoare estimata – 20.000 lei fara TVA

Setul de baza este alcatuit din:

1.1 Interfaţa UniTrain-I cu instrumente virtuale incluse -  este unitatea centrală a sistemului UniTrain. Acesata incorporează toate intrările și ieșirile, comutatoarele, sursele de alimentare generatoarele de semnal și circuitele de măsură necesare pentru efectuarea experimentelor.

Echipamentul trebuie să dețină următoarele caracteristici:

- Procesor pe 32-biţi cu memorie pentru stocarea datelor măsurate;

- Interfeţe USB cu viteză de transfer de 12 Mb/s;

- Interfață WLAN/Wifi, 2.4 GHz, IEEE 802.11 b/g/n;

- Posibilitatea de conectare simultană a oricărui număr de module Experimenter prin interfaţa serială a sistemului;

- Ieşiri analogice, +/- 10 V, 0.2 A, DC – 1 MHz, prin mufe de tip BNC şi borne de 2-mm;

- 4 intrări analogice pe amplificatoare diferenţiale caracterizate de banda de 10 MHz, ce pot fi utilizate pentru tensiuni de până la 100 V, rată de eşantionare de 100 Ms/s, 9 domenii de măsură, memorie de 4 x 8k x biți, intrările se pot realiza cu mufe de tip BNC sau borne de 2-mm;

- Ieşire digitală pe 16-biţi, dintre care 8 biţi sunt accesaţi prin intermediul unor borne de 2-mm , tehnologie TTL / CMOS, frecvenţa ceasului (de tact) 0 – 100 kHz, tensiunea maximă admisibilă +/- 15 V;

- Intrare digitală pe 16-biţi, dintre care 8 sunt accesaţi prin intermediul unor borne de 2-mm, memorie 16 bit x 2 k, tehnologie TTL / CMOS, frecvenţa de eşantionare 0 – 100 kHz, tensiunea maximă admisibilă +/- 15 V;

- 8 relee de 24V DC / 1 A, dintre care 4 sunt disponibile prin intermediul unor borne de 2-mm;

- Sursa de alimentare cu tensiune de intrare variabilă într-un domeniu larg de 100-264 V, 47-63 Hz, cu ieşire 24V/5A.

Va include instrumente virtuale (aparate de măsură, surse, generatoare de semnal):

- cel putin 2 voltmetre, 2 ampermetre: CA, CC, 9 domenii de măsură 100mV până la 50V, true RMS, AV;

- un modul 8 relee, un  multimetru cu afişaje;

- un osciloscop cu 2/4 canale cu lăţimea benzii minim 10MHz, minim 25 domenii de timp, minim 9 domenii de tensiune 20 mV/div până la 10 V/div, trigger şi pre-trigger, modul de funcţionare XY şi XT, funcție de adunare și multiplicare pentru 2 canale;

- o sursă de tensiune CC reglabilă 0 - 10 V;

- un generator de funcţii (semnal): 0.5 Hz - 5MHz, 0 - 10 V, sinusoidal, dreptunghiular, triunghiular;

- un generator de semnal arbitrar, un generator de pulsuri;

- un modul cu minim 16 ieşiri digitale, un modul cu minim 16 x intrări digitale, un modul cu minim 16 intrări/ieşiri digitale cu moduri de afişare pentru valorile numerice: binar, hexazecimal, zecimal şi octal;

- o sursă de alimentare trifazată de putere 0 - 150 Hz, 0 - 14 Vrms, 2 A;

- o sursă de alimentare CC reglabilă de putere 3 x (-20 V - +20 V), 2 A;

- o sursă de alimentare trifazată de putere cu posibilitatea reglării/modificării fazei şi frecvenţei ceasului (de tact);

Interfaţa cu instrumente virtuale va conține și:

- sursa de alimentare

- Cablul de alimentare

- Cablu USB

- CD cu varianta de bază a software-ului utilizat cu detalierea functionarii motorului de incercat;

- Manualul cu instrucţiuni de utilizare/operare în limba engleza/romana

1.2 UniTrain Experimenter (2 buc) - care va fi utilizat pentru la conectarea diferitelor circuite electrice şi electronice la interfata sistemul UniTrain-I sau la alte module Experimenter.

Echipamentul va avea urmatoarele caracteristici:

- modulul se poate conecta la interfaţa de bază sau la alte module Experimenter prin intermediul unei magistralei interne;

- carcasa de înaltă calitate, cu bază de aluminiu și un panou frontal din plexiglass sau alt material echivalent rezistent la zgarieturi;

- va dispune de magistrala UniTrain-I pentru conectarea diferitelor plăci dedicate experimentelor;

- va permite conectarea directă la o sursă de alimentare UniTrain-I pentru a putea fi utilizat si fără interfaţa UniTrain-I;

- detine disponibile diverse tensiuni fixe sau variabile prin intermediul a minim 8 borne de 2-mm;

- permite conectarea plăcilor dedicate experimentelor din sistemul UniTrain-I;

- permite conectarea unei plăci de testare pentru componente discrete şi circuite integrate;

- permite conectarea unui multimetru prin interfaţa IrDa.

1.3 Accesorii de masurare, sunturi si cabluri de conexiuni pentru sistemul UniTrain-I

Accesoriile trebuie să cuprindă și să răspundă la următoarele cerințe:

- 6 rezistenţe de şunt: 2 x 1 ohm, 2 x 10 ohm, 2 x 100 ohm. Rezistenţele de şunt montate pe un circuit imprimat sunt utilizate pentru măsurarea curentului utilizând intrările analogice ale sistemului.

- Circuit imprimat cu tipărite imagini pentru identificarea rezistenţelor, a bornelor de tensiune şi a intrărilor de curent

- 24 de borne de 2-mm

- Set de cabluri pentru conexiuni de 2mm (22 de bucăţi) pentru sistemul UniTrain-I este alcătuit din:

- 8 x cabluri de conexiune de 2mm, 15cm, albastre

- 4 x cabluri de conexiune de 2mm, 15cm, galbene

- 2 x cabluri de conexiune de 2mm, 45cm, negre

- 2 x cabluri de conexiune de 2mm, 45cm, galbene

- 2 x cabluri de conexiune de 2mm, 45cm, roşii

- 2 x cabluri de conexiune de 2mm, 45cm, albastre

- 2 x cabluri adaptoare pentru conexiuni de la borne de 4mm la borne de 2mm, 50cm, albe

- Punti de conectare de 2mm/5mm (10 bucăţi)

  - Diametrul pinilor: 2mm

  - Spaţiul dintre pini: 5 mm

- Modul Tehnologie CC (curent continuu) (Modul DC Technology) - 2 buc – sau echivalent calitativ, tehnic, functional, de performanţă.

Valoare estimata: 9.500 lei fara TVA

Pachetul asociat acestui modul va conţine:

- 1 Placă dedicată lucrărilor experimentale prevăzută cu diferite circuite cu rezistoare, condensatoare şi bobine

- 1 Placă dedicată lucrărilor experimentale prevăzută cu circuite divizoare de tensiune

- 1 Placă dedicată lucrărilor experimentale pentru studiul rezistenţelor dependente de temperatură, intensitate luminoasă şi tensiune

- CD-ROM cu programul LabSoft şi software specific cursului

Conţinutul modulului va asigura o intelegere mai buna a notiunilor teoretice, precum:

- Familiarizarea cu termenul electricitate

- Exemple de utilizare ale electricităţii

- Introducere în modelul atomic al lui Bohr

- Sarcini electrice şi câmpuri electrice

- Diferenţe între conductoare, izolatoare şi semiconductoare

- Familiarizarea cu termenii curent, tensiune şi rezistenţă electrică

- Investigarea unui circuit electric simplu cu ajutorul unei lămpi de control

- Diferite tipuri de surse de CC

- Măsurări utilizând voltmetre şi ampermetre

- Codul culorilor (barelor de culori) de pe rezistenţe şi modul lor de realizare

- Verificarea experimentală a legii lui Ohm

- Verificarea experimentală a legilor lui Kirchhoff

- Măsurarea rezistenţelor conectate în serie şi în paralel

- Investigarea circuitelor realizate cu rezistenţe conectate atât în serie cât şi în paralel (mixte)

- Măsurări în cadrul circuitelor divizoare de tensiune rezistive prevăzute atât cu rezistenţe de valoare mică cât şi cu rezistenţe de valoare variabilă

- Măsurări în cadrul circuitelor în punte

- Măsurări ale puterii în cadrul circuitelor de CC

- Investigarea răspunsului în cadrul circuitelor a rezistenţelor variabile (rezistenţe dependente de
intensitatea luminoasă Light Dependent Resistor - LDR, termistoare Negative Temperature Coefficient - NTC şi Positive Temperature Coefficient - PTC, rezistenţe dependente de tensiune Voltage Dependent Resistor -VDR)

- Măsurarea şi interpretarea caracteristicilor rezistenţelor variabile (LDR, NTC, PTC, VDR)

- Măsurări efectuate pe bobine şi condensatoare în cadrul unui circuit de CC

- Simularea defectelor (se simulează 9 tipuri de defecte care sunt activate cu ajutorul unor relee)

- Modul Tehnologie CA (current alternativ) (Modul AC Technology) sau echivalent calitativ, tehnic, functional, de performanţă.

Valoare estimata: 9.800 lei fara TVA

Pachetul asociat acestui modul va conţine:

- 1 Placă dedicată lucrărilor experimentale prevăzută cu elemente pasive de tip R, L, C ce pot fi combinate cu ajutorul conductoarelor conectate în borne de 2-mm

- 1 Placă dedicată lucrărilor experimentale prevăzută cu circuite rezonante de tip RLC şi un circuit acordabil

- 1 Placă dedicată lucrărilor experimentale prevăzută cu 1 transformator de (mică) putere, 1 transformator repetor şi circuite de sarcină

- CD-ROM cu programul LabSoft şi software specific de curs

Conţinutul modulului va asigura o intelegere mai buna a notiunilor precum:

- Diferenţele între mărimile CC şi CA

- Caracteristicile semnalelor sinusoidale

- Valoarea efectivă - RMS a semnalelor periodice

- Utilizarea diagramelor fazoriale/vectoriale pentru reprezentarea semnalelor sinusoidale

- Utilizarea digramelor fazoriale/vectoriale în calcule

- Introducerea parametrilor caracteristici bobinelor şi condensatoarelor

- Modul în care bobinele şi condensatoarele stochează energie

- Determinarea capacităţii condensatoarelor prin măsurări experimentale

- Determinarea inductivităţii bobinelor prin măsurări experimentale

- Introducerea termenului reactanţă şi diferenţa între reactanţa capacitivă şi cea inductivă

- Determinarea experimentală a reactanţei unei bobine şi a unui condensator

- Investigarea răspunsului în CA al unui circuit divizor de tensiune de tip RC şi de tip RL

- Investigarea răspunsului în frecvenţă al circuitelor simple de tip filtru pentru tensiuni alternative şi pentru tensiuni dreptunghiulare

- Modul în care funcţionează circuitele electrice rezonante

- Explicarea termenilor rezonanţă, factor de calitate Q, lăţime de bandă şi frecvenţă critică pentru circuitele rezonante

- Măsurarea răspunsului în frecvenţă al unui circuit rezonant paralel şi al unui circuit rezonant serie

- Acordarea unui circuit rezonant paralel cu ajutorul unei diode cu capacitate variabila (varicap)

- Explicarea termenilor de putere activă, reactivă şi aparentă

- Identificarea răspunsului transformatoarelor la variaţia sarcinii: măsurări în timpul funcţionării în sarcină, în gol şi în timpul încercării în scurtcircuit

- Identificarea ariilor de funcţionare şi a aplicaţiilor în care sunt utilizate transformatoarele de (mica) putere şi transformatoarele repetoare

- Măsurarea şi analiza răspunsului în frecvenţă al transformatoarelor de (mică) putere

- Investigarea răspunsului în frecvenţă al transformatoarelor repetoare

- Măsurarea şi analiza răspunsului în frecvenţă al transformatoarelor repetoare

- Simularea defectelor (se simulează 4 tipuri de defecte care sunt activate cu ajutorul unor relee)

- Modul Analiza circuitelor electrice (Modul Electrical Network Analysis) - 2 buc  sau echivalent calitativ, tehnic, functional, de performanţă.

Valoare estimata: 9.200 lei fara TVA

Pachetul asociat acestui modul va conţine:

- 1 Placă dedicată lucrărilor experimentale cu borne de conectare pentru realizarea de circuite (retele) cu rezistoare

- 2 Surse de curent continuu şi 2 surse de tensiune continua

- 15 Rezistenţe ce se pot conecta la placa dedicate lucrărilor experimentale

- CD-ROM cu programul LabSoft şi software specific de curs

inclusiv 2 buc. placuta cu rezistente de shunt aditionale de 1, 10 si 100 Ohm, necesare pentru ampermetrele virtuale utilizate in masurarea curentilor din acest Modul, precum si 2 seturi elemente rezistoare si conectori de culoare verde utilizati pentru conexiunile pe placa Modulului Analiza Circuite Electrice.

Conţinutul modulului:

- Introducerea ecuaţiilor de bază ce caracterizează circuitele electrice

- Aplicarea ecuaţiilor Kirchhoff într-un circuit rezistiv

- Analiza circuitelor rezistive cu ajutorul ecuaţiilor Kirchhoff

- Alegerea puterii corespunzătoare pentru circuitele resistive

- Conversia circuitelor electrice din conexiune stea în conexiune triunghi şi invers

- Introducerea teoremei superpoziţiei şi a aplicaţiilor acesteia

- Simplificarea unui circuit rezistiv cu ajutorul teoremei Thevenin

- Simplificarea unui circuit rezistiv cu ajutorul teoremei Norton

- Simplificarea unui circuit rezistiv cu două surse prin utilizare teoremei Millman

- Echivalările Thevenin-Norton

- Analiza circuitelor rezistive cu ajutorul metodei buclelor de current

- Analiza circuitelor rezistive cu ajutorul metodei potenţialelor la noduri

- Alte cerinte

- Toate echipamentele ofertate trebuie sa fie compatibile intre ele si cu echipamentele existente.

- Operatorul economic va efectua în interiorul termenului de livrare, punere în funcțiune și realizare instructaj beneficiar, realizare interconectivitate între echipamente existente si cele noi, pretul fiind inclus in pretul ofertat.

- Termenul de livrare, punere in functiune si realizare instructaj: maxim 90 zile lucratoare de la data semnării contractului de către părți.

- Instruire utilizatori dupa punere în functiune - Operatorul economic va realiza instruirea a minim 3 persoane ce vor desfasura activitate in laboratorul de masini electrice speciale, pe o durata de minim 5 zile.

- Valoarea estimată totală :

Valoarea estimată totală a achizitiei: 48.500 lei fara TVA

- Furnizare,  montare, punere pe pozitie

- Cantităţile și produsele de achiziţionat sunt cele prevăzute mai sus.

- Ofertanţii vor prezenta Declaraţie pe proprie răspundere, din care să reiasă că produsele ofertate sunt produse noi, de calitate, de ultimă generație și vor respecta întocmai cerințele.

- Furnizarea, montarea, punerea pe poziție a produselor se vor realiza la Sediul central al Universităţii Maritime din Constanţa, str. Mircea cel Bătrân, nr. 104, Constanţa.

- Furnizarea se va realiza într-o singură tranşă.

- Recepţia calitativă şi cantitativă precum şi întocmirea documentelor aferente recepţiei se vor realiza cu participarea furnizorului la locul montării, punerii pe poziție și instruirii personalului utilizator, în termen de max. 1 (una) zi lucrătoare de la data  finalizării instruirii personalului utilizator.

- Nu se acceptă livrarea de produse defecte/nefuncționale/neconforme.

- Garanția produselor

- Perioada de garanție solicitată: minim 24 luni de la data semnării Procesului verbal de recepție, punere în funcțiune și instructaj de utilizare, pentru toate echipamentele care fac obiectul achiziției.

- În perioada de garanţie se vor asigura serviciile de service, în interval de maxim 3 zile lucrătoare de la data notificării defecţiunii.

- Ofertare

- Ofertantul va prezenta o detaliere a echipamentelor ofertate, care sa acopere minim cerintele autoritatii contractante, având in vedere toate componentele si specificațiile din caietul de sarcini. Orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile specificatiilor tehnice, va fi luată în considerare, dar numai in măsura în care propunere tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerințelor minimale din specificatiile tehnice.

- Oferta tehnică va fi prezentată în oglindă, pentru fiecare echipament in parte conform tabel de mai jos, respectiv Specificații solicitate – Specificații ofertate.

| Nr crt | Cerinte beneficiar | Caracteristici ofertate |
| --- | --- | --- |
|  | … |  |
|  | …. |  |
|  | Garantie solicitata min 24 luni |  |
|  | Termen de livrarea si punere in functiune – solicitat maxim 90 zile lucratoare |  |

# Oferta va fi insotita de fisele tehnice a echipamentelor ofertate.

# La întocmirea ofertei se vor lua în calcul toate costurile directe si indirecte aferente furnizarii si instalarii si toate cheltuielile generate de orice altă categorie de activitati, transport, punere in functiune, instruire beneficiar, taxe etc. in vederea furnizarii complete, de calitate si conforme pana la sediul beneficiarului, Romania, Constanta, str Mircea cel Batran nr 104 Constanta.

# Preţul ofertat va fi exprimat IN LEI fara TVA, este ferm şi nu se ajustează/modifica pe perioada de derulare a achizitiei, pana la livrarea

- Furnizarea, receptia si garantia

- Transportul, ambalarea și asigurarea produselor sunt în sarcina ofertantului.

- Termen de livrare si punere in functiune – maxim 90 zile lucratoare de la data finalizarii achizitiei.

- In cazul in care nicio oferta nu va asigura termenul de livrare mentionat mai sus, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a analiza posibilitatea prelungirii termenul de livrare solicitat.

- Plata se va face in termen de maxim 50 zile lucratoare de la semnarea fara observatii de catre beneficiar a procesului verbal de furnizare si punere in functiune, efectuat probe si instruire beneficiar, cu OP din/in cont de trezorerie. NU SE ACORDA AVANS.

- Echipamentele livrate vor fi noi, sigilate, de calitate. Nu se accepta defecte/lipsuri la echipamentele furnizate. Livrarea unui echipament cu o calitate inferioară celei ofertate dă dreptul autorității contractante de a le refuza și de a solicita înlocuirea acestora, în maxim 3 zile lucrătoare, cu produse de calitate.

- Echipamentele vor fi însoțite la livrare de certificate de garanție, declarații de conformitate, manual de utilizare, documentatia tehnica detaliata, in limba romana pentru montarea echipamentului.

- Recepția echipamentelor furnizate se va face de către beneficiar, dupa punerea în funcțiune.

- În perioada de garanţie, achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie.

- La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a constata defecţiunea în maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la solicitare.

- În perioada de garanţie, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea în maxim 10 (zece) zile lucrătoare de la constatare şi/sau de a înlocui produsul în perioada convenită cu acordul părţilor, fără costuri suplimentare pentru achizitor (ex: costuri de inlocuire, taxe, transport, cheltuieli de deplasare pentu montare/demontare/reparare, etc), acestea fiind suportate de furnizor si incluse in prezenta oferta financiara.  Produsele ce le înlocuiesc pe cele defecte vor beneficia de o perioadă de garanție, de la data inlocuirii, egala cu perioada rămasă din perioada de garanție solicitată în caietul de sarcini.

PO-16-03_F5, Editia: II, Revizia: 2

- CONDIȚII DE PARTICIPARE

- Termen de valabilitate ofertă: minim 45 zile de la data limită de depunere a ofertelor.

- Criteriul avut în vedere pentru evaluarea ofertelor este „Prețul cel mai scăzut”, cu respectarea tuturor cerințelor minime specificate în cadrul Documentației de atribuire.

- Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborării și prezentării ofertei sale, precum și a documentelor care o însoțesc.

- Adresa la care se depune oferta:

- Sediul Universității Maritimă din Constanța (Sediul central) - Rectorat, mun. Constanța, str. Mircea cel Bătrân, nr. 104, jud. Constanța, cod poștal 900663, unde va primi un număr de înregistrare cu specificarea orei la care a fost depusă oferta, în plic sigilat, ștampilat și inscripționat. Pe plicul/pachetul exterior se vor scrie următoarele informații:

• Universitatea Maritimă din Constanța – Rectorat, mun. Constanta, str. Mircea cel Bătrân, nr. 104, jud. Constanța, cod poștal 900663.

• Numărul de exemplare: 1 (unu).

• Oferta pentru Anunțul publicitar privind achizitia de “.........................................” „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE ______________________” (data și ora deschiderii ofertelor specificată în cadrul detaliului anunțului publicitar publicat în S.E.A.P.)

sau

- pe e-mail achizitii@cmu-edu.eu Riscurile transmiterii ofertei cad în sarcina operatorului economic. Pentru ofertele transmise pe e-mail, operatorii economici vor solicita telefonic la data/ora transmiterii, confirmarea primirii e-mail-ului de catre autoritatea contractanta, la tel 0748.279.706.

- Orice ofertă depusă după termenul limită menționat în anunțul de publicitate nu va fi luată în considerare și va fi respinsă.

- Dacă ofertantul care va fi desemnat castigator este înscris în SEAP, acesta poate posta oferta și în sistem, în catalogul de produse/servicii/lucrări, sub denumirea mai sus menționată.

- Operatorii economici vor urmări site-ul universității https://cmu-edu.eu/anunturi-publicitate/  și/sau Anunțul de publicitate din SEAP, pe perioada cuprinsă între data publicării anunțului de publicitate și termenul limită de depunere a ofertelor, unde autoritatea contractanta poate posta clarificări la documentația de atribuire.

- Oferta trebuie să conțină în mod obligatoriu:

- Scrisoarea de înaintare (Formular PO-16-03_F6, Editia: II, Revizia: 2),

- Oferta tehnică conform cerințelor Caietului de sarcini.

- Propunerea financiară exprimata in lei (Formular PO-16-03_F7, Editia: II, Revizia: 2), inclusiv Anexa la formular

- Declarație pe proprie răspundere (Formular PO-16-03_F9, Editia: II, Revizia: 2),

- Certificat constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă instanța competentă, din care să reiasă că ofertantul are ca obiect de activitate principal, sau secundar, livrarea produselor solicitate prin prezenta documentație de atribuire. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în clasificarea CAEN (cazul persoanelor juridice/fizice romane)/in clasificarea NACE din țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul (cazul persoanelor juridice/fizice străine).

- Autoritatea contractantă poate solicita, pe parcursul perioadei de evaluare a ofertelor, clarificări/completări ale Documentelor de calificare și/sau Propunerii tehnice și/sau Propunerii financiare, conform cerințelor autorității contractante, cu respectarea principiilor prevăzute la art.2 din Legea 98/2016.

- Ofertantul, pe numele căruia Universitatea Maritimă din Constanța a emis, în ultimul an, Document constatator privind neîndeplinirea/îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor contractuale, va fi descalificat.

- Ofertele depuse după termenul limită de depunere a ofertelor vor fi descalificate.

- Nu se acceptă oferte alternative.

- Angajamentul legal prin care se angajează cheltuielile aferente achiziţiei directe va lua forma unui contract de achiziţie publică - art.43 alin.5 din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice din 02.06.2016. Achiziția se consideră atribuită numai după semnarea contractului de către ambele părți.

- FORMULARE

PO-16-03_F6, Editia: II, Revizia: 2

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

Înregistrat la sediul autorității contractante

Nr. __________ / __ . __ . _____

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către, ___________________________________________________________________

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Ca urmare a anunțului publicitar, publicat în SEAP cu nr ……………………..…………... privind atribuirea contractului

(nr. anunț publicitar din SEAP)

..................................................................................................................................................................................

(denumirea contractului de achiziție publică)

noi ............................................................................................................... vă transmitem alăturat următoarele:

(denumirea/numele operatorului economic)

1. Coletul sigilat și marcat în mod vizibil conținând oferta, în original.

2. Informații în legătură cu atribuirea  contractului mai sus menționat:

2.1. numele și prenumele persoanei/persoanelor împuternicite să semneze documentele pentru prezenta achiziție: ………………….................................................................................................

2.2. numele și prenumele persoanei/persoanelor împuternicite să reprezinte ofertantul la ședința de deschidere: ……………………………………………………………………………..….........

2.3. adresa pentru corespondență valabilă pentru comunicare la prezenta achiziție: ……………………………………………………………………………………………..............

2.4. telefon valabil pentru comunicare la prezenta achiziție: ………….........................................

2.5. fax valabil pentru comunicare la prezenta achiziție: ……………......................................….

2.6. e-mail valabil pentru comunicare la prezenta achiziție: ………......................................……

Data completării .............................

Operator economic,

...............................................................

(numele/denumirea operatorului economic)

..................................................

(nume, semnătura autorizată și ștampila)

PO-16-03_F7, Editia: II, Revizia: 2

OPERATOR ECONOMIC

___________________

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către ....................................................................................................

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Domnilor,

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului

_________________________________________________________________, ne oferim ca, în conformitate

(denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația de atribuire, să livram, să instalam, să punem în funcțiune __________________________________________________________________________________________,

(denumirea contractului)

Inclusiv instruire utilizatori, pentru valoarea totală de ________________________________________ lei,

(suma in litere si in cifre)

plătibilă după recepția cantitativă și calitativă a produselor, inclusiv instruire utilizatori, la care se adaugă taxa pe valoare adăugată în valoare de _____________________________________ lei.

(suma in litere si in cifre)

2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastră este stabilita câștigătoare, să livrăm produsele solicitate pe perioada ______________________

3. Ne angajam să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de _____________________________zile,

(durata in litere si cifre)

respectiv până la data de _____________________________, si ea va rămâne obligatorie pentru noi si poate fi

(ziua/luna/anul)

acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică, aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Precizăm că nu depunem ofertă alternativă.

6. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data _____/_____/_____

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat să semnez

(semnătura)

oferta pentru și în numele ____________________________________.

(denumirea/numele operatorului economic)

Anexa formular de oferta

| Denumire echipament solicitat | Denumire echipament ofertat | Cantitate | Pret unitar | Pret total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Interfata/ Stand UniTrain completa (1 buc) sau echivalent calitativ, tehnic, functional, de performanţă. Aceasta trebuie sa includa: Interfaţa UniTrain-I cu instrumente virtuale incluse UniTrain Experimenter (2 buc) Accesorii de masurare, sunturi si cabluri de conexiuni pentru sistemul UniTrain-I |  | 1 buc |  |  |
| Modul Tehnologie CC (curent continuu) (Modul DC Technology) sau echivalent calitativ, tehnic, functional, de performanţă |  | 2 buc |  |  |
| Modul Tehnologie CA (current alternativ) (Modul AC Technology sau echivalent calitativ, tehnic, functional, de performanţă |  | 2 buc |  |  |
| Modul Analiza circuitelor electrice (Modul Electrical Network Analysis) sau echivalent calitativ, tehnic, functional, de performanţă inclusiv: 2 buc. placuta cu rezistente de shunt aditionale de 1, 10 si 100 Ohm 2 seturi elemente rezistoare si conectori de culoare verde |  | 2 buc |  |  |
| TOTAL PACHET |  | -- | -- |  |

Data _____/_____/_____

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat să semnez

(semnătura)

oferta pentru și în numele ____________________________________.

(denumirea/numele operatorului economic)

PO-16-03_F9, Editia: II, Revizia: 2

OPERATOR ECONOMIC

___________________

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

privind achiziția de “_______________________________________________________”

Subsemnatul................................................................................... reprezentant legal al operatorului economic ....................................................., declar pe propria răspundere că:

- Deținem toate autorizațiile impuse de legislația în vigoare, necesare derulării contractului;

- Deținem experiența și capacitatea tehnica, să executăm obligațiile contractuale eficient, prompt într-o manieră profesională, prudentă și competentă, în conformitate cu cerințelor impuse prin documentația de atribuire, în conformitate cu cea mai bună practică industrială și legislația specifică în vigoare și acceptăm să punem la dispoziție întreaga dotare si personalul specializat de-a lungul perioadei de execuție;

- Nu ne aflam in niciuna din situațiile menționate la art. 164 alin (1), 165 alin (1), 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

- Declaram ca prețul ofertat este corespunzător în totalitate, reprezintă prețul ferm, fără niciun fel de excluderi si include toate costurile directe și indirecte pentru furnizarea si prestarea completa de calitate si corespunzătoare a contractului.

- Declaram ca produsele ofertate sunt noi de calitate, de ultimă generație și vor respecta întocmai cerințele achizitorului.

- Societatea pe care o reprezint  __________________________________are achitate la zi toate

(denumirea operatorului economic)

obligatiile de plata catre Bugetul consolidat al Statului si catre Bugetul Local, conform prevederi legale in domeniu, aflate in vigoare la data prezentei achizitii.

Intocmita intr-un exemplar, pe propria raspundere, cunoscand ca declaratiile inexacte sunt pedepsite conform legii.

…………………………………………..

Data        ………………………………….                                                                                   (numele, prenume)

……………………………………………

(funcția)

...........................................................

(semnătura reprezentant legal, ștampila)

CONTRACT DE FURNIZARE

_________________________________

1.Preambul

În temeiul art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98 /2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și art. 43 - art. 46 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de furnizare, între

Universitatea Maritimă din Constanţa, cu sediul in Constanța, str. Mircea cel Bătrân, nr. 104, telefon 0241-664740, fax 0241-617260, e-mail: info@cmu-edu.eu, cod fiscal 2747321, cont RO62TREZ23F650601200130X deschis la Trezoreria Constanța, reprezentată prin Rector, Prof. univ. dr. ing. Violeta - Vali CIUCUR, în calitate de Achizitor, pe de o parte

și

S.C. ......................................., cu sediul în ………………………, str. …………., nr. ….., telefon/fax: ………………..,  ………………., e-mail:............................... număr de înmatriculare ……………….., cod unic de înregistrare …………………, cont trezorerie ......................................................., deschis la Trezoreria .........................., reprezentată prin ...................., ........................................................, în calitate Furnizor, pe de altă parte.

2. Definiţii

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

- contract – reprezintă prezentul contract  şi toate Anexele sale.

- achizitor şi  furnizor  - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

- preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

- produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;

- servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activităţi legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în perioada de garanţie, şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract;

- origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea furnizorului.

- destinaţie finală  - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;

- forţa majoră -  un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat fortă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

- zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

3.3 Cuvintele referitoare la persoane sau părţi vor include societăţile şi companiile, precum şi orice organizaţie având personalitate juridică.

3.4 Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract .

4. Obiectul principal si prețul contractului

4.1 Furnizorul se obligă să vandă, să livreze integral, să instaleze și să pună în funcțiune “Echipamente laborator disciplina Bazele Electrotehnicii” și să instruiască utilizatorii acestora, conform caietului de sarcini, propunerii tehnice și financiare, anexe la prezentul contract, în perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

(2) Locul de livrare și punere în funcțiune: Universitatea Maritimă din Constanța, str Mircea cel Bătrân nr. 104 Constanța.

4.2 Prețul total convenit pentru îndeplinirea completă de calitate și conformă a contractului, plătibil Furnizorului de către Achizitor, este de _____________ lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de _________ lei.

4.3 (1) Pretul contractului include toate cheltuielile directe și indirecte aferente furnizării și toate cheltuielile generate de orice altă categorie de activități, transport, punere în funcțiune, instruire utilizator, taxe etc. în vederea furnizării complete, de calitate și conforme până la sediul Achizitorului, România, Constanța, str Mircea cel Batran nr.104, Constanța.

(2) Preţul contractului este ferm în lei şi nu se ajustează pe perioada de derulare a prezentului contract.

5. Durata contractului

5.1 Furnizorul se obligă livreze produsele care fac obiectul prezentului contract, să instaleze, să pună în funcțiune și să instruiască utilizatorii acestora în termen de …………….. zile de la data semnării contractului de ambele părți.

5.2 Contractul încetează după îndeplinirea de către părți a tuturor obligațiilor contractuale.

6. Documentele contractului

  - Documentele contractului sunt:

- Caietul de sarcini;

- Oferta prestatorului (Propunerea tehnică, Propunerea financiară și celelalte documente ale ofertei);

- Detaliul cumpărării directe din SEAP (dacă este cazul);

- alte acte, dacă va fi cazul.

6.2 Orice contradicţie ivită între documentele contractului se va rezolva prin aplicarea ordinii de prioritate stabilită la art. 6.1.

7. Caracterul confidențial al contractului

7.1 Fără a aduce atingere derulării şi execuţiei prezentului contract, ambele părți contractante au obligaţia de a asigura garantarea protejării acelor informaţii pe care cealaltă parte le precizează ca fiind confidenţiale, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea acestor informaţii ar prejudicial interesele legitime ale părții.

8. Obligaţiile Furnizorului

8.1  Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele și/sau performanțele prezentate în propunerea tehnică, să pună în funcțiune, să efectueze probe și să instruiască Achizitorul. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare și nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează cele din urmă.

8.2  Furnizorul se obligă să furnizeze produsele integral în termenul de livrare specificat în propunerea tehnică, anexă la contract și stabilit conform art. 5  din prezentul contract.

8.3 Furnizorul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror:

a) reclamații şi acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către Achizitor.

8.4. Furnizorul garantează că la data recepţiei produsele vor corespunde reglementărilor legale și tehnice în vigoare şi nu va fi afectat de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau celor specificate în contract.

9. Obligaţiile Achizitorului

9.1  Achizitorul se obligă să plătească Furnizorului preţul convenit pentru îndeplinirea completă, de calitate și conformă a contractului de furnizare.

9.2 Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenele convenite, după punerea în funcțiune și instruirea personalului.

9.3 (1) Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor, către Furnizor, în termen de maxim 50 de zile de la data semnării fără obiecțiuni a Procesului verbal de conformitate a produselor și a serviciilor accesorii prestate, pe baza de factură.

(2) În masura în care procesul – verbal de recepție cantitativă și calitativă se semnează cu observații, plata va fi efectuată în termen de 50 de zile de la momentul îndeplinirii obligațiilor de remediere a lipsurilor sau deficienţelor. Plata se va face din/în cont de Trezorerie.

10.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

10.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, Furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,01%/zi de întârziere, din preţul contractului, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

10.2 În cazul în care Achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen de 30 de zile de la data semnării fără obiecțiuni a Procesului verbal de conformitate a produselor, pe baza de factură, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,01%/zi de întârziere din valoare contractului, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

10.3 Dacă pe parcursul furnizării, instalarii și punerii în funcțiune a produselor, instruirii utilizatorilor asupra modului de funcționare, se constată faptul că acestea nu respectă cerințele minime ale Achizitorului, asumate de Furnizor prin Propunerea tehnică depusă, inclusiv clarificările la aceasta, echipamentul va fi refuzat, achizitorul solicitând plata de daune interese.

10.4  Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.

11. Recepție, inspecții și teste

11.1  (1) Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract.

(2) Inspecțiile și testele din cadrul recepției calitative se vor face la destinația finală a produselor, respectiv la Sediul Universității Maritime din Constanța, situat pe str. Mircea cel Bătrân nr. 104, Constanța.

11.2 În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate Furnizorului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere. În situația în care Furnizorul nu respectă termenul de remediere stabilit în condițiile anterior arătate, prevederile art. 10.1 din prezentul Contract se aplică în mod corespunzător. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Furnizorului, Achizitorul va efectua recepţia.

11.3 (1) Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificațiilor, Achizitorul are dreptul să îl respingă, iar Furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului de a înlocui produsele refuzate, în termenul de maxim 3 zile lucrătoare de la notificare.

(2) Dacă și în urma testării produselor care le înlocuiesc pe cele neconforme se constată persistența problemelor de calitate, contractul va fi reziliat unilateral, autoritatea contractantă reținând produsele supuse verificării, ca “dovezi” ale neconformității acestora și va proceda la recuperarea întregului prejudiciu suferit. de beneficiar.

11.4 Dreptul Achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de Furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al Achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală.

11.5 Prevederile clauzelor 11.1-11.4. nu îl vor absolvi pe Furnizor de obligația asumării garanțiilor sau altor obligaţii prevăzute în contract.

11.6 Recepţia calitativă şi cantitativă precum şi întocmirea documentelor aferente recepţiei se vor realiza cu participarea Furnizorului la locul montării, punerii pe poziție și instruirii personalului utilizator, în termen de maxim 1 (unu) zi lucrătoare de la data finalizării instruirii personalului utilizator.

12. Ambalare şi marcare

12.1 (1) Furnizorul are obligația de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi la precipiţaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să ajungă în bună stare la destinaţia finală.

(2) În cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în cutii, Furnizorul va lua în considerare, unde este cazul, distanţa mare până la destinaţia finală a produselor şi absenţa facilităţilor de manipulare grea în toate punctele de tranzit.

12.2 Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare protecţiei coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie, etc) ramân în proprietatea Achizitorului.

13. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele

13.1 Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de Achizitor, fie personal, fie prin curier, suportând contravaloarea transportului și respectând termenul comercial stabilit.

13.2  Furnizorul va transmite Achizitorului documentele care însoţesc produsele, respectiv:

- avizul de expediție în original (când este cazul);

- factura fiscală în original;

- certificate de garanție, declarații de conformitate, manuale de utilizare ale produselor (unde este cazul).

13.3 Certificarea de către Achizitor a faptului că produsul a fost livrat se face după punerea în funcțiune și semnarea procesului verbal de recepție fără observații de către Achizitor.

13.4 Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de recepţie a produselor.

14. Clauze generale referitoare la protecția datelor cu caracter personal (dacă este cazul)

# 14.1 Părțile convin să partajeze între ele date cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului General al UE privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR) nr. 679/2016 exclusiv în scopul derulării tranzacției comerciale/relației contractuale dintre părți. Categoriile de persoane avute în vedere sunt persoanele fizice și juridice implicate în derularea relației comerciale/contractuale de la ambele părți sau de la terțe persoane implicate în derularea contractului. Categoriile de date partajate sunt detaliile de contact: nume / denumire, domiciliu / sediu social, datele de identificare ale reprezentantului/ administratorului, e-mail, număr de telefon sau alte detalii necesare comunicării și derulării relației contractuale. Nu vor fi transferate și prelucrate date cu caracter personal considerate ca date sensibile, decât dacă acestea sunt solicitate în baza unui temei legal.

# 14.2 Beneficiarul datelor va prelucra datele personale, în conformitate cu legislația europeană privind protecția datelor pentru a garanta un nivel ridicat de protecție a acestora. Nu se efectuează alte transferuri de date cu caracter personal către alți destinatari, cu excepția cazului în care se deține această obligație prin lege.

# 14.3 În conformitate cu prevederile GDPR, Părțile au următoarele drepturi: dreptul de a primi informații cu privire la datele prelucrate, dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor, dreptul de a notifica Autoritatea competenta de supraveghere a prelucrării datelor, precum și dreptul de a solicita stergerea sau restricționarea datelor cu caracter personal, dreptul de opozitie la prelucrarea datelor și dreptul de retragere a consimțământului, dacă datele nu mai sunt necesare scopului în care au fost prelucrate inițial.

# 14.4 Prin semnarea prezentului contract, incluzând clauzele privind prelucrarea datelor cu caracter personal, părțile își manifestă în mod voluntar consimțământul cu privire la prelucrarea și utilizarea acestor date în scop contractual și legal.

15. Perioada de garanţie acordată produselor

15.1 (1) Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite. De asemenea, Furnizorul are obligaţia de a garanta că toate produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei sau oricărei alte acţiuni sau omisiuni a

Furnizorului şi că acestea vor funcţiona în condiţii normale de funcţionare.

(2) La furnizare produsul va fi insotit de certificat de calitate și de garanție în conformitate cu perioadele specificate în caietul de sarcini.

15.2 (1) Perioada de garanţie acordată produsului este de …………………luni de la data semnării fără observații de catre achizitor a procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă.

(2) Garanția trebuie să acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanție, inclusiv, dar fără a se limita la:

- demontare (dacă este cazul);

- ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lăzi etc.);

- transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport internațional (dacă este aplicabil);

- diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal;

- repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor componente noi;

- înlocuirea părților defecte;

- repunerea în funcțiune.

Garanţia trebuie să asigure faptul că produsele sunt conforme cu specificaţiile tehnice, fără costuri suplimentare.

15.3 În perioada de garanţie, Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie.

15.4 (1) La primirea unei astfel de notificări, Furnizorul are obligaţia de a constata defecţiunea în maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la solicitare.

(2) În perioada de garanţie, Furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea în maxim 10 (zece) zile lucrătoare de la constatare şi/sau de a înlocui produsul în perioada convenită cu acordul părţilor, fără costuri suplimentare pentru Achizitor (ex: costuri de înlocuire, taxe, transport, cheltuieli de deplasare pentu montare/demontare/reparare, etc), acestea fiind suportate de Furnizor și incluse în valoarea contractului.

(3) Produsele ce le înlocuiesc pe cele defecte vor beneficia de o perioadă de garanție, de la data înlocuirii, egală cu perioada rămasă din perioada de garanție solicitată în caietul de sarcini.

15.5 Dacă Furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada convenită, Achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi spezele Furnizorului şi fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care Achizitorul le poate avea faţă de Furnizor prin contract. În această situație, de la data remedierii, Furnizorul îl garantează, în continuare, pe Achizitor, până la momentul expirării perioadei de garanție.

16. Ajustarea preţului contractului

16.1 Pentru produsele livrate în baza acestui contract, plăţile datorate de Achizitor Furnizorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

16.2 Preţul contractului este ferm şi nu se ajustează pe toată perioada de derulare.

17. Amendamente

17.1 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, exceptie modificarea pretului, care este interzisă în orice circumstanțe, în acord cu prevederile art. 5.1 alin (2) din prezentul contract.

18. Întârzieri în îndeplinirea contractului

18.1 Furnizorul are obligația de a îndeplini contractul de furnizare, punere în funcțiune și instruire în termenul stabilit la art. 5. 1.

18.2  În cazul în care din:

- orice motive de întârziere, ce nu se datorează Furnizorului, sau

- alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de către Furnizor, îndreptăţesc Furnizorul de a solicita prelungirea perioadei de furnizare a produselor sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord perioada de furnizare şi vor semna un act adiţional, nefiind afectate prin acesta calitatea şi cantităţile iniţiale, astfel cum au fost acestea prevăzute în ofertă.

18.3 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, Furnizorul nu respectă termenul de furnizare, acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, Achizitorului; modificarea datei de furnizare asumată prin Propunerea tehnică se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.

18.4 În afara cazului în care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice întârziere în indeplinirea contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita penalităţi Furnizorului, în condițiile prevăzute la art. 10.1. din Contract.

19.  Încetarea contractului

19.1 Prezentul Contract înceteaza de plin drept după acordarea unui preaviz de 5 (cinci) zile Furnizorului, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, în oricare dintre situaţiile următoare, dar nelimitându-se la acestea:

- Furnizorul nu livrează și nu pune în funcțiune produsele conform cu prevederilor prezentului contract;

- Furnizorul nu se conformează într-o perioadă de cel mult 5 (cinci) zile notificării emise de către Achizitor care îi solicită remedierea executării necorespunzătoare sau neexecutării obligaţiilor din prezentul contract care afectează executarea corespunzătoare şi la timp a furnizării produselor;

- Furnizorul refuză să ducă la îndeplinire comenzile sau instrucţiunile emise de către Achizitor;

- Furnizorul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

- Furnizorul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă pe care Achizitorul o poate justifica;

- împotriva Furnizorului a fost pronunţată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu privire la fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna intereselor financiare ale CE;

- în cadrul unei alte proceduri de achiziţie sau procedură de acordare a unei finanţări din bugetul CE, Furnizorul a fost declarat culpabil de încălcarea gravă a contractului ca rezultat al neexecutării obligaţiilor sale contractuale;

- apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea prezentului contract;

19.2 În termen de 15 (cincisprezece) zile după momentul rezilierii, Achizitorul va certifica valoarea produselor furnizate şi toate sumele cuvenite Furnizorului la data rezilierii.

19.3 Dacă Achizitorul reziliază prezentul contract, va fi îndreptăţit să recupereze de la Furnizor fără a renunţa la celelalte acţiuni la care este îndreptăţit în baza prezentului contract, orice pierdere sau prejudiciu suferit.

19.4 Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al Achizitorului sau al Furnizorului dobândit anterior acesteia în temeiul prezentului contract.

20. Cesiunea

20.1 Furnizorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.

20.2 Cesiunea nu va exonera Furnizorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.

21. Forţa majoră

21.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

21.2 Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

21.3  Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

21.4 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

21.5  Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 1 (unu) lună, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

22. Soluţionarea litigiilor

22.1 Achizitorul şi Furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului.

22.2 Dacă, după 15 (cincisprezece) zile de la începerea acestor tratative neoficiale, Achizitorul şi Furnizorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către instantele judecătorești în a căror rază teritorială se afla sediul Achizitorului.

23. Comunicări

23.1 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

23.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

24. Legea aplicabilă contractului

24.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înteles să încheie prezentul contract în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, ambele având aceiași valoare juridică, 1 (unu) pentru Achizitor și 1 (unu) pentru Furnizor.

ACHIZITOR					                                  FURNIZOR

Universitatea Maritimă din Constanţa