**Specificații tehnice produse și materiale pentru construcții**

- Ciment 42.5R sac 40 kg, 20 buc

- Gresie exterior portelanata Sare si Piper, antiderapanta, mata, 29.7 x 29.7 cm, 9 metri pătrați

- Bordură beton gri 500 x 50 x 200 mm, 200 buc

- Burghiu beton SDS Plus, 6.5x260x200 mm, 5 buc

- Șurub pentru ușă/fereastră, Torx, oțel, zincat galben, TX30, 7.5x182 mm, 300 buc

- Tub rigid pentru cablu, D 25 mm, 3 m, 30 buc

- Clema apasare 18 - 30 mm tub rigid, set 10 buc, 10 seturi

- Teu pentru tub rigid, D 25 mm, 20 buc

- Curba pentru tub rigid, D 25 mm, 20 buc

- Diblu melcat pentru polistiren, din nylon, 25 x 45 mm, set 10 bucati, 4 seturi

- Pensula pentru vopsea alchidica, maner PVC, latime 4 cm, 10 buc