MINISTERUL EDUCAŢIEI

UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA

900663, CONSTANŢA, str. Mircea cel Bătrân, nr. 104, ROMÂNIA

Fax: +40-241-617260, Tel: +40-241-664740,

E-mail: info@cmu-edu.eu       Web: www.cmu-edu.eu

PO-16-03_F4, Editia: II, Revizia: 2   					             Nr înregistrare 6770/04.08.2022

DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE

„Lucrări de reparații curente la corp Sud clădire C3 – Bibliotecă, imobil cu o suprafață desfășurată de Scd=449.65 mp, situat în B-dul. Aurel Vlaicu nr. 123, la fațade și amenajări exterioare la întreaga clădire”

Universitatea Maritimă din Constanța, Bd. Aurel Vlaicu, nr. 123, Constanța

- CAIET DE SARCINI

- INTRODUCERE

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către operatorul economic propunerea tehnică și propunerea financiară.

Caietul de sarcini conține specificații tehnice și indicații privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât operatorii economici să elaboreze propunerea tehnică și propunerea financiară corespunzător cu necesitățile autorității contractante.

Cerințele impuse prin Caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale și obligatorii. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini.

Orice ofertă care se abate de la prevederile Caietului de sarcini sau propune lucrări incomplete sau utilizarea de produse sau cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în acesta sau care nu satisfac cerințele impuse în acesta, va fi respinsă ca neconformă.

MENȚIUNE:

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt menţionate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de «sau echivalent».

- OBIECTUL ACHIZIȚIEI

Obiectul prezentei achiziții îl constituie execuție „Lucrări de reparații curente la corp Sud clădire C3 – Bibliotecă, imobil cu o suprafață desfășurată de Scd=449.65 mp, situat în B-dul. Aurel Vlaicu nr. 123, la  fațade și amenajări exterioare la întreaga clădire”, conform listei de cantități de lucrări anexată.

Lucrările ce urmează a fi executate:

- demontare tâmplărie de lemn, aluminiu și metalică

- demolare zidărie la pereți interiori de compartimentare neportanți

- desfacere tavane false realizate cu tencuială pe structură de lemn și plasă de rabitz

- desfacere tencuieli interioare

- evacuarea molozului rezultat și a deșeurilor reciclabile

- placarea pereților interiori cu gips-carton de 12,5 mm pe structură metalică

- tencuieli interioare pe bază de mortar de var ciment

- gleturi de ipsos la pereți interiori

- aplicare amorsă pe gleturi de ipsos la interior

- zugrăveli lavabile interioare

- executarea pardoselilor din parchet laminat imitație stejar sau fag

- glafuri din alucobond sau similar cu lățimea de 20 cm montate la ferestre interior și exterior

- montare tâmplărie exterioară, ferestre pvc cu geam termopan

- montare la interior și exterior a ușilor PVC cu feronerie, fără prag

- reparat trepte scări interioare executate din beton

- schelă pentru fațadeperierea fațadelor cu peria de sârmă

- aplicarea de contact beton la fațade

- aplicare de masă de șpaclu la fațade

- demolare pereți din cărămidă

- perierea cu peria de sârmă la planșee din beton armat

- amorsă la fațadă

- finisare fațade cu tencuială decorativă colorată

- montare tablă tip lindab la copertină din beton armat

- evacuarea molozului rezultat din desfaceri, inclusiv utilaj, transport și taxă de groapă ecologică

- desfacerea dalelor din beton la trotuare și alei

- refacere fundație trotuare și alei cu pietriș 3-15 mm compactat

- cofrare trotuare și alei din beton cu rosturi în plăci de 1 m x 1 m

- turnare beton 10 cm la trotuare și alei cu pantă de 0,5% pentru scurgere ape meteorice

- armare cu plasă Buzău-STM a trotuarelor și aleilor cu ochiuri de 200 x 200x4 mm

- periere și spălare beton semi întărit la trotuare și alei

- umplere rosturi de 1,5 cm între dale beton la trotuare și alei, cu bitum

- buciardare beton la planșee până la evidențierea armăturilor

- montare plasă de Buzău/STM cu ochiuri 100 x 100 x  5mm cu distanțieri de 10 mm pe suprafața de 24 mp, în fâșii de 80 cm lățime.

- montare plasă sudată Buzău-STM cu ochiuri de 100 x 100 x 5 mm cu distanțieri de 40 mm

- aplicare mortar ciment M100 fără var, aplicat cu torcreta, cu grosimea de 5-6 cm

- drișcuirea mortarului torcretat

- montarea de grinzi și stâlpi metalici din țeavă rectangulară 100x100x4 mm, pentru sprijiniri planșee din beton, prin tensionare cu pene metalice

- turnare beton în fundații izolate C25/30

- evacuarea molozului existent în subsoluri

- hidroizolații la acoperișuri terasă executate din membrane bituminoase

CPV 45453000-7 Lucrări de reparații generale și de renovare (Rev.2)

CPV 45262690-4 Renovare a clădirilor degradate (Rev.2)

Ofertantul câștigător, în calitate de executant, are toate obligațiile stabilite de legislația în vigoare, aferentă obiectului achiziției incluzând nelimitativ:

- Legea nr. 50 /1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;

- Legislația în vigoare corespunzătoare obiectului achiziției.

III. SPECIFICAȚII TEHNICE:

3.1.Informații generale

    - Prezentul caiet de sarcini cuprinde datele necesare elaborării și prezentării ofertei pentru „Lucrări de reparații curente la corp Sud clădire C3 – Bibliotecă, imobil cu o suprafață desfășurată de Scd=449.65 mp, situat în B-dul. Aurel Vlaicu nr. 123, la  fațade și amenajări exterioare la întreaga clădire”.

    - La întocmirea ofertei se vor lua în calcul toate costurile directe si indirecte aferente și toate cheltuielile generate de orice altă categorie de activități măsurători, evaluări, materiale, schele, lucrări, transport, etc. neincluse în prezenta documentație, considerate de către ofertant ca necesare în vederea executării unor lucrări complete, de calitate si conforme.

    - Execuția lucrărilor, inclusiv materialele puse în operă, vor respecta legislația în vigoare privind securitatea la incendiu a instalațiilor si construcțiilor, reglementările tehnice, standardele și normativele aplicabile.

    - Nu vor fi admise la recepție lucrări parțiale.

    - Dacă pe parcursul execuției se constată necesitatea unor lucrări suplimentare pentru atingerea obiectivului contractului, acestea vor face obiectul unei note de comandă suplimentară și a unui act adițional semnat între părți conform prevederilor legale, cu posibilitatea prelungirii termenului de execuție justificat de apariția unor circumstanțe care la data întocmirii documentației nu au putut fi luate în considerare (cantități suplimentare solicitate / acceptate de achizitor, schimbarea soluțiilor tehnice, dificultăți tehnice, condiții meteo nefavorabile, etc.).

    - Toate produsele, materialele, echipamentele sau dotările necesare vor fi furnizate de către ofertantul desemnat câştigător.

    - Preţul ofertat este ferm în lei şi nu se ajustează pe perioada de derulare a contractului. Prin excepţie, prețul contractului poate fi ajustat conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare în situația în care se constată că pentru îndeplinirea obiectivului contractului de lucrări au devenit necesare cantități de lucrări suplimentare ce nu au putut fi anticipate la data întocmirii documentației, sau achizitorul renunță la o parte din lucrări.

    - În funcție de necesități, în perioada de derulare a contractului, achizitorul poate solicita renunțarea la o anumită categorie de lucrări, total sau parțial, fiind obligat să informeze imediat, în scris, executantul. În acest caz valoarea contractului va fi modificată corespunzător.

    - Plata lucrărilor se va face pe baza documentelor de plată însoțite de atașamente pentru lucrările real executate și recepționate de achizitor din punct de vedere cantitativ și calitativ.

3.2. Situația existentă

    - Locația Club Sportiv Universitar Neptun al Universității Maritime din Constanța, situat în Constanța, Bd. Aurel Vlaicu nr.123, are în componență mai multe clădiri, cu diferite funcțiuni: pentru pregătire sportivă și spații auxiliare – sală de sport, sală de forță și 3 (trei) clădiri folosite ca spații de depozitare pentru diverse materiale sau echipamente. Cădirea C3 este formată din Corpul Central și Corpul Sud vizat de lucrările de reparații curente ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini.

    - Corpul sud al clădirii C3 – bibliotecă precum și fațadele întregii clădiri și amenajările exterioare aferente acestei clădiri nu au fost reparate, în prezent fiind nefuncționale. Repunerea acestora în funcțiune a devenit o necesitate stringentă datorită faptului că după repararea spațiilor interioare ale corpului central al clădirii și mutarea bibliotecii în acesta, s-a constatat că suprafața pentru depozit carte nu este suficientă și nici birourile pentru cei care participă la digitalizarea bibliotecii nu satisfac nevoile cerute.

În prezent accesul către clădirea bibliotecii se face pe o alee care nu asigură cele două fluxuri de circulație conform normativelor, aceasta fiind rămasă de la clădirile provizorii construite înainte ca Universitatea să devină administratorul imobilului, clădiri care în prezent nu mai există.

    - De asemenea, s-a constatat că este necesară repararea planșeului peste subsol la partea inferioară pentru a elimina riscul unor deformări accentuate în situația încărcării cu suprasarcină din cărți.

    - Având în vedere că tot terenul din fața acestei clădiri a fost curățat de vegetația spontană abundentă, au fost evacuate toate corpurile străine, terenul a fost nivelat făcând vizibilă clădirea din stradă în ansamblul ei, este necesar ca fațadele să fie reparate pentru a-i conferii aspect estetic bun conform normativelor de exploatare a clădirilor instituţiilor publice de învățământ.

    - Lucrările de întreținere la clădirea C3 efectuate până în prezent au fost puține și de slabă calitate în ultimii ani, limitându-se la reparații interioare și acoperiș pentru corpul central al clădirii.

    - La etaj tâmplăria interioară de lemn este în stare avansată de degradare, nu mai poate fi utilizată, zugrăvelile sunt deteriorate în mare măsură, în încăperile de la etaj plafoanele construite în sistem șipcă, plasă de rabitz și mortar de var-ciment sunt parțial căzute și necesită refacere.

    - Există fisuri la pereți și plafoane în toate încăperile precum și cuie, dibluri, console, bride pentru susținerea diferitelor obiecte și a instalațiilor pe suprafața pereților și tavanelor.

    - Sunt infiltrații de apă în majoritatea încăperilor, o parte din șipcile de la plafoane fiind putrezite.

    - Tâmplăria metalică este parțial ruginită și are geamuri sparte.

    - Burlanele sunt sparte, deteriorate și au porțiuni lipsă.

  - Situația propusă

    - Pentru evitarea unor situații periculoase, generate de starea precară a tavanelor, tencuielilor interioare și exterioare, a planșeelor peste subsol și a căii de acces, se impune desfăşurarea mai întâi a activității de desfacere a acestora și evacuarea molozului, cu respectarea normelor de securitatea muncii și a normelor de protecția mediului.

    - Corpul Sud al Clădirii C3 este neutilizat în prezent, încăperile sunt libere, lucrările se pot executa în orice interval orar/program de lucru propriu al ofertantului, care va fi aprobat de achizitor.

    - Lucrările de reparații care vor consta în:

      - Lucrări de reparare a armăturilor, și betonului degradat la planșee peste subsol, inclusiv sprijiniri cu grinzi metalice și popi metalici pe durata de exploatare a clădirii

Datorită infiltrării apelor meteorice la subsol, provenită de la ferestrele sparte și infiltrată prin planșeul de beton armat peste parter, degradând atât armăturile cât și betonul de acoperire al acestora. Operațiunile ce se vor executa sunt următoarele:

- Buciardarea suprafețelor de beton pe zonele unde aceasta încă mai acoperă armăturile. Buciardarea se va face până la evidențierea armăturilor pe toată suprafața planșeului. Pe anumite zone betonul de acoperire este deja desprins și nu mai este necesară operațiunea de buciardare.

- Montarea plasei sudate STM 100x100x5 mm cu lățimea de 80 cm pe direcţia scurtă a fiecărui planșeu aliniat și alăturat pereților cu lungimea cea mai mică. Plasa sudată se va monta cu distanțieri de 5 mm față de armăturile dezvelite.  Susținerea plasei se face prin legarea cu sârmă moale, de armăturile existente.

- Montarea plasei sudate STM 100x100x5 mm în câmp continuu pe toată suprafața planșeului cu distanțieri de 5 cm față de armăturile existente și față de plasa montată mai sus pe laturile scurte ale planșeului. Susținerea plasei în câmp continuu se va face prin legare de armăturile dezvelite și de plasa de la partea superioară.

- Se va aplica un mortar fără var M100 prin torcretare pe toată suprafața tavanului subsolului astfel încât plasa sudată de la partea de jos să aibă un strat de acoperire de 4-5 mm. Mortarul astfel aplicat se va drișcui pentru a căpăta planeitate.

Se vor monta țevile rectangulare 100x1000x4 mm pe direcția plasei sudate cu lățimea de 80cm aplicată la partea superioară a tencuielii de M100. Poziționarea țevilor rectangulare se va face în axul zonei asigurată cu plasă sudată cu lățimea zonei asigurată cu plasă sudată cu lățimea de 80 cm, paralele cu peretele mai scurt.  Distanța de la perete până în axul profilului metalic trebuie să fie de 40 cm.  Lungimea profilului trebuie măsurată în fiecare încăpere conform poziționării prezentată mai sus, și trebuie să depășească cu 15 cm lungimea peretelui paralele cu direcția de montaj a profilului metalic. Fixarea profilului metalic se va face la un capăt prin sprijinire într-un gol special practicat în peretele perpendicular pe direcția de montaj, iar la capătul opus sprijinirea se va face pe un pop metalic 100x100x4 mm, care la rândul lui reazemă pe un cuzinet nou creat cu această funcțiune. Înălțimea popilor de sprijin se va măsura pe fiecare poziție astfel încât înălțimea popului să fie cu 102 mm mai mare decât distanța măsurată pe verticală între mortarul aplicat pe tavan și fața superioară a cuzinetului. Golul din perete în care va rezema unul din capetele grinzii trebuie să aibă suprafața de jos finisată cu M100 fără var la o cotă cu 103-104 mm mai jos decât fața mortarului de pe tavan .

Montarea profilului orizontal având funcția de grindă de sprijin sub tencuiala planșeului, se va face prin introducerea unu capăt în poziție înclinată de jos în sus în golul din zidul de rezistență împins cel puțin 10cm în adâncimea golului. Capătul liber al profilului orizontal va fi ridicat și sprijinit prin poziționarea popului între cuzinet și profilul orizontal astfel încât acesta să fie presat sub tencuiala tavanului.

- Cuzineții de sprijin pentru popii metalici vor avea dimensiunea de 60x60x60 cm și vor fi realizați din beton fără armătură.

- Profilele rectangulare vor fi tratate împotriva ruginii prin grunduire.

      - Lucrări de demontare tâmplărie de lemn, aluminiu și metalică

Desfacerea tâmplăriei metalice și din lemn la ușile interioare și ușa de acces principal se va face cu orice mijloace, fără recuperarea materialelor rezultate.

      - Lucrări de practicare goluri în zidărie de cărămidă

Golurile pentru sprijinirea profilelor metalice orizontale se vor practica cu mijloace normale și vor avea dimensiunea de 20 cm pe orizontală, 12 cm pe verticală și 15 cm în adâncime.

      - Finisarea golului pentru sprijinirea profilelor metalice orizontale se va face prin aplicarea unui mortar de poză M100 fără var, partea de jos a golului.

Mortarul trebuie să aibă grosimea de 3-4 cm și să aibă fața de sus orizontală și fără denivelări.

      - Montarea profilelor metalice de sprijinire se va face după cel puțin 15 zile de la aplicarea mortarului M100 și de la turnarea betonului în cuzineți.

      - Lucrări de desfacere tencuieli interioare

Demolarea se va face cu mijloace manuale și mecanizate fără recuperarea materialelor.

În urma desfacerii tencuielilor trebuie să fie vizibile suprafețele cărămizilor și a rosturilor zidăriei.

      - Lucrări de desfacere tavane false realizate cu tencuială pe structură de lemn și plasă de rabitz

Desfacerea tavanelor false realizate pe suport de lemn și plasă de rabitz se va face cu mijloace manuale obligatoriu pe sectoare mici de lucru, sub 0,5 mp, din aproape în aproape evitând prăbușirea accidentală a tencuielii, în bucăți mari, pentru a evita riscul de accidente și riscul acțiunilor dinamice asupra planșeului de beton de peste demisol.

Demolarea elementelor nestructurale nu trebuie să producă avarii asupra elementelor structurii de rezistență existente.

      - Lucrări de evacuarea molozului rezultat și a deșeurilor reciclabile

Evacuarea molozului se va face cu mijloace manuale și cu roabe pe pneuri, pentru evitarea degradării pardoselilor care se află în stare bună și care vor fi protejate pe întreaga perioadă de executare a lucrărilor.

Toate materialele rezultate în urma desfacerilor, indiferent de natura lor, reciclabile sau nereciclabile,  vor fi evacuate în afara clădirii și vor fi transportate prin grija executantului la groapa ecologică sau după caz, la achizitorii autorizați de materiale reciclabile.

Toate cheltuielile corespunzătoare acestei activități vor fi cuprinse în prețul ofertat.

      - Lucrări de placare a pereților interiori și tavanelor cu gips-carton de 12,5 mm pe structură metalică

Lucrările se vor executa conform tehnologiei elaborate de producător, toate muchiile exterioare și interioare vor fi bordate cu profile de colț din aluminiu, îmbinările dintre plăci vor fi chituite corespunzător prescripțiilor tehnice de montaj; nu se aplică strat suplimentar de glet pe suprafața plăcilor de gips-carton.

Se va asigura planeitatea suprafeței rezultată în urma placării cu gips-carton, verticalitatea muchiilor și colțurilor interioare.

Nu se va monta vată minerală sau bazaltică între peretele existent și peretele de gips-carton.

Pentru asigurarea planeității și verticalității suprafețelor rezultate se face în prealabil trasarea și montarea corespunzătoare a profilelor metalice suport. Abaterile admise de la verticalitate fiind de 2 mm la o înălțime de 5 m, iar pentru planeitate 2 mm la 4 m.

      - Lucrări de tencuieli interioare pe bază de mortar de var ciment

Se vor aplica manual sau mecanizat, pe suprafață umedă, straturi de grund și tinci, asigurând verticalitatea și planeitatea suprafețelor și a colțurilor interioare și exterioare.

La recepție nu se admit fisuri în tencuială.

      - Lucrări de montare a parchetului laminat în spațiile interioare de la etajul unu

Se va curăța manual suprafața pardoselilor existente, după care se va monta un strat de polistiren cu grosimea de 3 mm, pe toată suprafața. Parchetul laminat se va monta peste foile de polistiren respectând tehnologia recomandată de producător. Se vor lăsa perimetral distanțe de 3-4 cm față de pereți pentru asigurarea eliminării tensiunilor din dilatarea parchetului. După montarea parchetului laminat se vor monta plintele și baghetele de trecere de la o încăpere la alta.

      - Execuție glafuri

Se vor executa, după desfacerea / demontarea ușilor de interior respectiv exterior, ferestrelor, în vederea pregătirii golurilor, dimensional și constructiv, pentru montarea ușilor de interior și de exterior din pvc și a ferestrelor din pvc.

Se va aplica aceeași tehnologie ca la lucrările de tencuieli interioare (grund și tinci) peste care va fi aplicat cel puțin 1 (unul) strat de glet de ipsos, se vor executa lucrări de șlefuire cu hârtie abrazivă specială (granulație minimum 150), pentru obținerea de suprafețe plane, cu unghi de 90 grade între porțiunile verticale și cele orizontale, straturile de zugrăveli interioare descrise la capitolul corespunzător (amorsă, 2 starturi de vopsea lavabilă albă).

Pentru asigurarea planeității și verticalității suprafețelor rezultate se face în prealabil trasarea și montarea corespunzătoare a profilelor metalice de colț. Abaterile admise de la verticalitate fiind de 3 mm la o înălțime de 2 m. Pentru glafurile exterioare pe toată fațada, acolo unde tâmplăria  exterioară nu se demontează, se vor rectifica golurile existente prin buciardare, aplicare grund și tinci, profile metalice și finisajele de fațadă.

      - Lucrări de gleturi interioare

Se vor aplica gleturi de corectură, pe suprafețe umede, pentru eliminarea neplaneităților rezultate pe suprafețele la care se aplică procedura de rașchetare a zugrăvelilor deteriorate, aplicate în mai multe straturi de-a lungul timpului.

      - Lucrări de reparații și zugrăveli lavabile interioare

Se vor aplica pe pereți și tavane, pe toate suprafețele vechi sau placate cu gips-carton. Ordinea operațiunilor este următoarea:

- rașchetarea tuturor zugrăvelilor coșcovite / umflate

- desfacerea cu șpaclul a fisurilor până în profunzimea tencuielii

- scoterea / eliminarea tuturor cuielor, diblurilor, consolelor, bridelor și a oricăror alte elemente străine suprafeței peretelui

- rectificarea prin rașchetare / șlefuire / răzuire a protuberanțelor din suprafața pereților rămase în urma unor operațiuni anterioare de reparații executate necorespunzător

- aplicarea chitului / gletului de corectură, peste tot pe unde este nevoie, pentru asigurarea planeității suprafeţelor pereților și tavanelor

- reparațiile, chituirile, gleturile vor fi realizate în etape succesive de aplicare a materialului și de șlefuire, astfel încât să se obțină o suprafață plană, continuă și fără fisuri a pereților și tavanelor

- aplicarea stratului de amorsă pe întreaga suprafață a pereților și tavanelor

- aplicarea, după uscare, a zugrăvelilor lavabile cu vopsea lavabilă albă, pe toate suprafețele pereților și tavanelor în 2 (două) sau mai multe straturi până la obținerea unei culori uniforme fără pete, scurgeri de vopsea sau alte neregularități

      - Lucrări de reparații la fațade

Se vor peria toate suprafețele pe care urmează să fie aplicate materialele de finisaj la fațade. Se vor reface liniile și muchiile glafurilor la ferestre.

Următoarea operațiune este aplicarea unui strat de beton contact pe toată suprafața fațadelor de la soclu în sus, conform recomandărilor producătorului materialului.

După întărirea stratului de beton contact se va aplica un strat de masă de șpaclu flexibilă pentru impermeabilizarea elementelor din beton, conform instrucțiunilor de utilizare date de producătorul materialului.

După întărirea stratului de masă de șpaclu aplicat pentru a impermeabiliza fațada se va aplica stratul de amorsă necesar asigurării aderenței tencuielii decorative la stratul de impermeabilizare.

Tencuiala decorativă este ultimul strat și se va aplica distinct pe câmpurile definite pe fațada actuală prin finisaje diferite, respectiv tencuială drișcuită și tencuială de tip strop.

Pe zonele cu tencuială drișcuită se va aplica o tencuială decorativă cu cea mai mică granulație, iar pe zonele cu tencuială de tip strop (nivelată după aplicarea straturilor de beton contact, a stratului de masă de șpaclu și a amorsei) se va aplica o tencuială decorativă cu cea mai mare granulație.

Drișcuirea celor două tipuri de tencuială decorativă se va face cu mișcări circulare.

      - Lucrări de hidroizolații cu membrane bituminoase la terase necirculabile

Se va curăța întreaga suprafață a terasei necirculabile prin măturare și suflare cu aer comprimat cu presiune.

Se vor identifica toate zonele cu hidroizolație umflată / desprinsă de pe stratul suport, se vor îndepărta / desface stratul sau straturile de membrană  desprinse, se vor rectifica suprafețele pentru obținerea planeității corespunzătoare și respectarea pantelor pentru scurgerea apelor meteorice.

Se va aplica stratul de amorsă pe întreaga suprafață a terasei necirculabile.

Se va executa adăugarea unui strat nou de membrană cu ardezie cu grosimea de minimum 3 mm, conform tehnologiei recomandată de producătorul materialului utilizat.

Se va face proba de inundare a terasei la 24 ore după terminarea lucrărilor, terasa se va menține inundată, cu un strat de min 10 cm, timp de 48 de ore.

      - Lucrări de reparații la trotuare și alei

Prima operațiune constă în desfacerea betonului pe toată suprafața trotuarului, cu mijloace mecanizate, următoarea operațiune constă în realizarea unui strat de pietros și nisip cu grosimea medie de 10 cm pe toată suprafața pe care a fost înlăturat betonul vechi.

Pietrișul se va uda și cilindra sau compacta manual sau mecanizat până la atingerea unu grad corespunzător de compactare, astfel încât să nu mai taseze sub efectul apei meteor sau sub încărcările de ce mult 300 kg/mp.

Peste pietrişul compactat se vor monta cofraje din materiale lemnoase astfel încât să se asigure o pantă de 0,5% dinspre pereți spre spațiul verde.

În interiorul cofrajelor se va poza o plasă STM 200x200x4 mm pe distanțieri de 5 cm.

Se vor monta șipci pentru rostuirea betonului din trotuare și alei astfel încât să se formeze panouri cu latura cuprinsă între 80-100 cm.

Se va turna beton cu agregate de râu spălate, pe cât posibil fără muchii sau colțuri.

Betonul proaspăt turnat se va proteja împotriva evaporării excesive a apei din masa lui prin stropire și protejare, prin acoperire cu rogojini sau prelate.

În intervalul 24-36 ore de la turnarea betonului, acesta se va peria și spăla pentru a dezveli superficial agregatele și pentru ai conferii caracteristica antiderapantă dar și estetică.

      - Lucrări de montare tâmplărie pvc cu geam termopan (uși de acces din exterior simple și ferestre cu deschidere oscilantă)

Se va executa tâmplărie din profile cu min. 4 camere și geam termopan cu 2 foi de sticlă.

Toate ușile exterioare  vor fi pline fără sticlă, fără prag , modelul va fi simplu, ales de achizitor din cel puțin 3 (trei) variante prezentate de către executant.

Toate profilele pvc vor avea elemente metalice de armare în interior pe toată lungimea profilului.

Ferestrele vor avea deschidere oscilantă cu sistem de menținere în poziția întredeschis.

După montarea ferestrelor și ușilor se vor executa glafurile exterioare cu mortar de var-ciment de exterior, respectiv interioare care se vor zugrăvi ulterior cu aceeași vopsea lavabila cu care se va zugrăvi și soclul clădirii cele exterioare, respectiv cu vopsea lavabilă albă cele de la interior.

3.4.Alte specificații

- În cadrul propunerii tehnice va fi prezentat devizul ofertă, vor fi cuprinse toate cheltuielile directe, indirecte materialele, uneltele, accesoriile și operațiunile necesare executării complete și de calitate a lucrărilor, incluzând toate categoriile de activități, manipulare manuală, montare demontare schelă metalică dacă este cazul, lucrări, materiale, transport, inclusiv evacuare deșeuri rezultate, materiale necesare protejării bunurilor achizitorului în timpul execuției - folii plastic, benzi adezive etc.

- În lista de materiale, parte componentă a Devizului ofertă, se vor preciza explicit tipul, denumirea, cantitatea şi prețurile materialelor ce vor fi utilizate. Operatorul economic va include in cadrul propunerii tehnice:

F 3- lista cantități de lucrări;

C6- lista consumuri de resurse materiale;

C7- lista consumuri cu mâna de lucru;

C8- lista consumuri de ore funcționare utilaje de construcții;

C9- lista consumuri privind transportul;

Toate formularele se vor întocmi conform modele prevăzute în HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

- Decontarea lucrărilor se va face la cantități real executate pe baza devizului verificat și semnat de persoana împuternicită de universitate să urmărească execuția lucrărilor.

- Operatorul economic, în calitate de executant al lucrării, este obligat să prezinte la recepția la terminarea lucrărilor declarații de performanță, declarații de conformitate sau agremente tehnice pentru toate materialele utilizate conform formular C6.

- Lucrările ce devin ascunse se decontează numai dacă au fost consemnate în procesul verbal de lucrări ascunse (ex: desfaceri diverse, gleturi, demolări, tencuieli, șape, zidării, instalații etc);

- Articolele din ofertă vor cuprinde toate materialele mărunte necesare execuției lucrărilor, precum și utilizarea schelei sau eșafodajelor de lucru la interior;

- Livrarea si utilizarea unor materiale / produse de calitate inferioară sau cu alte caracteristici tehnice și/sau funcționale, dă dreptul autorității contractante de a le refuza și de a solicita înlocuirea acestora cu produse care să respecte caracteristicile solicitate la prețurile ofertate.

- Deșeurile rezultate se vor depozita în incinta imobilului, într-un loc indicat de achizitor. La sfârșitul fiecărei zile de lucru, executantul are obligația de a face curățenie în spațiul unde lucrează și de a evacua deșeurile rezultate, în mod selectiv conform legislației în vigoare. Deșeurile inerte (moloz și alte materiale care nu pot fi încadrate în categoria de materiale reciclabile – fier, plastic, sticlă, carton) se vor transporta în incintă la o distanță de maximum 50 m. Toate deșeurile rezultate vor fi evacuate pe cheltuiala executantului în spațiile special amenajate de Primăria municipiului Constanța cu respectarea legislației de protecția mediului și a celorlalte prevederi legale.

- În zonele unde se vor desfășura lucrările, executantul are obligația să asigure protejarea de praf sau moloz a mobilierului (dacă este cazul), inclusiv a pardoselii (parchet laminat, gresie) cu folii pvc; executantul va asigura mutarea tuturor obiectelor aflate în spațiile unde va lucra (ex: mese, scaune, stingătoare, etc), astfel încât să-și creeze spațiul necesar pentru execuția lucrărilor în condiții optime. Se va avea în vedere ca tâmplăria să nu fie deteriorată în cursul executării lucrărilor. Este obligatoriu ca uşile și ferestrele să fie protejate cu folie pvc în timpul reparațiilor și vopsitoriilor. Elementele de feronerie se vor proteja în timpul executării lucrărilor prin învelirea lor în materiale de protecţie. Dozele, corpurile de iluminat, hidranții interiori și alte accesorii montate pe perete se vor proteja corespunzător împotriva murdăririi cu vopsea lavabilă și/sau amorsă (dacă este cazul);

- Transportul de materiale care urmează a fi utilizate pentru obiectul contractului de față și aprovizionarea la locul de execuție, cât și evacuarea tuturor deșeurilor rezultate vor fi suportate integral de către executant;

- Lucrările vor fi executate corespunzător, atât în ceea ce privește calitatea execuției cât și a folosirii de materiale de construcții de foartă bună calitate, conform precizărilor din prezentul caiet de sarcini și a normativelor în vigoare.

- Toate lucrările prevăzute în prezentul caiet de sarcini, cât și cele ce pot apărea în timpul execuției vor fi conforme cu prevederile standardelor de stat, ale normativelor, ale prescripțiilor tehnice și normelor tehnice de protecția muncii în vigoare.

3.5.Cerințe privind materialele si echipamentele

Toate materialele vor fi corespunzătoare HG nr. 668 / 2017 privind stabilirea condițiilor pentru comercializarea materialelor pentru construcții.

  - Cerințe Protecția Muncii

- Pe parcursul executării contractului se va respecta Legea nr. 319  privind securitatea și sănătatea în muncă și H.G. nr. 1425/2006  pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare.

- Normele de Prevenirea și Stingerea Incendiilor și Protecția Mediului, atât cele generale, cât și cele care sunt în vigoare în domeniul educației, precum și cele specifice construcțiilor, inclusiv cele privind lucrul la înălțime, pe schelă.

- Pe întreaga perioadă de execuție a lucrării, reprezentantul SSM al universității este ing. Savu Camelia, tel.0755.047.472.

IV. VALOAREA ESTIMATĂ A ACHIZITIEI

Valoarea totală estimată a achiziției directe „Lucrări de reparații curente la corp Sud clădire C3 – Bibliotecă, imobil cu o suprafață desfășurată de Scd=449.65 mp, situat în B-dul. Aurel Vlaicu nr. 123, la fațade și amenajări exterioare la întreaga clădire” este de 230.054,00 lei fără TVA.

- OBLIGAȚII ȘI CERINȚE PRIVIND EXECUȚIA

- Executantul va demonstra faptul că deține experiența și capacitatea să presteze și să execute eficient, prompt, într-o maniera profesională, prudentă și competentă și în conformitate cu cea mai bună practică industrială și acceptă să pună la dispoziție întregul personal abilitat și toate resursele tehnice necesare, de-a lungul perioadei de derulare a contractului.

- Executantul va participa la recepția cantitativă si calitativă la terminarea lucrărilor și la recepția finală.

- CONDIŢII DE CALITATE, VERIFICAREA ȘI RECEPŢIA LUCRĂRILOR

- Pe parcursul execuției lucrărilor se verifică în mod special de către achizitor:

- îndeplinirea condițiilor de calitate a suprafețelor suport;

- desfacerea tuturor suprafețelor de tencuială desprinsă de zidărie respectiv, nu trebuie să sune ca un gol, se va întocmi proces verbal de recepție de lucrări ascunse și fotografii care să probeze calitatea lucrărilor;

- calitatea principalelor materiale introduse în execuţie conform standardelor şi normelor interne de fabricaţie;

- tehnologia și procedurile de execuție pentru fiecare categorie de lucrări în parte;

- recepţia lucrărilor se va face după uscarea perfectă a acestora, dar nu mai devreme de 24 de ore de la finalizare;

- eventualele lucrări care nu respectă condiţiile prevăzute în caietul de sarcini sau condiţiile generale de calitate și/sau bună practică în domeniul construcțiilor, vor fi refăcute sau remediate.

- examinarea vizuală a suprafeţelor, urmărindu-se: aspectul general (acelaşi ton de culoare pe întreaga suprafaţă, acelaşi aspect pe întreaga suprafaţă, fără pete, desprinderi, cute, proeminenţe/planeitate, scurgeri, umflături, aglomerări de coloranţi, fără neregularităţi din chituire sau şlefuire, etc).

- tâmplăria nu va prezenta zgârieturi pe profile sau sticlă, pe suprafața ușilor furniruite, tocuri, pervazuri, închidere corespunzătoare etanșă, pentru toate ușile care vor fi fără prag, distanța dintre partea inferioară a ușii și pardoseală nu va depăși 2 mm în poziția închis.

- TERMENUL DE EXECUȚIE

„Lucrări de reparații curente la corp Sud clădire C3 – Bibliotecă, imobil cu o suprafață desfășurată de Scd=449.65 mp, situat în B-dul. Aurel Vlaicu nr. 123, la fațade și amenajări exterioare la întreaga clădire” se vor executa în termen de maximum 35 (treizeci și cinci) de zile calendaristice, calculat de la data prevăzută în ordinul privind data de începere a lucrării. Achizitorul va emite ordinul privind data de începere a lucrării în cel mult 3 (trei) zile de la data constituirii garanției de bună execuție și semnarea procesului verbal de predare-primire a amplasamentului de către executant.

- MOD DE PLATĂ

    - Plățile se vor face din/în cont de trezorerie în termen de 30 (treizeci) de zile de la data semnării procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, fără observații din partea reprezentanților desemnați de achizitor. Nu se vor efectua plăți în avans.

- TERMENUL DE GARANȚIE

- Termenul de garanție a lucrărilor: 3 (trei) ani de la data semnării fără observații din partea achizitorului a  procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă la terminarea lucrărilor și va acoperi orice defect al materialelor sau/și manoperei în timpul perioadei de garanție, până la recepția finală, semnată fără observații din partea achizitorului.

- În perioada de garanţie, achizitorul are dreptul de a notifica imediat executantului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie (ex: apariția fisurilor, crăpăturilor sau orice alte defecte). La primirea notificării, executantul are obligaţia de a constata defecţiunea în maximum 3 (trei) zile lucrătoare de la solicitare și de a lua măsurile necesare în vederea remedierii.

- În perioada de garanţie, executantul are obligaţia de a remedia neconformităţile în maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la constatare, fără costuri suplimentare pentru achizitor.

- VIZITAREA AMPLASAMENTULUI

- În vederea întocmirii corespunzătoare și complete a propunerii tehnice și financiare, operatorii economici interesați să depună ofertele au posibilitatea să viziteze amplasamentul, în vederea obținerii tuturor datelor necesare conform cu situația din teren. Vizitarea amplasamentului de către operatorii economici se va face astfel încât aceștia să aibă ulterior timpul necesar pentru elaborarea ofertei.

- Cu fiecare ofertant care a vizitat amplasamentul, autoritatea contractantă va încheia o Notă de participare prin care se confirmă vizitarea amplasamentului și luarea la cunoştinţă asupra situației existente.

Vizitarea amplasamentului se va face în prezența reprezentanților universității Șef Birou Exploatare Clădiri, Instalații, Utilaje, Echipamente și Dotări ing. Niță Cristian, tel. 0756.134.669 în intervalul orar 8:00 – 14:30 în zilele de luni-vineri.

PO-16-03_F5, Editia: II, Revizia:2

- CONDIȚII DE PARTICIPARE

- Termen de valabilitate ofertă: minim 60 zile de la data limită de depunere a ofertelor.

- Criteriul pentru atribuirea contractului este "prețul cel mai scăzut”, cu respectarea tuturor conditiilor minime detaliate in cadrul documentatiei de participare - anunt publicitar, caiet de sarcini, formulare si contract.

- Termen limită de depunere oferte: conform anunt publicat in SEAP și postat pe site-ul universității.

- Ofertele pot fi depuse/transmise:

  - In plic sigilat la Sediul Universității Maritimă din Constanța (Sediul central) - Rectorat, mun. Constanța, str. Mircea cel Bătrân, nr. 104, jud. Constanța, cod poștal 900663, unde va primi un număr de înregistrare cu specificarea orei la care a fost depusă oferta, în plic sigilat, ștampilat și inscripționat. Pe plicul/pachetul exterior se vor scrie următoarele informații:

•   Universitatea Maritimă din Constanța – Rectorat, mun. Constanta, str. Mircea cel Bătrân, nr. 104, jud. Constanța, cod poștal 900663.

•    Numărul de exemplare: 1 (unu).

• Oferta pentru Anunțul publicitar privind „..............................................”„

A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE ……………………................................................................................................

(ziua/luna/anul, ora) (data si ora limita de depunere a ofertelor, specificata in anuntul publicat in SEAP)

sau

  - pe adresa de e-mail achizitii@cmu-edu.eu

Riscurile transmiterii ofertei cad in sarcina operatorului economic. Pentru ofertele transmise pe e-mail, operatorii economici vor solicita telefonic la data/ora transmiterii, confirmarea primirii e-mail-ului de catre autoritatea contractanta la numărul de telefon 0748.279.706.

- Ofertele depuse după data limită de depunere a ofertelor nu vor fi luate în considerare si vor fi respinse.

- Dacă ofertantul care va fi desemnat castigator este înscris în SEAP, acesta va posta oferta și în sistem, în catalogul de produse, sub denumirea mai sus mentionata.

- Operatorii economici vor urmări site-ul universității https://cmu-edu.eu/anunturi-publicitate/ și/sau Anunțul de publicitate din SEAP, pe perioada cuprinsă între data publicării anunțului de publicitate și termenul limită de depunere a ofertelor, unde autoritatea contractanta poate posta clarificări la documentația de atribuire.

- Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborării și prezentării ofertei sale, precum și a documentelor care o însoțesc.

- Oferta trebuie să conțină:

- Scrisoarea de înaintare (Formular PO-16-03_F6, Editia: II, Revizia: 2)

- Declarație pe propria răspundere (PO-16-03_F9, Editia: II, Revizia: 2)

- Propunerea financiară exprimata in lei (PO-16-03_F7, Editia: II, Revizia: 2)

- Propunerea tehnică trebuie să corespundă cerințelor minime prevăzute în caietul de sarcini. Ofertantul va prezenta o detaliere a lucrarilor, care sa acopere minim cerintele autoritatii contractante, având in vedere toate componentele si specificațiile caietului de sarcini, va fi insotita de devizul ofertă, centralizatorul devizelor pe obiect, prezentat conform HG nr. 907/2016, care va cuprinde toate cheltuielile directe, indirecte și operațiunile necesare în vederea executării lucrărilor incluzând toate categoriile de activități, lucrări, servicii, materiale, transport, etc și va include termen de executie.

- Certificat constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă instanța competentă, ACTUALIZAT, din care să reiasă că ofertantul are ca obiect de activitate principal, sau secundar, executarea lucrarilor similare celor solicitate prin prezenta documentație de atribuire. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în clasificarea CAEN (cazul persoanelor juridice/fizice romane)/in clasificarea NACE din țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul (cazul persoanelor juridice/fizice străine).

- Se va prezenta „Lista cu personalul de specialitate” (Formular PO-16-03_F21, Ediția: II, Revizia: 2) ce urmează să execute obiectul contractului. Personalul de specialitate trebuie să fie angajat cu contract individual de muncă al ofertantului sau daca nu sunt angajați se va prezenta contract de colaborare/asociere/subcontractare insotit si de acordul scris al acestora pentru partea de care va fi responsabil si atestatele specifice valabile. Se vor completa declarațiile de disponibilitate (Formular PO-16-03_F22, Ediția: II, Revizia: 2).

- Ofertantul dovedește că în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 5 ani a executat lucrări similare în valoare CUMULATĂ de minim 200.000 lei fără TVA, la nivelul unuia sau mai multor contracte – se va depune, împreună cu oferta, lista (Formular PO-16-03_F19, Editia: II, Revizia: 2) lucrărilor similare executate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 5 ani, însoțită de certificate de bună execuție (proces verbal recepție / document constatator / recomandare – documentul/documentele va/vor conține denumirea beneficiarului, număr și dată contract, obiectul contractului, valoarea contractului, perioada de execuție a lucrărilor) pentru lucrările cele mai importante, emise sau contrasemnate de către o autoritate sau de către clientul beneficiar.

Perioada de referință - respectiv ultimii 5 ani - va fi întotdeauna calculată în sens invers pornind de la data comunicată în anunțul de publicitate (publicat la inițierea achiziției) ca fiind termenul limită de depunere a ofertelor. În cazul în care autoritatea contractanta va decala termenul limită de depunere a ofertelor, limita inferioară a perioadei de 5 ani se extinde cu perioada de timp aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerinţa pentru toţi operatorii care au prezentat dovada finalizării contractului de experienţă similară în intervalul de timp nou rezultat.

- La solicitarea autorității contractante ofertantul clasat pe primul loc va depune:

- Certificat de atestare fiscală eliberat de Administrația Finanțelor Publice privind achitarea către Bugetul Consolidat al Statului a obligațiilor de plată, din care să reiasă că ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentării (formulare-tip eliberate de autoritățile competente din țara în care candidatul/ofertantul este rezident);

- Certificat fiscal privind impozitele și taxele locale emis de autoritățile locale din care să reiasă că ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentării (formulare-tip eliberate de autoritățile competente din țara în care candidatul/ofertantul este rezident);

- După caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

- Modul de prezentare al ofertei:

- Modul de prezentare a propunerii tehnice

- Se va prezenta în scris, având în vedere toate componentele și specificațiile Caietului de sarcini.

- Elementele propunerii tehnice se vor prezenta detaliat și complet în corelație cu specificațiile tehnice din caietul de sarcini, astfel încât acestea să permită identificarea cu ușurință a corespondenței ofertei cu cerintele autoritatii contractante.

- devizul oferta care va cuprinde toate cheltuielile directe, indirecte si operațiunile necesare in vederea executarii lucrarilor incluzand toate categoriile de activitati, lucrări, servicii, materiale, transport, etc. si va include listele mentionate in caietul de sarcini

- Ofertanții care participă la achiziție înțeleg să ofere numai produse/servicii/lucrari care să îndeplinească cerințele minime solicitate.

- Modul de prezentare a propunerii financiare

- Actul prin care operatorul economic își manifesta voința de a se angaja din punct de vedere juridic în relația contractuală cu autoritatea contractantă, îl reprezintă Formularul de oferta PO-16-03_F7, Editia: II, Revizia: 2.

- Propunerea financiară va fi exprimata in LEI cu și fără TVA.

- Autoritatea contractantă poate solicita, pe parcursul perioadei de evaluare a ofertelor, clarificări/completări ale Documentelor de calificare și/sau Propunerii tehnice și/sau Propunerii financiare, conform cerințelor autorității contractante, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 2 din Legea 98/2016.

- Angajamentul legal prin care se angajează cheltuielile aferente achiziţiei directe va lua forma unui contract de achiziţie publică (achiziția se consideră atribuită numai după semnarea contractului de către ambele părți)

- Oferta depusa de un operator economic pe numele căruia Universitatea Maritimă din Constanța a emis, în ultimul an Document constatator privind neîndeplinirea/îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor contractuale, va fi respinsa.

- Ofertantul declarat câștigător, va constitui, în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la data semnării contractului de către părți, garanție de bună execuție în cuantum de 10% din valoarea contractului, exclusiv T.V.A., pentru toată durata contractului, respectiv până la semnarea fara observatii de catre achizitor a procesului verbal de recepție cantitativa si calitativa.

- Garantia de buna executie se va constitui printr-una din formele prevazute la art 40 din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului - cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. Nu se accepta scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare.

- Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretenții asupra garantiei, prin notificarea pretentiei oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îsi indeplineste obligatiile asumate prin contract.

- Autoritatea contractanta se obligă să restituie garanţia de bună execuţie după cum urmează:

- 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă achizitorul nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

- restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finala, semnat de achizitor fara observatii.

C. FORMULARE

PO-16-03_F6, Editia: II, Revizia: 2

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)   		                     		 Înregistrat la sediul autorității contractante

Nr. __________ / __ . __ . _________

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către,

UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANȚA, str. Mircea cel Bătrân nr. 104

Ca urmare a anunțului publicitar, publicat în SEAP cu nr ……………………..…….................................................……...

(nr. anunț publicitar din SEAP)

privind atribuirea contractului Lucrări de reparații curente la corp Sud clădire C3 – Bibliotecă, imobil cu o suprafață desfășurată de Scd=449.65 mp, situat în B-dul. Aurel Vlaicu nr. 123, la  fațade și amenajări exterioare la întreaga clădire, noi ............................................................................................................... vă transmitem alăturat

(denumirea/numele operatorului economic)

următoarele:

1. Coletul sigilat și marcat în mod vizibil conținând oferta, în original.

2. Informații în legătură cu atribuirea contractului mai sus menționat:

2.1. numele și prenumele persoanei/persoanelor împuternicite să semneze documentele pentru prezenta achiziție: ...………………….....................................................

2.2. numele și prenumele persoanei/persoanelor împuternicite să reprezinte ofertantul la ședința de deschidere: …………………………………………………………........

2.3. adresa pentru corespondență valabilă pentru comunicare la prezenta achiziție:........…......................................................................................................................

2.4. telefon valabil pentru comunicare la prezenta achiziție: …………..........................

2.5. fax valabil pentru comunicare la prezenta achiziție: …………….............................

2.6. e-mail valabil pentru comunicare la prezenta achiziție: ………...............................

Data completării ......................

Operator economic,

.............................................................                                                                                                                                      (numele/denumirea operatorului economic)

...............................................................................

(nume, semnătura autorizată și ștampila)

PO-16-03_F7, Editia: II, Revizia: 2

OPERATOR ECONOMIC

________________

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către,

UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANȚA, str. Mircea cel Bătrân nr. 104

Domnilor,

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului _________________________________________________, ne oferim ca, în conformitate                        (denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația de atribuire, să executam Lucrări de reparații curente la corp Sud clădire C3 – Bibliotecă, imobil cu o suprafață desfășurată de Scd=449.65 mp, situat în B-dul. Aurel Vlaicu nr. 123,  la  fațade și amenajări exterioare la înttreaga clădire, pentru suma de __________________ lei

(suma in litere si in cifre)

plătibilă după recepția la terminarea lucrarilor, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de _________________________lei.

(suma in litere si in cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să executam lucrarile conform propunerii tehnice.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de  _________________________________

(durata in litere și cifre)

zile, respectiv până la data de ___________________________, și ea va rămâne obligatorie pentru noi

(ziua/luna/anul)

și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică, aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Precizam că:

_    |_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta separat, marcat în mod clar "alternativă";

_     |_|  nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data _____/_____/_____

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez

(semnătura)

oferta pentru și în numele ____________________________________.

(denumirea/numele operatorului economic)

Ofertant

..............................................................

(nume, prenume, semnătura autorizată, ștampilă)

PO-16-03_F9, Editia: II, Revizia: 2

OPERATOR ECONOMIC

___________________

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

privind

Lucrări de reparații curente la corp Sud clădire C3 – Bibliotecă, imobil cu o suprafață desfășurată de Scd=449.65 mp, situat în B-dul. Aurel Vlaicu nr. 123, la  fațade și amenajări exterioare la întreaga clădire

Subsemnatul ___________________________________ reprezentant legal al operatorului economic ________________________________________, declar pe propria răspundere sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice că:

- Deținem toate autorizațiile impuse de legislația în vigoare, necesare derulării contractului;

- Deținem experiența și capacitatea tehnică, să executăm obligațiile contractuale eficient, prompt într-o manieră profesională, prudentă și competentă, în conformitate cu cerințelor impuse prin documentatia de atribuire, în conformitate cu cea mai bună practică industrială și legislația specifică în vigoare și acceptăm să punem la dispoziție intreaga dotare și personalul specializat de-a lungul perioadei de execuție a contractului;

- Nu ne aflam în niciuna din situațiile menționate la art 164 alin (1), 165 alin (1), 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

- Declarăm că prețul ofertat este corespunzător în totalitate, reprezintă prețul ferm, fără niciun fel de excluderi si include toate costurile directe și indirecte pentru pentru furnizarea/prestarea/executarea completă, de calitate și corespunzatoare a contractului.

5. Societatea pe care o reprezint ______________________________________are achitate la zi toate obligatiile

(denumirea operatorului economic)

de plata catre Bugetul consolidat al Statului si catre Bugetul Local si nu avem datorii restante la data prezentei.

Intocmita intr-un exemplar, pe propria raspundere, cunoscand ca declaratiile inexacte sunt pedepsite conform legii.

Data        ………………………………….

(numele, prenume).............................................................................

(funcţia)..............................................................................................

(semnătura reprezentant legal, ștampila)...........................................

PO-16-03_F19, Editia: II, Revizia: 2

OPERATOR ECONOMIC

__________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR

LUCRARI SIMILARE EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Universității Maritime din Constanța cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

| Nr. crt. | Obiect contract | Codul CPV | Denumirea/nume beneficiar /client Adresa | Calitatea prestatorului*) | Preţ total contract | Procent îndeplinit de prestator (%) | Perioadă derulare contract **) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |

*) – contractant, asociat, subcontractant

**) – data de început și data de sfârșit a execuției lucrărilor

Data completării ......................

Operator economic,

…………………….…………….

(semnătura autorizată )

PO-16-03_F21, Editia: II, Revizia: 2

OPERATOR ECONOMIC

…………………………

LISTA CU PERSONALUL DE SPECIALITATE

pentru indeplinirea contractului

Subsemnatul(a) ___________________, reprezentant/împuternicit al ________________________________,

(denumirea/ numele şi sediul/adresa ofertantului)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că persoanele nominalizate mai jos sunt disponibile pentru indeplinirea contractului Lucrări de reparații curente la corp Sud clădire C3 – Bibliotecă, imobil cu o suprafață desfășurată de Scd=449.65 mp, situat în B-dul. Aurel Vlaicu nr. 123,  la  fațade și amenajări exterioare la întreaga clădire si că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.

Subsemnatul(a) __________________,  declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificarii datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Universitatii Maritime din Constanta cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastră.

| Nr. Crt. | Nume si prenume | Pozitia in cadrul contractului (Specialitatea) | Autorizaţii/ diplome/ certificate de atestare/alte documente (vezi NOTA) | Numar contract de munca sau Declaratie disponibilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NOTA: se vor atasa documentele aferente

Ofertant,

........................

(semnatura autorizata)

PO-16-03_F22, Editia: II, Revizia: 2

DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE

acordul scris al personalului pentru partea de care va fi responsabil

Subsemnatul ________________________ declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, că sunt de acord sa particip cu ofertantul ________________________________ la achizitia directa avand ca obiect Lucrări de reparații curente la corp Sud clădire C3 – Bibliotecă, imobil cu o suprafață desfășurată de Scd=449.65 mp, situat în B-dul. Aurel Vlaicu nr. 123, la  fațade și amenajări exterioare la întreaga clădire,

declar că sunt capabil şi disponibil pentru indeplinirea in totalitate a atributiilor ce imi revin in cadrul contractului si imi asum toate obligatiile si responsabilitatile ce decurg de pe pozitia de _______________________ pe care le voi respecta si le voi duce la indeplinire, in situatia in care aceasta oferta este declarata castigatoare.

De asemenea, în cazul în care oferta operatorului economic va fi desemnată câştigătoare, imi afirm intreaga disponibilitate pentru a indeplini in totalitate atributiile ce imi revin in cadrul contractului avand ca obiect Lucrări de reparații curente la corp Sud clădire C3 – Bibliotecă, imobil cu o suprafață desfășurată de Scd=449.65 mp, situat în B-dul. Aurel Vlaicu nr. 123, inclusiv la  fațade și amenajări exterioare, in calitate de______________ si imi asum toate obligatiile si responsabilitatile ce decurg din aceasta pozitie pe care le voie respecta si le voi duce la indeplinire pe toata perioada de derulare a contractului.

Prezenta declaratie de disponibilitate isi mentine valabilitatea pe toata perioada de realizare a obiectului contractului, cat si in cazul prelungirii acesteia.

| Numele si prenumele |  |
| --- | --- |
| Semnătura |  |
| Data |  |

PO-16-03_F23, Editia: II, Revizia: 2

Notă de participare

la vizitarea amplasamentului si de luare la cunoștință asupra situatiei existente,

pentru elaborare propunere tehnica si propunere financiara

Lucrări de reparații curente la corp Sud clădire C3 – Bibliotecă, imobil cu o suprafață desfășurată de Scd=449.65 mp, situat în B-dul. Aurel Vlaicu nr. 123, la  fațade și amenajări exterioare la întreaga clădire

incheiata azi____________________________

Intre UMC reprezentata de ______________________________ si operatorul economic ___________________

reprezentat de___________________________________________

A fost încheiată prezenta Notă de participare la vizitarea amplasamentului si de luare la cunoștință asupra situatiei existente, pentru operatorul economic ___________________________ care intentioneaza să depună ofertă în cadrul achiziției Lucrări de reparații curente la corp Sud clădire C3 – Bibliotecă, imobil cu o suprafață desfășurată de Scd=449.65 mp, situat în B-dul. Aurel Vlaicu nr. 123, la fațade și amenajări exterioare la întreaga clădire.

Au fost studiate documentele existente, mentionate in caietul de sarcini si a fost vizitata locatia care face obiectul prezentei achizitii.

Operatorul economic confirma faptul ca a solicitat si obtinut de la achizitor toate informatiile necesare si utile, a evaluat pe propria raspundere situatia de pe teren, a luat in considerare toate aspectele cu privire la execuția lucrărilor solicitate prin documentatia de atribuire si este pe deplin constient de toate dificultatile si costurile implicate, pentru elaborarea unui propuneri tehnice si financiare corespunzatoare.

O copie după prezenta Notă de luare la cunoștință asupra situatiei existente a fost înmânată participantului pentru a fi depusă în cadrul plicului cu oferta.

Reprezentant UMC						Reprezentant operator economic

Nume /prenume /semnatura					Nume /prenume /semnatura

PO-16-03_F 13

D.CONTRACT DE LUCRĂRI

      - Părţile contractante

În temeiul art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98 / 2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și art. 43 - art. 46 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de lucrări, între

Universitatea Maritimă din Constanţa, cu sediul în mun. Constanţa, str. Mircea cel Batrân, nr.104, telefon +40 241/664740, fax +40 241/617260, e-mail info@cmu-edu.eu, cod fiscal 2747321, cont  RO18TREZ23F650601200200X deschis la Trezoreria Constanţa, reprezentată prin Rector, Prof univ. dr. ing. Violeta-Vali CIUCUR, în calitate de achizitor, pe de o parte,

şi

__________________________ cu sediul în ____________________________, număr de înmatriculare ___________________, cod unic de înregistrare ________________, tel _____________, fax ______________, e-mail ________________________, cont __________________________ Trezoreria ___________________, reprezentată prin __________________, în calitate de executant, pe de o parte.

2. Definiţii

2.1 – În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

- contract –prezentul contract şi toate anexele sale;

- achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

- achizitor - este beneficiarul lucrărilor executate în baza contractului și are același înțeles cu Autoritatea contractantă;

- executant - este persoana juridică sau orice asociere de persoane juridice, legal constituită, responsabilă cu realizarea obiectului contractului;

- subcontractant – înseamnă orice operator economic care nu este parte a contractului de lucrări și care execută anumite părți ori elemente ale lucrărilor, ori îndeplinește activități care fac parte din obiectul contractului de lucrări și răspunde în fața executantului de organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în acest scop;

- preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;

- remăsurare - activitatea de determinare a cantităților de lucrări real executate de către executant în cadrul contractului de lucrări și care rezultă în urma implementării și respectării cerințelor prevăzute în caietul de sarcini;

- lucrări suplimentare – acoperă atât lucrările noi cât și creșterea cantității lucrărilor inițial prevăzute în prezentul contract de lucrări;

- amplasamentul lucrării - reprezintă totalitatea suprafețelor pe care se vor executa lucrările, locul unde executantul execută lucrarea;

- șantier - înseamnă perimetrul delimitat conform proiectului de organizare și execuție a lucrărilor, care cuprinde amplasamentul și oricare locuri prevăzute în contract ca fiind parte componentă a șantierului;

- forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

- zi - zi calendaristică; an - 365 zile.

- act adiţional - document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului de lucrări.

- penalitate contractuală – despăgubirea stabilită în contractul de lucrari ca fiind plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire sau îndeplinire necorespunzătoare a obligaţiilor din contract.

3. Interpretare

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

3.3 Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract .

4. Obiectul şi preţul contractului

4.1. Obiectul prezentului contract îl constituie executarea și finalizarea lucrărilor de reparații curente la corp Sud clădire C3 – Bibliotecă, imobil cu o suprafață desfășurată de Scd=449.65 mp, situat în B-dul. Aurel Vlaicu nr. 123, la fațade și amenajări exterioare la întreaga clădire, conform cu cerintele caietului de sarcini, propunerea tehnica și financiara, anexe la prezentul contract, în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

4.2 Preţul total convenit pentru îndeplinirea completă, de calitate și conformă a contractului, plătibil executantului de către achizitor, este de ________________ lei la care se adaugă TVA în valoare de ___________ lei, conform ofertei executantului, anexă la contract.

4.3 (1)  Pretul contractului cuprinde toate cheltuielile directe si indirecte aferente și toate cheltuielile generate de orice altă categorie de activități măsurători, evaluări, materiale, schele, lucrări, transport, etc. în vederea executării unor lucrări complete, de calitate și conforme.

(2) Prețul contractului poate fi modificat cu acordul părților, ca urmare a apariției unor modificări legislative pe parcursul execuției sau a unor situații ce nu puteau fi prevăzute la data ofertării sau ca urmare a unor solicitări exprese formulate de achizitor.

5. Durata contractului

5.1  Lucrările ce fac obiectul prezentului contract vor fi executate în termen de cel mult __________ zile calendaristice, de la data mentionata în ordinul de incepere, emis de Achizitor.

5.2 Prezentul contract intră în vigoare după semnarea contractului de către ambele părți si constituirea garantiei de buna executie și operează valabil între părți de la data intrării sale în vigoare și până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce.

5.3 Ordinul privind data de începere a lucrărilor este condiționat de îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

a)	constituirea garanției de bună execuție, conform prevederilor art. 14 din contract;

b)	semnarea procesului verbal de predare a amplasamentului liber de orice sarcini care ar împiedica realizarea obiectului contractului de lucrări.

6. Documentele contractului:

  - Documentele contractului sunt:

- Documentație de atribuire, caietul de sarcini, cerințele achizitorului din anunțul de publicitate;

- propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de evaluare;

- garanția de bună execuție;

- alte documente pe care părțile le înțeleg ca fiind ale contractului, dacă este cazul.

6.2. Orice contradicţie ivită între documentele contractului se va rezolvă prin aplicarea ordinii de prioritate stabilită la art. 6.1.

7. Caracterul confidențial al contractului

7.1 Fără a aduce atingere derulării şi execuţiei prezentului contract, ambele părți contractante au obligaţia de a asigura garantarea protejării acelor informaţii pe care cealaltă parte le precizează ca fiind confidenţiale, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea acestor informaţii ar prejudicial interesele legitime ale partii.

8. Obligaţiile principale ale executantului

8.1. (1) Executantul se obligă să execute și să finalizeze obiectul contractului și să remedieze viciile ascunse cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, în perioadele convenite, în conformitate cu legislaţia în vigoare aplicabilă obiectului contractului, cu obligaţiile asumate prin prezentul contract şi cu caietul de sarcini, propunerea tehnică și financiară, anexe la prezentul contract. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare și nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.

(2) Executantul are toate obligațiile menționate în documentația de atribuire, document a prezentului contract.

8.2.  (1) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările executate, de a asigura personalul autorizat, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de şi pentru indeplinirea contractului.

(2) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legale din domeniul construcțiilor. Nicio aprobare, consimțământ sau absența unor observații din partea achizitorului nu vor exonera executantul de obligațiile sale. Totodată, executantul este răspunzător de calificarea și autorizarea personalului folosit pe toată durata contractului. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese sau compensații datorate potrivit legii sau contractului, ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane.

(3) Executantul garantează că la data recepţiei lucrarea executată va avea cel puțin caracteristicile tehnice și calitățile solicitate de achizitor în Caietul de sarcini și ofertate de către executant în propunerea tehnică, va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu va fi afectată de vicii ascunse care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau celor specificate în contract. Se obligă să garanteze calitatea lucrărilor prin răspundere directă față de achizitor și autorități, în conformitate cu actele normative în vigoare.

8.3 Executantul are obligaţia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el în caietul de sarcini pe durata îndeplinirii contractului.

8.4 Executantul are toate obligațiile prevăzute de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de executant.

8.5 (1) Executantul are obligația de a efectua, în mod gratuit, remedierea / soluţionarea eventualelor neconformităţi, a defectelor sau a neconcordanţelor apărute în fazele de execuţie, cu notificarea scrisă, prealabilă a achizitorului, în termen de cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare de la constatare.

(2) In cazul în care executantul nu remediază neconformitățile survenite la lucrări sau părți ale acestora, în termenul specificat la alin (1), achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor remedieri vor fi recuperate de către achizitor de la executant.

8.6 (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la obiectul contractului. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale. Achizitorul poate solicita executantului, cu motive întemeiate să elimine, să completeze, să refacă, să repare, etc (după caz) orice parte a obiectului contractului care nu este conformă.

(2) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.

8.7 Pe parcursul execuţiei lucrărilor executantul are obligaţia

- de a lua toate măsurile pentru asigurarea accesului numai a persoanelor a căror prezenţă în zona de lucru este autorizată şi de a o menţine în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

- de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.

8.8 (1) Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

(2) Executantul are obligatia să participe la recepția lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract (recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală).

8.9 (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, de a utiliza numai produse și materiale însoțite de declarații de performanță, declarații de conformitate sau agremente tehnice și orice alte documente care să ateste conformitatea acestora cu Normativele în vigoare și de a pune la dispoziția achizitorului documentele respective.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

8.10 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:

            - de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile în zona de lucru;

            - de a depozita în mod corespunzător echipamente, instalatii, surplus de materiale si de a le aduna si indeparta pe cele care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale lucrării, ivite într-un interval de 3 (trei) ani de la recepţia lucrării, ca urmare a nerespectării  ofertei tehnice și specificațiilor caietului de sarcini, aferente execuţiei lucrării.

(3) Executantul are obligația de a aduna și de a îndepărta de pe șantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare. Deșeurile rezultate nu se vor depozita în incinta imobilului Complex Sportiv Universitar Neptun, bd. Aurel Vlaicu nr.123, Constanța. La sfârșitul fiecărei zile de lucru, executantul are obligația de a face curățenie în spațiul unde lucrează și de a evacua deșeurile rezultate, în mod selectiv conform legislației în vigoare.

8.12 (1) Executantul se obligă să lucreze cu respectarea Legii nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Normelor generale de apărare împotriva incendiilor și OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 265/2006 și normelor privind protecția mediului.

(2) Executantul se obligă să realizeze instructajul personalului ce urmează să execute lucrări pe amplasament, necesar desfășurării în bune condiții a activității sale și a luat toate măsurile împuse de legislația în vigoare privind respectarea regulilor și normelor desecuritate și sănătate în muncă.

(3) Executantul este singurul responsabil pentru eventuale daune cauzate de nerespectarea cerințelor de securitate și sănătate în muncă și îşi asumă integral responsabilitatea privind acţiunile întreprinse de personalul său, care ar putea duce la producerea accidentelor de persoane, precum şi responsabilitatea privind efecuarea oricărei lucrări care prezintă un pericol iminent.

(4) Executantul va asigura luarea tuturor măsurilor ce se impun, în cazul producerii unui accident de muncă: raportarea acestuia, cercetarea, respectiv înregistrarea acestuia, pe perioada executării contractului încheiat între pîrti, atît pentru personalul propriu cât și pentru personalul subcontractorilor.

(5) Executantul își va desfășura activitățile cu respectarea legislației privind protecția mediului, va lua toate măsurile necesare pentru prevenirea poluării și scurgerilor necontrolate în sol și nu va evacua substante poluante. În caz de poluare accidentală, executantul  va dispune de materiale necesare si va interveni pe propria cheltuiala pentru a reduce/elimina contaminarea.

8.13 Executantul este responsabil de buna execuție a lucrărilor contractate, precum și de furnizarea tuturor materialelor, echipamentelor, instrumentelor, utilajelor și resurselor umane necesare pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale.

9. Obligaţiile principale ale achizitorului

9.1 (1) Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant pentru execuţia și finalizarea obiectului contractului menționat la art 4.1, în termen de maxim 30 (treizeci) de zile de la semnarea fără observații, de către achizitor a procesului de recepție cantitativă și calitativă la terminarea lucrărilor pe baza facturii emise de către executant, în / din cont de Trezorerie.

(2) În măsura în care procesul- verbal de recepție cantitativă și calitativă se semnează cu observații, executantul are obligația de a se conforma observațiilor achizitorului și de a remedia lucrările executate în acord cu aceste observații, în termen de cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare de la data semnării, cu observații, a procesului – verbal anterior menționat. După împlinirea termenului de 5 (cinci) zile lucrătoare, în măsura în care executantul nu remediază lucrările executate în acord cu observațiile achizitorului, executantul datoreaza penalități în condițiile convenite in cuprinsul art. 10.1 din Contract. În măsura în care executantul se conformeaza obligatiei de remediere anterior arătate, în termenul mai sus convenit, partile vor incheia un proces – verbal, in cuprinsul căruia vor menționa îndeplinirea obligației de remediere.

9.2 (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, următoarele:

            - amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;

            - suprafeţele de teren necesare pentru depozitare;

            - căile de acces la amplasament.

            - acces la utilități.

9.3 (1) Achizitorul are obligatia să verifice prin reprezentanții săi calitatea lucrărilor executate pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si financiara a executantului si cerintele din caietul de sarcini.

(2) Achizitorul are obligaţia de a examina lucrările care devin ascunse în cel mai scurt timp posibil dar nu mai  mult de 4 (patru) zile de la notificarea primită din partea executantului. Achizitorul își rezervă dreptul de a refuza lucrări și materiale ce nu îndeplinesc cerințele menționate în documentele contractului.

  - (1) Achizitorul are obligația de a pune executantului la dispoziţie cu promptitudine informaţii pe care le deţine şi care sunt relevante pentru realizarea contractului, întreaga documentație necesară pentru îndeplinirea contractului. Documentele vor fi returnate achizitorului la sfârşitul perioadei de executare a contractului.

(2) Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate executantului.

10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

10.1 - În cazul în care, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească la termen obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalitaţi, o sumă echivalentă cu 0,01% din preţul contractului, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor, fără nicio formalitate prealabila si fara interventia instantelor de judecata.

10.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul stabilit, executantul are dreptul de a aplica penalități de 0,01% pe zi de întarziere din plata neefectuată, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

10.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.

11. Începerea și execuţia lucrărilor, întârzieri în îndeplinirea contractului

11.1 Executantul are obligaţia de a începe execuția lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract la  data menționată în ordinul de începere al lucrării emis de achizitor, dupa constituirea garanției de bună execuție.

11.2 (1) Obiectul contractului trebuie să se deruleze în termenul execuţie asumat şi să fie terminat la data stabilită.

(2) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor ce reprezintă obiectul contractului, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute în contract, achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.

11.3 (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei obiectului contractului şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de execuție a lucrarilor şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

11.4 - (1) Materialele ce vor fi puse in opera trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de atribuire si execuţie, să corespundă din punct de vedere calitativ si vor fi însoțite de avize/agremente tehnice, certificate de calitate și orice alte documente care să ateste conformitatea acestora.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura echipamentele, instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru execuția lucrărilor.

(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

11.5 (1) Executantul are obligaţia de a anunța reprezentantulului achizitorului în șantier data la care va acoperi lucrările, ori de câte ori aceste lucrări care devin ascunse, pentru a fi examinate şi măsurate de catre acesta. În situația în care reprezentantul Achizitorului nu se prezintă la verificarea lucrărilor ce urmază a deveni ascunse în termenul convenit telefonic Executantul va notifica Achizitorul la adresa de e-mail serviciultehnic@cmu-edu.eu în cel mai scurt timp.

(2) În situația în care Executantul a acoperit lucrările ce devin ascunse fără a aștepta examinarea acestora de către reprezentantul Achizitorului conform alin. (1), Executantul se obligă să dezvelească orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.

11.6. În cazul în care:

- volumul sau natura lucrărilor neprevăzute sau

- condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau

- oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta,

îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie / finalizare a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili prelungirea duratei de execuţie/finalizare la care executantul are dreptul.

11.7 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, executantul nu respectă termenul de executie, acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorul; modificarea datei de executie asumată prin Propunerea tehnică se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.

11.8 În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi executantului, in conditiile art. 10.1 din contract.

12. Recepția și finalizarea lucrărilor

12.1 (1) Achizitorul are dreptul de a efectua controlul calității lucrarilor executate și de a inspecta modul de execuție al lucrărilor, pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din ofertă.

(2) La finalizarea lucrărilor executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.

12.2 (1) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie.

(2) În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va efectua recepţia.

12.3 Comisia de recepţie are obligaţia de a examina:

a) executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, ale documentaţiei de execuţie şi ale reglementărilor specifice, cu respectarea exigenţelor esenţiale, conform legii;

b) terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în contract şi în documentaţia anexă la contract.

c) valoarea declarată a lucrării.

12.4 (1) În funcție de constatările făcute de comisie, Achizitorul are dreptul de a aproba, de a amâna sau de a respinge recepția lucrării.

(2) Comisia de recepţie recomandă admiterea recepţiei în cazul în care nu există obiecţii sau cele care s-au consemnat nu sunt de natură să afecteze utilizarea lucrării conform destinaţiei sale.

(3) Comisia de recepţie recomandă respingerea recepţiei dacă se constată vicii care nu pot fi înlăturate şi care prin natura lor implică realizarea uneia sau a mai multor exigente esenţiale, caz în care se impun refaceri de lucrării etc.

(4) Comisia de recepție poate cere, în cazuri foarte bine justificate și/sau în cazul apariției unor vicii, efectuarea de încercări și expertize.

12.5 Absenta executantului de la recepţie nu constituie motiv pentru amânarea şi/sau anularea actului de recepţie. În cazul în care executantul nu se prezintă la recepţie, achizitorul poate solicita asistenţa pentru recepţie a unui expert tehnic neutru atestat, care să consemneze, separat de procesul-verbal, starea de fapt constatată.

12.6 Executantul nu va fi exonerat de obligațiile asumate prin prezentul Contract până când procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanție.

13. Perioada de garanţie acordată lucrărilor

13.1 Perioada de garanţie acordată este de 3 (trei) ani si decurge de la data semnării, fără observații de către achizitor, a procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor până la recepţia finală.

13.2 (1) În perioada de garanţie, achizitorul are dreptul de a notifica imediat executantului în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie. La primirea unei astfel de notificări, executantul are obligaţia de a constata defecţiunea în maximum 3 (trei) zile lucrătoare de la solicitare.

(2) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia ca în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la constatare, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale, perioada de garanție urmând să fie recalculată de la data efectuării reparațiilor.

(3) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(2), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare din cauza:

  - utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

  - unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea lucrarilor, sau

  - neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

13.3 În cazul în care executantul nu execută lucrările menționate la art 13.2, achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane fizice sau juridice autorizate care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia privind garanția de bună execuție a lucrărilor.

14.  Garanţia de bună execuţie a contractului

14.1 (1) Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la semnarea prezentului contract de ambele părți, în cuantum de 10 % din valoarea totală a contractului fără TVA, în valoare de ___________ pentru toată perioada derulării contractului. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a executantului, fără a depăşi 15 (cincisprezece) zile de la data semnării prezentului contract de lucrări.

(2) Garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar în contul de Trezorerie RO74TREZ2315005XXX010741, CIF 2747321 sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii, astfel:

a) scrisoare de garanție emisă de o instituție de credit din România sau din alt stat;

b) asigurare de garanții emisă:

- fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;

– fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Nu se acceptă scrisori de garanție emise de instituții financiare nebancare.

(3) Garanția de bună execuție trebuie să fie irevocabilă și să acopere întreaga perioadă de derulare a contractului.

(4) În cazul în care pe parcursul executării contractului, se suplimentează valoarea acestuia, executantul are obligația de a completa garanția de bună execuție, în corelație cu noua valoare a contractului de lucrări.

14.2 (1) Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi indeplineste, nu executa, execută cu întârziere sau necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

(2) În situatia în care achizitorul a emis pretenții asupra garanției de bună execuție, astfel că valoarea acestei garantii s-a diminuat in mod corespunzator cu valoarea prejudiciului cauzat achizitorului, executantul are obligatia de a reintregi valoarea garantiei de buna executie, in termen de 5 (cinci) zile de la data diminuarii garantiei, sub sanctiunea platii penalitatilor de intarziere, in conditiile convenite in cuprinsul art. 10.1 din contract. In ipoteza in care executantul nu reintregeste valoarea garantiei de buna executie fără a depăși  15 zile de la data diminuarii acesteia, prezentul contract inceteaza, de drept, in conditiile prevazute la art. 19.2. lit. f din prezentul Contract.

  - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie după cum urmează:

- 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 (patrusprezece) zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă achizitorul nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

- restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finală, semnat de achizitor fără observații.

14.4 În cazul în care executantul nu-și constituie garanția de bună execuție în termenul stabilit potrivit art. 14.1 din contract, se consideră că prezentul contract nu a intrat in vigoare, nu există, iar executantul datorează achizitorului daune – interese al caror cuantum este echivalent cu prejudiciul creat achizitorului, acesta incluzând, fara a se limita la, prejudiciul cauzat urmare a întârzierii în achiziționarea lucrărilor, de catre Achizitor, contravaloarea costurilor organizarii unei noi proceduri de achiziție, etc.

14.5. Garanţia lucrărilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.

15. Cesiunea

15.1 Executantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.

15.2 Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.

16. Ajustarea preţului contractului

16.1 Pentru lucrările executate în baza acestui contract, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

16.2 Preţul contractului este ferm şi nu se ajustează pe toată perioada de derulare.

16.3 Prin excepție de la prevederile art. 16.2, prețul contractului poate fi modificat cu acordul parților prin act adițional în condițiile prevăzute de art. 4.3. alin (2) și art. 17 din prezentul contract.

17. Modificarea contractului

17.1 Părțile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei proceduri de atribuire, cu acordul părților, fără a afecta caracterul general al contractului, în limitele dispozițiilor prevăzute de art. 221 - art. 222 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile referitoare la modificări contractuale din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

17.2 Singurele modificări ale prezentului contract care pot fi făcute fără organizarea unei noi proceduri de atribuire vor fi modificările nesubstanțiale, cu valoare scăzută, prevăzute de legislația achizițiilor publice în vigoare și pot interveni numai în cazul în care este necesară achiziționarea de lucrări suplimentare, indispensabile atingerii rezultatelor și indicatorilor specifici de performanță sau calitate aferenți prezentului contract iar achizitorul nu poate atribui un  contract nou de lucrări.

17.3 Prezentul contract poate fi modificat în urmatoarele împrejurări:

- necesitatea implementării unor optimizări în legătură cu obiectul contractului;

- introducerea de noi lucrări similare cu cele care fac obiectul contractului și care sunt necesare atingerii rezultatelor și indicatorilor de performanță sau de calitate ai contractului de lucrări inițial;

- adaptarea lucrărilor la realitatea din teren: schimbări ale cotelor, pozițiilor și/sau dimensiunilor unor lucrări inclusiv schimbarări de soluții punctuale;

- necesitatea suplimentării lucrărilor ce fac obiectul contractului și care sunt necesare atingerii rezultatelor și indicatorilor de performanță sau calitate ai contractului de lucrări inițial.

17.4 Suplimentarea sau reducerea cantităților de lucrări se poate face numai în situația în care nu a putut fi anticipată de achizitor la data încheierii contractului. Diferențele rezultate în urma remăsurărilor presupun ca sumele datorate să fie calculate în funcție de cantitățile de lucrări real executate, pe baza prețurilor stabilite în propunerea financiară.

17.5 Valoarea modificărilor nu va depăși în niciun caz valorile stabilite de legislația privind achizițiile publice.

17.6 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, în condițiile prevăzute de legislația achizițiilor publice și numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

18. Subcontractanţi

18.1 (1) Executantul este pe deplin si direct raspunzator fata de achizitor de modul in care subcontractantii sai isi indeplinesc partea lor din contract, intre achizitor si subcontractanti neexistând raporturi juridice de niciun fel, decurgând din prezentul contract.

(2) Executantul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

18.2 (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

18.3 (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

18.4 Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea preţului contractului şi va fi notificată achizitorului.

19. Încetarea, rezilierea contractului

19.1. (1) În cazul în care pe parcursul derulării contractului executantul întâmpină dificultăţi tehnice deosebite, pentru a căror rezolvare sunt necesare alte metode şi soluţii tehnice şi a căror pondere în contract este semnificativă, achizitorul poate rezilia contractul din proprie iniţiativă sau după caz, la cererea executantului.

(2) Dacă executantul se află în imposibilitatea de a executa contractul de lucrări din motive similare forţei majore, contractul va fi reziliat.

19.2. Prezentul Contract inceteaza de plin drept după acordarea unui preaviz de 15 (cincisprezece) zile executantului, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, în oricare dintre situaţiile următoare, dar nelimitându-se la acestea:

- executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile stabilite prin oferta tehnică sau în perioada de timp stabilita în contract;

- după semnarea contractului, executantul cesionează drepturile sale din contract sau subcontractează fără acordul prealabil al achizitorului;

- după semnarea contractului, executantul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

- împotriva executantului a fost pronunţată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu privire la fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna intereselor financiare ale CE;

- apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea prezentului contract;

- executantul nu reîntregește garanția de bună execuție, diminuată în condițiile prevăzute la art. 14.2 alin. (2) din Contract.

(2) Rezilierea contractului nu constituie un obstacol în exercitarea dreptului achizitorului de a acţiona executantul, civil sau penal.

19.3. Decizia de reziliere face obiectul unei înştiinţări pe care achizitorul are obligaţia de a o transmite executantului.

19.4. În oricare din situaţii, penalităţile de întârziere se calculează până la data efectivă a rezilierii.

19.5. Achizitorul va certifica valoarea lucrarilor executate şi toate sumele cuvenite executantului, la data rezilierii.

19.6. Dacă achizitorul reziliază contractul de lucrări, va fi îndreptăţit să recupereze de la executant fără a renunţa la celelalte despăgubiri la care este îndreptăţit potrivit prevederilor contractului, orice pierdere sau prejudiciu suferit până la un nivel egal cu preţul contractului.

19.7 Prezentul contract încetează, în condițiile legii, prin executare, acordul de voință al părților, denunțare unilaterală, expirarea termenului, îndeplinirea sau după caz neîndeplinirea condiției, imposiblitate fortuită de executare și orice alte cauze prevăzute de lege.

20. Forța majoră

20.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

20.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

20.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau parţilor până la apariţia acesteia.

20.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

20.5 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 5 (cinci) zile de la încetare.

20.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 1 (unu) lună, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

21. Soluţionarea litigiilor

21.1 - Achizitorul şi executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

21.2 - Dacă, după 15 (cincisprezece) zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de catre instantele judecatoresti in a caror raza teritoriala se afla sediul achizitorului.

22. Limba care guvernează contractul

22.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

23. Comunicări

23.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

23.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, posta, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

# 24. Protejarea datelor cu caracter personal

# 24.1  Părțile convin sa partajeze intre ele date cu caracter personal, in conformitate cu prevederile Regulamentului General al UE privind protectia datelor cu caracter personal (GDPR) nr. 679/2016 exclusiv in scopul derularii tranzactiei comerciale/relatiei contractuale dintre parti. Categoriile de persoane avute in vedere sunt persoanele fizice si juridice implicate in derularea relatiei comerciale/contractuale de la ambele parti sau de la terte persoane implicate in derularea contractului. Categoriile de date partajate sunt detaliile de contact: nume / denumire, domiciliu / sediu social, datele de identificare ale reprezentantului/ administratorului, e-mail, numar de telefon sau alte detalii necesare comunicarii si derularii relatiei contractuale. Nu vor fi transferate si prelucrate date cu caracter personal considerate ca date sensibile, decat daca acestea sunt solicitate in baza unui temei legal.

# 24.2  Achizitorul datelor va prelucra datele personale, in conformitate cu legislatia europeana privind protectia datelor pentru a garanta un nivel ridicat de protectie a acestora. Nu se efectueaza alte transferuri de date cu caracter personal catre alti destinatari, cu exceptia cazului in care se detine aceasta obligatie prin lege.

# 24.3  In conformitate cu prevederile GDPR, Partile au urmatoarele drepturi: dreptul de a primi informatii cu privire la datele prelucrate, dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor, dreptul de a notifica Autoritatea competenta de supraveghere a prelucrarii datelor, precum si dreptul de a solicita stergerea sau restrictionarea datelor cu caracter personal, dreptul de opozitie la prelucrarea datelor si dreptul de retragere a consimtamantului, daca datele nu mai sunt necesare scopului in care au fost prelucrate initial.

# 24.4  Prin semnarea prezentului contract, incluzand clauzele privind prelucrarea datelor cu caracter personal, partile isi manifesta in mod voluntar consimtamantul cu privire la prelucrarea si utilizarea acestor date in scop contractual si legal.

25. Legea aplicabilă contractului

25.1  Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înteles să încheie prezentul contract în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR,                                                                                          EXECUTANT,

Universitatea Maritimă din Constanța

CONVENŢIE

privind securitatea si sanatatea in munca, situatiile de urgenta (apararea impotriva incendiilor si protectia civila) si mediu

Anexa la contract nr............../........................................

încheiata azi ........................................................, intre:

UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA in calitate de ACHIZITOR, reprezentata prin Rector – Dna. Prof. Univ. Dr. Ing. Violeta Vali CIUCUR si

SC ................................................................... SRL , in calitate de EXECUTANT, reprezentata prin ......................................................................Administrator/director.........................., au convenit sa incheie prezenta Conventie, cu respectarea urmatoarelor clauze si  obligaţiilor reciproce ce decurg din:

Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sănătatea in munca;

H.G. nr. 1425/2006 Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

H.G. nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate si sanatate pentru şantierele temporare sau mobile, cu modificarile si completarile ulterioare;

H.G. nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca, republicată;

H.G. nr. 1051/2006 privind cerinţele minime de S.S.M. pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucratori, in special de afecţiuni dorsolombare;

H.G. nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sănătate la locul de munca, cu modificarile si completarile ulterioare;

H.G. nr. 1091/2006 privind cerinţele minime de S.S.M. pentru locul de munca;

H.G. nr. l 146/2006 privind cerinţele minime securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de către lucratori a echipamentelor de munca;

H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 307/2006 privind apărarea impotriva incendiilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 481/2004 privind protecţia civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordinul nr. 163/2007 pentru aprobarea normelor generale de aparare impotriva incendiilor;

Ordinul nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor si instruirea in domeniul protectiei civile;

O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare,  denumite in continuare "PARTI".

1.	SCOP

- Prezenta convenţie se aplica in cazul contractelor de lucrari, contractelor de prestari servicii precum si in cazul contractelor de antrepriza si subantrepriza.

- Prezenta Conventie reglementeaza atributiile si raspunderile partilor din punct de vedere al respectarii prevederilor legislatiei de securitate si sanatate in munca, apararii impotriva incendiilor si pentru situatii de urgenta, de igiena a muncii, instruirea si controlul lucratorilor din punct de vedere al prevenirii riscurilor profesionale, cat si de reglementare a procedurilor  de comunicare, cercetare, inregistrare, raportare si evidenta a accidentelor de munca, imbolnavirilor profesionale precum si a modalitatilor de actiune in situatii de pericol grav si iminent, de accidentare in timpul desfasurarii activitatii lucratorilor proprii, colaboratorilor ori prepusilor EXECUTANTULUI.

- Prezenta convenţie se aplica in condiţiile relaţiei contractuale, definita prin contractul nr. ......................./..........................................................

2.  DEFINITII  PENTRU PRINCIPALII TERMENI UTILIZATI IN PREZENTA CONVENTIE:

- Parti interesate = societăţi de prestări servicii construcţii si instalaţii interesate de performanta SSM, PSI si PM.

- Comunicarea = procedura care defineşte caile si mijloacele de instiintare in cazul producerii unui eveniment;

- Eveniment  = accidentul care a antrenat decesul sau vătămări ale organismului, produs in timpul procesului de munca ori in deplinirea indatoririlor de serviciu, situaţia de persoana data dispăruta sau accidentul de traseu ori de circulaţie, in condiţiile in care au fost implicate persoane angajate, incidentul periculos, precum şi cazul susceptibil de boala profesională sau legată de profesiune.

- Boala profesională  = afecţiunea care se produce ca urmare a exercitării unei meserii sau profesii, cauzată de agenţi nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de munca, precum şi de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, in procesul de munca;

- Accident de munca  = vătămarea violenta a organismului, precum şi intoxicaţia acuta profesională, care au loc in timpul procesului de munca sau in îndeplinirea îndatoririlor de serviciu şi care provoacă incapacitate temporară de munca de cel puţin. 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces;

- Incident periculos  = evenimentul identificabil, cum ar fî explozia, incendiul, avaria, accidentul tehnic, emisiile majore de noxe, rezultat din disftmctionalitatea unei activităţi sau a unui echipament de munca sau/şi din comportamentul neadecvat al factorului uman, care nu a afectat lucrătorii, dar ar fi fost posibil sa aibă asemenea urmări şi/sau a cauzat, ori ar fi fost posibil sa producă, pagube materiale;

- Loc de munca  = locul destinat sa cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile întreprinderii şi/sau unităţii, inclusiv orice alt loc din aria întreprinderii şi/sau unităţii la care lucrătorul are acces în cadrul desfăşurării activităţii;

- Echipament de munca  = orice maşina, aparat, unealta sau instalaţie folosită în munca;

- Echipament individual de protecţie = orice echipament destinat a fi purtat sau mânuit de un lucrator pentru a-1 proteja impotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea sa îi pună în pericol securitatea şi sănătatea Ia locul de munca, precum şi orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a îndeplini acest obiectiv;

- Şantier temporar sau mobil  (denumit în continuare şantier) = orice şantier în care se desfăşoară lucrări de construcţii sau de inginerie civilă;

- Sef de şantier  = persoana fizică desemnată de către EXECUTANT să conducă realizarea lucrărilor pe şantier şi să urmărească realizarea acestora conform proiectului;

- Angajator  = persoana fizica sau juridica ce se afla in raporturi de munca ori de serviciu cu lucratorul respectiv si care are responsabilitatea unităţii;

- EXECUTANT = orice persoană fizică sau juridică care îşi asumă contractual faţă de ACHIZITOR sarcina de a executa lucrări de construcţii-montaj de specialitate, prevăzute în proiectul lucrării.

3. PRESCURTĂRI:

- SSM	- Securitate si sănătate in munca;

- PSI	- Prevenirea si stingerea incendiilor;

- EIP	-Echipament individual de protecţie;

- SIPP	- Serviciul intern de prevenire si protecţie.

- PM     - Protecţia mediului

4. OBLIGAŢII GENERALE ALE PĂRTILOR

4.1.	EVALUAREA RISCURILOR PENTRU SĂNĂTATEA SI SECURITATEA LUCRATORILOR

- EXECUTANTUL efectuează evaluarea riscurilor de accidentare si/sau îmbolnăvire profesionala pentru locurile de munca si pentru propriile activităţi.

- Evaluarea riscurilor se efectuează in conformitate cu prevederile legale, proactiv, pâna la data inceperii lucrărilor prevăzute in contract.

- Pentru riscurile identificate, masurile de prevenire, metodele si mijloacele folosite si responsabilităţile EXECUTANTULUI vor avea ca baza "obligaţiile angajatorului", asa cum sunt ele definite de Legea privind securitatea si sănătatea in munca nr. 319/2006.

- EXECUTANTUL răspunde de realizarea tuturor masurilor tehnice si organizatorice ce-i revin pentru asigurarea securităţii si protecţia sanatatii lucratorilor proprii, prevenirea incendiilor, prevenirea riscurilor profesionale, informarea si instruirea lucratorilor proprii, asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securităţii si sanatatii in munca si de apărare impotriva incendiilor.

4.2.	FOLOSIREA ACCESELOR SI A UTILITĂŢILOR DIN AMPLASAMENT

- Accesul uneia din parti la utilităţile aparţinând celeilalte parti se face numai cu acordul partii care deţine aceste utilităţi (proprietarul). Exploatarea si întreţinerea instalaţiilor care asigura utilităţile comune se vor face numai de către unitatea căreia ii aparţin.

- Semnalizarea rutiera se asigura de EXECUTANT, pentru activităţile proprii.

- Semnalizarea riscurilor de la locurile de munca se asigura de EXECUTANT, pentru activităţile proprii.

- EXECUTANTUL are obligaţia sa-si delimiteze zona de lucru in conformitate cu avizele si autorizaţia de construcţie, inclusiv stabilirea si marcarea traseelor de acces, a zonelor de depozitare a materialelor, a suprafeţelor pentru organizarea de şantier, in zona de responsabilitate .

- EXECUTANTUL va delimita, pe un plan de situaţie, zonele in care sunt interzise lucrările cu foc deschis si va respecta Legea nr. 307/2006 privind apărărea impotriva incendiilor si Normativul C300/1994 de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii aferente acestora.

- Personalul EXECUTANTULUI nu are voie sa părăsească locul de munca delimitat, sa se abată de la traseele de acces indicate, sa intre in instalaţiile tehnologice, mecanice, energetice ale BENEFICIARULUI si sa efectueze manevre la instalaţiile acestuia, fara o autorizare scrisa.

4.2.7. Personalul BENEFICIARULUI, cu excepţia persoanelor împuternicite de acesta, nu are voie sa
pătrundă in suprafaţa preluata de EXECUTANT.

4.2.8. Obiectivele la care se executa lucrări de reabilitare (reparaţii ale construcţiilor, înlocuiri de instalaţii si utilaje etc.) se vor preda EXECUTANTULUI pe baza de proces verbal, dupa ce acestea au fost scoase din funcţiune si deconectate de la sursa de alimentare cu energie electrica. La aceste obiective, EXECUTANTUL răspunde de realizarea masurilor de securitate, sănătate in munca, P.S.I. etc, care sa permită executarea operaţiunilor si lucrărilor necesare in condiţii de siguranţa.

4.2.9. EXECUTANTUL va asigura condiţiile minime de securitate si sănătate in munca, pentru intregul personal aflat in zona predata pentru lucrare, totodată luand masuri impotriva proiectării in afara zonei de lucru a materialelor cu care se lucrează, care ar putea genera accidente si evenimente.

4.3. DEPOZITAREA. TRANSPORTUL, MANIPULAREA SUBSTANŢELOR TOXICE SI PERICULOASE

- Substanţele toxice si periculoase sunt identificate de EXECUTANT.

- EXECUTANTUL va elabora instrucţiuni proprii pentru transportul, manipularea, depozitarea, gestionarea si tinerea sub control a substanţelor toxice si periculoase folosite in activităţile/procesele proprii.

4.3.3. Instrucţiunile de lucru cu substanţe toxice si periculoase vor include si modalităţile de gestionare si eliminare a deşeurilor produse in urma lucrului cu aceste substanţe.

4.4.	MENŢINEREA IN BUNA STARE A ACCESELOR SI MIJLOACELOR DE PROTECŢIE
COLECTIVA. PĂSTRAREA CURĂŢENIEI IN AMPLASAMENT

- EXECUTANTUL are obligaţia menţinerii in buna stare a acceselor, amenajărilor si mijloacelor de protecţie colectiva folosite pentru activităţile proprii. Este interzisa desfiinţarea parţiala sau totala, de către una din parti, a acceselor, scărilor, balustradelor, podinelor sau a oricăror mijloace de protecţie colectiva care sunt folosite in comun, fara înştiinţarea prealabila a celeilalte parti.

- EXECUTANTUL are obligaţia menţinerii ordinii si a curăţeniei la locurile de munca proprii si va evacua ritmic din amplasament, deşeurile rezultate din activităţile proprii.

- EXECUTANTUL are obligaţia sa nu blocheze caile de acces si evacuare cu materiale sau alte obiecte.

4.5.	ASIGURAREA ECHIPAMENTULUI INDIVIDUAL DE PROTECŢIE, A MATERIALELOR IGIENICO-SANITARE SI ALIMENTAŢIEI DE PROTECŢIE

- EXECUTANTUL asigura pentru lucratorii proprii echipament individual de protecţie, materiale igienico-sanitare si alimentaţie de protecţie (dupa caz), corespunzător activităţilor desfăşurate si in concordanta cu prevederile legale in vigoare.

- EXECUTANTUL prin persoana desemnata (sef de şantier sau conducător loc de munca) va supraveghea purtarea de către lucratorii din subordine a E.I.P. adecvat funcţiei exercitate in incinta şantierului.

- EXECUTANTUL va asigura serviciile medicale preventive si de urgenta personalului propriu.

4.6.	ELECTROSECURITATE

4.6.1 Conectările si deconectările care necesita întreruperea surselor de alimentare cu energie electrica, la tablourile electrice de distribuţie ale BENEFICIARULUI, se vor efectua de către persoanele autorizate angajate ale BENEFICIARULUI.

- Conectările si deconectările care necesita întreruperea surselor de alimentare cu energie electrica, la tablourile electrice de distribuţie ale EXECUTANTULUI, se vor efectua de către persoanele autorizate, angajate ale EXECUTANTULUI.

- In cazul in care EXECUTANTUL va executa săpaturi in zona de lucru, va efectua sondaje pentru stabilirea exacta a traseelor utilităţilor din zona.

4.6.4 EXECUTANTUL va verifica periodic si întreţine corespunzător instalaţia de distribuţie a energiei electrice din dotarea şantierului pe care il conduce.

4.7.	INSTRUIREA LUCRATORILOR

- EXECUTANTUL are responsabilitatea de a instrui personalul propriu care va realiza lucrările contractate pe amplasamentele predate de către BENEFICIAR, in conformitate cu prevederile Legii privind securitatea si sanatatea in munca nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare si a Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

- EXECUTANTUL are obligaţia de a instrui conducătorii auto si de utilaje proprii asupra respectării codului rutier pe drumurile publice, cu privire la accesul in şantier, respectarea restricţiilor de viteza in şantier, modul de organizare a activităţii de paza si cea de prevenire a incendiilor.

- BENEFICIARUL, înainte de începerea lucrărilor, va instrui întreg personalul angajat al EXECUTANTULUI care va fi implicat în indeplinirea obligațiilor stabilite în contractul încheiat, cu privire la: dispozițiile prezentei convenţii, normele de securitate și sănătate în muncă, normele de apărare împotriva incendiilor și la normele privind protecția mediului.

- Instruirea va fi consemnata sub semnătura intr-o fisa de instruire colectiva corespunzător anexei nr.12 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006.

- Acesta instruire nu scuteşte EXECUTANTUL de a efectua, pe linie de SSM si PŞI, instruirea introductiv-generala, instruirea la locul de munca- la angajare, precum si instruirea periodica pentru personalul propriu, conform reglementarilor in vigoare.

- Fisele de instruire individuala privind securitatea si sănătatea in munca, fisele de instruire individuala in domeniul situaţiilor de urgenta, se vor păstra la sefii punctului de lucru din partea EXECUTANTULUI desemnat prin decizie de catre acesta.

- Accesul personalului EXECUTANTULUI in incinta punctelor de lucru este permisa numai pentru lucratorii care au efectuat instruirea de SSM si PSI conform legislatiei in vigoare.

4.8.	COMUNICAREA, CERCETAREA. RAPORTAREA SI ÎNREGISTRAREA EVENIMENTELOR

4.8.1. In condiţiile producerii unor evenimente (accidente/incidente) de munca, părţile au obligaţia de a anunţa imediat Inspectoratul Teritorial de Munca despre producerea accidentului, de a nu modifica starea de fapt si împrejurările care au condus la producerea accidentului (cu excepţia cazurilor când menţinerea acestora ar conduce la alte accidente, care ar periclita viata accidentaţilor sau securitatea unităţii).

4.8.2.Părţile au obligaţia sa se informeze reciproc in cazul apariţiei unor situaţii cu pericol iminent de producere a accidentelor tehnice si/sau umane sau a unor evenimente PSI, care ar putea afecta lucratorii celor doua parti.

Sunt supuse comunicării:

- orice eveniment, imediat dupa declanşare/producere;

- orice boala profesionala sau caz suspect de boala profesionala.

- Obligaţia comunicării accidentului sau evenimentului către organele in drept revine părtii căreia ii aparţine lucratorul accidentat. Daunele/pagubele materiale generate de producerea accidentelor sau de manifestarea evenimentelor SSM/ PSI se vor suporta de partea care se face vinovata de producerea lor. Daca printre victimele evenimentului se afla si lucratori ai altor angajatori, evenimentul va fi comunicat si angajatorului acestora, de catre angajatorul la care s-a produs evenimentul.

- Cercetarea accidentelor urmate de incapacitate temporara de munca, invaliditate sau deces si a accidentelor colective se va face in conformitate cu prevederile legale in vigoare, de catre angajatorul la care s-a produs evenimentul.

- In cazul producerii unui eveniment SSM sau a unui eveniment PSI, care afectează una sau ambele parti ca urmare a unei activităţi sau a unor procese comune, acestea se vor cerceta de catre o comisie comuna, ai cărei reprezentanţi sunt stabiliţi prin dispoziţiile conducerilor pârtilor.

4.8.6.	In cazul unei divergente intre parti cu privire la cercetarea, înregistrarea si raportarea statistica a
accidentului de munca, atunci cand nu este posibila rezolvarea pe cale amiabila, se va acţiona prin
pârghiile legale existente.

- Înregistrarea si raportarea accidentului de munca sau evenimentului se face de catre angajatorul care va fi găsit vinovat de incalcarea normelor de securitate si sănătate in munca- PSI in vigoare, de comisia de cercetare.

- In cazul apariţiei unor situaţii de urgenta (avarii, incendii in masa, inundaţii, fenomene meteo periculoase, etc.), părţile se vor informa reciproc si vor acţiona conform prevederilor din planurile de acţiune pentru astfel de situaţii.

4.8.9. Accidentele produse asupra personalului EXECUTANTULUI, in afara zonelor de lucru sau cailor de acces stabilite, se vor înregistra de catre EXECUTANT.

4.8.10. EXECUTANTUL va răspunde unilateral in fata legii de eventualele consecinţe (accidente si/sau avarii, incendii) ale nerespectarii de catre personalul propriu a normelor de securitate si sănătate in munca si PSI stipulate in prezenta convenţie.

4.8.11 .Procesul-verbal de cercetare a accidentului se va transmite prin grija comisiei de cercetare tuturor societăţilor implicate.

4.9.	ALTE OBLIGAŢII ALE PĂRTILOR
A. EXECUTANT

a) Obligaţii pe linia asigurării securităţii si sanatatii in munca

4.9.1. In conformitate cu legislaţia privind securitatea si sănătatea in munca, a situaţiilor de urgenta si protecţia mediului, lucrările se vor executa in baza:

- Autorizaţiei de lucru pentru lucrări sau proiect de execuţie;

- Contractului de prestări servicii, de executarea lucrărilor, in care sunt stipulate lista lucrărilor ce se executa.

4.9.2. Se vor respecta prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate si sănătate in munca pentru şantierele temporare sau mobile.

- Sa organizeze buna desfăşurare a proceselor de munca prin respectarea proiectelor de execuţie, încadrarea in cerinţele minime de securitate si sănătate stabilite conform dispozitiilor Legii nr. 319/2006.

- Sa execute toate lucrările prevăzute in documentaţia tehnico-economica astfel ca dupa recepţie, obiectivul sa poată fi exploatat in condiţii de maxima securitate.

4.9.5.	Sa nu modifice soluţiile tehnice din proiectele de execuţie privind rezistenta, stabilitatea,
funcţionalitatea, arhitectura si dispoziţiile BENEFICIARULUI cu privire la asigurarea si prevenirea
accidentării salariaţilor.

4.9.6. Va efectua instruirea de SSM si PSI personalului din subordine conform reglementarilor in vigoare, precum si instruirea asupra tehnologiilor de lucru ce trebuiesc respectate.

4.9.7. Va respecta prevederile convenţiei si va asigura supravegherea lucratorilor privind respectarea normelor de securitate si sănătate in munca pentru diferitele categorii de meserii.

4.9.8. Este răspunzător de siguranţa tuturor activităţilor desfăşurate de el in cadrul contractului si va lua toate masurile necesare respectării normelor de securitate si sănătate in munca, precum si a normelor de
prevenire si stingere a incendiilor, in vederea evitării producerii oricăror accidente de munca sau pagube materiale.

4.9.9. Va dota locul de munca cu mijloace tehnice de stingere a incendiilor, conform legislaţiei in vigoare.

- In cazul unor lucrări la instalaţii in funcţiune, in vecinătatea utilajelor la care se pot produce incendii, explozii, in imediata apropiere a recipientelor sub presiune, a tablourilor electrice, a conductelor sub presiune, se vor aplica dispozitivele de protecţie si se vor lua toate măsurile de securitate și sănătate în muncă și PSI.

- Autovehiculele pentru transport si utilajele pentru manipulări de materiale si pentru lucrări de terasamente deţinute de EXECUTANT, vor trebui sa fie menţinute in stare de funcţionare si utilizate in mod corect.

- Viteza de deplasare a autovehiculelor EXECUTANTULUI in incinta(ele) BENEFICIARULUI trebuie sa fie de maximum 30 km/h.

- In incinta BENEFICIARULUI personalului EXECUTANTULUI ii este interzis:

- accesul sub influenta alcoolului, drogurilor si a medicamentelor tranchilizante;

- introducerea sau consumarea de droguri, băuturi alcoolice sau a medicamentelor tranchilizante;

- fumatul pe teritoriul zonei predate (dupa caz), cu excepţia spatiilor special amenajate in acest scop.

4.9.14. Va dota locul de munca cu echipamente in stare buna de funcţionare: scule, dispozitive, mecanisme de ridicat, schele omologate, etc..

b) Obligaţii pe linia prevenirii situaţiilor de urgenta

4.9.15. Personalul EXECUTANTULUI trebuie:

- sa fie instruit asupra riscurilor de producere a incendiilor, exploziilor, cutremerelor, tornadelor, etc. la locul de muncă unde acesta își desfăşoară activitatea;

- sa fie instruit asupra lucrului cu foc deschis;

- sa aiba in dotarea punctului de lucru mijloacele de intervenţie corespunzătoare si sa fie instruit cu privire la modul de utilizare/folosire a acestora;

- sa fumeze numai in locurile stabilite de BENEFICIAR;

- sa cunoască locurile de evacuare in caz de dezastru;

Este interzis ca personalul EXECUTANTULUI:

- sa efectueze manevre, lucrări din proprie iniţiativa sau improvizaţii care pot genera incendii sau explozii in incinta BENEFICIARULUI;

- sa blocheze caile de acces si de intervenţie cu materiale si alte obiecte.

c) Obligaţii pe linia protecţiei mediului

4.9.16. Personalul EXECUTANTULUI trebuie:

- sa desfăşoare activitatea in asa fel incat sa nu pericliteze calitatea mediului inconjurator si sa nu producă poluări accidentale;

- sa cunoască si sa respecte regulile de gestionare a deşeurilor si a substanţelor chimice periculoase;

- sa cunoască si sa respecte regulile de protejare a resurselor naturale, reţelei de canalizare, aerului si solului;

- sa nu arunce pe sol, in apa marii sau lacuri produse toxice, produse petroliere sau alte deseuri.

B.  BENEFICIAR

4.9.17. Va incheia cu EXECUTANTUL un proces-verbal de predare a amplasamentului, delimitat corespunzător suprafeţei pe care se executa lucrarea.

4.9.18 In cazul in care la executarea lucrărilor, personalul EXECUTANTULUI incalca reglementările stabilite prin Legea privind securitatea si sănătatea in munca nr. 319/2006 si prevederile Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, punând in pericol instalaţiile si desfăşurarea activităţilor in sectorul respectiv, BENEFICIARUL va solicita EXECUTANTULUI iar acesta este obligat sa ia masurile necesare pentru prevenirea abaterilor si reintrarea in legalitate.

Daca EXECUTANTUL nu răspunde operativ la solicitare, BENEFICIARUL va sista executarea lucrărilor, retrăgând aprobarea data EXECUTANTULUI pentru realizarea acesteia, pana la rezolvarea corespunzătoare a situaţiei.

Reluarea lucrului la obiectiv, se va face pe baza unui nou acord emis de către BENEFICIAR.

5. DISPOZIŢII FINALE

- EXECUTANTUL isi va asigura personalul propriu impotriva riscurilor de accidentare potrivit prevederilor legale.

- Prevederile prezentei Convenţii referitoare la stabilirea masurilor si responsabilităţilor pentru asigurarea integrităţii personalului vor fi prelucrate cu toti salariaţii participanţi la lucrare. Aceasta obligaţie revine fiecărei parti in cazul in care personalul muncitor de la locul de munca se schimba.

- Prezenta Convenţie este anexa la contractul menţionat la pct. 1.3. si este valabila pe toata durata desfăşurării contractului.

- Prezenta Convenţie  a fost  întocmită de lucrătorul desemnat al BENEFICIARULUI, din cadrul Compartimentului SSM-PSI-Mediu.

- Prezenta Convenţie s-a incheiat in 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

Din partea,                                                                                                                 Din partea,

BENEFICIAR                                                                                                         EXECUTANT

UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA